## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.02.08 г. по 06.03.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-27-С-27.03 | 8 | 2 | 0:00 | 2008-02-23 | 2008-02-22 | 11:50 | 2008-02-27 | 0.36723 | 107.8333 |  | 39.5998
2 | С-48.16-11Проезд.2/1 | 7.5 | 2 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 11:35 | 2008-02-28 | 0.35557 | 35.5833 |  | 12.6524
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | В-19.11-Смирнова.16в | 8 | 2 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 12:35 | 2008-02-28 | 0.36723 | 36.5833 |  | 13.4346
5 | А-10-Бубнова.49 | 7.8 | 1 | 0:00 | 2008-02-21 | 2008-02-20 | 13:10 | 2008-02-29 | 0.090653 | 205.1667 |  | 18.599
6 | А-2.17/1 - пер.Свободный.17а | 7.8 | 2 | 0:00 | 2008-02-21 | 2008-02-20 | 9:55 | 2008-02-29 | 0.36261 | 201.9167 |  | 73.2175
7 | В-38 - В-38.01 | 7.8 | 2.5 | 0:00 | 2008-02-28 | 2008-02-27 | 10:20 | 2008-03-04 | 0.56658 | 130.3333 |  | 73.8445
8 | А-26.07 - Калинина 2 | 3.2 | 2.5 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 18:25 | 2008-03-05 | 0.3629 | 186.4167 |  | 67.6512
9 | В-38.01-Нагорная.1 | 7.8 | 2 | 14:25 | 2008-03-03 |  | 14:45 | 2008-03-03 | 0.36261 | 0.33333 |  | 0.12087
10 | А-51.21-А-51.29 | 8.2 | 3 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 9:55 | 2008-02-29 | 0.83654 | 57.9167 |  | 48.4494
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 3.6719 |  |  | 347.5693 |  |  | 0
| ИТОГО | 347.5693 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 07.03.08 г. по 13.03.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-83.01 - Советская 43 | 3 | 19 | 12:20 | 2008-03-07 | 2008-03-07 | 13:20 | 2008-03-07 | 20.2957 | 1 |  | 20.2957
2 | 4 Меланжевая.4.6-С50.34 | 6 | 3 | 0:00 | 2008-03-12 | 2008-03-11 | 14:25 | 2008-03-12 | 0.71557 | 14.4167 |  | 10.3162
3 | А-36.07-А-36.17 |  |  | 8:10 | 2008-03-13 |  | 9:10 | 2008-03-13 | 0 | 1 |  | 0
4 | В-69.34-Ермака.32 | 7.2 | 4 | 0:00 | 2008-03-08 | 2008-03-07 | 9:37 | 2008-03-13 | 1.3935 | 129.6167 |  | 180.627
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 22.4048 |  |  | 211.2388 |  |  | 0
| ИТОГО | 211.2388 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 558.8081
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 14.03.08 г. по 20.03.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-83.01-Советская.43 | 2.5 | 20 | 14:40 | 2008-03-17 |  | 15:25 | 2008-03-17 | 20.5289 | 0.75 |  | 15.3967
2 | А-30-А-30.02 | 8.5 | 3.5 | 0:00 | 2008-03-15 | 2008-03-14 | 17:40 | 2008-03-17 | 1.1593 | 65.6667 |  | 76.1248
3 | А-30.28-пер.Пограничный.15/2 | 2 | 3 | 0:00 | 2008-03-16 | 2008-03-15 | 15:45 | 2008-03-18 | 0.41314 | 63.75 |  | 26.3374
4 | А-32-А-32.01 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2008-03-15 | 2008-03-14 | 15:45 | 2008-03-18 | 1.4223 | 87.75 |  | 124.8054
5 | А-17.18-А-17.22 | 7.8 | 3.8 | 0:00 | 2008-03-13 | 2008-03-12 | 2:25 | 2008-03-19 | 1.309 | 146.4167 |  | 191.664
6 | А-69.01-А-74 | 8 | 3 | 0:00 | 2008-03-18 | 2008-03-17 | 9:30 | 2008-03-19 | 0.82627 | 33.5 |  | 27.6801
7 | А-62.81-1Деревенская.2 |  |  | 15:15 | 2008-03-19 |  | 10:50 | 2008-03-20 | 0 | 19.5833 |  | 0
8 | н/ст.-Громобоя.36 |  |  | 3:35 | 2008-03-23 |  | 4:00 | 2008-03-23 | 0 | 0.41667 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 25.6589 |  |  | 462.0083 |  |  | 0
| ИТОГО | 462.0083 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 1020.8164
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 1020.8164
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.02.08 г. по 25.03.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-27-С-27.03 | 3.5 | 2 | 0:00 | 2008-02-23 | 2008-02-22 | 11:50 | 2008-02-27 | 0.2429 | 107.8333 |  | 26.1928
2 | С-48.16-11Проезд.2/1 | 7.5 | 2 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 11:35 | 2008-02-28 | 0.35557 | 35.5833 |  | 12.6524
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | В-19.11-Смирнова.16в | 3.5 | 2 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 12:35 | 2008-02-28 | 0.2429 | 36.5833 |  | 8.8861
5 | А-10-Бубнова.49 | 7.8 | 1 | 0:00 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | 13:10 | 2008-02-29 | 0.090653 | 205.1667 |  | 18.599
6 | А-2.17/1 - пер.Свободный.17а | 3 | 2 | 0:00 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | 9:55 | 2008-02-29 | 0.22488 | 201.9167 |  | 45.4076
7 | В-38 - В-38.01 | 7.8 | 2.5 | 0:00 | 2008-02-28 | 2008-02-27 | 10:20 | 2008-03-04 | 0.56658 | 130.3333 |  | 73.8445
8 | А-26.07 - Калинина 2 | 3.2 | 6 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 18:25 | 2008-03-05 | 2.0903 | 186.4167 |  | 389.6707
9 | В-38.01-Нагорная.1 | 7.8 | 2 | 14:25 | 2008-03-03 |  | 14:45 | 2008-03-03 | 0.36261 | 0.33333 |  | 0.12087
10 | А-51.21-А-51.29 | 8.2 | 4 | 0:00 | 2008-02-27 | 2008-02-26 | 9:55 | 2008-02-29 | 1.4872 | 57.9167 |  | 86.1323
11 | А-83.01 - Советская 43 | 3 | 3.5 | 0:00 | 2008-03-07 | 2008-03-06 | 13:20 | 2008-03-07 | 0.6887 | 13.3333 |  | 9.1827
12 | 4 Меланжевая.4.6-С50.34 | 6 | 3 | 0:00 | 2008-03-12 | 2008-03-11 | 14:25 | 2008-03-12 | 0.71557 | 14.4167 |  | 10.3162
13 | А-36.07-А-36.17 | 3 | 2 | 0:00 | 2008-03-12 | 2008-03-11 | 9:10 | 2008-03-13 | 0.22488 | 33.1667 |  | 7.4586
14 | В-69.34-Ермака.32 | 7.2 | 4 | 0:00 | 2008-03-12 | 2008-03-11 | 9:37 | 2008-03-13 | 1.3935 | 33.6167 |  | 46.8464
15 | А-83-01-Советская.4314:40 | 2.5 | 5 | 14:40 | 2008-03-17 |  | 15:25 | 2008-03-17 | 1.2831 | 0.75 |  | 0.96229
16 | А-30-А-30.02 | 3.5 | 5 | 0:00 | 2008-03-15 | 2008-03-14 | 17:40 | 2008-03-17 | 1.5181 | 65.6667 |  | 99.6907
17 | А-30.28-пер.Пограничный.15/2 | 2 | 3 | 0:00 | 2008-03-16 | 2008-03-15 | 15:45 | 2008-03-18 | 0.41314 | 63.75 |  | 26.3374
18 | А-32-А-32.01 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2008-03-15 | 2008-03-14 | 15:45 | 2008-03-18 | 1.4223 | 87.75 |  | 124.8054
19 | А-17.18-А-17.22 | 7.8 | 5 | 0:00 | 2008-03-17 | 2008-03-16 | 2:25 | 2008-03-19 | 2.2663 | 50.4167 |  | 114.2607
20 | А-69.01-А-74 | 8 | 3 | 0:00 | 2008-03-17 | 2008-03-16 | 9:30 | 2008-03-18 | 0.82627 | 33.5 |  | 27.6801
21 | А-62.81-1Деревенская.2 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2008-03-22 | 2008-03-21 | 10:50 | 2008-03-23 | 1.4223 | 34.8333 |  | 49.5429
22 | н/ст.-Гробомоя.36 | 4 | 3.5 | 0:00 | 2008-03-22 | 2008-03-21 | 4:00 | 2008-03-23 | 0.79525 | 28 |  | 22.2669
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 18.633 |  |  | 1200.8566 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 1224.6624 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.02.08 г. по 25.03.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2008-02-27 | С-27-С-27.01 |  |  |  |  | 100 | 69 | 0.54191 |  | 0
2 | Повреждение | 2008-02-28 | С-48.16011Проезд.2/1 |  |  |  |  | 51 | 55 | 0.11235 |  | 0
3 | Повреждение | 2008-02-28 | В-19.11-Смирнова.16в |  |  |  |  | 50 | 55 | 0.10799 |  | 0
4 | Кап. Ремонт | 2008-02-28 | В-33.05-Мархлевского.17 |  |  |  |  | 50 | 17 | 0.033378 |  | 0
5 | Повреждение | 2008-02-29 | А-17/1-пер.Свободный.17а |  |  |  |  | 100 | 51 | 0.40054 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-02-29 | А-10-Бубнова.49 |  |  |  |  | 82 | 152 | 0.80269 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-02-29 | А-51.21- А-51.29 |  |  |  |  | 150 | 60 | 1.0603 |  | 0
8 | Кап. Ремонт | 2008-03-03 | В-86.05 - Кр.Зорь 12 |  |  |  |  | 70 | 20 | 0.076967 |  | 0
9 | Кап. Ремонт | 2008-03-05 | В-38 - В-38.05 |  |  |  |  | 150 | 366 | 6.4676 |  | 0
10 | Повреждение | 2008-03-03 | В-38.01 - 3Нагорная 1 |  |  |  |  | 100 | 24 | 0.18849 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-03-04 | В-38 - В-38.01 |  |  |  |  | 150 | 125 | 2.2089 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2008-03-05 | А- 37.01 - Калинина 52 |  |  |  |  | 70 | 44 | 0.16933 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2008-03-05 | А- 26.01 - 8Марта 20 |  |  |  |  | 100 | 17 | 0.13351 |  | 0
14 | Кап. Ремонт | 2008-03-06 | Варенцовой 9/18 - Кр.Армии20 |  |  |  |  | 50 | 67 | 0.13155 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-03-05 | А-26.07 - Калинина 2 |  |  |  |  | 100 | 20 | 0.15707 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-03-07 | А-83.01 - Советская 43 |  |  |  |  | 70 | 52 | 0.20011 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | Повреждение | 2008-03-12 | С-50.34 Меланжевая.4.6 |  |  |  |  | 100 | 74 | 0.58118 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-03-13 | А-36.07-А-36.17 |  |  |  |  | 100 | 66 | 0.51835 |  | 0
20 | Повреждение | 2008-03-13 | В-69.34-Ермака.32 |  |  |  |  | 70 | 38.5 | 0.14816 |  | 0
21 | Кап. Ремонт | 2008-03-13 | В-40-В-40.05 |  |  |  |  | 150 | 60 | 1.0603 |  | 0
22 | [7 empty] | 100 | 126 | 0.98957 |  | 0
23 | Повреждение | 2008-03-17 | А-83.01-Советская.43 |  |  |  |  | 70 | 52 | 0.20011 |  | 0
24 | Повреждение | 2008-03-17 | А-30-А-30.02 |  |  |  |  | 150 | 52 | 0.91889 |  | 0
25 | Повреждение | 2008-03-17 | А-30.28-пер.Пограничный.15/2 |  |  |  |  | 82 | 82 | 0.43303 |  | 0
26 | Повреждение | 2008-03-19 | А-17.18-А-17.22 |  |  |  |  | 100 | 59 | 0.46337 |  | 0
27 | Замена задвижки | 2008-03-19 | А-72-1 Минеевская.1 |  |  |  |  | 70 | 50 | 0.19242 |  | 0
28 | Повреждение | 2008-03-18 | А-32-А-32.01 |  |  |  |  | 100 | 26 | 0.2042 |  | 0
29 | Повреждение | 2008-03-20 | А-62.81-1Деревенская.2 |  |  |  |  | 82 | 124 | 0.65483 |  | 0
30 | Замена задвижки | 2008-03-20 | А-39.23-А-39.35 |  |  |  |  | 150 | 85 | 1.502 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-03-23 | н/ст.-Громобоя.36 |  |  |  |  | 82 | 36 | 0.19011 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | Повреждение | 2008-03-19 | А-69.010А-74 |  |  |  |  | 257 | 57 | 2.9568 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 23.8059 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.