## 2 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Ноябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.11.07 г. по 30.11.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | 2 Лагерная, 55 - 2 Лагерная, 57 | 5 | 2 | 11:10 | 2007-11-07 |  | 11:20 | 2007-11-08 | 0.29 | 24.17 |  | 7.0093
2 | кот. ТДЛ "Энерго"-П.Большевикова.9 | 4 | 1 | 14:35 | 2007-11-23 | 2007-11-20 | 10:10 | 2007-11-28 | 0.065 | 116 |  | 7.54
3 | Т035027-10 Санаторная.20 | 4 | 1 | 15:40 | 2007-11-27 | 2007-11-20 | 13:10 | 2007-11-28 | 0.065 | 26.5 |  | 1.7225
4 | ЖДТО25- Чайковского.19 | 5 | 2 | 13:35 | 2007-11-23 | 2007-11-15 | 11:20 | 2007-11-26 | 0.29 | 70 |  | 20.3
5 | кот.№16-прачечной | 4 | 10 | 20:00 | 2007-11-25 | 2007-11-20 | 22:10 | 2007-11-25 | 6.492 | 2 |  | 12.984
| ИТОГО | [7 empty] | 7.202 |  |  | 49.5558 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 84.5697 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО ____________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.11.07 г. по 30.11.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-11-08 | 2 Лагерная,55 - 2 Лагерная,57 |  |  |  |  | 89 | 36.5 | 0.22706 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | Устранение повреждения | 2007-11-09 | 2 Лагерная,55 - 2 Лагерная,57 |  |  |  |  | 89 | 36.5 | 0.22706 |  | 0
4 | капитальный ремонт | 2007-11-07 | ТА035003 - (в сторону кот.№16) |  |  |  |  | 219 | 117 | 4.4071 |  | 0
5 | врезка теплотрассы | 2007-10-31 | Котельная №27 - пер.Торфяной, 21 |  |  |  |  | 76 | 180 | 0.81654 |  | 0
6 | Замена задвижек | 2007-11-15 | ТА035004-ТА035003 |  |  |  |  | 57 | 206 | 0.52565 |  | 0
7 | Замена дренажей | 2007-11-28 | кот.ТДЛ "Энерго" |  |  |  |  | 219 | 620 | 23.3538 |  | 0
8 | Повреждение спускника | 2007-11-26 | кот. №16-прачечной |  |  |  |  | 57 | 25 | 0.063792 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2007-11-26 | ЖДТО25 - Чайковского.19 |  |  |  |  | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
10 | Замена т/тр | 2007-11-30 | н/б ЖБК-ТВ027002 |  |  |  |  | 219 | 109 | 4.1057 |  | 0
11 | [7 empty] | 159 | 62 | 1.231 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 35.0139 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО ____________Орищенко Е.А.