## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.10.2022 по 31.10.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/10:23 | 222.138 |  |  | 201.2653 |  |  |  | 20.8727 |  |  | 60.22 |  | 43.12 |  | 17.1 |  |  |  | 5.9756 |  |  | 3.7934 |  | 4.4442 |  |  |  | 3.8025 |  |  | 0.64167
02/10:23 | 227.1801 |  |  | 202.1738 |  |  |  | 25.0063 |  |  | 60.8 |  | 43.46 |  | 17.34 |  |  |  | 6.0062 |  |  | 3.8138 |  | 4.7219 |  |  |  | 3.9508 |  |  | 0.77103
03/10:23 | 213.9753 |  |  | 193.7715 |  |  |  | 20.2037 |  |  | 60 |  | 43.24 |  | 16.76 |  |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8036 |  | 4.2084 |  |  |  | 3.6188 |  |  | 0.58959
04/10:23 | 218.7567 |  |  | 199.5913 |  |  |  | 19.1654 |  |  | 63.7 |  | 44.26 |  | 19.44 |  |  |  | 5.945 |  |  | 3.8036 |  | 4.8699 |  |  |  | 4.2595 |  |  | 0.61041
05/10:23 | 219.9025 |  |  | 195.534 |  |  |  | 24.3685 |  |  | 62.28 |  | 44.24 |  | 18.04 |  |  |  | 5.8634 |  |  | 3.8036 |  | 4.7363 |  |  |  | 3.9679 |  |  | 0.76836
06/10:23 | 219.8727 |  |  | 197.8303 |  |  |  | 22.0424 |  |  | 59.06 |  | 42.42 |  | 16.64 |  |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8036 |  | 4.3349 |  |  |  | 3.6681 |  |  | 0.66675
07/10:23 | 216.6811 |  |  | 198.0799 |  |  |  | 18.6012 |  |  | 60.1 |  | 42.92 |  | 17.18 |  |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8036 |  | 4.3036 |  |  |  | 3.7271 |  |  | 0.57649
08/10:23 | 219.6697 |  |  | 198.9373 |  |  |  | 20.7323 |  |  | 59.82 |  | 42.78 |  | 17.04 |  |  |  | 5.9348 |  |  | 3.8036 |  | 4.385 |  |  |  | 3.7503 |  |  | 0.63477
09/10:23 | 220.536 |  |  | 198.7299 |  |  |  | 21.8061 |  |  | 59.74 |  | 42.78 |  | 16.96 |  |  |  | 5.945 |  |  | 3.8138 |  | 4.4273 |  |  |  | 3.7522 |  |  | 0.67505
10/10:23 | 217.0991 |  |  | 197.3322 |  |  |  | 19.7669 |  |  | 60.9 |  | 43.3 |  | 17.6 |  |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8036 |  | 4.4452 |  |  |  | 3.8258 |  |  | 0.61935
11/10:23 | 218.7968 |  |  | 198.6116 |  |  |  | 20.1851 |  |  | 60.02 |  | 42.62 |  | 17.4 |  |  |  | 5.9348 |  |  | 3.8138 |  | 4.4371 |  |  |  | 3.8136 |  |  | 0.62356
12/10:23 | 218.146 |  |  | 198.0643 |  |  |  | 20.0817 |  |  | 60.72 |  | 42.9 |  | 17.82 |  |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8036 |  | 4.5378 |  |  |  | 3.8963 |  |  | 0.64152
13/10:23 | 220.1421 |  |  | 199.0257 |  |  |  | 21.1164 |  |  | 60.32 |  | 42.78 |  | 17.54 |  |  |  | 5.945 |  |  | 3.8138 |  | 4.5477 |  |  |  | 3.8709 |  |  | 0.67686
14/10:23 | 220.2463 |  |  | 196.674 |  |  |  | 23.5723 |  |  | 60.2 |  | 42.34 |  | 17.86 |  |  |  | 5.894 |  |  | 3.8138 |  | 4.6782 |  |  |  | 3.9364 |  |  | 0.74175
15/10:23 | 220.7649 |  |  | 195.4618 |  |  |  | 25.3031 |  |  | 60 |  | 42.22 |  | 17.78 |  |  |  | 5.8838 |  |  | 3.8138 |  | 4.7242 |  |  |  | 3.9294 |  |  | 0.79483
16/10:23 | 216.0245 |  |  | 194.3578 |  |  |  | 21.6668 |  |  | 60.2 |  | 42.32 |  | 17.88 |  |  |  | 5.8634 |  |  | 3.8138 |  | 4.5548 |  |  |  | 3.868 |  |  | 0.68674
17/10:23 | 222.815 |  |  | 198.1434 |  |  |  | 24.6716 |  |  | 60.54 |  | 42.56 |  | 17.98 |  |  |  | 5.945 |  |  | 3.8138 |  | 4.8011 |  |  |  | 4.012 |  |  | 0.78915
18/10:23 | 220.0829 |  |  | 196.8961 |  |  |  | 23.1869 |  |  | 59.84 |  | 42.3 |  | 17.54 |  |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8138 |  | 4.61 |  |  |  | 3.8681 |  |  | 0.74194
19/10:23 | 219.303 |  |  | 195.8013 |  |  |  | 23.5018 |  |  | 60.06 |  | 42.24 |  | 17.82 |  |  |  | 5.894 |  |  | 3.8239 |  | 4.6673 |  |  |  | 3.9173 |  |  | 0.74996
20/10:23 | 222.5499 |  |  | 196.1899 |  |  |  | 26.36 |  |  | 60.16 |  | 42.1 |  | 18.06 |  |  |  | 5.9144 |  |  | 3.8239 |  | 4.8668 |  |  |  | 4.0264 |  |  | 0.84036
21/10:23 | 213.4573 |  |  | 192.6148 |  |  |  | 20.8425 |  |  | 60.5 |  | 42.02 |  | 18.48 |  |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8239 |  | 4.6242 |  |  |  | 3.9531 |  |  | 0.67106
22/10:23 | 220.2394 |  |  | 194.2722 |  |  |  | 25.9672 |  |  | 60.48 |  | 42 |  | 18.48 |  |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8239 |  | 4.9134 |  |  |  | 4.0743 |  |  | 0.83911
23/10:23 | 221.8651 |  |  | 194.008 |  |  |  | 27.8571 |  |  | 60.28 |  | 41.96 |  | 18.32 |  |  |  | 5.894 |  |  | 3.8239 |  | 4.9772 |  |  |  | 4.0713 |  |  | 0.90595
24/10:23 | 218.7724 |  |  | 196.8266 |  |  |  | 21.9459 |  |  | 60.46 |  | 42.08 |  | 18.38 |  |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8138 |  | 4.7309 |  |  |  | 4.0289 |  |  | 0.70202
25/10:23 | 220.4472 |  |  | 196.5681 |  |  |  | 23.8791 |  |  | 60.92 |  | 41.92 |  | 19 |  |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 4.9794 |  |  |  | 4.2001 |  |  | 0.77931
26/10:23 | 219.5728 |  |  | 194.7819 |  |  |  | 24.7909 |  |  | 62.62 |  | 42.72 |  | 19.9 |  |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8239 |  | 5.2112 |  |  |  | 4.378 |  |  | 0.83318
27/10:23 | 219.6636 |  |  | 198.0318 |  |  |  | 21.6317 |  |  | 61.96 |  | 42.58 |  | 19.38 |  |  |  | 5.945 |  |  | 3.8138 |  | 4.995 |  |  |  | 4.2603 |  |  | 0.73474
28/10:23 | 224.6367 |  |  | 201.1868 |  |  |  | 23.4499 |  |  | 59.94 |  | 41.76 |  | 18.18 |  |  |  | 6.0062 |  |  | 3.8138 |  | 4.8759 |  |  |  | 4.0944 |  |  | 0.78154
29/10:23 | 220.6279 |  |  | 196.1691 |  |  |  | 24.4588 |  |  | 60.26 |  | 41.64 |  | 18.62 |  |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8138 |  | 4.9167 |  |  |  | 4.1123 |  |  | 0.80433
30/10:23 | 222.2244 |  |  | 194.0575 |  |  |  | 28.1669 |  |  | 60.14 |  | 41.68 |  | 18.46 |  |  |  | 5.8838 |  |  | 3.8138 |  | 5.0281 |  |  |  | 4.1117 |  |  | 0.91637
31/10:23 | 221.8998 |  |  | 193.1069 |  |  |  | 28.7929 |  |  | 60.64 |  | 41.56 |  | 19.08 |  |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8138 |  | 5.1868 |  |  |  | 4.2425 |  |  | 0.94433
Итого | 6818.089 |  |  | 6104.095 |  |  |  | 713.9939 | [15 empty] | 145.7405 |  |  |  | 122.9884 |  |  | 22.7521
Среднее | 219.9384 |  |  | 196.9063 |  |  |  | 23.0321 |  |  | 60.5445 |  | 42.5426 |  | 18.0019 |  |  |  | 5.9131 |  |  | 3.8128 |  | 4.7013 |  |  |  | 3.9674 |  |  | 0.73394
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 5041,87451098995 |  |  |  | 4175,81971929543 |  |  |  | 866,054791694399 | [5 empty] | 189183,436087327 |  |  |  |  | 164710,36357271
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 5187,61499725544 |  |  |  | 4298,80812188088 |  |  |  | 888,806875374557 | [5 empty] | 196001,525271156 |  |  |  |  | 170814,45879282
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 10,66 град С Время работы прибора после сброса 27 977,40 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.10.2022 по 31.10.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/10:23 | 844.3312 |  |  | 758.6319 |  |  |  | 85.6994 |  |  | 60.42 |  | 43.34 |  | 17.08 |  |  |  | 7.189 |  |  | 4.1095 |  | 17.0918 |  |  |  | 14.4389 |  |  | 2.6529
02/10:23 | 793.3894 |  |  | 694.1727 |  |  |  | 99.2167 |  |  | 60.98 |  | 43.94 |  | 17.04 |  |  |  | 7.2604 |  |  | 4.1095 |  | 16.699 |  |  |  | 13.6028 |  |  | 3.0961
03/10:23 | 462.3037 |  |  | 376.7693 |  |  |  | 85.5344 |  |  | 60.18 |  | 44.3 |  | 15.88 |  |  |  | 7.0463 |  |  | 4.1095 |  | 9.9317 |  |  |  | 7.335 |  |  | 2.5967
04/10:23 | 505.0148 |  |  | 414.2729 |  |  |  | 90.7419 |  |  | 63.9 |  | 46.86 |  | 17.04 |  |  |  | 7.2502 |  |  | 4.1095 |  | 11.6344 |  |  |  | 8.5261 |  |  | 3.1083
05/10:23 | 725.7521 |  |  | 645.7005 |  |  |  | 80.0516 |  |  | 62.48 |  | 46.22 |  | 16.26 |  |  |  | 7.189 |  |  | 4.1095 |  | 14.692 |  |  |  | 11.9699 |  |  | 2.7221
06/10:23 | 812.1067 |  |  | 747.8329 |  |  |  | 64.2738 |  |  | 59.28 |  | 42.36 |  | 16.92 |  |  |  | 7.2706 |  |  | 4.1095 |  | 15.7273 |  |  |  | 13.7871 |  |  | 1.9402
07/10:23 | 810.4571 |  |  | 745.615 |  |  |  | 64.8421 |  |  | 60.32 |  | 42.92 |  | 17.4 |  |  |  | 7.291 |  |  | 4.1095 |  | 16.1361 |  |  |  | 14.1287 |  |  | 2.0074
08/10:23 | 807.3685 |  |  | 751.2369 |  |  |  | 56.1316 |  |  | 60.04 |  | 42.96 |  | 17.08 |  |  |  | 7.3522 |  |  | 4.1095 |  | 15.568 |  |  |  | 13.8394 |  |  | 1.7286
09/10:23 | 810.9965 |  |  | 754.4952 |  |  |  | 56.5013 |  |  | 59.96 |  | 42.98 |  | 16.98 |  |  |  | 7.3726 |  |  | 4.1197 |  | 15.5719 |  |  |  | 13.8127 |  |  | 1.7592
10/10:23 | 701.1757 |  |  | 635.5715 |  |  |  | 65.6042 |  |  | 61.1 |  | 43.34 |  | 17.76 |  |  |  | 7.3216 |  |  | 4.1095 |  | 14.4887 |  |  |  | 12.4072 |  |  | 2.0815
11/10:23 | 825.2666 |  |  | 763.5706 |  |  |  | 61.696 |  |  | 60.24 |  | 42.66 |  | 17.58 |  |  |  | 7.3624 |  |  | 4.1197 |  | 16.4724 |  |  |  | 14.5641 |  |  | 1.9083
12/10:23 | 856.768 |  |  | 787.8194 |  |  |  | 68.9486 |  |  | 60.96 |  | 43.46 |  | 17.5 |  |  |  | 7.3522 |  |  | 4.1095 |  | 17.2956 |  |  |  | 15.0409 |  |  | 2.2547
13/10:23 | 862.148 |  |  | 796.299 |  |  |  | 65.849 |  |  | 60.56 |  | 43.62 |  | 16.94 |  |  |  | 7.3726 |  |  | 4.1197 |  | 16.8218 |  |  |  | 14.6597 |  |  | 2.1621
14/10:23 | 854.4968 |  |  | 788.1523 |  |  |  | 66.3445 |  |  | 60.44 |  | 43.42 |  | 17.02 |  |  |  | 7.3012 |  |  | 4.1197 |  | 16.7371 |  |  |  | 14.5795 |  |  | 2.1576
15/10:23 | 847.8325 |  |  | 790.9869 |  |  |  | 56.8456 |  |  | 60.24 |  | 43.5 |  | 16.74 |  |  |  | 7.2808 |  |  | 4.1197 |  | 16.1046 |  |  |  | 14.2447 |  |  | 1.8599
16/10:23 | 847.3168 |  |  | 789.6168 |  |  |  | 57.7 |  |  | 60.42 |  | 43.6 |  | 16.82 |  |  |  | 7.24 |  |  | 4.1197 |  | 16.2063 |  |  |  | 14.3034 |  |  | 1.9029
17/10:23 | 871.0591 |  |  | 808.6285 |  |  |  | 62.4307 |  |  | 60.78 |  | 43.86 |  | 16.92 |  |  |  | 7.3522 |  |  | 4.1197 |  | 16.8686 |  |  |  | 14.792 |  |  | 2.0766
18/10:23 | 864.1898 |  |  | 797.4568 |  |  |  | 66.733 |  |  | 60.08 |  | 43.54 |  | 16.54 |  |  |  | 7.3012 |  |  | 4.1197 |  | 16.5755 |  |  |  | 14.356 |  |  | 2.2194
19/10:23 | 864.6688 |  |  | 795.994 |  |  |  | 68.6748 |  |  | 60.34 |  | 43.56 |  | 16.78 |  |  |  | 7.2604 |  |  | 4.1299 |  | 16.8319 |  |  |  | 14.5498 |  |  | 2.2821
20/10:23 | 876.5242 |  |  | 808.7269 |  |  |  | 67.7972 |  |  | 60.42 |  | 43.5 |  | 16.92 |  |  |  | 7.2808 |  |  | 4.1197 |  | 17.1428 |  |  |  | 14.8922 |  |  | 2.2506
21/10:23 | 862.4659 |  |  | 797.5286 |  |  |  | 64.9373 |  |  | 60.78 |  | 43.54 |  | 17.24 |  |  |  | 7.1584 |  |  | 4.1299 |  | 17.1244 |  |  |  | 14.9318 |  |  | 2.1926
22/10:23 | 861.9714 |  |  | 805.7469 |  |  |  | 56.2245 |  |  | 60.74 |  | 43.58 |  | 17.16 |  |  |  | 7.1992 |  |  | 4.1401 |  | 16.7525 |  |  |  | 14.8435 |  |  | 1.909
23/10:23 | 857.1285 |  |  | 800.7325 |  |  |  | 56.396 |  |  | 60.54 |  | 43.54 |  | 17 |  |  |  | 7.2196 |  |  | 4.1401 |  | 16.5415 |  |  |  | 14.6184 |  |  | 1.9231
24/10:23 | 875.2658 |  |  | 806.3663 |  |  |  | 68.8995 |  |  | 60.74 |  | 43.66 |  | 17.08 |  |  |  | 7.2502 |  |  | 4.1299 |  | 17.3034 |  |  |  | 15 |  |  | 2.3034
25/10:23 | 912.1555 |  |  | 846.6586 |  |  |  | 65.4969 |  |  | 61.22 |  | 44.06 |  | 17.16 |  |  |  | 7.2298 |  |  | 4.1401 |  | 17.9643 |  |  |  | 15.6893 |  |  | 2.275
26/10:23 | 896.6196 |  |  | 828.4812 |  |  |  | 68.1384 |  |  | 62.96 |  | 44.84 |  | 18.12 |  |  |  | 7.1788 |  |  | 4.1401 |  | 18.691 |  |  |  | 16.2418 |  |  | 2.4492
27/10:23 | 913.3877 |  |  | 846.4361 |  |  |  | 66.9516 |  |  | 62.26 |  | 44.66 |  | 17.6 |  |  |  | 7.2298 |  |  | 4.1299 |  | 18.4971 |  |  |  | 16.0841 |  |  | 2.413
28/10:23 | 886.0499 |  |  | 819.056 |  |  |  | 66.994 |  |  | 60.18 |  | 43.34 |  | 16.84 |  |  |  | 7.2808 |  |  | 4.1299 |  | 17.3235 |  |  |  | 14.9791 |  |  | 2.3444
29/10:23 | 856.4615 |  |  | 799.7701 |  |  |  | 56.6914 |  |  | 60.48 |  | 43.38 |  | 17.1 |  |  |  | 7.0361 |  |  | 4.1299 |  | 16.6672 |  |  |  | 14.7053 |  |  | 1.9619
30/10:23 | 865.3228 |  |  | 812.1813 |  |  |  | 53.1416 |  |  | 60.38 |  | 43.52 |  | 16.86 |  |  |  | 6.9239 |  |  | 4.1197 |  | 16.4542 |  |  |  | 14.6224 |  |  | 1.8318
31/10:23 | 937.6442 |  |  | 872.2427 |  |  |  | 65.4015 |  |  | 60.9 |  | 44.1 |  | 16.8 |  |  |  | 6.9239 |  |  | 4.1299 |  | 18.0913 |  |  |  | 15.7811 |  |  | 2.3102
Итого | 25567.6395 |  |  | 23486.7503 |  |  |  | 2080.8891 | [15 empty] | 506.0079 |  |  |  | 437.327 |  |  | 68.6809
Среднее | 824.7626 |  |  | 757.6371 |  |  |  | 67.1255 |  |  | 60.7845 |  | 43.7471 |  | 17.0374 |  |  |  | 7.2347 |  |  | 4.1213 |  | 16.3228 |  |  |  | 14.1073 |  |  | 2.2155
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр | [8 empty] | СН ГВС | 2022-10-31 | 4614 | м3
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс | [20 empty] | 2022-09-30 | 4578 | м3
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т | [10 empty] | 36 | м3
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 15912,6053378597 |  |  |  | 13715,4547735037 |  |  |  | 2197,15056435601 | [5 empty] | 690647,356231198 |  |  |  |  | 636009,413221694
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 16418,6132395607 |  |  |  | 14152,7817558887 |  |  |  | 2265,83148367204 | [5 empty] | 716214,996648383 |  |  |  |  | 659496,16449875
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 10,66 град С Время работы прибора после сброса 27 977,40 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.10.2022 по 31.10.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 752.8752 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.378 |  |  |  | -------- |  |  | 43.378
02/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 639.3586 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.6705 |  |  |  | -------- |  |  | 36.6705
03/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 766.4116 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.8275 |  |  |  | -------- |  |  | 42.8275
04/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 718.1036 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.9888 |  |  |  | -------- |  |  | 40.9888
05/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 773.1417 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.6385 |  |  |  | -------- |  |  | 44.6385
06/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 797.8027 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.1364 |  |  |  | -------- |  |  | 46.1364
07/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 800.4425 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.4273 |  |  |  | -------- |  |  | 46.4273
08/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 686.2177 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6931 |  |  |  | -------- |  |  | 39.6931
09/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 676.0504 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.2658 |  |  |  | -------- |  |  | 39.2658
10/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 667.9346 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.858 |  |  |  | -------- |  |  | 38.858
11/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 670.6388 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.0661 |  |  |  | -------- |  |  | 39.0661
12/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 691.1683 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.8392 |  |  |  | -------- |  |  | 40.8392
13/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 657.0219 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.9654 |  |  |  | -------- |  |  | 38.9654
14/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 654.257 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7128 |  |  |  | -------- |  |  | 38.7128
15/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 653.6727 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7495 |  |  |  | -------- |  |  | 38.7495
16/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 653.9758 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.8408 |  |  |  | -------- |  |  | 38.8408
17/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 652.4723 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7421 |  |  |  | -------- |  |  | 38.7421
18/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 541.0566 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.3248 |  |  |  | -------- |  |  | 32.3248
19/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 444.2217 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.5047 |  |  |  | -------- |  |  | 26.5047
20/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 445.4075 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.6198 |  |  |  | -------- |  |  | 26.6198
21/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 441.7279 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.5948 |  |  |  | -------- |  |  | 26.5948
22/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 443.4271 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.7724 |  |  |  | -------- |  |  | 26.7724
23/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 443.6642 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8894 |  |  |  | -------- |  |  | 26.8894
24/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 366.0912 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0436 |  |  |  | -------- |  |  | 22.0436
25/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 425.4699 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.8133 |  |  |  | -------- |  |  | 25.8133
26/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 322.7101 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.7705 |  |  |  | -------- |  |  | 19.7705
27/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 516.2987 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.7499 |  |  |  | -------- |  |  | 31.7499
28/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 620.433 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.2386 |  |  |  | -------- |  |  | 38.2386
29/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 601.1885 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.8124 |  |  |  | -------- |  |  | 36.8124
30/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 590.954 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.0204 |  |  |  | -------- |  |  | 36.0204
31/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 549.1223 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.5907 |  |  |  | -------- |  |  | 33.5907
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 18663.3181 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1102.5453 |  |  |  | -------- |  |  | 1102.5453
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 602.0425 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.566 |  |  |  | -------- |  |  | 35.566
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 31793,5850059701 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 31793,5850059701 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 32896,1303778493 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 32896,1303778493 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 10,66 град С Время работы прибора после сброса 27 977,40 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.10.2022 по 31.10.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 821.0398 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.2618 |  |  |  | -------- |  |  | 47.2618
02/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 715.6979 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.0135 |  |  |  | -------- |  |  | 41.0135
03/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 809.1049 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.1674 |  |  |  | -------- |  |  | 45.1674
04/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 765.3229 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.6593 |  |  |  | -------- |  |  | 43.6593
05/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 826.5877 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.6868 |  |  |  | -------- |  |  | 47.6868
06/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 849.8722 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.1042 |  |  |  | -------- |  |  | 49.1042
07/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 849.5848 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.2349 |  |  |  | -------- |  |  | 49.2349
08/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 729.8215 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1796 |  |  |  | -------- |  |  | 42.1796
09/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 721.0635 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.8461 |  |  |  | -------- |  |  | 41.8461
10/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 708.7802 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.1968 |  |  |  | -------- |  |  | 41.1968
11/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 723.4016 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1048 |  |  |  | -------- |  |  | 42.1048
12/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 745.3539 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.005 |  |  |  | -------- |  |  | 44.005
13/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 711.2905 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1479 |  |  |  | -------- |  |  | 42.1479
14/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 707.0074 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7974 |  |  |  | -------- |  |  | 41.7974
15/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 697.8572 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.3346 |  |  |  | -------- |  |  | 41.3346
16/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 699.7159 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.5225 |  |  |  | -------- |  |  | 41.5225
17/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 707.5632 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.9788 |  |  |  | -------- |  |  | 41.9788
18/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 597.5254 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.6684 |  |  |  | -------- |  |  | 35.6684
19/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 499.877 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.7998 |  |  |  | -------- |  |  | 29.7998
20/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 503.8344 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.0882 |  |  |  | -------- |  |  | 30.0882
21/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 494.607 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.7542 |  |  |  | -------- |  |  | 29.7542
22/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 488.005 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.4385 |  |  |  | -------- |  |  | 29.4385
23/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 492.6235 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.8326 |  |  |  | -------- |  |  | 29.8326
24/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 424.0268 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.4854 |  |  |  | -------- |  |  | 25.4854
25/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 480.3109 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.1181 |  |  |  | -------- |  |  | 29.1181
26/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 381.3589 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.3443 |  |  |  | -------- |  |  | 23.3443
27/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 570.8022 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.0741 |  |  |  | -------- |  |  | 35.0741
28/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 675.8867 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.6207 |  |  |  | -------- |  |  | 41.6207
29/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 645.5416 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.4946 |  |  |  | -------- |  |  | 39.4946
30/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 637.0425 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7988 |  |  |  | -------- |  |  | 38.7988
31/10:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 607.2616 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.1211 |  |  |  | -------- |  |  | 37.1211
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 20287.7688 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1197.8799 |  |  |  | -------- |  |  | 1197.8799
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 654.4442 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.6413 |  |  |  | -------- |  |  | 38.6413
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 35408,4441136348 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 35408,4441136348 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 36606,3240415046 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 36606,3240415046 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 10,66 град С Время работы прибора после сброса 27 977,40 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных дополнительных параметрах с 01.10.2022 по 31.10.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар | dР/P |  | Нарушение допустим. пред. условий
[12 empty] | Тсо |  |  |  | Тхв |  |  |  | Тпом1 |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  | dP/P |  |  |  | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С | кг/см2 |  | 9 |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  | А | 9 |  | А |  | 9 |  | А | 3 |  | 4
[12 empty] | час |  | час |  | час |  | час |  | час |  | час | час |  | час |  | час |  | час | час |  | час |  | час
01/10:23 | ------ |  | 12.34 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
02/10:23 | ------ |  | 12.6 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
03/10:23 | ------ |  | 13.84 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
04/10:23 | ------ |  | 12.8 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
05/10:23 | ------ |  | 12.22 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
06/10:23 | ------ |  | 12.14 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
07/10:23 | ------ |  | 11.96 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
08/10:23 | ------ |  | 12.12 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
09/10:23 | ------ |  | 11.88 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
10/10:23 | ------ |  | 11.78 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
11/10:23 | ------ |  | 11.7 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
12/10:23 | ------ |  | 10.86 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
13/10:23 | ------ |  | 10.66 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
14/10:23 | ------ |  | 10.78 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
15/10:23 | ------ |  | 10.68 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
16/10:23 | ------ |  | 10.56 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
17/10:23 | ------ |  | 10.58 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
18/10:23 | ------ |  | 10.22 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
19/10:23 | ------ |  | 10.3 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
20/10:23 | ------ |  | 10.2 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
21/10:23 | ------ |  | 9.76 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
22/10:23 | ------ |  | 9.58 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
23/10:23 | ------ |  | 9.36 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
24/10:23 | ------ |  | 10.04 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
25/10:23 | ------ |  | 9.28 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
26/10:23 | ------ |  | 8.72 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
27/10:23 | ------ |  | 8.5 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
28/10:23 | ------ |  | 8.34 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
29/10:23 | ------ |  | 8.74 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
30/10:23 | ------ |  | 9 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
31/10:23 | ------ |  | 8.78 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
Среднее | ------ |  | 10.6555 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись