## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.07 по 12.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.64-С-21.64/1 | 3 | 4.5 | 16:30 | 2007-12-25 |  | 10:05 | 2007-12-26 | 1.1385 | 17.5833 |  | 20.0181
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | А-86.06-А-86.20 | 7.5 | 3 | 13:15 | 2007-12-28 |  | 9:30 | 2007-12-29 | 0.80003 | 20.25 |  | 16.2007
4 | А-49.22-Ленина.59 | 8 | 6 | 9:00 | 2007-12-31 | 2007-12-29 | 11:53 | 2007-12-31 | 3.3051 | 2.8833 |  | 9.5297
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | С-21.27-Шошина.8 | 4.7 | 0.3 | 9:00 | 2008-01-09 | 2008-01-04 | 10:35 | 2008-01-09 | 0.0063333 | 1.5833 |  | 0.010028
7 | А-2.07-А-2.09 | 8.5 | 7.1 | 16:15 | 2008-01-09 | 2008-01-04 | 13:10 | 2008-01-10 | 4.7705 | 20.9167 |  | 99.7824
8 | А-89-А-89.02 | 7.8 | 2 | 9:05 | 2008-01-10 | 2008-01-04 | 10:00 | 2008-01-10 | 0.36261 | 0.91667 |  | 0.33239
9 | А-30.02-А-30.04 | 8 | 6.4 | 14:40 | 2008-01-10 | 2008-01-04 | 9:30 | 2008-01-11 | 3.7605 | 18.8333 |  | 70.8219
10 | 8Марта.33-8Марта.35 | 4 | 4 | 9:00 | 2008-01-11 |  | 13:20 | 2008-01-11 | 1.0387 | 4.3333 |  | 4.501
11 | В-24.20-В-24.18 | 8 | 14 | 16:13 | 2008-01-11 | 2008-01-09 | 9:20 | 2008-01-12 | 17.9944 | 17.1167 |  | 308.0036
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 33.1765 |  |  | 529.1998 |  |  | 0
| ИТОГО | 529.1998 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.07 по 12.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 13.01.08 по 17.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-24.44-В-24.46 | 8 | 1 | 8:30 | 2008-01-14 | 2008-01-07 | 9:26 | 2008-01-14 | 0.091808 | 0.93333 |  | 0.085687
2 | С-35-С-53 | 8.7 | 3.9 | 8:05 | 2008-01-15 | 2008-01-07 | 10:00 | 2008-01-15 | 1.4562 | 1.9167 |  | 2.7911
3 | В-47.15-Госпиталь | 8 | 2 | 16:35 | 2008-01-08 | 2008-01-07 | 10:30 | 2008-01-15 | 0.36723 | 161.9167 |  | 59.461
4 | В-27.06-Багаева.7/36 | 8 | 3 | 9:00 | 2008-01-15 | 2008-01-09 | 10:30 | 2008-01-15 | 0.82627 | 1.5 |  | 1.2394
5 | Комсомол.54-Дунаева.17 | 8 | 3 | 15:20 | 2008-01-15 | 2008-01-11 | 9:50 | 2008-01-16 | 0.82627 | 18.5 |  | 15.286
6 | С-8-Колотилова.36 | 8.5 | 10 | 15:15 | 2008-01-17 |  | 16:08 | 2008-01-17 | 9.4634 | 0.88333 |  | 8.3593
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 13.0311 |  |  | 87.2225 |  |  | 0
| ИТОГО | 177.6753 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 706.8751
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.07 по25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-12-26 | С-21.64-С21.64/1 |  |  |  |  | 159 | 350 | 6.9493 |  | 0
2 | Замена задвижки | 2007-12-26 | А-45-А-45.03 |  |  |  |  | 159 | 243 | 4.8248 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2007-12-28 | С-8.01-С-8.11 |  |  |  |  | 159 | 230 | 4.5667 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-12-29 | А-86.06-А-86.20 |  |  |  |  | 219 | 160 | 6.0268 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-12-31 | А-49.22-Ленина.59 |  |  |  |  | 89 | 38 | 0.2364 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-01-09 | С-21.27-Шошина.8(аптека ГВС) |  |  |  |  | 57 | 26 | 0.066344 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-01-10 | А-2.07-А-2.09 |  |  |  |  | 219 | 56 | 2.1094 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-01-10 | А-89-А-89ю02 |  |  |  |  | 108 | 170 | 1.5573 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-01-11 | А-30.02-А-30.04 |  |  |  |  | 159 | 395 | 7.8428 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-01-11 | В-107.03-В-107.07 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-01-11 | 8Марта.33-8Марта.35 |  |  |  |  | 89 | 50 | 0.31105 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-01-12 | В-24.20-В-24.18 |  |  |  |  | 325 | 248 | 20.5729 |  | 0
13 | Повреждение | 2007-01-14 | В-24.44-В-24.46 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
14 | Повреждение | 2008-01-15 | Эл. Узел Демидова.9-В-47.15 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-01-15 | С-35-С-55 |  |  |  |  | 325 | 214 | 17.7524 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-01-15 | В-27.06-Багаева.36/7 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207 |  | 0
17 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.01-Самойлова.6 |  |  |  |  | 76 | 59 | 0.26764 |  | 0
18 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.05-Королева.6 |  |  |  |  | 76 | 38 | 0.17238 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-01-18 | Комсомольская.54-Дунаева.17 |  |  |  |  | 76 | 48 | 0.21774 |  | 0
20 | Замена задвижки | 2008-01-17 | В-40-В-40.01 |  |  |  |  | 159 | 120 | 2.3826 |  | 0
21 | Замена задвижки | 2008-01-17 | С-22.20-С-22.02 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649 |  | 0
22 | Повреждение | 2008-01-17 | С-8.03-Колотилова.36 |  |  |  |  | 76 | 54 | 0.24496 |  | 0
23 | Кап.ремонт | 2008-01-18 | ТоХПW-Кузнецова.124 |  |  |  |  | 57 | 124 | 0.31641 |  | 0
24 | Повреждение | 2008-01-21 | С-52.001-С-51 |  |  |  |  | 76 | 52 | 0.23589 |  | 0
25 | Повреждение | 2008-01-22 | А-39.01-Фурманова.18 |  |  |  |  | 57 | 142 | 0.36234 |  | 0
26 | Демонтаж воздушников | 2008-01-22 | С-34-С-34.02 |  |  |  |  | 159 | 60 | 1.1913 |  | 0
27 | Замена задвижки | 2008-01-22 | Окуловой.71-Окуловой.82 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.9855 |  | 0
28 | Замена трубопровода | 2008-01-24 | А-30.10 - А-30.30 |  |  |  |  | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
29 | Замена задвижки | 2008-01-24 | С-51-с-52.001 |  |  |  |  | 76 | 27 | 0.12248 |  | 0
30 | Повреждение | 2008-01-24 | В-61.01- Дзержинского 12а |  |  |  |  | 108 | 55 | 0.50383 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-01-25 | А-11.06-Бубнова.43 |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.0077 |  | 0
32 | Замена задвижки | 2008-01-25 | А-11.08-А-11.10 |  |  |  |  | 133 | 160 | 2.2228 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 90.4528 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 13.01.08 по 24.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-52.001-С-51 | 7.5 | 1 | 9:00 | 2008-01-21 | 2008-01-14 | 10:45 | 2008-01-21 | 0.088893 | 1.75 |  | 0.15556
2 | А-39.01-Фурманова.18 | 8 | 5 | 10:55 | 2008-01-22 | 2008-01-21 | 13:35 | 2008-01-22 | 2.2952 | 2.6667 |  | 6.1205
3 | А-30.10-А-30.30 | 8 | 0.5 | 13:30 | 2008-01-23 | 2008-01-18 | 9:27 | 2008-01-24 | 0.022952 | 19.95 |  | 0.45789
4 | В-61.01-Дзержинского.12а | 8 | 4 | 16:30 | 2008-01-23 | 2008-01-16 | 10:10 | 2008-01-24 | 1.4689 | 17.6667 |  | 25.9511
5 | А-11.06-Бубнова.43 | 7.8 | 2 | 15:40 | 2008-01-24 | 2008-01-21 | 0:00 | 2008-01-25 | 0.36261 | 8.3333 |  | 3.0218
6 | А-11.20-Красногвард.30 | 7.8 | 1.5 | 15:00 | 2008-01-25 | 2008-01-21 | 9:05 | 2008-01-26 | 0.20397 | 18.0833 |  | 3.6884
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 4.4426 |  |  | 39.3953 |  |  | 0
| ИТОГО | 39.3953 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 746.2703
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.11.07 по 25.12.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 1 р-н общ. янв.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26 12.07 по 25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.64-С-21.64/1 | 3 | 4.5 | 16:30 | 2007-12-25 |  | 10:05 | 2007-12-26 | 1.1385 | 17.5833 |  | 20.0181
2 | А-86.06-А-86.20 | 7.5 | 3 | 13:15 | 2007-12-28 |  | 9:30 | 2007-12-29 | 0.80003 | 20.25 |  | 16.2007
3 | А-49.22-Ленина.59 | 8 | 6 | 9:00 | 2007-12-31 | 2007-12-29 | 11:53 | 2007-12-31 | 3.3051 | 2.8833 |  | 9.5297
4 | С-21.27-Шошина.8 | 4.7 | 0.3 | 9:00 | 2008-01-09 | 2008-01-04 | 10:35 | 2008-01-09 | 0.0063333 | 1.5833 |  | 0.010028
5 | А-2.07-А-2.09 | 8.5 | 3.1 | 14:25 | 2008-01-04 | 2008-01-04 | 13:10 | 2008-01-10 | 0.90943 | 142.75 |  | 129.8209
6 | А-89-А-89.02 | 7.8 | 2 | 9:05 | 2008-01-10 | 2008-01-04 | 10:00 | 2008-01-10 | 0.36261 | 0.91667 |  | 0.33239
7 | А-30.02-А-30.04 | 8 | 6.4 | 14:40 | 2008-01-10 | 2008-01-04 | 9:30 | 2008-01-11 | 3.7605 | 18.8333 |  | 70.8219
8 | 8Марта.33-8Марта.35 | 4 | 4 | 9:00 | 2008-01-11 |  | 13:20 | 2008-01-11 | 1.0387 | 4.3333 |  | 4.501
9 | В-24.20-В-24.18 | 8 | 14 | 16:13 | 2008-01-11 | 2008-01-09 | 9:20 | 2008-01-12 | 17.9944 | 17.1167 |  | 308.0036
10 | В-24.44-В-24.46 | 8 | 1 | 8:30 | 2008-01-14 | 2008-01-07 | 9:26 | 2008-01-14 | 0.091808 | 0.93333 |  | 0.085687
11 | С-35-С-53 | 8.7 | 3.9 | 8:05 | 2008-01-15 | 2008-01-07 | 10:00 | 2008-01-15 | 1.4562 | 1.9167 |  | 2.7911
12 | В-47.15-Госпиталь | 8 | 2 | 16:35 | 2008-01-08 | 2008-01-07 | 10:30 | 2008-01-15 | 0.36723 | 161.9167 |  | 59.461
13 | В-27.06-Багаева.7/36 | 8 | 3 | 9:00 | 2008-01-15 | 2008-01-09 | 10:30 | 2008-01-15 | 0.82627 | 1.5 |  | 1.2394
14 | Комсомол.54-Дунаева.17 | 8 | 3 | 15:20 | 2008-01-15 | 2008-01-11 | 9:50 | 2008-01-16 | 0.82627 | 18.5 |  | 15.286
15 | С-8-Колотилова.36 | 8.5 | 10 | 15:15 | 2008-01-17 |  | 16:08 | 2008-01-17 | 9.4634 | 0.88333 |  | 8.3593
16 | С-52.001-С-51 | 7.5 | 1 | 9:00 | 2008-01-21 | 2008-01-14 | 10:45 | 2008-01-21 | 0.088893 | 1.75 |  | 0.15556
17 | А-39.01-Фурманова.18 | 8 | 5 | 10:55 | 2008-01-22 | 2008-01-21 | 13:35 | 2008-01-22 | 2.2952 | 2.6667 |  | 6.1205
18 | А-30.10-А-30.30 | 8 | 0.5 | 13:30 | 2008-01-23 | 2008-01-18 | 9:27 | 2008-01-24 | 0.022952 | 19.95 |  | 0.45789
19 | В-61.01-Дзержинского.12а | 8 | 4 | 16:30 | 2008-01-23 | 2008-01-16 | 10:10 | 2008-01-24 | 1.4689 | 17.6667 |  | 25.9511
20 | А-11.06-Бубнова.43 | 7.8 | 2 | 15:40 | 2008-01-24 | 2008-01-21 | 0:00 | 2008-01-25 | 0.36261 | 8.3333 |  | 3.0218
21 | А-11.20-Красногвард.30 | 7.8 | 1.5 | 15:00 | 2008-01-25 | 2008-01-21 | 9:05 | 2008-01-26 | 0.20397 | 18.0833 |  | 3.6884
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 46.7892 |  |  | 685.8559 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 774.3232 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26 12.07 по 25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-12-26 | С-21.64-С21.64/1 |  |  |  |  | 159 | 350 | 6.9493 |  | 0
2 | Замена задвижки | 2007-12-26 | А-45-А-45.03 |  |  |  |  | 159 | 243 | 4.8248 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2007-12-28 | С-8.01-С-8.11 |  |  |  |  | 159 | 230 | 4.5667 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-12-29 | А-86.06-А-86.20 |  |  |  |  | 219 | 160 | 6.0268 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-12-31 | А-49.22-Ленина.59 |  |  |  |  | 89 | 38 | 0.2364 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-01-09 | С-21.27-Шошина.8(аптека ГВС) |  |  |  |  | 57 | 26 | 0.066344 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-01-10 | А-2.07-А-2.09 |  |  |  |  | 219 | 56 | 2.1094 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-01-10 | А-89-А-89ю02 |  |  |  |  | 108 | 170 | 1.5573 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-01-11 | А-30.02-А-30.04 |  |  |  |  | 159 | 395 | 7.8428 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-01-11 | В-107.03-В-107.07 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-01-11 | 8Марта.33-8Марта.35 |  |  |  |  | 89 | 50 | 0.31105 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-01-12 | В-24.20-В-24.18 |  |  |  |  | 325 | 248 | 20.5729 |  | 0
13 | Повреждение | 2007-01-14 | В-24.44-В-24.46 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
14 | Повреждение | 2008-01-15 | Эл. Узел Демидова.9-В-47.15 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-01-15 | С-35-С-55 |  |  |  |  | 325 | 214 | 17.7524 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-01-15 | В-27.06-Багаева.36/7 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207 |  | 0
17 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.01-Самойлова.6 |  |  |  |  | 76 | 59 | 0.26764 |  | 0
18 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.05-Королева.6 |  |  |  |  | 76 | 38 | 0.17238 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-01-18 | Комсомольская.54-Дунаева.17 |  |  |  |  | 76 | 48 | 0.21774 |  | 0
20 | Замена задвижки | 2008-01-17 | В-40-В-40.01 |  |  |  |  | 159 | 120 | 2.3826 |  | 0
21 | Замена задвижки | 2008-01-17 | С-22.20-С-22.02 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649 |  | 0
22 | Повреждение | 2008-01-17 | С-8.03-Колотилова.36 |  |  |  |  | 76 | 54 | 0.24496 |  | 0
23 | Кап.ремонт | 2008-01-18 | ТоХПW-Кузнецова.124 |  |  |  |  | 57 | 124 | 0.31641 |  | 0
24 | Повреждение | 2008-01-21 | С-52.001-С-51 |  |  |  |  | 76 | 52 | 0.23589 |  | 0
25 | Повреждение | 2008-01-22 | А-39.01-Фурманова.18 |  |  |  |  | 57 | 142 | 0.36234 |  | 0
26 | Демонтаж воздушников | 2008-01-22 | С-34-С-34.02 |  |  |  |  | 159 | 60 | 1.1913 |  | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | Замена трубопровода | 2008-01-24 | А-30.10 - А-30.30 |  |  |  |  | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
29 | Замена задвижки | 2008-01-24 | С-51-с-52.001 |  |  |  |  | 76 | 27 | 0.12248 |  | 0
30 | Повреждение | 2008-01-24 | В-61.01- Дзержинского 12а |  |  |  |  | 108 | 55 | 0.50383 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-01-25 | А-11.06-Бубнова.43 |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.0077 |  | 0
32 | Замена задвижки | 2008-01-25 | А-11.08-А-11.10 |  |  |  |  | 133 | 160 | 2.2228 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 88.4673 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.