## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 1019.1149 |  |  | 1003.6792 |  |  | 15.4357 |  | 53.64 |  | 44.44 |  | 9.2 |  |  | 5.1598 |  |  | 3.0286 |  | 10.0838 |  |  |  | 10.0934 |  | 0.0096401 |  |  | *
02/03:23 | 1017.855 |  |  | 1002.0924 |  |  | 15.7626 |  | 49.42 |  | 41.16 |  | 8.26 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.9878 |  | 9.0909 |  |  |  | 9.1007 |  | 0.0097122 |  |  | *
03/03:23 | 1018.7247 |  |  | 1003.1495 |  |  | 15.5752 |  | 53.96 |  | 44.44 |  | 9.52 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.9878 |  | 10.4158 |  |  |  | 10.4257 |  | 0.0098643 |  |  | *
04/03:23 | 1010.4052 |  |  | 995.1266 |  |  | 15.2785 |  | 52.84 |  | 43.5 |  | 9.34 |  |  | 5.0476 |  |  | 2.9572 |  | 10.1302 |  |  |  | 10.1388 |  | 0.0086493 |  |  | *
05/03:23 | 1006.959 |  |  | 991.5851 |  |  | 15.3739 |  | 58.98 |  | 47.9 |  | 11.08 |  |  | 5.0272 |  |  | 2.9572 |  | 11.9239 |  |  |  | 11.932 |  | 0.0080605 |  |  | *
06/03:23 | 1003.9641 |  |  | 989.0773 |  |  | 14.8867 |  | 63.42 |  | 50.94 |  | 12.48 |  |  | 4.9966 |  |  | 2.9266 |  | 13.3309 |  |  |  | 13.3374 |  | 0.0065508 |  |  | *
07/03:23 | 1004.2728 |  |  | 988.9377 |  |  | 15.3351 |  | 61.18 |  | 49.44 |  | 11.74 |  |  | 4.9966 |  |  | 2.9266 |  | 12.5897 |  |  |  | 12.5974 |  | 0.0077507 |  |  | *
08/03:23 | 1002.6685 |  |  | 987.6729 |  |  | 14.9956 |  | 61.86 |  | 49.78 |  | 12.08 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.9266 |  | 12.9069 |  |  |  | 12.9145 |  | 0.0075676 |  |  | *
09/03:23 | 999.2117 |  |  | 984.2073 |  |  | 15.0044 |  | 68 |  | 53.66 |  | 14.34 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.9266 |  | 15.1662 |  |  |  | 15.1731 |  | 0.0069597 |  |  | *
10/03:23 | 997.3026 |  |  | 981.952 |  |  | 15.3506 |  | 74.02 |  | 57.68 |  | 16.34 |  |  | 4.9558 |  |  | 2.896 |  | 17.2349 |  |  |  | 17.242 |  | 0.0070861 |  |  | *
11/03:23 | 998.1943 |  |  | 981.7961 |  |  | 16.3982 |  | 69.48 |  | 54.98 |  | 14.5 |  |  | 4.9456 |  |  | 2.8858 |  | 15.4193 |  |  |  | 15.4302 |  | 0.010928 |  |  | *
12/03:23 | 998.2201 |  |  | 982.0784 |  |  | 16.1417 |  | 66.54 |  | 52.92 |  | 13.62 |  |  | 4.9558 |  |  | 2.896 |  | 14.4945 |  |  |  | 14.5051 |  | 0.010605 |  |  | *
13/03:23 | 998.5002 |  |  | 982.254 |  |  | 16.2463 |  | 59.26 |  | 47.76 |  | 11.5 |  |  | 4.966 |  |  | 2.9164 |  | 12.275 |  |  |  | 12.2868 |  | 0.011853 |  |  | *
14/03:23 | 998.3125 |  |  | 982.4403 |  |  | 15.8722 |  | 54.78 |  | 44.88 |  | 9.9 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.947 |  | 10.6169 |  |  |  | 10.6269 |  | 0.01002 |  |  | *
15/03:23 | 997.7527 |  |  | 981.9291 |  |  | 15.8237 |  | 50.06 |  | 41.5 |  | 8.56 |  |  | 4.9966 |  |  | 2.9674 |  | 9.2071 |  |  |  | 9.2159 |  | 0.00883 |  |  | *
16/03:23 | 995.9383 |  |  | 979.9863 |  |  | 15.952 |  | 48.4 |  | 40.46 |  | 7.94 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.9674 |  | 8.5855 |  |  |  | 8.5943 |  | 0.0087366 |  |  | *
17/03:23 | 1003.2604 |  |  | 986.4968 |  |  | 16.7636 |  | 49.66 |  | 41.38 |  | 8.28 |  |  | 5.0272 |  |  | 2.9776 |  | 9.0311 |  |  |  | 9.0393 |  | 0.008156 |  |  | *
18/03:23 | 1018.1769 |  |  | 999.8608 |  |  | 18.316 |  | 49.98 |  | 41.9 |  | 8.08 |  |  | 5.0782 |  |  | 2.9674 |  | 9.0265 |  |  |  | 9.0354 |  | 0.0089194 |  |  | *
19/03:23 | 1014.6431 |  |  | 995.6373 |  |  | 19.0058 |  | 51.08 |  | 42.62 |  | 8.46 |  |  | 5.0476 |  |  | 2.9572 |  | 9.4167 |  |  |  | 9.4269 |  | 0.010127 |  |  | *
20/03:23 | 1010.5841 |  |  | 991.9634 |  |  | 18.6208 |  | 55.08 |  | 45.3 |  | 9.78 |  |  | 5.0374 |  |  | 2.9674 |  | 10.7722 |  |  |  | 10.7799 |  | 0.0076954 |  |  | *
21/03:23 | 1008.7953 |  |  | 989.0784 |  |  | 19.7169 |  | 54.8 |  | 45.26 |  | 9.54 |  |  | 5.0272 |  |  | 2.9776 |  | 10.5421 |  |  |  | 10.5549 |  | 0.012813 |  |  | *
22/03:23 | 1007.1621 |  |  | 987.2417 |  |  | 19.9204 |  | 51.24 |  | 42.7 |  | 8.54 |  |  | 5.017 |  |  | 2.9572 |  | 9.4927 |  |  |  | 9.5034 |  | 0.010691 |  |  | *
23/03:23 | 1002.6172 |  |  | 982.7676 |  |  | 19.8496 |  | 53.18 |  | 44.26 |  | 8.92 |  |  | 4.9966 |  |  | 2.9572 |  | 9.8574 |  |  |  | 9.8679 |  | 0.010511 |  |  | *
24/03:23 | 999.2712 |  |  | 978.6738 |  |  | 20.5974 |  | 52.72 |  | 44 |  | 8.72 |  |  | 4.9762 |  |  | 2.9572 |  | 9.6421 |  |  |  | 9.6536 |  | 0.011518 |  |  | *
25/03:23 | 997.2244 |  |  | 975.6562 |  |  | 21.5683 |  | 48.52 |  | 41.12 |  | 7.4 |  |  | 4.966 |  |  | 2.9572 |  | 8.292 |  |  |  | 8.3039 |  | 0.011899 |  |  | *
26/03:23 | 994.0224 |  |  | 971.796 |  |  | 22.2264 |  | 47.8 |  | 40.46 |  | 7.34 |  |  | 4.9558 |  |  | 2.9572 |  | 8.2154 |  |  |  | 8.2276 |  | 0.012126 |  |  | *
27/03:23 | 989.6495 |  |  | 967.8235 |  |  | 21.8259 |  | 49.12 |  | 41.48 |  | 7.64 |  |  | 4.9456 |  |  | 2.9674 |  | 8.4944 |  |  |  | 8.5048 |  | 0.010412 |  |  | *
28/03:23 | 986.715 |  |  | 964.2587 |  |  | 22.4563 |  | 48.62 |  | 40.98 |  | 7.64 |  |  | 4.9049 |  |  | 2.947 |  | 8.47 |  |  |  | 8.4821 |  | 0.012056 |  |  | *
29/03:23 | 981.9924 |  |  | 958.9251 |  |  | 23.0673 |  | 51.64 |  | 43.22 |  | 8.42 |  |  | 4.8947 |  |  | 2.947 |  | 9.2847 |  |  |  | 9.2975 |  | 0.012774 |  |  | *
30/03:23 | 978.9305 |  |  | 955.5274 |  |  | 23.4031 |  | 49.42 |  | 41.5 |  | 7.92 |  |  | 4.8845 |  |  | 2.947 |  | 8.7598 |  |  |  | 8.7731 |  | 0.013354 |  |  | *
31/03:23 | 976.309 |  |  | 952.8429 |  |  | 23.4661 |  | 48.86 |  | 40.66 |  | 8.2 |  |  | 4.8743 |  |  | 2.9572 |  | 8.9954 |  |  |  | 9.0076 |  | 0.012253 |  |  | *
Итого | 31036.7502 |  |  | 30476.5137 |  |  | 560.2364 | [13 empty] | 331.7639 |  |  |  | 332.072 |  | 0.30812
Среднее | 1001.1855 |  |  | 983.1133 |  |  | 18.0721 |  | 55.0826 |  | 45.2348 |  | 9.8477 |  |  | 4.995 |  |  | 2.9516 |  | 10.7021 |  |  |  | 10.712 |  | 0.0099394
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5440.0992 |  |  | 5441.2982 |  |  |  | 1.199 |  |  |  |  | 584896.0826 |  |  |  |  | 578096.9398
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5771.8631 |  |  | 5773.3703 |  |  |  | 1.5071 |  |  |  |  | 615932.8338 |  |  |  |  | 608573.4545
ИТОГО: | [5 empty] | 331.7639 |  |  | 332.072 |  |  |  | 0.30812 |  |  |  |  | 31036.7512 |  |  |  |  | 30476.5148
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.37 град С Время работы прибора после сброса 24 072.65 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 202.9539 |  |  | 199.364 |  |  | 3.5898 |  | 52.44 |  | 40.64 |  | 11.8 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2223 |  | 2.5271 |  |  |  | 2.403 |  | 0.12405 |  |  | *
02/03:23 | 202.952 |  |  | 199.3241 |  |  | 3.6279 |  | 48.42 |  | 37.82 |  | 10.6 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.1611 |  | 2.2704 |  |  |  | 2.1569 |  | 0.11345 |  |  | *
03/03:23 | 189.0962 |  |  | 185.7225 |  |  | 3.3737 |  | 52.7 |  | 40.42 |  | 12.28 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.1815 |  | 2.5029 |  |  |  | 2.3896 |  | 0.11336 |  |  | *
04/03:23 | 201.3778 |  |  | 197.8521 |  |  | 3.5258 |  | 51.7 |  | 40.04 |  | 11.66 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.1407 |  | 2.4721 |  |  |  | 2.3559 |  | 0.11623 |  |  | *
05/03:23 | 200.2977 |  |  | 196.8177 |  |  | 3.4799 |  | 57.58 |  | 43.82 |  | 13.76 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.1509 |  | 2.8924 |  |  |  | 2.7653 |  | 0.12712 |  |  | *
06/03:23 | 199.522 |  |  | 196.0885 |  |  | 3.4335 |  | 61.84 |  | 46.46 |  | 15.38 |  |  | 5.1598 |  |  | 3.1407 |  | 3.2068 |  |  |  | 3.0748 |  | 0.13194 |  |  | *
07/03:23 | 199.6414 |  |  | 196.0723 |  |  | 3.5691 |  | 59.68 |  | 45.16 |  | 14.52 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.1305 |  | 3.0451 |  |  |  | 2.9063 |  | 0.13879 |  |  | *
08/03:23 | 199.2908 |  |  | 195.8882 |  |  | 3.4026 |  | 60.32 |  | 45.5 |  | 14.82 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.1407 |  | 3.0929 |  |  |  | 2.9608 |  | 0.13217 |  |  | *
09/03:23 | 198.2414 |  |  | 195.0053 |  |  | 3.2361 |  | 66.18 |  | 48.88 |  | 17.3 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.1509 |  | 3.5737 |  |  |  | 3.4391 |  | 0.13457 |  |  | *
10/03:23 | 197.4339 |  |  | 194.4575 |  |  | 2.9764 |  | 71.94 |  | 52.32 |  | 19.62 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.1407 |  | 4.0207 |  |  |  | 3.886 |  | 0.13468 |  |  | *
11/03:23 | 197.8157 |  |  | 194.8218 |  |  | 2.9939 |  | 67.6 |  | 49.92 |  | 17.68 |  |  | 5.119 |  |  | 3.1203 |  | 3.6352 |  |  |  | 3.5038 |  | 0.13141 |  |  | *
12/03:23 | 197.845 |  |  | 194.9924 |  |  | 2.8525 |  | 64.76 |  | 48.22 |  | 16.54 |  |  | 5.119 |  |  | 3.1203 |  | 3.4031 |  |  |  | 3.2808 |  | 0.12224 |  |  | *
13/03:23 | 198.3328 |  |  | 195.0746 |  |  | 3.2582 |  | 57.78 |  | 43.64 |  | 14.14 |  |  | 5.119 |  |  | 3.1203 |  | 2.9368 |  |  |  | 2.8113 |  | 0.12546 |  |  | *
14/03:23 | 198.6129 |  |  | 195.3102 |  |  | 3.3027 |  | 53.54 |  | 41.1 |  | 12.44 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.1407 |  | 2.5947 |  |  |  | 2.4767 |  | 0.11801 |  |  | *
15/03:23 | 198.7915 |  |  | 195.2512 |  |  | 3.5403 |  | 49.02 |  | 38.08 |  | 10.94 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.1407 |  | 2.2971 |  |  |  | 2.1824 |  | 0.11475 |  |  | *
16/03:23 | 198.5529 |  |  | 194.9393 |  |  | 3.6136 |  | 47.44 |  | 37.08 |  | 10.36 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.1407 |  | 2.175 |  |  |  | 2.0648 |  | 0.11027 |  |  | *
17/03:23 | 200.0464 |  |  | 196.2167 |  |  | 3.8297 |  | 48.68 |  | 37.9 |  | 10.78 |  |  | 5.17 |  |  | 3.1611 |  | 2.2825 |  |  |  | 2.1642 |  | 0.11833 |  |  | *
18/03:23 | 203.0851 |  |  | 198.7673 |  |  | 4.3179 |  | 49.04 |  | 38.38 |  | 10.66 |  |  | 5.221 |  |  | 3.1509 |  | 2.3082 |  |  |  | 2.1726 |  | 0.13559 |  |  | *
19/03:23 | 202.3098 |  |  | 197.8799 |  |  | 4.4299 |  | 50.08 |  | 38.94 |  | 11.14 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.1407 |  | 2.4042 |  |  |  | 2.2607 |  | 0.14348 |  |  | *
20/03:23 | 201.2103 |  |  | 196.8315 |  |  | 4.3788 |  | 53.96 |  | 41.32 |  | 12.64 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.1611 |  | 2.6999 |  |  |  | 2.5522 |  | 0.14771 |  |  | *
21/03:23 | 200.8089 |  |  | 196.3488 |  |  | 4.4601 |  | 53.7 |  | 41.4 |  | 12.3 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.1713 |  | 2.6344 |  |  |  | 2.4747 |  | 0.15979 |  |  | *
22/03:23 | 200.5751 |  |  | 196.1752 |  |  | 4.3999 |  | 50.26 |  | 39.2 |  | 11.06 |  |  | 5.1598 |  |  | 3.1509 |  | 2.3695 |  |  |  | 2.2223 |  | 0.14726 |  |  | *
23/03:23 | 199.7193 |  |  | 195.0694 |  |  | 4.6499 |  | 52.08 |  | 40.22 |  | 11.86 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.1509 |  | 2.5377 |  |  |  | 2.3776 |  | 0.16002 |  |  | *
24/03:23 | 198.9239 |  |  | 194.3949 |  |  | 4.5289 |  | 51.7 |  | 40.08 |  | 11.62 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.1509 |  | 2.4739 |  |  |  | 2.3182 |  | 0.15569 |  |  | *
25/03:23 | 198.6487 |  |  | 194.0874 |  |  | 4.5612 |  | 47.68 |  | 37.56 |  | 10.12 |  |  | 5.1088 |  |  | 3.1407 |  | 2.1603 |  |  |  | 2.0156 |  | 0.14474 |  |  | *
26/03:23 | 198.1716 |  |  | 193.2588 |  |  | 4.9129 |  | 47 |  | 37.06 |  | 9.94 |  |  | 5.0986 |  |  | 3.1407 |  | 2.1246 |  |  |  | 1.9725 |  | 0.15218 |  |  | *
27/03:23 | 197.1948 |  |  | 192.1947 |  |  | 5 |  | 48.3 |  | 37.96 |  | 10.34 |  |  | 5.0986 |  |  | 3.1611 |  | 2.199 |  |  |  | 2.0429 |  | 0.15602 |  |  | *
28/03:23 | 196.6738 |  |  | 191.6586 |  |  | 5.0152 |  | 47.82 |  | 37.66 |  | 10.16 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.1305 |  | 2.1588 |  |  |  | 2.0047 |  | 0.15414 |  |  | *
29/03:23 | 195.5638 |  |  | 190.3901 |  |  | 5.1737 |  | 50.74 |  | 39.56 |  | 11.18 |  |  | 5.0476 |  |  | 3.1407 |  | 2.362 |  |  |  | 2.1913 |  | 0.17069 |  |  | *
30/03:23 | 195.1481 |  |  | 189.8626 |  |  | 5.2855 |  | 48.6 |  | 38.08 |  | 10.52 |  |  | 5.0272 |  |  | 3.1407 |  | 2.2274 |  |  |  | 2.0594 |  | 0.16795 |  |  | *
31/03:23 | 191.6667 |  |  | 186.2198 |  |  | 5.4468 |  | 48 |  | 37.9 |  | 10.1 |  |  | 5.017 |  |  | 3.1407 |  | 2.1228 |  |  |  | 1.951 |  | 0.17178 |  |  | *
Итого | 6160.5039 |  |  | 6036.3375 |  |  | 124.1664 | [13 empty] | 81.7111 |  |  |  | 77.4372 |  | 4.2739
Среднее | 198.7259 |  |  | 194.7206 |  |  | 4.0054 |  | 53.8897 |  | 41.3652 |  | 12.5245 |  |  | 5.146 |  |  | 3.1476 |  | 2.6358 |  |  |  | 2.498 |  | 0.13787
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1213.5404 |  |  | 1110.7542 |  |  |  | 102.7862 |  |  |  |  | 98695.8537 |  |  |  |  | 94684.7429
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1295.2515 |  |  | 1188.1914 |  |  |  | 107.06 |  |  |  |  | 104856.3579 |  |  |  |  | 100721.0806
ИТОГО: | [5 empty] | 81.7111 |  |  | 77.4372 |  |  |  | 4.2739 |  |  |  |  | 6160.5041 |  |  |  |  | 6036.3377
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.37 град С Время работы прибора после сброса 24 072.65 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7263 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7923 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4056 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3096 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.035 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3501 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3246 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1045 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3136 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1415 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9314 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6327 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4917 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3141 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4937 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8979 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.081 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4656 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9229 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9244 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.212 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.228 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6357 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0174 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.134 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3116 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0564 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 54.8622
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7697
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 791.6757
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 846.5379
ИТОГО: | [5 empty] | 54.8622
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 6 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 6.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 6.68 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 7.02 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 7.26 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 7.86 |  | 3.4467 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 6.32 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 6.6 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 7.22 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 7.02 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 5.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 5.22 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 5.08 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 5.36 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 5.7 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 6.58 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 6.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 6.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 6.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 7.54 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 5.58 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 5.72 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 5.72 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 5.66 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 5.84 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 6.06 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 6.66 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 6.86 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 6.5 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 6.22 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 6.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 6.3684 |  | 3.5812 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись