## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 277.264 |  |  | 274.3594 |  |  | 2.9047 |  | 58.4 |  | 46.18 |  | 12.22 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5595 |  | 3.5338 |  |  |  | 3.5341 |  | 0.00031607 |  |  | *
02/02:23 | 276.2777 |  |  | 273.4002 |  |  | 2.8775 |  | 64.2 |  | 49.58 |  | 14.62 |  |  | 4.7111 |  |  | 2.7023 |  | 4.1922 |  |  |  | 4.1927 |  | 0.00046052 |  |  | *
03/02:23 | 275.9437 |  |  | 273.1075 |  |  | 2.8363 |  | 66.32 |  | 51.24 |  | 15.08 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5391 |  | 4.3177 |  |  |  | 4.318 |  | 0.00037825 |  |  | *
04/02:23 | 276.6815 |  |  | 273.95 |  |  | 2.7315 |  | 58.7 |  | 46.38 |  | 12.32 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.5799 |  | 3.5423 |  |  |  | 3.5426 |  | 0.00029393 |  |  | *
05/02:23 | 275.5764 |  |  | 272.934 |  |  | 2.6424 |  | 67.7 |  | 51.7 |  | 16 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.7227 |  | 4.5563 |  |  |  | 4.5563 |  | 0 |  |  | *
06/02:23 | 275.2592 |  |  | 272.8957 |  |  | 2.3636 |  | 77.12 |  | 57.48 |  | 19.64 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5595 |  | 5.5512 |  |  |  | 5.5524 |  | 0.0012546 |  |  | *
07/02:23 | 274.3094 |  |  | 272.6556 |  |  | 1.6538 |  | 77.8 |  | 58.04 |  | 19.76 |  |  | 4.3542 |  |  | 2.3556 |  | 5.5327 |  |  |  | 5.5333 |  | 0.00059438 |  |  | *
08/02:23 | 274.2992 |  |  | 273.25 |  |  | 1.0492 |  | 81.48 |  | 60.22 |  | 21.26 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.3759 |  | 5.9142 |  |  |  | 5.9147 |  | 0.00043176 |  |  | *
09/02:23 | 272.5573 |  |  | 271.1926 |  |  | 1.3647 |  | 74.6 |  | 55.88 |  | 18.72 |  |  | 4.446 |  |  | 2.4677 |  | 5.1917 |  |  |  | 5.1921 |  | 0.00037393 |  |  | *
10/02:23 | 266.3307 |  |  | 265.294 |  |  | 1.0367 |  | 70.44 |  | 53 |  | 17.44 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.5085 |  | 4.71 |  |  |  | 4.7103 |  | 0.00025922 |  |  | *
11/02:23 | 265.8023 |  |  | 265.1627 |  |  | 0.63967 |  | 72.88 |  | 54.4 |  | 18.48 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.5187 |  | 4.9602 |  |  |  | 4.9604 |  | 0.00028779 |  |  | *
12/02:23 | 265.6916 |  |  | 265.1275 |  |  | 0.56413 |  | 71.92 |  | 53.78 |  | 18.14 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.5085 |  | 4.8605 |  |  |  | 4.8606 |  | 0.00010054 |  |  | *
13/02:23 | 265.1841 |  |  | 264.9914 |  |  | 0.1927 |  | 71.72 |  | 53.74 |  | 17.98 |  |  | 4.3134 |  |  | 2.4269 |  | 4.7894 |  |  |  | 4.7895 |  | 5.7651e-05 |  |  | *
14/02:23 | 264.3205 |  |  | 264.94 |  |  | -0.61948 |  | 73.3 |  | 54.52 |  | 18.78 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5595 |  | 4.9404 |  |  |  | 4.9405 |  | 0.00011366 |  |  | *
15/02:23 | 265.3228 |  |  | 264.873 |  |  | 0.44974 |  | 77.4 |  | 57 |  | 20.4 |  |  | 4.497 |  |  | 2.6003 |  | 5.4491 |  |  |  | 5.4492 |  | 0.00014712 |  |  | *
16/02:23 | 267.2564 |  |  | 265.7303 |  |  | 1.5262 |  | 76.68 |  | 56.9 |  | 19.78 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5595 |  | 5.3815 |  |  |  | 5.382 |  | 0.00045633 |  |  | *
17/02:23 | 266.5343 |  |  | 264.973 |  |  | 1.5613 |  | 72.34 |  | 53.88 |  | 18.46 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6615 |  | 5.0142 |  |  |  | 5.0145 |  | 0.00029761 |  |  | *
18/02:23 | 265.9983 |  |  | 265.5203 |  |  | 0.478 |  | 78.76 |  | 58.1 |  | 20.66 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.6411 |  | 5.5402 |  |  |  | 5.5405 |  | 0.00034332 |  |  | *
19/02:23 | 265.6721 |  |  | 265.0667 |  |  | 0.60533 |  | 78.24 |  | 57.6 |  | 20.64 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6921 |  | 5.5291 |  |  |  | 5.5293 |  | 0.00020591 |  |  | *
20/02:23 | 266.5756 |  |  | 265.8144 |  |  | 0.76128 |  | 81.64 |  | 59.64 |  | 22 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.6615 |  | 5.9275 |  |  |  | 5.9282 |  | 0.00068833 |  |  | *
21/02:23 | 265.926 |  |  | 265.3593 |  |  | 0.56671 |  | 76.68 |  | 56.82 |  | 19.86 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5799 |  | 5.3235 |  |  |  | 5.3247 |  | 0.0012109 |  |  | *
22/02:23 | 265.7682 |  |  | 265.3147 |  |  | 0.45354 |  | 80.34 |  | 58.56 |  | 21.78 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.7532 |  | 5.8328 |  |  |  | 5.833 |  | 0.00023007 |  |  | *
23/02:23 | 266.9998 |  |  | 267.092 |  |  | -0.092212 |  | 84.18 |  | 61.02 |  | 23.16 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6513 |  | 6.2007 |  |  |  | 6.201 |  | 0.00031292 |  |  | *
24/02:23 | 273.8842 |  |  | 272.8481 |  |  | 1.0361 |  | 77.52 |  | 57.58 |  | 19.94 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5493 |  | 5.5346 |  |  |  | 5.5356 |  | 0.00097867 |  |  | *
25/02:23 | 274.683 |  |  | 272.6623 |  |  | 2.0207 |  | 67.02 |  | 51.14 |  | 15.88 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5799 |  | 4.4726 |  |  |  | 4.473 |  | 0.00032617 |  |  | *
26/02:23 | 275.6823 |  |  | 273.3523 |  |  | 2.33 |  | 59.22 |  | 46.44 |  | 12.78 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.5901 |  | 3.6431 |  |  |  | 3.6434 |  | 0.00033139 |  |  | *
27/02:23 | 274.3102 |  |  | 272.6419 |  |  | 1.6683 |  | 63.62 |  | 48.78 |  | 14.84 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.6003 |  | 4.1612 |  |  |  | 4.1613 |  | 0.00013879 |  |  | *
28/02:23 | 274.5872 |  |  | 273.2065 |  |  | 1.3807 |  | 61.68 |  | 48.08 |  | 13.6 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5799 |  | 3.8072 |  |  |  | 3.8076 |  | 0.0003476 |  |  | *
Итого | 7574.6982 |  |  | 7537.7151 |  |  | 36.9832 | [13 empty] | 138.41 |  |  |  | 138.4209 |  | 0.010937
Среднее | 270.5249 |  |  | 269.2041 |  |  | 1.3208 |  | 72.2107 |  | 54.2029 |  | 18.0079 |  |  | 4.5261 |  |  | 2.5744 |  | 4.9432 |  |  |  | 4.9436 |  | 0.00039062
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1034.1396 |  |  | 1040.3379 |  |  |  | 6.1983 |  |  |  |  | 98912.2811 |  |  |  |  | 98235.6692
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1172.5496 |  |  | 1178.7588 |  |  |  | 6.2092 |  |  |  |  | 106486.9797 |  |  |  |  | 105773.3846
ИТОГО: | [5 empty] | 138.41 |  |  | 138.4209 |  |  |  | 0.010937 |  |  |  |  | 7574.6987 |  |  |  |  | 7537.7155
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 12 689.73 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 28.1 |  | 1.9885 |  | 0.010758 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 26.04 |  | 1.9885 |  | 0.030699 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 23.36 |  | 1.8559 |  | 0.023381 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.41667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 27.4 |  | 1.9681 |  | 0.011046 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 31.16 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 22.2 |  | 2.019 |  | 0.087393 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 18.5 |  | 2.0292 |  | 0.038286 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 22.4 |  | 1.9987 |  | 0.030138 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 22.46 |  | 1.9987 |  | 0.02871 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 22.5 |  | 1.9987 |  | 0.015242 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 26.22 |  | 1.9987 |  | 0.018204 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 29.5 |  | 1.9885 |  | 0.0035267 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 29.18 |  | 1.9681 |  | 0.0020324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 30.1 |  | 1.9987 |  | 0.0042057 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 27.44 |  | 1.9579 |  | 0.0070661 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 24.12 |  | 2.0088 |  | 0.040715 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 23.64 |  | 1.9783 |  | 0.017523 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 24.92 |  | 1.9681 |  | 0.026748 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 26.36 |  | 1.9987 |  | 0.011063 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 25.06 |  | 2.0088 |  | 0.037989 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 30.48 |  | 2.0496 |  | 0.0383 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 26.9 |  | 2.0496 |  | 0.014348 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 24.84 |  | 2.0394 |  | 0.018876 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 30.12 |  | 1.9885 |  | 0.029149 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 24.24 |  | 2.0088 |  | 0.024066 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 24.84 |  | 2.0088 |  | 0.01942 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 27.02 |  | 2.0394 |  | 0.005525 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 26.98 |  | 2.0292 |  | 0.017873 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.61228
Среднее | 25.9314 |  | 1.9976 |  | 0.021867
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29.4285
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30.0408
ИТОГО: | [5 empty] | 0.61228
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись