## 1 р-н 1-10 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.06.07 г. по 10.06.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-62.41 до Н.Неман 80 | 5 | 4 | 0:00 | 2007-05-17 |  | 10:00 | 2007-06-04 | 1.161 | 82 | 442 | 95.202
2 | А-62.03 до Люлина 31 | 4 | 8 | 0:00 | 2007-05-30 |  | 10:00 | 2007-06-04 | 4.155 | 82 |  | 340.71
3 | Т 037012 до П/о-14,124 | 4.8 | 8.5 | 0:00 | 2007-05-15 |  | 10:00 | 2007-06-06 | 5.138 | 130 |  | 667.94
| ИТОГО | [7 empty] | 10.454 |  |  | 1103.852 |  |  | 0
| ИТОГО с 1.04.07 г. по 10.04.07 г.: | 1108.152 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.06.07 г. по 10.06.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-06-04 | А-62.41 - Н.Неман 80 |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.01 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-06-04 | А-62.03 -Люлина 31 |  |  |  |  | 57 | 8 | 0.02
3 | Повреждение | 2007-06-06 | Т037012 - П/о-14,124 |  |  |  |  | 76 | 50 | 0.23
4 | Замена задвижки | 2007-06-01 | Кот."ИСК" - Т032006 |  |  |  |  | 207;150 | 63;9 | 2.28
5 | Замена трубопровода | 2007-06-09 | кот.№29 - 11Сосневская74 |  |  |  |  | 108 | 24 | 0.22
6 | Ремонт в т.к | 2007-06-09 | А-60.07 - А-60.57 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54
| ИТОГО | [8 empty] | 4.3 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 11-20 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | С 11.06.07 по 20.06.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| С 11.06.07 по 20.06.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 21-30 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО с 21.04.07 г. по 30.04.07 г.: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Июнь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.06.07 г. по 30.06.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-62.41 до Н.Неман 80 | 5 | 4 | 0:00 | 2007-05-17 |  | 10:00 | 2007-06-04 | 1.161 | 82 | 442 | 95.202
2 | А-62.03 до Люлина 31 | 4 | 8 | 0:00 | 2007-05-30 |  | 10:00 | 2007-06-04 | 4.155 | 82 |  | 340.71
3 | Т 037012 до П/о-14,124 | 4.8 | 8.5 | 0:00 | 2007-05-15 |  | 10:00 | 2007-06-06 | 5.138 | 130 |  | 667.94
4 | Т031002 до Кр.Зорь 49 | 4.2 | 2 | 0:00 | 2007-06-16 |  | 10:00 | 2007-06-19 | 0.26608 | 82 |  | 21.819
5 | А-60.67 до Коллективная 32 | 5.5 | 7 | 0:00 | 2007-05-19 |  | 10:00 | 2007-06-18 | 3.73 | 418 |  | 1559.1547
6 | А-60.07 | 4.8 | 3 | 0:00 | 2007-05-17 |  | 10:00 | 2007-06-15 | 0.64003 | 346 |  | 221.4495
7 | Т022003 - А-62.25 | 5.4 | 15 | 20:50 | 2007-06-12 |  | 9:15 | 2007-06-13 | 16.9713 | 12.25 |  | 207.8983
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 32.0614 |  |  | 3114.1735 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 3122.8291 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.06.07 г. по 30.06.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-06-04 | А-62.41 - Н.Неман 80 |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.01 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-06-04 | А-62.03 -Люлина 31 |  |  |  |  | 57 | 8 | 0.02 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-06-06 | Т037012 - П/о-14,124 |  |  |  |  | 76 | 50 | 0.23 |  | 0
4 | Замена задвижки | 2007-06-01 | Кот."ИСК" - Т032006 |  |  |  |  | 207;150 | 63;9 | 2.28 |  | 0
5 | Замена трубопровода | 2007-06-09 | кот.№29 - 11Сосневская74 |  |  |  |  | 108 | 24 | 0.22 |  | 0
6 | Ремонт в т.к | 2007-06-09 | А-60.07 - А-60.57 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54 |  | 0
7 | Повреждение | 2007-06-19 | Т031002 - Кр.Зорь 49 |  |  |  |  | 76 | 29 | 0.13155 |  | 0
8 | Повреждение | 2007-06-18 | А-60.67 - Коллективная 32 |  |  |  |  | 76 | 37 | 0.16784 |  | 0
9 | Повреждение | 2007-06-13 | Т022003 - А-62.25 |  |  |  |  | 133 | 39 | 0.54181 |  | 0
[8 empty] | 159 | 177 | 3.5143 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 8.6556 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.