## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
Малахов Н.В.
сверхнормативные утечки при сливетеплоносителя из трубопроводов котельных с21.12.06 по28.12.06
Вид работ | Дата | Участок | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
Повреждение | 2006-12-22 | Т-036006-Т-036007 | 159 | 130 | 2.5812 |  | 0
Повреждение | 2006-12-25 | А-6037-Солнечная.12 | 76 | 18 | 0.081654 |  | 0
Повреждение | 2006-12-26 | Котельная-То33029 ГВС | 76 | 112 | 0.50807 |  | 0
0
| Итого |  |  |  | 3.17 |  | 0
0
0
0