## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | 218.122 |  |  | 200.7244 |  |  | 17.3976 |  | 78.74 | 50.02 |  | 28.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.1019 |  |  | 6.2775 |  |  | 0.82443
02/01:23 | 219.97 |  |  | 200.0857 |  |  | 19.8843 |  | 87.48 | 53.06 |  | 34.42 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.6017 |  |  | 7.5956 |  |  | 1.0061
03/01:23 | 219.1179 |  |  | 200.0013 |  |  | 19.1167 |  | 99.32 | 58.42 |  | 40.9 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.0607 |  |  | 8.9922 |  |  | 1.0685
04/01:23 | 219.2231 |  |  | 199.4565 |  |  | 19.7666 |  | 105.54 | 61.6 |  | 43.94 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.8285 |  |  | 9.6621 |  |  | 1.1665
05/01:23 | 219.9775 |  |  | 200.1198 |  |  | 19.8577 |  | 93.18 | 56.96 |  | 36.22 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.0587 |  |  | 7.9814 |  |  | 1.0773
06/01:23 | 219.7482 |  |  | 199.8938 |  |  | 19.8544 |  | 79.38 | 51.02 |  | 28.36 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.1926 |  |  | 6.239 |  |  | 0.95364
07/01:23 | 219.4163 |  |  | 199.5572 |  |  | 19.8591 |  | 76.04 | 48.36 |  | 27.68 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.998 |  |  | 6.0924 |  |  | 0.90563
08/01:23 | 219.8123 |  |  | 199.5347 |  |  | 20.2776 |  | 97.98 | 57.9 |  | 40.08 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.9589 |  |  | 8.8377 |  |  | 1.1212
09/01:23 | 221.5032 |  |  | 198.7549 |  |  | 22.7483 |  | 91.18 | 55.86 |  | 35.32 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.0396 |  |  | 7.8336 |  |  | 1.206
10/01:23 | 220.8517 |  |  | 199.8059 |  |  | 21.0459 |  | 83.74 | 52.18 |  | 31.56 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.0393 |  |  | 6.9889 |  |  | 1.0504
11/01:23 | 219.4626 |  |  | 199.9737 |  |  | 19.4889 |  | 92.56 | 55.54 |  | 37.02 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.1904 |  |  | 8.153 |  |  | 1.0374
12/01:23 | 217.3163 |  |  | 197.2183 |  |  | 20.098 |  | 100.02 | 58.22 |  | 41.8 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.773 |  | 10.2439 |  |  | 9.117 |  |  | 1.1269
13/01:23 | 219.425 |  |  | 200.1879 |  |  | 19.2371 |  | 100.94 | 59.7 |  | 41.24 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.1759 |  |  | 9.0699 |  |  | 1.106
14/01:23 | 220.4072 |  |  | 200.0847 |  |  | 20.3226 |  | 81.74 | 52.06 |  | 29.68 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.5609 |  |  | 6.5502 |  |  | 1.0107
15/01:23 | 219.4672 |  |  | 199.6295 |  |  | 19.8377 |  | 78.22 | 49.82 |  | 28.4 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.2007 |  |  | 6.2526 |  |  | 0.94809
16/01:23 | 219.7824 |  |  | 198.9932 |  |  | 20.7893 |  | 80.14 | 50.5 |  | 29.64 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.5304 |  |  | 6.5289 |  |  | 1.0015
17/01:23 | 217.3875 |  |  | 199.7949 |  |  | 17.5926 |  | 79.66 | 50.58 |  | 29.08 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.1775 |  |  | 6.3309 |  |  | 0.84662
18/01:23 | 220.4064 |  |  | 199.6249 |  |  | 20.7816 |  | 77.88 | 49.22 |  | 28.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.3158 |  |  | 6.338 |  |  | 0.97782
19/01:23 | 219.9156 |  |  | 199.5948 |  |  | 20.3208 |  | 92.7 | 55.68 |  | 37.02 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.2446 |  |  | 8.1599 |  |  | 1.0847
20/01:23 | 219.572 |  |  | 200.2476 |  |  | 19.3244 |  | 86.48 | 53.66 |  | 32.82 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.2076 |  |  | 7.219 |  |  | 0.98856
21/01:23 | 219.7325 |  |  | 199.927 |  |  | 19.8055 |  | 83.28 | 51.96 |  | 31.32 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 7.8833 |  |  | 6.9005 |  |  | 0.98283
22/01:23 | 220.6065 |  |  | 199.6233 |  |  | 20.9833 |  | 84.78 | 52.32 |  | 32.46 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.2249 |  |  | 7.1757 |  |  | 1.0492
23/01:23 | 215.4916 |  |  | 194.5802 |  |  | 20.9114 |  | 89.96 | 54.54 |  | 35.42 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 8.7224 |  |  | 7.6318 |  |  | 1.0907
24/01:23 | 218.3349 |  |  | 197.4811 |  |  | 20.8538 |  | 92.52 | 57.08 |  | 35.44 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 8.8934 |  |  | 7.7599 |  |  | 1.1335
25/01:23 | 219.459 |  |  | 199.2516 |  |  | 20.2074 |  | 89.96 | 55.24 |  | 34.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.7065 |  |  | 7.6393 |  |  | 1.0672
26/01:23 | 219.2269 |  |  | 199.4013 |  |  | 19.8256 |  | 90.28 | 55.56 |  | 34.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.6912 |  |  | 7.6347 |  |  | 1.0564
27/01:23 | 219.197 |  |  | 199.6348 |  |  | 19.5622 |  | 91.98 | 56.36 |  | 35.62 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.8863 |  |  | 7.8295 |  |  | 1.0568
28/01:23 | 220.0043 |  |  | 199.3896 |  |  | 20.6148 |  | 90.62 | 55.74 |  | 34.88 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.7852 |  |  | 7.6883 |  |  | 1.0968
29/01:23 | 220.5175 |  |  | 199.5387 |  |  | 20.9788 |  | 85.14 | 53.56 |  | 31.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.0431 |  |  | 6.9742 |  |  | 1.0689 |  |  | СН ГВС | 2021-12-31 | 4265.42 | м3
30/01:23 | 221.4823 |  |  | 198.2078 |  |  | 23.2745 |  | 82.38 | 52.24 |  | 30.14 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.8366 |  |  | 6.6853 |  |  | 1.1512 |  |  |  | 2022-01-31 | 4305.25 | м3
31/01:23 | 218.9828 |  |  | 199.2817 |  |  | 19.7012 |  | 76.88 | 49.84 |  | 27.04 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.8583 |  |  | 5.9314 |  |  | 0.92686
Итого | 6803.9198 |  |  | 6179.6004 |  |  | 624.3195 | [12 empty] | 262.259 |  |  | 230.0705 |  |  | 32.1886 |  |  |  |  | 39.83 | м3
Среднее | 219.4813 |  |  | 199.3419 |  |  | 20.1393 |  | 87.7645 | 54.0258 |  | 33.7387 |  |  | 5.8318 |  |  | 3.7236 |  | 8.46 |  |  | 7.4216 |  |  | 1.0383
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3910.5946 |  |  | 3264.2225 |  |  | 646.372 |  |  |  |  | 146609.3489 |  |  |  | 128308.6193
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4172.8536 |  |  | 3494.293 |  |  | 678.5606 |  |  |  |  | 153413.269 |  |  |  | 134488.2199
ИТОГО: | [5 empty] | 262.259 |  |  | 230.0705 |  |  | 32.1886 |  |  |  |  | 6803.9201 |  |  |  | 6179.6006
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.34 град С Время работы прибора после сброса 21 428.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | 814.7609 |  |  | 776.2901 |  |  | 38.4708 |  | 79.32 | 51.88 |  | 27.44 |  |  | 5.2414 |  |  | 4.0381 |  | 24.2962 |  |  | 22.3989 |  |  | 1.8973
02/01:23 | 819.2903 |  |  | 776.2441 |  |  | 43.0461 |  | 87.96 | 55.58 |  | 32.38 |  |  | 5.272 |  |  | 4.0381 |  | 28.8651 |  |  | 26.5807 |  |  | 2.2844
03/01:23 | 791.1994 |  |  | 753.21 |  |  | 37.9894 |  | 100.02 | 60.96 |  | 39.06 |  |  | 5.2821 |  |  | 4.0483 |  | 33.2 |  |  | 30.9813 |  |  | 2.2188
04/01:23 | 781.1077 |  |  | 738.8967 |  |  | 42.2109 |  | 106.04 | 63.88 |  | 42.16 |  |  | 5.2821 |  |  | 4.0585 |  | 35.629 |  |  | 33.0375 |  |  | 2.5916
05/01:23 | 801.365 |  |  | 759.0976 |  |  | 42.2674 |  | 93.92 | 59.06 |  | 34.86 |  |  | 5.2821 |  |  | 4.0483 |  | 30.3716 |  |  | 27.9873 |  |  | 2.3844
06/01:23 | 814.7892 |  |  | 774.1484 |  |  | 40.6408 |  | 80.08 | 52.8 |  | 27.28 |  |  | 5.1088 |  |  | 4.0381 |  | 24.3169 |  |  | 22.2727 |  |  | 2.0442
07/01:23 | 845.8485 |  |  | 802.7848 |  |  | 43.0637 |  | 76.54 | 50.66 |  | 25.88 |  |  | 4.9252 |  |  | 4.0279 |  | 23.9558 |  |  | 21.8898 |  |  | 2.066
08/01:23 | 810.4471 |  |  | 774.5862 |  |  | 35.8608 |  | 98.42 | 60.56 |  | 37.86 |  |  | 5.068 |  |  | 4.0381 |  | 32.8446 |  |  | 30.7644 |  |  | 2.0802
09/01:23 | 798.8051 |  |  | 750.2361 |  |  | 48.5689 |  | 91.8 | 57.84 |  | 33.96 |  |  | 5.119 |  |  | 4.0483 |  | 29.8624 |  |  | 27.1808 |  |  | 2.6815
10/01:23 | 819.474 |  |  | 764.9653 |  |  | 54.5088 |  | 84.56 | 54.26 |  | 30.3 |  |  | 4.9966 |  |  | 4.0381 |  | 27.7018 |  |  | 24.8684 |  |  | 2.8334
11/01:23 | 812.3337 |  |  | 757.1046 |  |  | 55.2292 |  | 93.04 | 57.72 |  | 35.32 |  |  | 4.9966 |  |  | 4.0381 |  | 31.8272 |  |  | 28.7665 |  |  | 3.0607
12/01:23 | 820.4175 |  |  | 769.0747 |  |  | 51.3428 |  | 100.48 | 61.08 |  | 39.4 |  |  | 5.0068 |  |  | 4.0993 |  | 35.4236 |  |  | 32.4024 |  |  | 3.0212
13/01:23 | 835.108 |  |  | 776.658 |  |  | 58.4499 |  | 101.7 | 62.54 |  | 39.16 |  |  | 4.9864 |  |  | 4.0483 |  | 36.33 |  |  | 32.7874 |  |  | 3.5426
14/01:23 | 808.8729 |  |  | 749.8533 |  |  | 59.0196 |  | 82.26 | 53.64 |  | 28.62 |  |  | 4.8335 |  |  | 4.0279 |  | 26.1973 |  |  | 23.1642 |  |  | 3.0331
15/01:23 | 819.4332 |  |  | 765.1499 |  |  | 54.2832 |  | 78.64 | 51.56 |  | 27.08 |  |  | 4.7213 |  |  | 4.0279 |  | 24.8979 |  |  | 22.2082 |  |  | 2.6897
16/01:23 | 829.4227 |  |  | 770.1569 |  |  | 59.2659 |  | 80.54 | 52.36 |  | 28.18 |  |  | 4.7519 |  |  | 4.0279 |  | 26.3536 |  |  | 23.3896 |  |  | 2.9641
17/01:23 | 837.0971 |  |  | 765.5037 |  |  | 71.5934 |  | 80 | 52.44 |  | 27.56 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0279 |  | 26.6953 |  |  | 23.1111 |  |  | 3.5842
18/01:23 | 830.7422 |  |  | 763.0198 |  |  | 67.7224 |  | 78.22 | 51.14 |  | 27.08 |  |  | 4.7519 |  |  | 4.0279 |  | 25.8586 |  |  | 22.5398 |  |  | 3.3189
19/01:23 | 820.6682 |  |  | 753.1123 |  |  | 67.5559 |  | 93.36 | 58.3 |  | 35.06 |  |  | 4.7621 |  |  | 4.0381 |  | 32.6278 |  |  | 28.8328 |  |  | 3.795
20/01:23 | 814.5573 |  |  | 746.8915 |  |  | 67.6658 |  | 87.12 | 55.66 |  | 31.46 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0381 |  | 29.2474 |  |  | 25.6523 |  |  | 3.5951
21/01:23 | 828.2035 |  |  | 759.7812 |  |  | 68.4222 |  | 83.94 | 54.2 |  | 29.74 |  |  | 4.7621 |  |  | 4.0381 |  | 28.2095 |  |  | 24.6665 |  |  | 3.5431
22/01:23 | 817.43 |  |  | 762.0436 |  |  | 55.3863 |  | 85.64 | 54.78 |  | 30.86 |  |  | 4.7417 |  |  | 4.0381 |  | 28.1578 |  |  | 25.2519 |  |  | 2.906
23/01:23 | 792.8078 |  |  | 735.6321 |  |  | 57.1757 |  | 90.64 | 56.76 |  | 33.88 |  |  | 4.7621 |  |  | 4.0381 |  | 30.002 |  |  | 26.897 |  |  | 3.1049
24/01:23 | 798.965 |  |  | 730.717 |  |  | 68.2479 |  | 93.08 | 58 |  | 35.08 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0381 |  | 31.8621 |  |  | 28.075 |  |  | 3.7871
25/01:23 | 827.9748 |  |  | 766.7805 |  |  | 61.1943 |  | 90.78 | 57.22 |  | 33.56 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0381 |  | 31.1794 |  |  | 27.8264 |  |  | 3.353
26/01:23 | 818.556 |  |  | 760.3184 |  |  | 58.2376 |  | 91.06 | 57.28 |  | 33.78 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0381 |  | 30.9052 |  |  | 27.6985 |  |  | 3.2067
27/01:23 | 794.9409 |  |  | 733.4614 |  |  | 61.4794 |  | 92.4 | 57.72 |  | 34.68 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0381 |  | 31.0415 |  |  | 27.6282 |  |  | 3.4133
28/01:23 | 808.7025 |  |  | 749.0441 |  |  | 59.6583 |  | 91.12 | 57.34 |  | 33.78 |  |  | 4.7723 |  |  | 4.0483 |  | 30.6419 |  |  | 27.3632 |  |  | 3.2787
29/01:23 | 813.3311 |  |  | 755.8596 |  |  | 57.4715 |  | 85.92 | 55.08 |  | 30.84 |  |  | 4.7621 |  |  | 4.0381 |  | 28.1519 |  |  | 25.1285 |  |  | 3.0233
30/01:23 | 817.662 |  |  | 764.2102 |  |  | 53.4518 |  | 83.04 | 53.78 |  | 29.26 |  |  | 4.7417 |  |  | 4.0381 |  | 26.6751 |  |  | 23.9379 |  |  | 2.7372
31/01:23 | 826.132 |  |  | 761.2095 |  |  | 64.9225 |  | 77.28 | 51.2 |  | 26.08 |  |  | 4.7315 |  |  | 4.0279 |  | 24.728 |  |  | 21.5712 |  |  | 3.1568
Итого | 25270.4453 |  |  | 23566.0419 |  |  | 1704.4034 | [12 empty] | 908.0565 |  |  | 816.8602 |  |  | 91.1963
Среднее | 815.1757 |  |  | 760.1949 |  |  | 54.9808 |  | 88.3523 | 56.0413 |  | 32.311 |  |  | 4.9127 |  |  | 4.0401 |  | 29.2921 |  |  | 26.3503 |  |  | 2.9418
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 12176.7813 |  |  | 10803.3982 |  |  | 1373.3831 |  |  |  |  | 539291.2267 |  |  |  | 504957.8407
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 13084.8379 |  |  | 11620.2585 |  |  | 1464.5794 |  |  |  |  | 564561.673 |  |  |  | 528523.8835
ИТОГО: | [5 empty] | 908.0566 |  |  | 816.8603 |  |  | 91.1963 |  |  |  |  | 25270.4463 |  |  |  | 23566.0428
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.34 град С Время работы прибора после сброса 21 428.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 157.546 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.6567 |  |  | -------- |  |  | 10.6567
02/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 137.4918 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.2513 |  |  | -------- |  |  | 9.2513
03/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 122.8551 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.2804 |  |  | -------- |  |  | 8.2804
04/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 112.1349 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.5685 |  |  | -------- |  |  | 7.5685
05/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 112.5261 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.6018 |  |  | -------- |  |  | 7.6018
06/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 136.4137 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.2197 |  |  | -------- |  |  | 9.2197
07/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 143.6476 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.6743 |  |  | -------- |  |  | 9.6743
08/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 143.9777 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.6916 |  |  | -------- |  |  | 9.6916
09/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 141.5305 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.5867 |  |  | -------- |  |  | 9.5867
10/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 142.2566 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.65 |  |  | -------- |  |  | 9.65
11/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 201.2915 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.6155 |  |  | -------- |  |  | 13.6155
12/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 137.23 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.3089 |  |  | -------- |  |  | 9.3089
13/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 128.9132 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.7827 |  |  | -------- |  |  | 8.7827
14/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 205.0928 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.9974 |  |  | -------- |  |  | 13.9974
15/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 175.9397 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.9369 |  |  | -------- |  |  | 11.9369
16/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 133.7464 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.0353 |  |  | -------- |  |  | 9.0353
17/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 153.8666 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.4103 |  |  | -------- |  |  | 10.4103
18/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 157.722 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.6799 |  |  | -------- |  |  | 10.6799
19/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.2341 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.371 |  |  | -------- |  |  | 11.371
20/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 188.7036 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7937 |  |  | -------- |  |  | 12.7937
21/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 176.9226 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.9901 |  |  | -------- |  |  | 11.9901
22/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 158.5263 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.7329 |  |  | -------- |  |  | 10.7329
23/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 188.535 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7239 |  |  | -------- |  |  | 12.7239
24/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 142.9018 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.6361 |  |  | -------- |  |  | 9.6361
25/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 182.4623 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.3334 |  |  | -------- |  |  | 12.3334
26/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 182.1225 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.342 |  |  | -------- |  |  | 12.342
27/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 214.0233 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.492 |  |  | -------- |  |  | 14.492
28/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 204.4083 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.8196 |  |  | -------- |  |  | 13.8196
29/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 158.6751 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.7425 |  |  | -------- |  |  | 10.7425
30/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 188.3271 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7249 |  |  | -------- |  |  | 12.7249
31/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 199.4285 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.4567 |  |  | -------- |  |  | 13.4567
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 4997.4528 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 338.1067 |  |  | -------- |  |  | 338.1067
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 161.2082 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.9067 |  |  | -------- |  |  | 10.9067
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 25771.4074 |  |  | ------------- |  |  | 25771.4074 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 26109.5142 |  |  | ------------- |  |  | 26109.5142 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 338.1067 |  |  | ------------- |  |  | 338.1067 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.34 град С Время работы прибора после сброса 21 428.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 192.3382 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.9957 |  |  | -------- |  |  | 12.9957
02/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 172.9804 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6273 |  |  | -------- |  |  | 11.6273
03/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 156.6916 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.5504 |  |  | -------- |  |  | 10.5504
04/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 146.2769 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.8632 |  |  | -------- |  |  | 9.8632
05/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 151.0482 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.1922 |  |  | -------- |  |  | 10.1922
06/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 174.9248 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.8096 |  |  | -------- |  |  | 11.8096
07/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 182.2737 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.2634 |  |  | -------- |  |  | 12.2634
08/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 179.1501 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0474 |  |  | -------- |  |  | 12.0474
09/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 184.5732 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.4912 |  |  | -------- |  |  | 12.4912
10/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 193.024 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.0773 |  |  | -------- |  |  | 13.0773
11/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 249.6684 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.8695 |  |  | -------- |  |  | 16.8695
12/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 188.2142 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7559 |  |  | -------- |  |  | 12.7559
13/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 184.0751 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.5294 |  |  | -------- |  |  | 12.5294
14/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 262.4683 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.8959 |  |  | -------- |  |  | 17.8959
15/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 224.8911 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.2396 |  |  | -------- |  |  | 15.2396
16/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 187.1603 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6309 |  |  | -------- |  |  | 12.6309
17/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 217.3509 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.6909 |  |  | -------- |  |  | 14.6909
18/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 221.6146 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.9934 |  |  | -------- |  |  | 14.9934
19/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 228.0435 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.3951 |  |  | -------- |  |  | 15.3951
20/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 250.9811 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.0001 |  |  | -------- |  |  | 17.0001
21/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 239.8573 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.2381 |  |  | -------- |  |  | 16.2381
22/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.7147 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1869 |  |  | -------- |  |  | 14.1869
23/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 237.6652 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0225 |  |  | -------- |  |  | 16.0225
24/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 204.9433 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.8042 |  |  | -------- |  |  | 13.8042
25/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 241.7735 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.3268 |  |  | -------- |  |  | 16.3268
26/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 237.1649 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0562 |  |  | -------- |  |  | 16.0562
27/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 270.6126 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.3067 |  |  | -------- |  |  | 18.3067
28/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 260.8975 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.62 |  |  | -------- |  |  | 17.62
29/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 207.5206 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0361 |  |  | -------- |  |  | 14.0361
30/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 240.6814 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.2455 |  |  | -------- |  |  | 16.2455
31/01:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 259.4221 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4869 |  |  | -------- |  |  | 17.4869
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 6558.0016 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 443.2483 |  |  | -------- |  |  | 443.2483
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 211.5484 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2983 |  |  | -------- |  |  | 14.2983
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 28592.207 |  |  | ------------- |  |  | 28592.207 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29035.4553 |  |  | ------------- |  |  | 29035.4553 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 443.2483 |  |  | ------------- |  |  | 443.2483 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.34 град С Время работы прибора после сброса 21 428.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 157.546 |  |  | 10.6567 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 137.4918 |  |  | 9.2513 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 122.8551 |  |  | 8.2804 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 112.1349 |  |  | 7.5685 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 112.5261 |  |  | 7.6018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 136.4137 |  |  | 9.2197 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 143.6476 |  |  | 9.6743 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 143.9777 |  |  | 9.6916 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 141.5305 |  |  | 9.5867 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 142.2566 |  |  | 9.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 201.2915 |  |  | 13.6155 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 137.23 |  |  | 9.3089 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 128.9132 |  |  | 8.7827 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 205.0928 |  |  | 13.9974 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 175.9397 |  |  | 11.9369 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 133.7464 |  |  | 9.0353 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 153.8666 |  |  | 10.4103 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 157.722 |  |  | 10.6799 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 168.2341 |  |  | 11.371 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 188.7036 |  |  | 12.7937 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 176.9226 |  |  | 11.9901 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 158.5263 |  |  | 10.7329 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 188.535 |  |  | 12.7239 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 142.9018 |  |  | 9.6361 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 182.4623 |  |  | 12.3334 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 182.1225 |  |  | 12.342 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 214.0233 |  |  | 14.492 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 204.4083 |  |  | 13.8196 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 158.6751 |  |  | 10.7425 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 188.3271 |  |  | 12.7249 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 199.4285 |  |  | 13.4567 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 4997.4528 |  |  | 338.1067
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 161.2082 |  |  | 10.9067
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 448331.0221 |  |  | 25771.4074
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 453328.4751 |  |  | 26109.5142
ИТОГО: | [5 empty] | 4997.453 |  |  | 338.1067
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.01.2022 по 31.01.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/01:23 | 70 |  | 1.4684 |  | 192.3382 |  |  | 12.9957 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 70 |  | 1.448 |  | 172.9804 |  |  | 11.6273 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 156.6916 |  |  | 10.5504 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 146.2769 |  |  | 9.8632 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 151.0482 |  |  | 10.1922 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 174.9248 |  |  | 11.8096 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 70 |  | 1.3562 |  | 182.2737 |  |  | 12.2634 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 70 |  | 1.3562 |  | 179.1501 |  |  | 12.0474 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 70 |  | 1.3562 |  | 184.5732 |  |  | 12.4912 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 193.024 |  |  | 13.0773 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 249.6684 |  |  | 16.8695 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 188.2142 |  |  | 12.7559 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 184.0751 |  |  | 12.5294 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 70 |  | 1.3256 |  | 262.4683 |  |  | 17.8959 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 224.8911 |  |  | 15.2396 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 187.1603 |  |  | 12.6309 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 217.3509 |  |  | 14.6909 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 221.6146 |  |  | 14.9934 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 70 |  | 1.295 |  | 228.0435 |  |  | 15.3951 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 70 |  | 1.2848 |  | 250.9811 |  |  | 17.0001 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 239.8573 |  |  | 16.2381 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 70 |  | 1.3256 |  | 209.7147 |  |  | 14.1869 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 70 |  | 1.397 |  | 237.6652 |  |  | 16.0225 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.0667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 70 |  | 1.4072 |  | 204.9433 |  |  | 13.8042 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 70 |  | 1.3766 |  | 241.7735 |  |  | 16.3268 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 70 |  | 1.3766 |  | 237.1649 |  |  | 16.0562 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 70 |  | 1.3664 |  | 270.6126 |  |  | 18.3067 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 260.8975 |  |  | 17.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 207.5206 |  |  | 14.0361 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 70 |  | 1.346 |  | 240.6814 |  |  | 16.2455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 259.4221 |  |  | 17.4869 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 6558.0016 |  |  | 443.2483
Среднее | 70 |  | 1.348 |  | 211.5484 |  |  | 14.2983
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 495322.3536 |  |  | 28592.207
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 501880.3555 |  |  | 29035.4553
ИТОГО: | [5 empty] | 6558.0019 |  |  | 443.2483
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.02.22
ФИО подпись