## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______ | [15 empty] | dMmin=0.63
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | Расчет
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | dMжд | М1 | Qотп
01/07:23 | 84.402 |  |  | 57.8543 |  |  | 26.5477 |  | 61.74 | 49.38 |  | 12.36 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.87 |  |  | 1.0497 |  |  | 0.82037 |  |  | 11.4277 | 69.282 | 1.1755
02/07:23 | 84.3906 |  |  | 58.2955 |  |  | 26.0952 |  | 60.78 | 48.44 |  | 12.34 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.8396 |  |  | 1.051 |  |  | 0.78856 |  |  | 10.9752 | 69.2706 | 1.151
03/07:23 | 83.9711 |  |  | 58.6288 |  |  | 25.3423 |  | 60.1 | 47.8 |  | 12.3 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.7732 |  |  | 1.0375 |  |  | 0.73565 |  |  | 10.2223 | 68.8511 | 1.1162
04/07:23 | 85.1728 |  |  | 58.4305 |  |  | 26.7423 |  | 59.88 | 47.82 |  | 12.06 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.7972 |  |  | 1.037 |  |  | 0.76024 |  |  | 11.6223 | 70.0528 | 1.1513
05/07:23 | 85.4648 |  |  | 58.1293 |  |  | 27.3354 |  | 60.9 | 48.36 |  | 12.54 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.8519 |  |  | 1.0777 |  |  | 0.77425 |  |  | 12.2154 | 70.3448 | 1.2108
06/07:23 | 84.9945 |  |  | 58.493 |  |  | 26.5015 |  | 60.34 | 48.1 |  | 12.24 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6608 |  | 1.7777 |  |  | 1.0471 |  |  | 0.73064 |  |  | 11.3815 | 69.8745 | 1.1586
07/07:23 | 86.2147 |  |  | 58.2647 |  |  | 27.95 |  | 59.98 | 48.1 |  | 11.88 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.7706 |  |  | 1.0306 |  |  | 0.73994 |  |  | 12.83 | 71.0947 | 1.1865
08/07:23 | 85.1362 |  |  | 57.8679 |  |  | 27.2683 |  | 62.7 | 48.94 |  | 13.76 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.9454 |  |  | 1.1757 |  |  | 0.76971 |  |  | 12.1483 | 70.0162 | 1.2974
09/07:23 | 84.0256 |  |  | 57.9981 |  |  | 26.0275 |  | 62.3 | 50.24 |  | 12.06 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.7243 |  |  | 1.0195 |  |  | 0.70483 |  |  | 10.9075 | 68.9056 | 1.145
10/07:23 | 85.0755 |  |  | 58.7974 |  |  | 26.2782 |  | 58.82 | 47.8 |  | 11.02 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.5977 |  |  | 0.94224 |  |  | 0.65543 |  |  | 11.1582 | 69.9555 | 1.0649
11/07:23 | 85.1153 |  |  | 58.9035 |  |  | 26.2119 |  | 58.44 | 47.16 |  | 11.28 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.5962 |  |  | 0.96611 |  |  | 0.63012 |  |  | 11.0919 | 69.9953 | 1.0747
12/07:23 | 84.9182 |  |  | 58.5662 |  |  | 26.3521 |  | 59.82 | 47.94 |  | 11.88 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.7437 |  |  | 1.0203 |  |  | 0.72339 |  |  | 11.2321 | 69.7982 | 1.1267
13/07:23 | 84.4421 |  |  | 58.4091 |  |  | 26.033 |  | 60.78 | 48.64 |  | 12.14 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.758 |  |  | 1.0355 |  |  | 0.72251 |  |  | 10.913 | 69.3221 | 1.1383
14/07:23 | 85.1386 |  |  | 58.3479 |  |  | 26.7907 |  | 60.54 | 49.04 |  | 11.5 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.6821 |  |  | 0.98531 |  |  | 0.69679 |  |  | 11.6707 | 70.0186 | 1.1272
15/07:23 | 84.0777 |  |  | 59.303 |  |  | 24.7746 |  | 58.5 | 47.76 |  | 10.74 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.522 |  |  | 0.90887 |  |  | 0.61311 |  |  | 9.6546 | 68.9577 | 0.99462
16/07:23 | 84.3356 |  |  | 59.5815 |  |  | 24.7541 |  | 57.86 | 47.32 |  | 10.54 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.6608 |  | 1.4885 |  |  | 0.89524 |  |  | 0.5933 |  |  | 9.6341 | 69.2156 | 0.97877
17/07:23 | 83.1487 |  |  | 59.2882 |  |  | 23.8605 |  | 59.76 | 47.92 |  | 11.84 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.6608 |  | 1.563 |  |  | 0.99359 |  |  | 0.56939 |  |  | 8.7405 | 68.0287 | 1.0368
18/07:23 | 84.7967 |  |  | 58.7834 |  |  | 26.0133 |  | 59.92 | 49.02 |  | 10.9 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.5882 |  |  | 0.93051 |  |  | 0.65773 |  |  | 10.8933 | 69.6767 | 1.0598
19/07:23 | 84.7456 |  |  | 59.4895 |  |  | 25.2561 |  | 57.5 | 47.08 |  | 10.42 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.4928 |  |  | 0.89585 |  |  | 0.59697 |  |  | 10.1361 | 69.6256 | 0.98529
20/07:23 | 84.9923 |  |  | 58.7778 |  |  | 26.2145 |  | 59.62 | 48.52 |  | 11.1 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.642 |  |  | 0.9474 |  |  | 0.69463 |  |  | 11.0945 | 69.8723 | 1.0759
21/07:23 | 84.0098 |  |  | 58.3953 |  |  | 25.6144 |  | 60.94 | 48.42 |  | 12.52 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.7615 |  |  | 1.0657 |  |  | 0.69581 |  |  | 10.4944 | 68.8898 | 1.1455
22/07:23 | 85.4434 |  |  | 58.0936 |  |  | 27.3497 |  | 60.6 | 48.58 |  | 12.02 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.7449 |  |  | 1.0323 |  |  | 0.7126 |  |  | 12.2297 | 70.3234 | 1.1771
23/07:23 | 86.5416 |  |  | 58.232 |  |  | 28.3096 |  | 59.62 | 47.84 |  | 11.78 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.779 |  |  | 1.0269 |  |  | 0.7521 |  |  | 13.1896 | 71.4216 | 1.1894
24/07:23 | 86.4443 |  |  | 58.6837 |  |  | 27.7607 |  | 59.48 | 47.24 |  | 12.24 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.8223 |  |  | 1.0848 |  |  | 0.73759 |  |  | 12.6407 | 71.3243 | 1.199
25/07:23 | 88.1821 |  |  | 56.9369 |  |  | 31.2452 |  | 62.86 | 49.3 |  | 13.56 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 2.1429 |  |  | 1.221 |  |  | 0.92187 |  |  | 16.1252 | 73.0621 | 1.4398
26/07:23 | 88.0645 |  |  | 57.0822 |  |  | 30.9824 |  | 61.92 | 49.06 |  | 12.86 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 2.0161 |  |  | 1.1362 |  |  | 0.87993 |  |  | 15.8624 | 72.9445 | 1.376
27/07:23 | 86.8563 |  |  | 57.6804 |  |  | 29.1758 |  | 60.56 | 48.12 |  | 12.44 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.9091 |  |  | 1.0919 |  |  | 0.81723 |  |  | 14.0558 | 71.7363 | 1.2673
28/07:23 | 85.9127 |  |  | 58.1901 |  |  | 27.7227 |  | 59.36 | 47.56 |  | 11.8 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.7566 |  |  | 1.021 |  |  | 0.73556 |  |  | 12.6027 | 70.7927 | 1.1644
29/07:23 | 85.8226 |  |  | 58.1324 |  |  | 27.6902 |  | 59.74 | 47.54 |  | 12.2 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.7961 |  |  | 1.0564 |  |  | 0.7397 |  |  | 12.5702 | 70.7026 | 1.1905
30/07:23 | 85.8896 |  |  | 58.4148 |  |  | 27.4748 |  | 59.18 | 47.66 |  | 11.52 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.7322 |  |  | 0.9935 |  |  | 0.73869 |  |  | 12.3548 | 70.7696 | 1.1391
31/07:23 | 84.6229 |  |  | 58.9082 |  |  | 25.7147 |  | 58.76 | 46.96 |  | 11.8 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.671 |  | 1.6404 |  |  | 1.0012 |  |  | 0.63924 |  |  | 10.5947 | 69.5029 | 1.0904
Итого | 2642.3484 |  |  | 1810.9593 |  |  | 831.3892 | [12 empty] | 54.1254 |  |  | 31.7775 |  |  | 22.3479 |  |  | 362.6692 | 2173.6284 | 34.5437
Среднее | 85.237 |  |  | 58.418 |  |  | 26.819 |  | 60.1065 | 48.1826 |  | 11.9239 |  |  | 5.7835 |  |  | 3.6667 |  | 1.746 |  |  | 1.0251 |  |  | 0.7209
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3101.6687 |  |  | 2597.8779 |  |  | 503.7908 |  |  |  |  | 116502.4752 |  |  |  | 102285.0423
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3155.794 |  |  | 2629.6554 |  |  | 526.1386 |  |  |  |  | 119144.8237 |  |  |  | 104096.0016
ИТОГО: | [5 empty] | 54.1254 |  |  | 31.7775 |  |  | 22.3479 |  |  |  |  | 2642.3485 |  |  |  | 1810.9593
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 21.45 град С Время работы прибора после сброса 17 012.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Мподп | dMнии | М1 | Qотп
01/07:23 | 280.804 |  |  | 212.6172 |  |  | 68.1868 |  | 62.08 | 58.92 |  | 3.16 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 3.6506 |  |  | 0.90933 |  |  | 2.7413 |  |  | 59.8101 | 48.3824 | 260.9996 | 2.6376
02/07:23 | 281.0496 |  |  | 213.8504 |  |  | 67.1991 |  | 61.1 | 57.82 |  | 3.28 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 3.5684 |  |  | 0.94333 |  |  | 2.6251 |  |  | 58.9359 | 47.9607 | 261.8111 | 2.6031
03/07:23 | 272.1946 |  |  | 216.3493 |  |  | 55.8453 |  | 60.44 | 57 |  | 3.44 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9973 |  | 3.0764 |  |  | 0.95171 |  |  | 2.1247 |  |  | 46.4669 | 36.2446 | 252.5939 | 2.1574
04/07:23 | 274.8702 |  |  | 214.1528 |  |  | 60.7175 |  | 60.2 | 57.02 |  | 3.18 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.1593 |  |  | 0.89193 |  |  | 2.2673 |  |  | 53.3962 | 41.7739 | 255.9267 | 2.2997
05/07:23 | 281.1597 |  |  | 213.3418 |  |  | 67.8179 |  | 61.22 | 57.9 |  | 3.32 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 3.5035 |  |  | 0.95788 |  |  | 2.5456 |  |  | 59.8527 | 47.6372 | 260.9791 | 2.6028
06/07:23 | 282.3699 |  |  | 213.0295 |  |  | 69.3404 |  | 60.64 | 57.42 |  | 3.22 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.4762 |  |  | 0.93025 |  |  | 2.546 |  |  | 60.5254 | 49.1439 | 262.1734 | 2.6119
07/07:23 | 281.8982 |  |  | 211.5421 |  |  | 70.3561 |  | 60.26 | 57.2 |  | 3.06 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.3459 |  |  | 0.8834 |  |  | 2.4625 |  |  | 62.2468 | 49.4169 | 260.9589 | 2.5652
08/07:23 | 279.427 |  |  | 213.4464 |  |  | 65.9806 |  | 63.04 | 59.38 |  | 3.66 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.5535 |  |  | 1.045 |  |  | 2.5084 |  |  | 56.9368 | 44.7884 | 258.2349 | 2.644
09/07:23 | 272.2808 |  |  | 207.533 |  |  | 64.7478 |  | 62.6 | 59.86 |  | 2.74 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.0939 |  |  | 0.75945 |  |  | 2.3344 |  |  | 54.5186 | 43.611 | 251.1441 | 2.3632
10/07:23 | 261.1981 |  |  | 207.7698 |  |  | 53.4283 |  | 59.08 | 56.48 |  | 2.6 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.4724 |  |  | 0.69366 |  |  | 1.7787 |  |  | 44.3766 | 33.2184 | 240.9882 | 1.7902
11/07:23 | 263.183 |  |  | 207.5278 |  |  | 55.6553 |  | 58.72 | 56 |  | 2.72 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.5459 |  |  | 0.72975 |  |  | 1.8161 |  |  | 45.7413 | 34.6495 | 242.1772 | 1.8559
12/07:23 | 269.9893 |  |  | 207.9261 |  |  | 62.0633 |  | 60.1 | 57.26 |  | 2.84 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.0301 |  |  | 0.77961 |  |  | 2.2505 |  |  | 53.423 | 42.191 | 250.117 | 2.2212
13/07:23 | 267.4546 |  |  | 207.4361 |  |  | 60.0185 |  | 61.06 | 58.16 |  | 2.9 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.9941 |  |  | 0.79095 |  |  | 2.2032 |  |  | 49.5458 | 38.6328 | 246.0689 | 2.1318
14/07:23 | 262.4747 |  |  | 207.2553 |  |  | 55.2195 |  | 60.82 | 58.1 |  | 2.72 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.5923 |  |  | 0.71664 |  |  | 1.8756 |  |  | 46.0397 | 34.3689 | 241.6242 | 1.9168
15/07:23 | 256.552 |  |  | 207.2615 |  |  | 49.2905 |  | 58.72 | 56.18 |  | 2.54 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.2402 |  |  | 0.65478 |  |  | 1.5854 |  |  | 39.7783 | 30.1236 | 237.3852 | 1.6492
16/07:23 | 247.7458 |  |  | 207.3422 |  |  | 40.4036 |  | 58.1 | 55.52 |  | 2.58 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 1.9105 |  |  | 0.64244 |  |  | 1.2681 |  |  | 28.9798 | 19.3457 | 226.688 | 1.244
17/07:23 | 242.2811 |  |  | 207.887 |  |  | 34.3942 |  | 60.02 | 56.94 |  | 3.08 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 1.8571 |  |  | 0.75379 |  |  | 1.1033 |  |  | 20.6512 | 11.9108 | 219.7977 | 1.0997
18/07:23 | 241.996 |  |  | 207.0403 |  |  | 34.9557 |  | 60.18 | 57.58 |  | 2.6 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 1.8224 |  |  | 0.64444 |  |  | 1.178 |  |  | 23.8909 | 12.9976 | 220.0379 | 1.0417
19/07:23 | 242.1778 |  |  | 207.1932 |  |  | 34.9846 |  | 57.76 | 55.16 |  | 2.6 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 1.7373 |  |  | 0.64376 |  |  | 1.0935 |  |  | 23.7739 | 13.6377 | 220.8309 | 1.0339
20/07:23 | 244.839 |  |  | 207.8869 |  |  | 36.9521 |  | 59.9 | 57.22 |  | 2.68 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 1.9875 |  |  | 0.68147 |  |  | 1.306 |  |  | 26.3243 | 15.2298 | 223.1167 | 1.1427
21/07:23 | 251.68 |  |  | 217.6818 |  |  | 33.9981 |  | 61.28 | 57.68 |  | 3.6 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 2.1701 |  |  | 0.94137 |  |  | 1.2287 |  |  | 23.1624 | 12.668 | 230.3498 | 1.2882
22/07:23 | 247.9158 |  |  | 215.0615 |  |  | 32.8544 |  | 60.92 | 57.5 |  | 3.42 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 1.9899 |  |  | 0.86286 |  |  | 1.127 |  |  | 24.535 | 12.3053 | 227.3668 | 1.2212
23/07:23 | 248.8436 |  |  | 213.5579 |  |  | 35.2858 |  | 59.96 | 56.68 |  | 3.28 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9973 |  | 2.0662 |  |  | 0.83016 |  |  | 1.236 |  |  | 28.5023 | 15.3126 | 228.8705 | 1.2902
24/07:23 | 250.506 |  |  | 214.6297 |  |  | 35.8762 |  | 59.84 | 56.36 |  | 3.48 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9973 |  | 2.1417 |  |  | 0.88536 |  |  | 1.2563 |  |  | 26.7937 | 14.153 | 228.7828 | 1.2902
25/07:23 | 249.0438 |  |  | 211.9791 |  |  | 37.0647 |  | 63.24 | 59.54 |  | 3.7 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 2.4115 |  |  | 0.93629 |  |  | 1.4752 |  |  | 30.0833 | 13.958 | 225.9371 | 1.3676
26/07:23 | 246.7489 |  |  | 212.088 |  |  | 34.6609 |  | 62.28 | 58.9 |  | 3.38 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 2.169 |  |  | 0.84684 |  |  | 1.3222 |  |  | 29.0546 | 13.1922 | 225.2802 | 1.2555
27/07:23 | 248.6126 |  |  | 214.0358 |  |  | 34.5768 |  | 60.9 | 57.46 |  | 3.44 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 2.1484 |  |  | 0.86996 |  |  | 1.2784 |  |  | 28.3524 | 14.2966 | 228.3324 | 1.3003
28/07:23 | 248.4455 |  |  | 215.2982 |  |  | 33.1473 |  | 59.68 | 56.34 |  | 3.34 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 1.9952 |  |  | 0.83774 |  |  | 1.1574 |  |  | 27.2703 | 14.6676 | 229.9658 | 1.2798
29/07:23 | 249.5262 |  |  | 216.2719 |  |  | 33.2543 |  | 60.08 | 56.66 |  | 3.42 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9973 |  | 2.0498 |  |  | 0.86957 |  |  | 1.1803 |  |  | 26.1129 | 13.5428 | 229.8146 | 1.2628
30/07:23 | 247.1534 |  |  | 214.4248 |  |  | 32.7286 |  | 59.5 | 56.28 |  | 3.22 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9973 |  | 1.9637 |  |  | 0.8075 |  |  | 1.1562 |  |  | 26.4542 | 14.0994 | 228.5242 | 1.2269
31/07:23 | 247.9602 |  |  | 216.9189 |  |  | 31.0414 |  | 59.06 | 55.62 |  | 3.44 |  |  | 6.1081 |  |  | 3.9871 |  | 1.891 |  |  | 0.85618 |  |  | 1.0348 |  |  | 21.9765 | 11.3818 | 228.3007 | 1.1743
Итого | 8042.3818 |  |  | 6560.3363 |  |  | 1482.0456 | [12 empty] | 78.6138 |  |  | 25.5474 |  |  | 53.0664 |  |  | 1207.5115 | 844.8423 | 7405.1786 | 53.5691
Среднее | 259.4317 |  |  | 211.6238 |  |  | 47.8079 |  | 60.4123 | 57.2948 |  | 3.1174 |  |  | 6.0999 |  |  | 3.9917 |  | 2.5359 |  |  | 0.82411 |  |  | 1.7118
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9702.5759 |  |  | 8633.9637 |  |  | 1068.6122 |  |  |  |  | 433903.3834 |  |  |  | 406889.6744
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9781.1897 |  |  | 8659.5111 |  |  | 1121.6785 |  |  |  |  | 441945.7655 |  |  |  | 413450.0109
ИТОГО: | [5 empty] | 78.6138 |  |  | 25.5474 |  |  | 53.0664 |  |  |  |  | 8042.3822 |  |  |  | 6560.3365
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 21.45 град С Время работы прибора после сброса 17 012.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.9719 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.9229 |  |  | -------- |  |  | 41.9229
02/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.4631 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1316 |  |  | -------- |  |  | 42.1316
03/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.4658 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.8792 |  |  | -------- |  |  | 41.8792
04/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.3972 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.2126 |  |  | -------- |  |  | 41.2126
05/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.8494 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.6962 |  |  | -------- |  |  | 40.6962
06/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.8344 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.3449 |  |  | -------- |  |  | 40.3449
07/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.2305 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.4353 |  |  | -------- |  |  | 39.4353
08/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 814.3512 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.904 |  |  | -------- |  |  | 39.904
09/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.6414 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.3411 |  |  | -------- |  |  | 38.3411
10/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.8146 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.5143 |  |  | -------- |  |  | 38.5143
11/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.2452 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.2129 |  |  | -------- |  |  | 38.2129
12/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.5583 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.4201 |  |  | -------- |  |  | 40.4201
13/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.1329 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.982 |  |  | -------- |  |  | 39.982
14/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.0617 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.3338 |  |  | -------- |  |  | 38.3338
15/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.3917 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.3504 |  |  | -------- |  |  | 38.3504
16/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.8834 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.146 |  |  | -------- |  |  | 38.146
17/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.4609 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.2248 |  |  | -------- |  |  | 37.2248
18/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.162 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.777 |  |  | -------- |  |  | 37.777
19/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.9471 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.748 |  |  | -------- |  |  | 37.748
20/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.8593 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.1488 |  |  | -------- |  |  | 39.1488
21/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 813.8599 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.1925 |  |  | -------- |  |  | 39.1925
22/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.1283 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.5651 |  |  | -------- |  |  | 38.5651
23/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.9617 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.7979 |  |  | -------- |  |  | 39.7979
24/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.6293 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.084 |  |  | -------- |  |  | 40.084
25/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.4097 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.7585 |  |  | -------- |  |  | 40.7585
26/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.0131 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.3887 |  |  | -------- |  |  | 40.3887
27/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.5142 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.6503 |  |  | -------- |  |  | 40.6503
28/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.5483 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.9331 |  |  | -------- |  |  | 39.9331
29/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.6392 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.8946 |  |  | -------- |  |  | 39.8946
30/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.3137 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.2401 |  |  | -------- |  |  | 40.2401
31/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.4827 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.1074 |  |  | -------- |  |  | 39.1074
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 25326.2219 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1228.3383 |  |  | -------- |  |  | 1228.3383
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.9749 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6238 |  |  | -------- |  |  | 39.6238
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 19645.0623 |  |  | ------------- |  |  | 19645.0623 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 20873.4006 |  |  | ------------- |  |  | 20873.4006 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1228.3383 |  |  | ------------- |  |  | 1228.3383 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 21.45 град С Время работы прибора после сброса 17 012.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 875.782 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.9781 |  |  | -------- |  |  | 44.9781
02/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 875.3989 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.1584 |  |  | -------- |  |  | 45.1584
03/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 862.9326 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.2123 |  |  | -------- |  |  | 44.2123
04/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 869.7933 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.8752 |  |  | -------- |  |  | 43.8752
05/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 876.7021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.6535 |  |  | -------- |  |  | 43.6535
06/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 878.3598 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.3153 |  |  | -------- |  |  | 43.3153
07/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 880.4773 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.3889 |  |  | -------- |  |  | 42.3889
08/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 871.288 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.6495 |  |  | -------- |  |  | 42.6495
09/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 872.1599 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.8414 |  |  | -------- |  |  | 40.8414
10/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 863.1912 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.5595 |  |  | -------- |  |  | 40.5595
11/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 863.9865 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.3043 |  |  | -------- |  |  | 40.3043
12/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 870.9813 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.0335 |  |  | -------- |  |  | 43.0335
13/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 866.6787 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.3834 |  |  | -------- |  |  | 42.3834
14/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 864.1014 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.4212 |  |  | -------- |  |  | 40.4212
15/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 858.1699 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.1452 |  |  | -------- |  |  | 40.1452
16/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 846.8632 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.431 |  |  | -------- |  |  | 39.431
17/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 836.1121 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.1064 |  |  | -------- |  |  | 38.1064
18/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 842.053 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.8423 |  |  | -------- |  |  | 38.8423
19/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 840.7209 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.8024 |  |  | -------- |  |  | 38.8024
20/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 843.1835 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.3667 |  |  | -------- |  |  | 40.3667
21/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 837.0223 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.2689 |  |  | -------- |  |  | 40.2689
22/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 840.6633 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6747 |  |  | -------- |  |  | 39.6747
23/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 845.464 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.1383 |  |  | -------- |  |  | 41.1383
24/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 843.423 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.3466 |  |  | -------- |  |  | 41.3466
25/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 845.4929 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.2184 |  |  | -------- |  |  | 42.2184
26/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 846.0676 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7753 |  |  | -------- |  |  | 41.7753
27/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 845.8666 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.0089 |  |  | -------- |  |  | 42.0089
28/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 845.8186 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.2195 |  |  | -------- |  |  | 41.2195
29/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 842.7521 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.1253 |  |  | -------- |  |  | 41.1253
30/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 843.7679 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.4925 |  |  | -------- |  |  | 41.4925
31/07:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 838.4592 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.106 |  |  | -------- |  |  | 40.106
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 26533.7334 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1285.8432 |  |  | -------- |  |  | 1285.8432
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 855.9269 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.4788 |  |  | -------- |  |  | 41.4788
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 21943.369 |  |  | ------------- |  |  | 21943.369 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 23229.2122 |  |  | ------------- |  |  | 23229.2122 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1285.8432 |  |  | ------------- |  |  | 1285.8432 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 21.45 град С Время работы прибора после сброса 17 012.48 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.9719 |  |  | 41.9229 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.4631 |  |  | 42.1316 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.4658 |  |  | 41.8792 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.3972 |  |  | 41.2126 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.8494 |  |  | 40.6962 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.8344 |  |  | 40.3449 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.2305 |  |  | 39.4353 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 814.3512 |  |  | 39.904 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.6414 |  |  | 38.3411 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.8146 |  |  | 38.5143 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.2452 |  |  | 38.2129 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.5583 |  |  | 40.4201 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.1329 |  |  | 39.982 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.0617 |  |  | 38.3338 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.3917 |  |  | 38.3504 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.8834 |  |  | 38.146 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.4609 |  |  | 37.2248 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.162 |  |  | 37.777 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.9471 |  |  | 37.748 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.8593 |  |  | 39.1488 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 813.8599 |  |  | 39.1925 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.1283 |  |  | 38.5651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.9617 |  |  | 39.7979 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.6293 |  |  | 40.084 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.4097 |  |  | 40.7585 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.0131 |  |  | 40.3887 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.5142 |  |  | 40.6503 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.5483 |  |  | 39.9331 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.6392 |  |  | 39.8946 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.3137 |  |  | 40.2401 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/07:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.4827 |  |  | 39.1074 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 25326.2219 |  |  | 1228.3383
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 816.9749 |  |  | 39.6238
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 337932.9462 |  |  | 19645.0623
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 363259.169 |  |  | 20873.4006
ИТОГО: | [5 empty] | 25326.2227 |  |  | 1228.3383
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.07.2021 по 31.07.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/07:23 | 70 |  | 2.325 |  | 875.782 |  |  | 44.9781 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/07:23 | 70 |  | 2.325 |  | 875.3989 |  |  | 45.1584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/07:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 862.9326 |  |  | 44.2123 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/07:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 869.7933 |  |  | 43.8752 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/07:23 | 70 |  | 2.3148 |  | 876.7021 |  |  | 43.6535 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/07:23 | 70 |  | 2.3046 |  | 878.3598 |  |  | 43.3153 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/07:23 | 70 |  | 2.3046 |  | 880.4773 |  |  | 42.3889 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/07:23 | 70 |  | 2.2944 |  | 871.288 |  |  | 42.6495 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/07:23 | 70 |  | 2.2944 |  | 872.1599 |  |  | 40.8414 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/07:23 | 70 |  | 2.3148 |  | 863.1912 |  |  | 40.5595 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/07:23 | 70 |  | 2.3148 |  | 863.9865 |  |  | 40.3043 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/07:23 | 70 |  | 2.274 |  | 870.9813 |  |  | 43.0335 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/07:23 | 70 |  | 2.274 |  | 866.6787 |  |  | 42.3834 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/07:23 | 70 |  | 2.274 |  | 864.1014 |  |  | 40.4212 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/07:23 | 70 |  | 2.274 |  | 858.1699 |  |  | 40.1452 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/07:23 | 70 |  | 2.274 |  | 846.8632 |  |  | 39.431 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/07:23 | 70 |  | 2.2944 |  | 836.1121 |  |  | 38.1064 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/07:23 | 70 |  | 2.2842 |  | 842.053 |  |  | 38.8423 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/07:23 | 70 |  | 2.2536 |  | 840.7209 |  |  | 38.8024 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/07:23 | 70 |  | 2.2536 |  | 843.1835 |  |  | 40.3667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/07:23 | 70 |  | 2.2332 |  | 837.0223 |  |  | 40.2689 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/07:23 | 70 |  | 2.2332 |  | 840.6633 |  |  | 39.6747 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/07:23 | 70 |  | 2.223 |  | 845.464 |  |  | 41.1383 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/07:23 | 70 |  | 2.2434 |  | 843.423 |  |  | 41.3466 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/07:23 | 70 |  | 2.2434 |  | 845.4929 |  |  | 42.2184 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/07:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 846.0676 |  |  | 41.7753 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/07:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 845.8666 |  |  | 42.0089 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/07:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 845.8186 |  |  | 41.2195 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/07:23 | 70 |  | 2.2026 |  | 842.7521 |  |  | 41.1253 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.016667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/07:23 | 70 |  | 2.2026 |  | 843.7679 |  |  | 41.4925 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/07:23 | 70 |  | 2.223 |  | 838.4592 |  |  | 40.106 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 26533.7334 |  |  | 1285.8432
Среднее | 70 |  | 2.271 |  | 855.9269 |  |  | 41.4788
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 375921.3595 |  |  | 21943.369
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 402455.0937 |  |  | 23229.2122
ИТОГО: | [5 empty] | 26533.7343 |  |  | 1285.8432
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.08.21
ФИО подпись