## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 266.3651 |  |  | 273.6492 |  |  | -7.284 |  | 55.6 |  | 44.34 |  | 11.26 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.5289 |  | 2.7229 |  |  |  | 2.7233 |  | 0.00035927 |  |  | *
02/03:23 | 268.94 |  |  | 274.1958 |  |  | -5.2558 |  | 51.68 |  | 41.72 |  | 9.96 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5085 |  | 2.4635 |  |  |  | 2.4637 |  | 0.00020916 |  |  | *
03/03:23 | 274.761 |  |  | 274.1015 |  |  | 0.65956 |  | 56.24 |  | 44.82 |  | 11.42 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6003 |  | 3.177 |  |  |  | 3.1774 |  | 0.00037023 |  |  | *
04/03:23 | 274.588 |  |  | 274.0668 |  |  | 0.52116 |  | 56.48 |  | 44.9 |  | 11.58 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6309 |  | 3.2129 |  |  |  | 3.213 |  | 0.00011085 |  |  | *
05/03:23 | 273.9058 |  |  | 272.9091 |  |  | 0.99675 |  | 64.56 |  | 50.06 |  | 14.5 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7227 |  | 4.0237 |  |  |  | 4.0242 |  | 0.00047414 |  |  | *
06/03:23 | 272.8163 |  |  | 272.2899 |  |  | 0.52638 |  | 69.92 |  | 53.46 |  | 16.46 |  |  | 4.7417 |  |  | 2.7532 |  | 4.5261 |  |  |  | 4.5266 |  | 0.00055958 |  |  | *
07/03:23 | 272.9446 |  |  | 272.7693 |  |  | 0.1753 |  | 65.74 |  | 50.98 |  | 14.76 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6105 |  | 4.0409 |  |  |  | 4.0414 |  | 0.00052829 |  |  | *
08/03:23 | 272.5393 |  |  | 272.6718 |  |  | -0.13253 |  | 66.26 |  | 51.16 |  | 15.1 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6921 |  | 4.1195 |  |  |  | 4.12 |  | 0.0004844 |  |  | *
09/03:23 | 271.5426 |  |  | 270.7517 |  |  | 0.79081 |  | 73.02 |  | 55.02 |  | 18 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.7023 |  | 4.9403 |  |  |  | 4.9405 |  | 0.00026681 |  |  | *
10/03:23 | 265.8338 |  |  | 265.1029 |  |  | 0.73083 |  | 79 |  | 58.4 |  | 20.6 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.6615 |  | 5.5286 |  |  |  | 5.5291 |  | 0.00043139 |  |  | *
11/03:23 | 266.6233 |  |  | 265.5967 |  |  | 1.0265 |  | 74.14 |  | 55.56 |  | 18.58 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6819 |  | 5.0101 |  |  |  | 5.0107 |  | 0.00063665 |  |  | *
12/03:23 | 266.9738 |  |  | 265.3545 |  |  | 1.6193 |  | 70.32 |  | 53.38 |  | 16.94 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5901 |  | 4.598 |  |  |  | 4.5986 |  | 0.00060131 |  |  | *
13/03:23 | 269.3597 |  |  | 266.4842 |  |  | 2.8755 |  | 61.02 |  | 47.38 |  | 13.64 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5289 |  | 3.8166 |  |  |  | 3.8169 |  | 0.00031701 |  |  | *
14/03:23 | 270.0425 |  |  | 267.1049 |  |  | 2.9376 |  | 56.12 |  | 44.34 |  | 11.78 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5901 |  | 3.3243 |  |  |  | 3.3247 |  | 0.00044502 |  |  | *
15/03:23 | 270.7401 |  |  | 267.5756 |  |  | 3.1646 |  | 51.14 |  | 41.12 |  | 10.02 |  |  | 4.446 |  |  | 2.5085 |  | 2.8545 |  |  |  | 2.8548 |  | 0.00024333 |  |  | *
16/03:23 | 269.0701 |  |  | 267.549 |  |  | 1.5212 |  | 50.34 |  | 40.66 |  | 9.68 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5289 |  | 2.6771 |  |  |  | 2.6773 |  | 0.00017748 |  |  | *
17/03:23 | 266.89 |  |  | 267.5156 |  |  | -0.62558 |  | 52.08 |  | 41.82 |  | 10.26 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5493 |  | 2.722 |  |  |  | 2.7222 |  | 0.00019262 |  |  | *
18/03:23 | 264.093 |  |  | 263.6063 |  |  | 0.48672 |  | 52.88 |  | 42.46 |  | 10.42 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5391 |  | 2.8183 |  |  |  | 2.8189 |  | 0.00063362 |  |  | *
19/03:23 | 269.9231 |  |  | 267.7957 |  |  | 2.1275 |  | 53.98 |  | 43.24 |  | 10.74 |  |  | 4.3746 |  |  | 2.4371 |  | 3.0025 |  |  |  | 3.0031 |  | 0.00060702 |  |  | *
20/03:23 | 269.5774 |  |  | 267.4709 |  |  | 2.1065 |  | 57.72 |  | 45.64 |  | 12.08 |  |  | 4.344 |  |  | 2.4167 |  | 3.3626 |  |  |  | 3.3632 |  | 0.00068394 |  |  | *
21/03:23 | 269.2037 |  |  | 267.1176 |  |  | 2.0861 |  | 57.04 |  | 45.46 |  | 11.58 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.4677 |  | 3.2244 |  |  |  | 3.2251 |  | 0.00067104 |  |  | *
22/03:23 | 269.3354 |  |  | 267.303 |  |  | 2.0324 |  | 53.56 |  | 43.08 |  | 10.48 |  |  | 4.3644 |  |  | 2.4473 |  | 2.9231 |  |  |  | 2.9233 |  | 0.00019815 |  |  | *
23/03:23 | 269.1909 |  |  | 267.1611 |  |  | 2.0298 |  | 55.64 |  | 44.14 |  | 11.5 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5901 |  | 3.194 |  |  |  | 3.1949 |  | 0.00085721 |  |  | *
24/03:23 | 269.2586 |  |  | 267.2931 |  |  | 1.9655 |  | 56.24 |  | 44.88 |  | 11.36 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5595 |  | 3.1555 |  |  |  | 3.1563 |  | 0.00076766 |  |  | *
25/03:23 | 270.4729 |  |  | 268.5865 |  |  | 1.8864 |  | 49.62 |  | 40.52 |  | 9.1 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5799 |  | 2.5381 |  |  |  | 2.539 |  | 0.00083217 |  |  | *
26/03:23 | 269.9518 |  |  | 268.0588 |  |  | 1.893 |  | 50.76 |  | 41.24 |  | 9.52 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5595 |  | 2.6539 |  |  |  | 2.6544 |  | 0.00052414 |  |  | *
27/03:23 | 270.3669 |  |  | 268.5121 |  |  | 1.8548 |  | 50.18 |  | 40.96 |  | 9.22 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5391 |  | 2.5742 |  |  |  | 2.5748 |  | 0.00064946 |  |  | *
28/03:23 | 270.5706 |  |  | 268.7905 |  |  | 1.7801 |  | 49.44 |  | 40.36 |  | 9.08 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5187 |  | 2.5309 |  |  |  | 2.5315 |  | 0.00060449 |  |  | *
29/03:23 | 270.4555 |  |  | 268.6788 |  |  | 1.7767 |  | 51.44 |  | 41.68 |  | 9.76 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5187 |  | 2.7134 |  |  |  | 2.7142 |  | 0.00089322 |  |  | *
30/03:23 | 269.829 |  |  | 268.0659 |  |  | 1.7632 |  | 50.74 |  | 41.4 |  | 9.34 |  |  | 4.4256 |  |  | 2.4881 |  | 2.6008 |  |  |  | 2.6015 |  | 0.00070651 |  |  | *
31/03:23 | 269.2585 |  |  | 267.4917 |  |  | 1.7668 |  | 50.18 |  | 41.02 |  | 9.16 |  |  | 4.3236 |  |  | 2.3861 |  | 2.5493 |  |  |  | 2.5495 |  | 0.00025921 |  |  | *
Итого | 8365.4233 |  |  | 8335.6202 |  |  | 29.8031 | [13 empty] | 103.5991 |  |  |  | 103.6143 |  | 0.015295
Среднее | 269.8524 |  |  | 268.891 |  |  | 0.96139 |  | 57.8413 |  | 45.6516 |  | 12.1897 |  |  | 4.5118 |  |  | 2.5625 |  | 3.3419 |  |  |  | 3.3424 |  | 0.0004934
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1172.5496 |  |  | 1178.7588 |  |  |  | 6.2092 |  |  |  |  | 106486.9797 |  |  |  |  | 105773.3846
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1276.1487 |  |  | 1282.3732 |  |  |  | 6.2245 |  |  |  |  | 114852.4036 |  |  |  |  | 114109.0053
ИТОГО: | [5 empty] | 103.5991 |  |  | 103.6144 |  |  |  | 0.015295 |  |  |  |  | 8365.4238 |  |  |  |  | 8335.6207
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 13 433.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.03.2021 23 по 31.03.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 24.4 |  | 1.9987 |  | 0.017597 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5333 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0
02/03:23 | 25.16 |  | 2.0088 |  | 0.0087381 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 22.64 |  | 1.9885 |  | 0.018089 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 28.86 |  | 1.9987 |  | 0.0038857 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 26.38 |  | 2.0088 |  | 0.031195 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 25.44 |  | 2.0292 |  | 0.043353 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 23.34 |  | 2.019 |  | 0.03177 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 25.46 |  | 2.0394 |  | 0.031193 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 27.68 |  | 1.9885 |  | 0.01388 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 21.88 |  | 1.9885 |  | 0.02892 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 23.28 |  | 1.9885 |  | 0.051464 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 23.32 |  | 1.9987 |  | 0.054895 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 25.76 |  | 2.0496 |  | 0.020063 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 24.82 |  | 2.0394 |  | 0.017611 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 25.78 |  | 1.9783 |  | 0.0089106 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 25.5 |  | 1.9885 |  | 0.0077416 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 22.86 |  | 1.9885 |  | 0.0090626 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 26.28 |  | 2.0088 |  | 0.055736 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.0833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 25.42 |  | 2.0088 |  | 0.027245 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 27.16 |  | 2.0394 |  | 0.026581 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 23.78 |  | 2.0394 |  | 0.035074 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.2333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 25.04 |  | 2.019 |  | 0.0095626 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 24.3 |  | 2.0088 |  | 0.056218 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 25.38 |  | 1.9885 |  | 0.044854 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 27.78 |  | 1.9987 |  | 0.036688 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.9167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 23.26 |  | 2.019 |  | 0.030266 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 27.2 |  | 2.0496 |  | 0.028341 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 25.58 |  | 2.0394 |  | 0.031577 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 25.08 |  | 2.0088 |  | 0.056031 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 23.64 |  | 1.9783 |  | 0.048412 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 32.16 |  | 1.9477 |  | 0.0080434 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.893
Среднее | 25.3103 |  | 2.0082 |  | 0.028806
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30.0408
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30.9337
ИТОГО: | [5 empty] | 0.893
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.21
ФИО подпись