Начальнику ОТА

Лукьянову А.В.

Начальника СКиДТЭ

Шатовой И.А.

Служебная записка

В ответ на Вашу служебную записку от 21.11.17г. сообщаю, что при повреждении на участке т/с Д-73.08 – Любимова 1 количество потерянного теплоносителя (по предоставленным ОТА данным с приборов учёта тепловой энергии в проходной ОБУЗ ИвОКБ) согласно нашим расчётам составило: 88,55 м³. Утечка длилась со 2.11.17г. 18:00 по 11.11.17г. 10:40. Повреждение было на подающем трубопроводе.

Начальник СКиДТЭ					И.А. Шатова

Техник ГИКиДОСТ СКиДТЭ			Кокоринов П.А.

23.11.17г.