## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с21.12.06 по28.12.06 |  |  | сверхнормативные утечки на сетях от котельных | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | Дата | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | последне- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | го обхода | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже-
[9 empty] | ния |  | ния
Т-036006-Т-036007 | 5 | 1 | 0:00 | 2006-12-20 | 9:10 | 2006-12-22 | 0.08 | 57.2 |  | 4.57 |  | 2006-12-19
А-60.37-Солнечная.12 | 5.5 | 1 | 0:00 | 2006-12-23 | 9:40 | 2006-12-26 | 0.08 | 81.7 |  | 6.53 |  | 2006-12-22
Кот.33-Т033029 ГВС | 4.2 | 4 | 18:00 | 2006-12-25 | 9:30 | 2006-12-26 | 1.06 | 15.5 |  | 16.43
|  | Итого | [7 empty] | 27.53
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.11.06по25.12.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | Дата | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  |  | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | последне-го | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | обхода
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | Дата | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | послед- | ный | мента
[8 empty] | месяц | него | месяц | обна-
[9 empty] | обхода |  | руже-
ния
С-21.10-Ф.Энгельса.91 | 8 | 3.5 | 0:00 | 2006-11-23 | 9:10 | 2006-12-27 | 1.1246 | 105.2 |  | 118.313 |  | 2006-11-22
В-21-В-21.03Станко.9 | 7.8 | 7.5 | 0:00 | 2006-11-25 | 9:25 | 2006-11-27 | 5.0992 | 57.4 |  | 292.6963 |  | 2006-11-24
В-21-В-21.03Станко.9 | 7.8 | 7 | 0:00 | 2006-11-26 | 9:15 | 2006-11-28 | 4.442 | 57.25 |  | 254.3047 |  | 2006-11-25
С-21.52-Комсомол.37 | 7.5 | 3.8 | 0:00 | 2006-11-26 | 9:20 | 2006-11-28 | 1.2836 | 57.3 |  | 73.34 |  | 2006-11-25
А.51.01-А-51.001 | 7.3 | 4.2 | 0:00 | 2006-11-28 | 9:35 | 2006-11-29 | 1.547 | 33.6 |  | 51.9798 |  | 2006-11-27
В-64.02-В-64.04 | 6.7 | 3 | 0:00 | 2006-11-30 | 9:40 | 2006-12-04 | 0.75616 | 105.7 |  | 79.9264 |  | 2006-11-29
А-96-пр.Ленина.16 | 7.2 | 20 | 10:55 | 2006-12-04 | 16:35 | 2006-12-04 | 34.8387 | 5.7 |  | 198.5805
В-69-В-70 | 6.6 | 2 | 0:00 | 2006-12-01 | 10:10 | 2006-12-05 | 0.33356 | 106.2 |  | 35.4235 |  | 2006-11-30
ИТОГО | [6 empty] | 49.4249 |  |  | 1104.56
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
у
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Устраненные | [10 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | Дата | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  |  | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | последне-го | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | обхода
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже-
[9 empty] | ния |  | ния
А-25.04-А-25.32 | 7 | 2 | 0:00 | 2006-12-04 | 9:18 | 2006-12-06 | 0.34351 | 57.3 |  | 19.6834 |  | 2006-12-03
А-59.01-А.59.25 | 3 | 2 | 0:00 | 2006-12-04 | 9:00 | 2006-12-07 | 0.22488 | 81 |  | 17.82 |  | 2006-12-03
А-11.18-10Авг.42 | 7 | 12 | 0:00 | 2006-12-08 | 9:35 | 2006-12-09 | 12.3665 | 33.6 |  | 415.5146 |  | 2006-12-07
| 4.5 | 7.9 | 0:00 | 2006-12-08 | 9:35 | 2006-12-09 | 4.2973 | 33.6 |  | 144.3894 |  | 2006-12-07
А-33.04-Семенчик.9 | 6.8 | 2 | 0:00 | 2006-12-05 | 9:30 | 2006-12-12 | 0.33857 | 177.5 |  | 60.0964 |  | 2006-12-04
А-34.04-Громоб.16/50 | 6.8 | 3.5 | 0:00 | 2006-12-11 | 11:00 | 2006-12-13 | 1.0369 | 59 |  | 61.1756 |  | 2006-12-10
В-40.05-В-40.07 | 7.5 | 20 | 0:00 | 2006-12-09 | 16:25 | 2006-12-12 | 35.5571 | 88.4 |  | 3143.2462 |  | 2006-12-08
В-64-В-64.02 | 6.6 | 4.5 | 0:00 | 2006-12-12 | 13:10 | 2006-12-14 | 1.6886 | 37.2 |  | 62.8167 |  | 2006-12-11
| Итого | [5 empty] | 55.8534 |  |  | 3924.7422
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  |  | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | Дата последне-го обхода | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [6 empty] | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже-
[9 empty] | ния |  | ния
Дзержинского.12а | 6.9 | 3 | 0:00 | 2006-12-13 | 9:00 | 2006-12-14 | 0.76737 | 33 |  | 25.3231 |  | 2006-12-12
С-14-Ноздрина.11 | 7.8 | 2 | 0:00 | 2006-12-12 | 10:55 | 2006-12-15 | 0.36261 | 82.9 |  | 30.0606 |  | 2006-12-11
А-51.15-Гагарина.9 | 7.1 | 3 | 0:00 | 2006-12-19 | 11:15 | 2006-12-20 | 0.77841 | 35.25 |  | 27.4389 |  | 2006-12-18
В-107.01-Кр.Зорь.4 | 7.1 | 3 | 0:00 | 2006-12-19 | 13:05 | 2006-12-20 | 0.77841 | 37.1 |  | 28.8789 |  | 2006-12-18
пр.Ленина.69 | 8 | 3.5 | 0:00 | 2006-12-16 | 10:30 | 2006-12-21 | 1.1246 | 130.5 |  | 146.7666 |  | 2006-12-15
С-21.40-Дунаева.48 | 8 | 4.5 | 0:00 | 2006-12-19 | 15:20 | 2006-12-22 | 1.8591 | 87.3 |  | 162.3005 |  | 2006-12-18
С-21.64-8Марта.33 | 3.4 | 6 | 0:00 | 2006-12-19 | 9:10 | 2006-12-22 | 2.1547 | 81.2 |  | 174.9579 |  | 2006-12-18
Итого | [9 empty] | 595.73
Всего | [6 empty] | 7.8252 |  |  | 5624.83
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.