## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 1056.9928 |  |  | 1039.6517 |  |  | 17.341 |  | 51.6 |  | 42.78 |  | 8.82 |  |  | 5.0374 |  |  | 2.8552 |  | 10.0933 |  |  |  | 10.0995 |  | 0.0061481 |  |  | *
02/01:23 | 1056.7388 |  |  | 1039.5698 |  |  | 17.169 |  | 51.08 |  | 42.36 |  | 8.72 |  |  | 5.0578 |  |  | 2.8756 |  | 9.9789 |  |  |  | 9.9842 |  | 0.0052543 |  |  | *
03/01:23 | 1056.4225 |  |  | 1038.8745 |  |  | 17.5479 |  | 49.92 |  | 41.72 |  | 8.2 |  |  | 5.017 |  |  | 2.845 |  | 9.4356 |  |  |  | 9.444 |  | 0.0084374 |  |  | *
04/01:23 | 1054.7509 |  |  | 1037.3464 |  |  | 17.4044 |  | 49.56 |  | 41.44 |  | 8.12 |  |  | 5.0374 |  |  | 2.8654 |  | 9.3243 |  |  |  | 9.3297 |  | 0.0054097 |  |  | *
05/01:23 | 1054.4883 |  |  | 1036.7833 |  |  | 17.7049 |  | 50.42 |  | 42.08 |  | 8.34 |  |  | 5.017 |  |  | 2.8552 |  | 9.5761 |  |  |  | 9.582 |  | 0.0059539 |  |  | *
06/01:23 | 1053.4634 |  |  | 1035.9526 |  |  | 17.5108 |  | 52.3 |  | 43.24 |  | 9.06 |  |  | 5.0374 |  |  | 2.8756 |  | 10.353 |  |  |  | 10.3591 |  | 0.0061289 |  |  | *
07/01:23 | 1053.2412 |  |  | 1035.4927 |  |  | 17.7485 |  | 55.02 |  | 45.34 |  | 9.68 |  |  | 5.017 |  |  | 2.845 |  | 11.0298 |  |  |  | 11.0378 |  | 0.0079831 |  |  | *
08/01:23 | 1051.7971 |  |  | 1034.2208 |  |  | 17.5763 |  | 57.7 |  | 47.1 |  | 10.6 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.8246 |  | 12.0252 |  |  |  | 12.0344 |  | 0.0091351 |  |  | *
09/01:23 | 1050.6108 |  |  | 1032.5815 |  |  | 18.0293 |  | 58.16 |  | 47.46 |  | 10.7 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.8246 |  | 12.136 |  |  |  | 12.1434 |  | 0.0074798 |  |  | *
10/01:23 | 1049.5995 |  |  | 1031.2594 |  |  | 18.34 |  | 58.9 |  | 47.84 |  | 11.06 |  |  | 4.9762 |  |  | 2.8246 |  | 12.5278 |  |  |  | 12.5354 |  | 0.0076154 |  |  | *
11/01:23 | 1047.6132 |  |  | 1029.2954 |  |  | 18.3177 |  | 64.16 |  | 51.22 |  | 12.94 |  |  | 5.0782 |  |  | 2.9266 |  | 14.5461 |  |  |  | 14.5522 |  | 0.0061372 |  |  | *
12/01:23 | 1044.3204 |  |  | 1027.0005 |  |  | 17.32 |  | 74.32 |  | 58.1 |  | 16.22 |  |  | 5.1394 |  |  | 2.9776 |  | 17.9893 |  |  |  | 17.9943 |  | 0.0050843 |  |  | *
13/01:23 | 1043.9834 |  |  | 1026.7802 |  |  | 17.2033 |  | 75.34 |  | 58.68 |  | 16.66 |  |  | 5.1496 |  |  | 2.9776 |  | 18.4648 |  |  |  | 18.4709 |  | 0.0061195 |  |  | *
14/01:23 | 1044.3765 |  |  | 1026.8475 |  |  | 17.5289 |  | 73.54 |  | 57.64 |  | 15.9 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.947 |  | 17.6587 |  |  |  | 17.6653 |  | 0.0066432 |  |  | *
15/01:23 | 1045.6378 |  |  | 1028.5583 |  |  | 17.0795 |  | 67.24 |  | 53.58 |  | 13.66 |  |  | 5.1496 |  |  | 2.9776 |  | 15.2359 |  |  |  | 15.2421 |  | 0.006215 |  |  | *
16/01:23 | 1058.5339 |  |  | 1041.2076 |  |  | 17.3263 |  | 68.04 |  | 54 |  | 14.04 |  |  | 5.2006 |  |  | 2.9878 |  | 15.8533 |  |  |  | 15.8584 |  | 0.0051097 |  |  | *
17/01:23 | 1073.6121 |  |  | 1055.2311 |  |  | 18.381 |  | 74.44 |  | 58.54 |  | 15.9 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9572 |  | 18.1869 |  |  |  | 18.1932 |  | 0.0063278 |  |  | *
18/01:23 | 1072.8527 |  |  | 1054.4084 |  |  | 18.4442 |  | 76.02 |  | 59.76 |  | 16.26 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9572 |  | 18.603 |  |  |  | 18.6077 |  | 0.0046227 |  |  | *
19/01:23 | 1073.9879 |  |  | 1054.8212 |  |  | 19.1668 |  | 71.12 |  | 56.58 |  | 14.54 |  |  | 5.221 |  |  | 2.9266 |  | 16.7556 |  |  |  | 16.7629 |  | 0.0072615 |  |  | *
20/01:23 | 1075.9868 |  |  | 1057.3302 |  |  | 18.6566 |  | 64.1 |  | 51.92 |  | 12.18 |  |  | 5.2821 |  |  | 2.9878 |  | 14.117 |  |  |  | 14.1223 |  | 0.0052763 |  |  | *
21/01:23 | 1075.9708 |  |  | 1057.4363 |  |  | 18.5345 |  | 62.36 |  | 50.24 |  | 12.12 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.0388 |  | 14.0085 |  |  |  | 14.0134 |  | 0.004885 |  |  | *
22/01:23 | 1075.9269 |  |  | 1056.2889 |  |  | 19.6379 |  | 62.62 |  | 50.62 |  | 12 |  |  | 5.2618 |  |  | 2.9674 |  | 13.9348 |  |  |  | 13.9417 |  | 0.0069615 |  |  | *
23/01:23 | 1072.8737 |  |  | 1053.9297 |  |  | 18.944 |  | 57.46 |  | 47.4 |  | 10.06 |  |  | 5.2414 |  |  | 2.9368 |  | 11.7202 |  |  |  | 11.7355 |  | 0.015312 |  |  | *
24/01:23 | 1135.6195 |  |  | 1112.9347 |  |  | 22.6848 |  | 51.04 |  | 43.06 |  | 7.98 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.0388 |  | 10.0718 |  |  |  | 10.0793 |  | 0.0075187 |  |  | *
25/01:23 | 1078.5049 |  |  | 1059.7345 |  |  | 18.7703 |  | 49.52 |  | 41.52 |  | 8 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0286 |  | 9.4438 |  |  |  | 9.4504 |  | 0.0066005 |  |  | *
26/01:23 | 1076.8854 |  |  | 1057.7068 |  |  | 19.1786 |  | 51.2 |  | 42.72 |  | 8.48 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0388 |  | 10.0085 |  |  |  | 10.0155 |  | 0.0069708 |  |  | *
27/01:23 | 1075.7977 |  |  | 1056.7739 |  |  | 19.0238 |  | 50.96 |  | 42.54 |  | 8.42 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.1101 |  | 9.9194 |  |  |  | 9.9259 |  | 0.0065035 |  |  | *
28/01:23 | 1075.4432 |  |  | 1056.4255 |  |  | 19.0177 |  | 50.9 |  | 42.72 |  | 8.18 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.0184 |  | 9.6333 |  |  |  | 9.639 |  | 0.0056245 |  |  | *
29/01:23 | 1069.0908 |  |  | 1050.9935 |  |  | 18.0974 |  | 54 |  | 44.72 |  | 9.28 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.1101 |  | 10.7793 |  |  |  | 10.7851 |  | 0.005866 |  |  | *
30/01:23 | 1061.5389 |  |  | 1043.0408 |  |  | 18.4982 |  | 54.68 |  | 45.3 |  | 9.38 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.0286 |  | 10.8201 |  |  |  | 10.8279 |  | 0.007823 |  |  | *
31/01:23 | 1060.1914 |  |  | 1042.4359 |  |  | 17.7555 |  | 55.5 |  | 45.98 |  | 9.52 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.049 |  | 10.9494 |  |  |  | 10.9556 |  | 0.006123 |  |  | *
Итого | 32976.8531 |  |  | 32410.9139 |  |  | 565.9391 | [13 empty] | 395.1795 |  |  |  | 395.3881 |  | 0.20853
Среднее | 1063.7695 |  |  | 1045.5134 |  |  | 18.2561 |  | 59.4587 |  | 48.329 |  | 11.1297 |  |  | 5.1831 |  |  | 2.9509 |  | 12.7477 |  |  |  | 12.7545 |  | 0.0067268
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4614.3279 |  |  | 4615.1185 |  |  |  | 0.79055 |  |  |  |  | 522856.267 |  |  |  |  | 517079.3535
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5009.5075 |  |  | 5010.5066 |  |  |  | 0.99908 |  |  |  |  | 555833.1218 |  |  |  |  | 549490.2693
ИТОГО: | [5 empty] | 395.1796 |  |  | 395.3881 |  |  |  | 0.20853 |  |  |  |  | 32976.8549 |  |  |  |  | 32410.9158
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 8.67 град С Время работы прибора после сброса 22 656.83 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 208.1937 |  |  | 204.2592 |  |  | 3.9345 |  | 50.5 |  | 39.5 |  | 11 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.0286 |  | 2.4213 |  |  |  | 2.3012 |  | 0.12006 |  |  | *
02/01:23 | 208.172 |  |  | 204.3506 |  |  | 3.8215 |  | 50.04 |  | 39.12 |  | 10.92 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.0388 |  | 2.3892 |  |  |  | 2.2773 |  | 0.11192 |  |  | *
03/01:23 | 208.2482 |  |  | 204.4658 |  |  | 3.7825 |  | 48.92 |  | 38.62 |  | 10.3 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0082 |  | 2.2648 |  |  |  | 2.1511 |  | 0.11369 |  |  | *
04/01:23 | 207.9189 |  |  | 204.2718 |  |  | 3.6471 |  | 48.58 |  | 38.32 |  | 10.26 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.0286 |  | 2.2444 |  |  |  | 2.1394 |  | 0.10501 |  |  | *
05/01:23 | 207.7132 |  |  | 204.0941 |  |  | 3.6191 |  | 49.4 |  | 38.82 |  | 10.58 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0184 |  | 2.3093 |  |  |  | 2.2033 |  | 0.10597 |  |  | *
06/01:23 | 207.5373 |  |  | 204.0033 |  |  | 3.534 |  | 51.2 |  | 39.86 |  | 11.34 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.0388 |  | 2.4683 |  |  |  | 2.3613 |  | 0.10705 |  |  | *
07/01:23 | 207.1777 |  |  | 203.3711 |  |  | 3.8066 |  | 53.82 |  | 41.76 |  | 12.06 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0286 |  | 2.6316 |  |  |  | 2.5048 |  | 0.12685 |  |  | *
08/01:23 | 206.5078 |  |  | 202.9633 |  |  | 3.5445 |  | 56.36 |  | 43.32 |  | 13.04 |  |  | 5.1598 |  |  | 3.0082 |  | 2.8286 |  |  |  | 2.7042 |  | 0.12445 |  |  | *
09/01:23 | 206.1677 |  |  | 202.6519 |  |  | 3.5158 |  | 56.82 |  | 43.7 |  | 13.12 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.0082 |  | 2.8344 |  |  |  | 2.7127 |  | 0.12179 |  |  | *
10/01:23 | 205.7955 |  |  | 202.226 |  |  | 3.5695 |  | 57.5 |  | 44.04 |  | 13.46 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.0082 |  | 2.9062 |  |  |  | 2.7797 |  | 0.12645 |  |  | *
11/01:23 | 205.0102 |  |  | 201.8475 |  |  | 3.1626 |  | 62.56 |  | 47.14 |  | 15.42 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.1305 |  | 3.2942 |  |  |  | 3.1731 |  | 0.12105 |  |  | *
12/01:23 | 203.6107 |  |  | 201.1051 |  |  | 2.5056 |  | 72.32 |  | 53.08 |  | 19.24 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2019 |  | 4.0367 |  |  |  | 3.9254 |  | 0.11132 |  |  | *
13/01:23 | 203.4751 |  |  | 200.976 |  |  | 2.4991 |  | 73.2 |  | 53.46 |  | 19.74 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2121 |  | 4.1395 |  |  |  | 4.0255 |  | 0.11402 |  |  | *
14/01:23 | 203.7457 |  |  | 200.9262 |  |  | 2.8196 |  | 71.46 |  | 52.5 |  | 18.96 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.1713 |  | 3.9981 |  |  |  | 3.8714 |  | 0.1267 |  |  | *
15/01:23 | 204.5831 |  |  | 201.4028 |  |  | 3.1804 |  | 65.46 |  | 48.94 |  | 16.52 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2019 |  | 3.5237 |  |  |  | 3.3906 |  | 0.13302 |  |  | *
16/01:23 | 207.204 |  |  | 203.7465 |  |  | 3.4575 |  | 66.24 |  | 49.26 |  | 16.98 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.2019 |  | 3.6673 |  |  |  | 3.5288 |  | 0.13848 |  |  | *
17/01:23 | 209.2708 |  |  | 205.8697 |  |  | 3.4011 |  | 72.38 |  | 53.28 |  | 19.1 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.1917 |  | 4.1542 |  |  |  | 4.008 |  | 0.14622 |  |  | *
18/01:23 | 208.7939 |  |  | 205.4094 |  |  | 3.3846 |  | 73.92 |  | 54.36 |  | 19.56 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.2019 |  | 4.2495 |  |  |  | 4.094 |  | 0.15546 |  |  | *
19/01:23 | 209.0991 |  |  | 205.8329 |  |  | 3.2663 |  | 69.18 |  | 51.5 |  | 17.68 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1611 |  | 3.856 |  |  |  | 3.7104 |  | 0.14561 |  |  | *
20/01:23 | 210.0401 |  |  | 206.3672 |  |  | 3.6729 |  | 62.5 |  | 47.7 |  | 14.8 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.2019 |  | 3.2632 |  |  |  | 3.1177 |  | 0.14557 |  |  | *
21/01:23 | 210.1846 |  |  | 206.4232 |  |  | 3.7613 |  | 60.82 |  | 46.7 |  | 14.12 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2427 |  | 3.1142 |  |  |  | 2.9764 |  | 0.1378 |  |  | *
22/01:23 | 210.0698 |  |  | 206.1659 |  |  | 3.9039 |  | 61.08 |  | 46.38 |  | 14.7 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.1713 |  | 3.2464 |  |  |  | 3.0969 |  | 0.14958 |  |  | *
23/01:23 | 206.5808 |  |  | 200.145 |  |  | 6.4358 |  | 56.18 |  | 43.62 |  | 12.56 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1305 |  | 2.8665 |  |  |  | 2.6292 |  | 0.2373 |  |  | *
24/01:23 | 69.8439 |  |  | 72.455 |  |  | -2.6111 |  | 49.42 |  | 40.6 |  | 8.82 |  |  | 5.7002 |  |  | 3.2019 |  | 0.8635 |  |  |  | 0.95811 |  | -0.094613 |  |  | *
25/01:23 | 211.1035 |  |  | 207.3233 |  |  | 3.7802 |  | 48.6 |  | 38.12 |  | 10.48 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.2019 |  | 2.3294 |  |  |  | 2.2201 |  | 0.10928 |  |  | *
26/01:23 | 210.6195 |  |  | 206.9894 |  |  | 3.6301 |  | 50.2 |  | 39.22 |  | 10.98 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.2121 |  | 2.4287 |  |  |  | 2.3202 |  | 0.10855 |  |  | *
27/01:23 | 210.464 |  |  | 206.7656 |  |  | 3.6983 |  | 49.98 |  | 39.2 |  | 10.78 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2835 |  | 2.3858 |  |  |  | 2.2748 |  | 0.11097 |  |  | *
28/01:23 | 210.3335 |  |  | 206.5514 |  |  | 3.7821 |  | 49.9 |  | 39.3 |  | 10.6 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.1917 |  | 2.3533 |  |  |  | 2.2388 |  | 0.11454 |  |  | *
29/01:23 | 211.0076 |  |  | 207.2666 |  |  | 3.741 |  | 52.88 |  | 41.14 |  | 11.74 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2835 |  | 2.6062 |  |  |  | 2.4863 |  | 0.11985 |  |  | *
30/01:23 | 211.4289 |  |  | 207.4822 |  |  | 3.9468 |  | 53.5 |  | 41.7 |  | 11.8 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.2121 |  | 2.6364 |  |  |  | 2.5035 |  | 0.13295 |  |  | *
31/01:23 | 211.1621 |  |  | 207.2185 |  |  | 3.9435 |  | 54.32 |  | 42.34 |  | 11.98 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2325 |  | 2.6684 |  |  |  | 2.5365 |  | 0.13188 |  |  | *
Итого | 6311.063 |  |  | 6204.9263 |  |  | 106.1367 | [13 empty] | 90.9794 |  |  |  | 87.2207 |  | 3.7588
Среднее | 203.5827 |  |  | 200.1589 |  |  | 3.4238 |  | 58.04 |  | 44.4065 |  | 13.6335 |  |  | 5.3417 |  |  | 3.1437 |  | 2.9348 |  |  |  | 2.8136 |  | 0.12125
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1021.1453 |  |  | 925.8226 |  |  |  | 95.3228 |  |  |  |  | 86624.7352 |  |  |  |  | 82809.0209
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1112.1248 |  |  | 1013.0432 |  |  |  | 99.0815 |  |  |  |  | 92935.7985 |  |  |  |  | 89013.9474
ИТОГО: | [5 empty] | 90.9794 |  |  | 87.2207 |  |  |  | 3.7588 |  |  |  |  | 6311.0633 |  |  |  |  | 6204.9265
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 8.67 град С Время работы прибора после сброса 22 656.83 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.8819 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.70732 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2511 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.71083 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.80737 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.84739 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1045 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3536 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1115 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0955 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.85939 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.84989 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.92993 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.019 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0575 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.73534 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.80637 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.77285 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3386 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.79036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.63679 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0965 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.7682 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2416 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.90091 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.09 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.98745 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.81137 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.88741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2696 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.91692 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 32.637
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0528
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 724.9907
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 757.6276
ИТОГО: | [5 empty] | 32.637
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 8.94 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 9.92 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 8.56 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 9.54 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 9.54 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 9.56 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 8.44 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 8.2 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 9.04 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 8.6 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 8.72 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 8.64 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 7.84 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 7.46 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 7.12 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 9.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 10.34 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 8.44 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 6.82 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 8 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 9.98 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 8.04 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 7.62 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 8.12 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 9.22 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 9.22 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 9.04 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 8.9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 7.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 8.84 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 8.6716 |  | 3.5749 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись