## АВГУСТ (2)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.09.06 по 25.10.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Д44.05-Д44.07 | 9.8 | 2 | 9:30 | 2006-09-26 | 11:00 | 2006-09-26 | 0.40645 | 1.5 |  | 0.60968
2 | Д5.24-Д5.26 | 11.4 | 1.5 | 10:40 | 2006-09-26 | 11:40 | 2006-09-26 | 0.24659 | 1 |  | 0.24659
3 | Кудр.100-нас/ст Текстил.119 | 8.3 | 1.5 | 12:00 | 2006-09-26 | 14:10 | 2006-09-26 | 0.21041 | 2.1 |  | 0.44185
4 | в ТК Д45.12 | 9.6 | 2.1 | 14:48 | 2006-09-26 | 15:25 | 2006-09-26 | 0.44352 | 1.17 |  | 0.51891
5 | Д109-Д109.02 | 8.6 | 6 | 15:15 | 2006-09-26 | 16:55 | 2006-09-26 | 3.4268 | 1.4 |  | 4.7975
6 | Д41.54-пр.Строителей.63 | 10.7 | 3 | 9:15 | 2006-09-27 | 10:20 | 2006-09-27 | 0.95559 | 1.05 |  | 1.0034
7 | Д129-Д129.02 | 7.4 | 1 | 9:20 | 2006-09-27 | 11:40 | 2006-09-27 | 0.088298 | 2.2 |  | 0.19426
8 | В134.109-В134.107 | 7.5 | 4 | 17:46 | 2006-09-27 | 19:30 | 2006-09-27 | 1.4223 | 1.84 |  | 2.617
9 | С58.03-Дружбы.6а | 6.1 | 2 | 16:57 | 2006-09-27 | 17:50 | 2006-09-27 | 0.32067 | 1.33 |  | 0.42649
10 | Захарова.30-Ташкентская.67 | 7.5 | 10 | 8:20 | 2006-09-28 | 9:20 | 2006-09-28 | 8.8893 | 1 |  | 8.8893
11 | в ТК В132.04 | 7.5 | 3 | 10:00 | 2006-09-28 | 11:06 | 2006-09-28 | 0.80003 | 1.06 |  | 0.84804
13 | Д111.09-Шубиных.4а | 8.6 | 4 | 17:50 | 2006-09-28 | 18:26 | 2006-09-28 | 1.523 | 1.16 |  | 1.7667
14 | С59-С60 | 6 | 2 | 8:20 | 2006-09-29 | 9:30 | 2006-09-29 | 0.31803 | 1.1 |  | 0.34984
15 | В134.67-Радищева.15 | 7.5 | 3 | 12:48 | 2006-09-29 | 15:50 | 2006-09-29 | 0.80003 | 3.02 |  | 2.4161
16 | С48.12-С48.14 | 5.8 | 4 | 18:45 | 2006-09-28 | 19:50 | 2006-09-28 | 1.2507 | 1.05 |  | 1.3133
17 | В131.83-В131.85 | 5.4 | 4 | 11:20 | 2006-10-02 | 13:40 | 2006-10-02 | 1.2068 | 2.2 |  | 2.6551
18 | В124.09-Велижская.50 | 5.6 | 3 | 8:58 | 2006-10-04 | 10:00 | 2006-10-04 | 0.69131 | 1.02 |  | 0.70513
19 | Д33.53-Кавалерийская.3 | 9.8 | 6 | 9:37 | 2006-10-04 | 10:30 | 2006-10-04 | 3.6581 | 1.07 |  | 3.9141
20 | Д33.75/1-Строителей.78 | 9.8 | 8 | 9:45 | 2006-10-04 | 10:18 | 2006-10-04 | 6.5032 | 0.33 |  | 2.1461
21 | В131.05-В131.07 | 5.4 | 6 | 14:00 | 2006-10-06 | 9:05 | 2006-10-07 | 2.7154 | 19.05 |  | 51.7285
22 | С50.08-4 Меланжевая.8 | 5.8 | 1 | 16:45 | 2006-10-06 | 9:42 | 2006-10-07 | 0.078172 | 16.97 |  | 1.3266
23 | В131.95-Жугина.10 | 5.4 | 2 | 10:05 | 2006-10-09 | 11:40 | 2006-10-09 | 0.30171 | 1.35 |  | 0.40731
24 | Д45.25-Д. Бедного.77 | 9.6 | 2 | 15:35 | 2006-10-06 | 14:00 | 2006-10-09 | 0.40228 | 32.4 |  | 13.034
25 | Д50.38-Д50.40 | 8.4 | 2 | 14:00 | 2006-10-09 | 11:00 | 2006-10-10 | 0.3763 | 21 |  | 7.9023
26 | Д47.03-Д47.05 | 9 | 1.5 | 13:13 | 2006-10-10 | 15:45 | 2006-10-10 | 0.2191 | 2.32 |  | 0.50831
27 | Д38.04-Куконковых.84 | 11.1 | 3.5 | 16:55 | 2006-10-10 | 18:00 | 2006-10-10 | 1.3247 | 1.05 |  | 1.391
28 | Д161.02-Д161.04 | 9.4 | 2.5 | 20:05 | 2006-10-13 | 21:48 | 2006-10-13 | 0.62198 | 1.43 |  | 0.88944
29 | нас/ст-1 Полевая.38 | 7.3 | 1.5 | 9:40 | 2006-10-16 | 11:50 | 2006-10-16 | 0.19732 | 2.1 |  | 0.41438
30 | Д92.08-Д92.10 | 8.4 | 6 | 10:00 | 2006-10-17 | 11:32 | 2006-10-17 | 3.3867 | 1.32 |  | 4.4705
31 | Д130-Д131 | 7.2 | 10 | 12:09 | 2006-10-18 | 9:40 | 2006-10-19 | 8.7097 | 21.31 |  | 185.6031
32 | В131.43-В131.45 | 5.4 | 4 | 11:40 | 2006-10-19 | 12:25 | 2006-10-19 | 1.2068 | 0.45 |  | 0.54308
33 | в ТК В125.10 | 5.5 | 5 | 14:45 | 2006-10-19 | 15:25 | 2006-10-19 | 1.9031 | 0.4 |  | 0.76123
34 | В24.26-нас/ст Б.Хмельн.9-7 | 5.3 | 20 | 14:36 | 2006-10-20 | 9:20 | 2006-10-21 | 29.8905 | 18.84 |  | 563.1374
35 | Д54.15-Кудряшова.82 | 7.9 | 3.5 | 9:55 | 2006-10-21 | 12:28 | 2006-10-21 | 1.1176 | 2.73 |  | 3.051
36 | В24.26-нас/ст Б.Хмельн.9-7 | 5.3 | 5 | 19:55 | 2006-10-21 | 10:33 | 2006-10-22 | 1.8682 | 14.78 |  | 27.6114
37 | Д50.38-Д50.40 | 8.4 | 0.5 | 16:40 | 2006-10-12 | 10:00 | 2006-10-23 | 0.023519 | 257.6 |  | 6.0584
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 441.7 | 0 | 904.6971
| ИТОГО за месяц: | 1457.375 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2006-09-26 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 426 | 370 | 52.7349 |  | 0
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
2 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д44-Д44.01 |  |  |  |  | 159 | 234 | 4.6461 |  | 0
[8 empty] | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
3 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д5.08-Д5.22 |  |  |  |  | 159 | 276 | 5.48 |  | 0
[8 empty] | 108 | 135 | 1.2367
[8 empty] | 89 | 125 | 0.77762
4 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Кудряшова.100-Текстильщиков.119 |  |  |  |  | 108 | 39 | 0.35726 |  | 0
5 | Повреждение в ТК | 2006-09-26 | Д45.06-Д45.18 |  |  |  |  | 219 | 467 | 17.5907 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д109-Д109.02 |  |  |  |  | 108 | 90 | 0.82446 |  | 0
[8 empty] | 76 | 55 | 0.2495
[8 empty] | 57 | 7 | 0.017862
7 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д45.12-Хлебникова.42 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д41.54-пр. Строителей.63 |  |  |  |  | 108 | 94 | 0.8611 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д129-Д129.02 |  |  |  |  | 159 | 307 | 6.0955 |  | 0
[8 empty] | 108 | 85 | 0.77865
10 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д44.05-Д44.07 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285 |  | 0
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
11 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | С58.03-Дружбы.6а |  |  |  |  | 57 | 36 | 0.091861 |  | 0
12 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | В134.105-В134.107 |  |  |  |  | 159 | 278 | 5.5197 |  | 0
[8 empty] | 76 | 34 | 0.15424
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442
13 | Устранение повреждения | 2006-09-28 | В132.02-В132.22 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223 |  | 0
[8 empty] | 89 | 49 | 0.30483
[8 empty] | 76 | 46 | 0.20867
[8 empty] | 57 | 16 | 0.040827
14 | Замена задвижек | 2006-09-28 | Д43-Д45.06 |  |  |  |  | 219 | 768.5 | 28.9474 |  | 0
15 | Повреждение в ТК | 2006-09-28 | В132.02-В132.04 |  |  |  |  | 159 | 75 | 1.4891 |  | 0
[8 empty] | 89 | 38 | 0.2364
[8 empty] | 57 | 12 | 0.03062
16 | Замена задвижек | 2006-09-28 | В134.15-В134.47 |  |  |  |  | 219 | 252.5 | 9.511 |  | 0
[8 empty] | 159 | 74 | 1.4693
17 | Устранение повреждения | 2006-09-28 | Д111.09-Шубиных.4а |  |  |  |  | 108 | 14 | 0.12825 |  | 0
[8 empty] | 89 | 13 | 0.080872
18 | Устранение повреждения | 2006-09-29 | В134.67-Радищева.15 |  |  |  |  | 57 | 95 | 0.24241 |  | 0
19 | Устранение повреждения | 2006-09-29 | С59-С60 |  |  |  |  | 89 | 115 | 0.71541 |  | 0
[8 empty] | 76 | 66 | 0.2994
[8 empty] | 57 | 12 | 0.03062
20 | Замена задвижек | 2006-09-30 | Д92.02-Д92.12 |  |  |  |  | 219 | 400.7 | 15.0933 |  | 0
21 | Замена задвижек | 2006-09-30 | С33.14-С33.16 |  |  |  |  | 76 | 65 | 0.29486 |  | 0
[8 empty] | 57 | 58 | 0.148
22 | Устранение повреждения | 2006-10-01 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194 |  | 0
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
23 | Капитальный ремонт | 2006-10-02 | Д15.01-базы ИГТЭ | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Замена задвижек | 2006-10-02 | Д45.06-Д45.18 |  |  |  |  | 219 | 467 | 17.5907 |  | 0
[8 empty] | 108 | 40 | 0.36642
25 | Замена задвижек | 2006-10-02 | В131-В131.01 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921
[8 empty] | 108 | 133 | 1.2184
[8 empty] | 89 | 30 | 0.18663
26 | Устранение повреждения | 2006-10-02 | В131.09-В131.11 |  |  |  |  | 219 | 178.5 | 6.7236 |  | 0
27 | Замена задвижек | 2006-10-03 | Д50-Д50.10 |  |  |  |  | 325 | 135 | 11.199 |  | 0
[8 empty] | 76 | 75 | 0.34022
[8 empty] | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
28 | Врезки в ТК | 2006-10-03 | В134.105-В134.107 |  |  |  |  | 159 | 278 | 5.5197 |  | 0
[8 empty] | 76 | 34 | 0.15424
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442
29 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | В124.09-Велижская.50 |  |  |  |  | 89 | 85 | 0.52878 |  | 0
30 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | Д33.53-Каваоерийская.3 |  |  |  |  | 76 | 27 | 0.12248 |  | 0
31 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | Д33.75/1-пр. Строителей.78 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
32 | Замена задвижек | 2006-10-04 | Д41.04-Д41.28 |  |  |  |  | 159 | 347.5 | 6.8996 |  | 0
[8 empty] | 57 | 43.9 | 0.11202
33 | Замена задвижек | 2006-10-04 | Д41.22-Д41.14 |  |  |  |  | 133 | 55 | 0.76409 |  | 0
[8 empty] | 108 | 67 | 0.61376
[8 empty] | 159 | 106 | 2.1046
[8 empty] | 76 | 14 | 0.063509
34 | Переврезки в ТК | 2006-10-05 | С33.40-С33.38 |  |  |  |  | 89 | 56 | 0.34837 |  | 0
[8 empty] | 57 | 9 | 0.022965
[8 empty] | 108 | 88 | 0.80613
35 | Капитальный ремонт | 2006-10-05 | В131.75-Велижская.58а |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.076551 |  | 0
36 | Капитальный ремонт | 2006-10-06 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 27 | 0.53609 |  | 0
[8 empty] | 108 | 150.6 | 1.3796
37 | Капитальный ремонт | 2006-10-06 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202 |  | 0
38 | Устранение повреждения | 2006-10-07 | В131-В131.05 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921
39 | Устранение повреждения | 2006-10-07 | С50.08-4 Меланжевая.8 |  |  |  |  | 76 | 41 | 0.18599 |  | 0
40 | Врезка задвижек | 2006-10-08 | 2 Меланжевая.7-С50.06 |  |  |  |  | 108 | 57 | 0.52215 |  | 0
[8 empty] | 76 | 12 | 0.054436
[8 empty] | 89 | 59 | 0.36704
41 | Устранение повреждения | 2006-10-09 | В131.95-Жугина.10 |  |  |  |  | 57 | 38 | 0.096964
42 | Замена задвижек | 2006-10-09 | Д42.05-Д42.25 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.9855
[8 empty] | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 131 | 0.81495
43 | Устранение повреждения | 2006-10-09 | Д42.25-Д. Бедного.77 |  |  |  |  | 89 | 76 | 0.47279
44 | Капитальный ремонт | 2006-10-10 | В119-Московская.44 |  |  |  |  | 89 | 53 | 0.32971
45 | Устранение повреждения | 2006-10-10 | Д50.06-Д50.40 |  |  |  |  | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
[8 empty] | 76 | 65 | 0.29486
46 | Замена задвижек | 2006-10-10 | В124.05-В124.07 |  |  |  |  | 325 | 416 | 34.5094
[8 empty] | 89 | 85 | 0.52878
47 | Устранение повреждения | 2006-10-10 | Д47.01-Д47.07 |  |  |  |  | 108 | 71 | 0.6504
[8 empty] | 57 | 64 | 0.16331
48 | Устранение повреждения | 2006-10-11 | Д38.04-Куконковых.84 |  |  |  |  | 76 | 29 | 0.13155
49 | Капитальный ремонт | 2006-10-11 | Д69.05-Д69.07 |  |  |  |  | 273 | 59 | 3.4535
[8 empty] | 159 | 91 | 1.8068
50 | Замена задвижек | 2006-10-11 | Д65.13-Д65.17 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
51 | Замена задвижек | 2006-10-12 | Д65.13-Д65.17 |  |  |  |  | 108 | 72 | 0.65956
52 | Капитальный ремонт | 2006-10-12 | Д33.78-Кавалерийская.56б |  |  |  |  | 89 | 116 | 0.72163
53 | Капитальный ремонт | 2006-10-12 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 426 | 370 | 52.7349
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
54 | Капитальный ремонт | 2006-10-13 | Д52.52-Д52.54 |  |  |  |  | 108 | 134.7 | 1.2339
55 | Капитальный ремонт | 2006-10-13 | Д69.11-Лежневская.128а |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858
56 | Устранение повреждения | 2006-10-14 | Д161-Д161.02 |  |  |  |  | 219 | 155 | 5.8384
57 | Набивка сальников | 2006-10-16 | Д135.01-Д135.11 |  |  |  |  | 159 | 331 | 6.572
58 | Устранение повреждения | 2006-10-16 | нас/ст-1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
[8 empty] | 108 | 97.2 | 0.89041
59 | Устранение повреждения | 2006-10-17 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 27 | 0.53609
[8 empty] | 108 | 150.6 | 1.3796
60 | Устранение повреждения | 2006-10-19 | Д130-Д137 |  |  |  |  | 325 | 599 | 49.6902 |  | 0
[8 empty] | 426 | 198 | 28.2203
61 | Замена задвижек | 2006-10-19 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
62 | Капитальный ремонт | 2006-10-19 | Д69.11-Лежневская.128а |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858
63 | Устранение повреждения | 2006-10-19 | В131.35-В131.41 |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.7505
[8 empty] | 159 | 82 | 1.6281
[8 empty] | 89 | 115.3 | 0.71728
64 | Повреждение в ТК | 2006-10-19 | В125-В125.10 |  |  |  |  | 325 | 11 | 0.91251
[8 empty] | 108 | 6 | 0.054964
[8 empty] | 159 | 170 | 3.3754
65 | Замена задвижек | 2006-10-19 | В131.33-В131.35 |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.7505
[8 empty] | 159 | 82 | 1.6281
[8 empty] | 89 | 115.3 | 0.71728
[8 empty] | 219 | 30 | 1.13
66 | Замена прокладки | 2006-10-20 | Д33.02-Д33.02/1 |  |  |  |  | 325 | 638 | 52.9254
67 | Замена задвижек | 2006-10-20 | Д137-Д130 |  |  |  |  | 325 | 599 | 49.6902
[8 empty] | 426 | 198 | 28.2203
68 | Замена задвижек | 2006-10-20 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
69 | Капитальный ремонт | 2006-10-20 | Д33.78-Кавалерийская.56б |  |  |  |  | 89 | 116 | 0.72163
70 | Замена задвижек | 2006-10-20 | Д45.14-Д45.26 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
[8 empty] | 89 | 70 | 0.43547
71 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | В24.20-В124.33 |  |  |  |  | 325 | 136 | 11.2819
[8 empty] | 219 | 626.3 | 23.5911
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
72 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | Д54.15-Кудряшова.82 |  |  |  |  | 159 | 67 | 1.3303
73 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | Д44.05-Д44.07 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
74 | Устранение повреждения | 2006-10-22 | В24.20-В124.33 |  |  |  |  | 325 | 136 | 11.2819
[8 empty] | 219 | 626.3 | 23.5911
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
75 | Устранение повреждения | 2006-10-23 | Д50.06-Д50.40 |  |  |  |  | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
[8 empty] | 76 | 65 | 0.29486
76 | Капитальный ремонт | 2006-10-24 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202
77 | Капитальный ремонт | 2006-10-24 | Д93.17-Д93.05 |  |  |  |  | 273 | 340 | 19.9013
[8 empty] | 325 | 102 | 8.4614
78 | Замена задвижек | 2006-10-25 | Д45.14-Д45.26 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
[8 empty] | 89 | 70 | 0.43547
[10 empty] | 552.6779 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.07.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## АВГУСТ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.07.06 по 25.08.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Д131.01-1 Полевая,37 | 6 | 5 | 15:00 | 2006-08-01 | 18:05 | 2006-08-07 | 1.9877 |  |  | 1.9877
2 | Д 92.04-Д 92.16 | 6 | 8 | 13:30 | 2006-08-08 | 7:30 | 2006-08-15 | 5.0885 |  |  | 5.0885
3 | Д125 - Д125.01 (Мякишева,25) | 6 | 5 | 13:00 | 2006-08-10 | 13:55 | 2006-08-18 | 1.9877 |  |  | 1.9877
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 9.0639
| ИТОГО за месяц: | 132.2516 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижек | 2006-07-27 | Д 45.06-Д 45.18 |  |  |  |  | 219 | 467 | 17.5907 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2006-07-31 | Д 41.04- Д 41.36 |  |  |  |  | 159 | 454 | 9.0142 |  | 0
3 | Капитальный ремонт | 2006-07-31 | Д 41.04-Д 41.06 |  |  |  |  | 159 | 151 | 2.9981 |  | 0
[8 empty] | 108 | 112 | 1.026 |  | 0
4 | Замена врезок | 2006-07-31 | Д 69.05-Д 69.07 |  |  |  |  | 259 | 59 | 3.1083 |  | 0
[8 empty] | 159 | 186 | 3.693 |  | 0
[8 empty] | 133 | 122 | 1.6949 |  | 0
5 | Замена задвижек | 2006-08-02 | Д 168.09-Д 168.31 |  |  |  |  | 159 | 72 | 1.4296 |  | 0
6 | [7 empty] | 108 | 254 | 2.3268 |  | 0
| Замена задвижек | 2006-08-03 | Д 161.08-Д 161.10 |  |  |  |  | 133 | 144.8 | 2.0116 |  | 0
7 | Капитальный ремонт | 2006-08-07 | Д168.09-Д 168.11 |  |  |  |  | 219 | 163 | 6.1398 |  | 0
[8 empty] | 159 | 55 | 1.092 |  | 0
[8 empty] | 108 | 15 | 0.13741 |  | 0
8 | Капитальный ремонт | 2006-08-07 | В 124.15-В 124.29 |  |  |  |  | 219 | 191 | 7.1945 |  | 0
[8 empty] | 133 | 43.3 | 0.60155 |  | 0
[8 empty] | 108 | 72.7 | 0.66598 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2006-08-08 | Д 131-Д 131.01 |  |  |  |  | 159 | 94 | 1.8664 |  | 0
[8 empty] | 89 | 93.4 | 0.58104 |  | 0
10 | Демонтаж задвижек | 2006-08-15 | Д 33.52-Д 33.106 |  |  |  |  | 159 | 158 | 3.1371 |  | 0
[8 empty] | 108 | 25 | 0.22902 |  | 0
11 | Устранение повреждения | 2006-08-15 | Д 92.04-Д 92.16 |  |  |  |  | 108 | 95 | 0.87026 |  | 0
12 | Замена задвижек | 2006-08-16 | В 131.73-В 131.33 |  |  |  |  | 325 | 330 | 27.3752 |  | 0
[8 empty] | 219 | 50 | 1.8834 |  | 0
13 | Капитальный ремонт | 2006-08-17 | Д 127-нас/ст 1 Полевая,38 |  |  |  |  | 159 | 80 | 1.5884 |  | 0
14 | Устранение повреждения | 2006-08-18 | Д 125-Д 125.01 |  |  |  |  | 159 | 109 | 2.1642 |  | 0
15 | Капитальный ремонт | 2006-08-22 | В 124.07-Ташкентская,15 |  |  |  |  | 108 | 56.5 | 0.51757 |  | 0
16 | Замена врезок | 2006-08-23 | Д 41.12-Панина,12 |  |  |  |  | 89 | 17 | 0.10576 |  | 0
17 | Замена задвижек | 2006-08-24 | нас/ст Профессиональная,33-Д 92.04 |  |  |  |  | 325 | 24 | 1.9909 |  | 0
[8 empty] | 108 | 95 | 0.87026 |  | 0
18 | Капитальный ремонт | 2006-08-24 | Д 42.09-Д 42.17 |  |  |  |  | 325 | 169 | 14.0194 |  | 0
19 | Капитальный ремонт | 2006-08-24 | Д 120-Д 120.01 |  |  |  |  | 159 | 121 | 2.4025 |  | 0
[8 empty] | 133 | 206 | 2.8619 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 123.1877 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.07.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0