## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | 218.1983 |  |  | 199.4648 |  |  | 18.7334 |  | 76.44 | 49.02 |  | 27.42 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 6.8553 |  |  | 5.9971 |  |  | 0.85821
02/03:23 | 222.9191 |  |  | 198.9757 |  |  | 23.9434 |  | 74.54 | 48.64 |  | 25.9 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 6.8511 |  |  | 5.7724 |  |  | 1.0787
03/03:23 | 220.4062 |  |  | 199.1493 |  |  | 21.2568 |  | 71.28 | 47.1 |  | 24.18 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.2774 |  |  | 5.3412 |  |  | 0.93616
04/03:23 | 219.0585 |  |  | 199.1333 |  |  | 19.9252 |  | 69.94 | 46.22 |  | 23.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.0678 |  |  | 5.2098 |  |  | 0.85807
05/03:23 | 218.6803 |  |  | 199.7768 |  |  | 18.9035 |  | 68.32 | 45.32 |  | 23 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 5.8383 |  |  | 5.04 |  |  | 0.79829
06/03:23 | 219.2816 |  |  | 198.8581 |  |  | 20.4235 |  | 71.84 | 46.94 |  | 24.9 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3607 |  |  | 5.4694 |  |  | 0.89123
07/03:23 | 218.9314 |  |  | 198.8864 |  |  | 20.0451 |  | 71.48 | 46.46 |  | 25.02 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3577 |  |  | 5.4937 |  |  | 0.86399
08/03:23 | 220.6868 |  |  | 198.2043 |  |  | 22.4824 |  | 84.36 | 52 |  | 32.36 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 8.2509 |  |  | 7.1571 |  |  | 1.0938
09/03:23 | 219.2312 |  |  | 198.7063 |  |  | 20.5249 |  | 87.14 | 53.42 |  | 33.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 8.4472 |  |  | 7.4125 |  |  | 1.0348
10/03:23 | 219.5179 |  |  | 199.1155 |  |  | 20.4024 |  | 85.26 | 52.76 |  | 32.5 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.1702 |  |  | 7.1508 |  |  | 1.0194
11/03:23 | 219.7617 |  |  | 198.6316 |  |  | 21.1301 |  | 79.76 | 50.7 |  | 29.06 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.4064 |  |  | 6.3994 |  |  | 1.0069
12/03:23 | 219.6619 |  |  | 198.2973 |  |  | 21.3646 |  | 72.52 | 47.2 |  | 25.32 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.5059 |  |  | 5.5662 |  |  | 0.9397
13/03:23 | 220.1635 |  |  | 198.3863 |  |  | 21.7773 |  | 71.3 | 46.76 |  | 24.54 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3436 |  |  | 5.4017 |  |  | 0.9419
14/03:23 | 219.4986 |  |  | 200.0399 |  |  | 19.4587 |  | 66.28 | 44.36 |  | 21.92 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.623 |  |  | 4.8243 |  |  | 0.79877
15/03:23 | 218.7111 |  |  | 198.9976 |  |  | 19.7134 |  | 71.9 | 46.28 |  | 25.62 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.4705 |  |  | 5.62 |  |  | 0.85043
16/03:23 | 218.925 |  |  | 198.7651 |  |  | 20.1599 |  | 76.14 | 48.48 |  | 27.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 6.9832 |  |  | 6.0709 |  |  | 0.91235
17/03:23 | 218.8071 |  |  | 199.0274 |  |  | 19.7797 |  | 74.78 | 48.3 |  | 26.48 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 6.6926 |  |  | 5.803 |  |  | 0.88956
18/03:23 | 218.3571 |  |  | 199.8643 |  |  | 18.4928 |  | 68.84 | 45.42 |  | 23.42 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.905 |  |  | 5.123 |  |  | 0.78196
19/03:23 | 219.8905 |  |  | 199.8595 |  |  | 20.0309 |  | 66.24 | 44.58 |  | 21.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 5.5784 |  |  | 4.7593 |  |  | 0.81904
20/03:23 | 221.9691 |  |  | 199.318 |  |  | 22.6512 |  | 63.42 | 43.28 |  | 20.14 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 5.3562 |  |  | 4.4642 |  |  | 0.89194
21/03:23 | 219.5281 |  |  | 200.7089 |  |  | 18.8192 |  | 61.54 | 42.44 |  | 19.1 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.9312 |  |  | 4.2017 |  |  | 0.72953
22/03:23 | 218.4436 |  |  | 201.2959 |  |  | 17.1477 |  | 61.52 | 42.54 |  | 18.98 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8152 |  |  | 4.1544 |  |  | 0.66081
23/03:23 | 218.7247 |  |  | 201.163 |  |  | 17.5618 |  | 61.62 | 42.6 |  | 19.02 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8494 |  |  | 4.1683 |  |  | 0.68118
24/03:23 | 218.7752 |  |  | 201.0874 |  |  | 17.6878 |  | 61.64 | 42.64 |  | 19 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8495 |  |  | 4.1627 |  |  | 0.68675
25/03:23 | 218.7892 |  |  | 201.0995 |  |  | 17.6897 |  | 61.88 | 42.76 |  | 19.12 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8823 |  |  | 4.1953 |  |  | 0.68703
26/03:23 | 219.636 |  |  | 200.4227 |  |  | 19.2133 |  | 63.22 | 43.24 |  | 19.98 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 5.1476 |  |  | 4.3954 |  |  | 0.75223
27/03:23 | 220.7116 |  |  | 197.9294 |  |  | 22.7822 |  | 68.1 | 45.02 |  | 23.08 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.0418 |  |  | 5.1032 |  |  | 0.9386
28/03:23 | 218.6682 |  |  | 198.3575 |  |  | 20.3107 |  | 70.24 | 45.78 |  | 24.46 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.2241 |  |  | 5.3607 |  |  | 0.86336
29/03:23 | 219.0042 |  |  | 198.7119 |  |  | 20.2924 |  | 68 | 45.16 |  | 22.84 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.8632 |  |  | 5.013 |  |  | 0.85024 |  |  | СН ГВС | 2022-02-28 | 4339.22 | м3
30/03:23 | 218.767 |  |  | 198.2497 |  |  | 20.5173 |  | 72.06 | 46.56 |  | 25.5 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.4789 |  |  | 5.5903 |  |  | 0.88854 |  |  |  | 2022-03-31 | 4379.22 | м3
31/03:23 | 218.6474 |  |  | 199.034 |  |  | 19.6134 |  | 69.74 | 45.92 |  | 23.82 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.0487 |  |  | 5.2179 |  |  | 0.83087
Итого | 6802.3522 |  |  | 6179.5174 |  |  | 622.8347 | [12 empty] | 192.4732 |  |  | 165.6388 |  |  | 26.8343 |  |  |  |  | -40 | м3
Среднее | 219.4307 |  |  | 199.3393 |  |  | 20.0914 |  | 70.6884 | 46.3839 |  | 24.3045 |  |  | 5.8298 |  |  | 3.7177 |  | 6.2088 |  |  | 5.3432 |  |  | 0.86562
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4354.2499 |  |  | 3651.1025 |  |  | 703.1475 |  |  |  |  | 159549.5819 |  |  |  | 140075.2531
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4546.7231 |  |  | 3816.7413 |  |  | 729.9818 |  |  |  |  | 166351.9343 |  |  |  | 146254.7708
ИТОГО: | [5 empty] | 192.4732 |  |  | 165.6388 |  |  | 26.8343 |  |  |  |  | 6802.3524 |  |  |  | 6179.5177
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 3.15 град С Время работы прибора после сброса 22 843.52 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | 839.0319 |  |  | 778.6447 |  |  | 60.3872 |  | 77 | 50.4 |  | 26.6 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0279 |  | 25.1383 |  |  | 22.3115 |  |  | 2.8268
02/03:23 | 836.3423 |  |  | 774.495 |  |  | 61.8473 |  | 75 | 49.74 |  | 25.26 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 23.9891 |  |  | 21.1291 |  |  | 2.86
03/03:23 | 851.0244 |  |  | 785.636 |  |  | 65.3883 |  | 71.68 | 48.26 |  | 23.42 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.909 |  |  | 19.955 |  |  | 2.954
04/03:23 | 887.405 |  |  | 828.8812 |  |  | 58.5237 |  | 70.3 | 47.94 |  | 22.36 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.4816 |  |  | 19.8566 |  |  | 2.625
05/03:23 | 843.4587 |  |  | 779.1259 |  |  | 64.3327 |  | 68.62 | 46.64 |  | 21.98 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 21.3391 |  |  | 18.5415 |  |  | 2.7975
06/03:23 | 839.0519 |  |  | 784.7668 |  |  | 54.285 |  | 72.24 | 48.48 |  | 23.76 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.411 |  |  | 19.9502 |  |  | 2.4608
07/03:23 | 831.035 |  |  | 782.6725 |  |  | 48.3625 |  | 71.92 | 48 |  | 23.92 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.0512 |  |  | 19.8963 |  |  | 2.1549
08/03:23 | 814.1477 |  |  | 762.0362 |  |  | 52.1115 |  | 85.18 | 53.98 |  | 31.2 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 28.074 |  |  | 25.4336 |  |  | 2.6405
09/03:23 | 852.517 |  |  | 799.0565 |  |  | 53.4604 |  | 87.8 | 55.92 |  | 31.88 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0381 |  | 30.0324 |  |  | 27.2068 |  |  | 2.8256
10/03:23 | 847.3107 |  |  | 786.5445 |  |  | 60.7663 |  | 86 | 55.44 |  | 30.56 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0381 |  | 29.1433 |  |  | 25.9507 |  |  | 3.1926
11/03:23 | 843.73 |  |  | 786.7626 |  |  | 56.9674 |  | 80.3 | 52.88 |  | 27.42 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0381 |  | 26.0343 |  |  | 23.1832 |  |  | 2.851
12/03:23 | 838.8577 |  |  | 789.0313 |  |  | 49.8263 |  | 72.96 | 48.98 |  | 23.98 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.4207 |  |  | 20.1405 |  |  | 2.2802
13/03:23 | 831.3486 |  |  | 771.8018 |  |  | 59.5468 |  | 71.74 | 48.44 |  | 23.3 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.0953 |  |  | 19.4195 |  |  | 2.6758
14/03:23 | 852.801 |  |  | 783.7619 |  |  | 69.0391 |  | 66.54 | 45.88 |  | 20.66 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 20.58 |  |  | 17.6403 |  |  | 2.9397
15/03:23 | 862.1657 |  |  | 792.0748 |  |  | 70.0909 |  | 72.1 | 48.4 |  | 23.7 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 23.6204 |  |  | 20.4463 |  |  | 3.1742
16/03:23 | 855.7634 |  |  | 787.3336 |  |  | 68.4298 |  | 76.44 | 50.62 |  | 25.82 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 25.3843 |  |  | 22.1519 |  |  | 3.2324
17/03:23 | 863.4745 |  |  | 799.7847 |  |  | 63.6898 |  | 75.24 | 50.28 |  | 24.96 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 24.6042 |  |  | 21.6046 |  |  | 2.9995
18/03:23 | 874.2295 |  |  | 808.9339 |  |  | 65.2956 |  | 69.16 | 47.14 |  | 22.02 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 22.1555 |  |  | 19.2867 |  |  | 2.8688
19/03:23 | 850.5234 |  |  | 797.8755 |  |  | 52.6479 |  | 66.56 | 45.88 |  | 20.68 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 19.8325 |  |  | 17.6154 |  |  | 2.2171
20/03:23 | 843.9211 |  |  | 788.5063 |  |  | 55.4148 |  | 63.66 | 44.48 |  | 19.18 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.4826 |  |  | 16.2109 |  |  | 2.2717
21/03:23 | 855.6957 |  |  | 792.289 |  |  | 63.4067 |  | 61.78 | 43.48 |  | 18.3 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.1745 |  |  | 15.6455 |  |  | 2.529
22/03:23 | 851.3728 |  |  | 787.7788 |  |  | 63.594 |  | 61.74 | 43.46 |  | 18.28 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.0907 |  |  | 15.5756 |  |  | 2.5152
23/03:23 | 856.4079 |  |  | 795.6364 |  |  | 60.7716 |  | 61.84 | 43.6 |  | 18.24 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.0411 |  |  | 15.6241 |  |  | 2.4169
24/03:23 | 862.7253 |  |  | 799.8738 |  |  | 62.8516 |  | 61.84 | 43.74 |  | 18.1 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.1336 |  |  | 15.6269 |  |  | 2.5068
25/03:23 | 832.9475 |  |  | 767.4308 |  |  | 65.5167 |  | 62.12 | 43.5 |  | 18.62 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 18.1012 |  |  | 15.503 |  |  | 2.5982
26/03:23 | 839.4826 |  |  | 788.0167 |  |  | 51.4659 |  | 63.48 | 44.28 |  | 19.2 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.2004 |  |  | 16.128 |  |  | 2.0724
27/03:23 | 885.6395 |  |  | 841.4121 |  |  | 44.2273 |  | 68.42 | 47.08 |  | 21.34 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 20.8151 |  |  | 18.8986 |  |  | 1.9165
28/03:23 | 923.2828 |  |  | 869.7753 |  |  | 53.5076 |  | 70.72 | 48.5 |  | 22.22 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 22.9463 |  |  | 20.5257 |  |  | 2.4206
29/03:23 | 899.6914 |  |  | 840.144 |  |  | 59.5474 |  | 68.46 | 47.16 |  | 21.3 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 21.7554 |  |  | 19.1448 |  |  | 2.6106
30/03:23 | 888.3691 |  |  | 830.8905 |  |  | 57.4787 |  | 72.36 | 48.8 |  | 23.56 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 23.5606 |  |  | 20.9427 |  |  | 2.6179
31/03:23 | 872.4344 |  |  | 815.0129 |  |  | 57.4215 |  | 70.08 | 47.68 |  | 22.4 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 22.1008 |  |  | 19.5762 |  |  | 2.5246
Итого | 26526.1885 |  |  | 24695.986 |  |  | 1830.2024 | [12 empty] | 692.6987 |  |  | 611.1217 |  |  | 81.577
Среднее | 855.6835 |  |  | 796.6447 |  |  | 59.0388 |  | 71.0735 | 48.0342 |  | 23.0394 |  |  | 4.6736 |  |  | 4.0262 |  | 22.3451 |  |  | 19.7136 |  |  | 2.6315
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 13735.8783 |  |  | 12195.9402 |  |  | 1539.9381 |  |  |  |  | 588079.0622 |  |  |  | 550406.3603
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 14428.577 |  |  | 12807.0619 |  |  | 1621.5151 |  |  |  |  | 614605.2515 |  |  |  | 575102.3472
ИТОГО: | [5 empty] | 692.6987 |  |  | 611.1217 |  |  | 81.577 |  |  |  |  | 26526.1893 |  |  |  | 24695.9869
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 3.15 град С Время работы прибора после сброса 22 843.52 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 237.1281 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.8932 |  |  | -------- |  |  | 15.8932
02/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 283.8641 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.015 |  |  | -------- |  |  | 19.015
03/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 307.537 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.6257 |  |  | -------- |  |  | 20.6257
04/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 307.3781 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.6083 |  |  | -------- |  |  | 20.6083
05/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 378.8386 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.4115 |  |  | -------- |  |  | 25.4115
06/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.3412 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.8141 |  |  | -------- |  |  | 18.8141
07/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 255.8599 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.0751 |  |  | -------- |  |  | 17.0751
08/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 218.1822 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.5608 |  |  | -------- |  |  | 14.5608
09/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 169.2456 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3415 |  |  | -------- |  |  | 11.3415
10/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 182.2203 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.279 |  |  | -------- |  |  | 12.279
11/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 210.2145 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.154 |  |  | -------- |  |  | 14.154
12/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.867 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.9214 |  |  | -------- |  |  | 18.9214
13/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 329.7541 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.1073 |  |  | -------- |  |  | 22.1073
14/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 309.8032 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.7261 |  |  | -------- |  |  | 20.7261
15/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 328.2646 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.9343 |  |  | -------- |  |  | 21.9343
16/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 226.0585 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.1425 |  |  | -------- |  |  | 15.1425
17/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 247.4452 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.5975 |  |  | -------- |  |  | 16.5975
18/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 282.2726 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.9471 |  |  | -------- |  |  | 18.9471
19/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 378.6217 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.3092 |  |  | -------- |  |  | 25.3092
20/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 519.2814 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.6682 |  |  | -------- |  |  | 34.6682
21/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 519.9536 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.5753 |  |  | -------- |  |  | 34.5753
22/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 520.8459 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.5031 |  |  | -------- |  |  | 34.5031
23/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 507.2631 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.6163 |  |  | -------- |  |  | 33.6163
24/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 312.8791 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.7294 |  |  | -------- |  |  | 20.7294
25/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 363.2614 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.0483 |  |  | -------- |  |  | 24.0483
26/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.2842 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.6775 |  |  | -------- |  |  | 24.6775
27/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 207.8334 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.7765 |  |  | -------- |  |  | 13.7765
28/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 364.0715 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.3278 |  |  | -------- |  |  | 24.3278
29/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 295.318 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.8104 |  |  | -------- |  |  | 19.8104
30/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 312.3386 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.9073 |  |  | -------- |  |  | 20.9073
31/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 309.1701 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.6753 |  |  | -------- |  |  | 20.6753
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 9821.3967 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 655.779 |  |  | -------- |  |  | 655.779
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 316.8192 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.1542 |  |  | -------- |  |  | 21.1542
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 26628.028 |  |  | ------------- |  |  | 26628.028 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 27283.807 |  |  | ------------- |  |  | 27283.807 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 655.779 |  |  | ------------- |  |  | 655.779 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 3.15 град С Время работы прибора после сброса 22 843.52 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 293.9045 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.6779 |  |  | -------- |  |  | 19.6779
02/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 342.8644 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.9422 |  |  | -------- |  |  | 22.9422
03/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 367.9003 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.6486 |  |  | -------- |  |  | 24.6486
04/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 366.4438 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.5409 |  |  | -------- |  |  | 24.5409
05/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 438.0833 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.3538 |  |  | -------- |  |  | 29.3538
06/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 329.0674 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.982 |  |  | -------- |  |  | 21.982
07/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 303.0067 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1998 |  |  | -------- |  |  | 20.1998
08/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 262.5072 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4983 |  |  | -------- |  |  | 17.4983
09/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.7519 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.7775 |  |  | -------- |  |  | 14.7775
10/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 238.5445 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0569 |  |  | -------- |  |  | 16.0569
11/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 263.3121 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.708 |  |  | -------- |  |  | 17.708
12/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 333.7914 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.3832 |  |  | -------- |  |  | 22.3832
13/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 386.0473 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.854 |  |  | -------- |  |  | 25.854
14/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 375.3931 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.0837 |  |  | -------- |  |  | 25.0837
15/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 392.3617 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.1895 |  |  | -------- |  |  | 26.1895
16/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 287.6194 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.2443 |  |  | -------- |  |  | 19.2443
17/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 308.7849 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.6906 |  |  | -------- |  |  | 20.6906
18/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 343.2507 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.0173 |  |  | -------- |  |  | 23.0173
19/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 431.0704 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.7903 |  |  | -------- |  |  | 28.7903
20/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.7404 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.5362 |  |  | -------- |  |  | 38.5362
21/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 583.6815 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.776 |  |  | -------- |  |  | 38.776
22/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 582.5394 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.5535 |  |  | -------- |  |  | 38.5535
23/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 568.302 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.6269 |  |  | -------- |  |  | 37.6269
24/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.7449 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.7397 |  |  | -------- |  |  | 24.7397
25/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 424.2542 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.0624 |  |  | -------- |  |  | 28.0624
26/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 420.9601 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.8054 |  |  | -------- |  |  | 27.8054
27/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 257.5308 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.0593 |  |  | -------- |  |  | 17.0593
28/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 420.5262 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.0776 |  |  | -------- |  |  | 28.0776
29/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 354.0494 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.7299 |  |  | -------- |  |  | 23.7299
30/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 369.5033 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.7112 |  |  | -------- |  |  | 24.7112
31/03:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 365.6994 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.432 |  |  | -------- |  |  | 24.432
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 11583.2365 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 772.7489 |  |  | -------- |  |  | 772.7489
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 373.6528 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.9274 |  |  | -------- |  |  | 24.9274
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29653.4572 |  |  | ------------- |  |  | 29653.4572 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30426.2061 |  |  | ------------- |  |  | 30426.2061 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 772.7489 |  |  | ------------- |  |  | 772.7489 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 3.15 град С Время работы прибора после сброса 22 843.52 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 237.1281 |  |  | 15.8932 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 283.8641 |  |  | 19.015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 307.537 |  |  | 20.6257 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 307.3781 |  |  | 20.6083 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 378.8386 |  |  | 25.4115 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 281.3412 |  |  | 18.8141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 255.8599 |  |  | 17.0751 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 218.1822 |  |  | 14.5608 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 169.2456 |  |  | 11.3415 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 182.2203 |  |  | 12.279 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 210.2145 |  |  | 14.154 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 281.867 |  |  | 18.9214 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 329.7541 |  |  | 22.1073 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 309.8032 |  |  | 20.7261 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 328.2646 |  |  | 21.9343 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 226.0585 |  |  | 15.1425 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 247.4452 |  |  | 16.5975 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 282.2726 |  |  | 18.9471 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 378.6217 |  |  | 25.3092 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 519.2814 |  |  | 34.6682 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 519.9536 |  |  | 34.5753 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 520.8459 |  |  | 34.5031 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 507.2631 |  |  | 33.6163 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 312.8791 |  |  | 20.7294 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 363.2614 |  |  | 24.0483 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 373.2842 |  |  | 24.6775 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 207.8334 |  |  | 13.7765 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 364.0715 |  |  | 24.3278 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 295.318 |  |  | 19.8104 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 312.3386 |  |  | 20.9073 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 309.1701 |  |  | 20.6753 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9821.3967 |  |  | 655.779
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 316.8192 |  |  | 21.1542
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 461066.5981 |  |  | 26628.028
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 470887.9952 |  |  | 27283.807
ИТОГО: | [5 empty] | 9821.3971 |  |  | 655.779
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.03.2022 по 31.03.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/03:23 | 70 |  | 1.2135 |  | 293.9045 |  |  | 19.6779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 70 |  | 1.2237 |  | 342.8644 |  |  | 22.9422 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 70 |  | 1.2441 |  | 367.9003 |  |  | 24.6486 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 70 |  | 1.2848 |  | 366.4438 |  |  | 24.5409 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 70 |  | 1.295 |  | 438.0833 |  |  | 29.3538 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 70 |  | 1.2747 |  | 329.0674 |  |  | 21.982 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 70 |  | 1.2543 |  | 303.0067 |  |  | 20.1998 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 70 |  | 1.2135 |  | 262.5072 |  |  | 17.4983 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 70 |  | 1.1829 |  | 220.7519 |  |  | 14.7775 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 70 |  | 1.1625 |  | 238.5445 |  |  | 16.0569 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 70 |  | 1.1421 |  | 263.3121 |  |  | 17.708 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 70 |  | 1.1727 |  | 333.7914 |  |  | 22.3832 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 70 |  | 1.2339 |  | 386.0473 |  |  | 25.854 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 70 |  | 1.2645 |  | 375.3931 |  |  | 25.0837 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 70 |  | 1.2441 |  | 392.3617 |  |  | 26.1895 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 70 |  | 1.2441 |  | 287.6194 |  |  | 19.2443 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 70 |  | 1.2747 |  | 308.7849 |  |  | 20.6906 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 70 |  | 1.7641 |  | 343.2507 |  |  | 23.0173 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 70 |  | 2.019 |  | 431.0704 |  |  | 28.7903 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 70 |  | 2.07 |  | 577.7404 |  |  | 38.5362 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 70 |  | 2.0598 |  | 583.6815 |  |  | 38.776 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 70 |  | 2.0394 |  | 582.5394 |  |  | 38.5535 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 70 |  | 2.0496 |  | 568.302 |  |  | 37.6269 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 70 |  | 2.07 |  | 373.7449 |  |  | 24.7397 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 70 |  | 2.1516 |  | 424.2542 |  |  | 28.0624 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 70 |  | 2.223 |  | 420.9601 |  |  | 27.8054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 257.5308 |  |  | 17.0593 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 70 |  | 2.1516 |  | 420.5262 |  |  | 28.0776 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 354.0494 |  |  | 23.7299 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 70 |  | 2.1618 |  | 369.5033 |  |  | 24.7112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 365.6994 |  |  | 24.432 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 11583.2365 |  |  | 772.7489
Среднее | 70 |  | 1.6204 |  | 373.6528 |  |  | 24.9274
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 511111.6273 |  |  | 29653.4572
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 522694.8643 |  |  | 30426.2061
ИТОГО: | [5 empty] | 11583.2371 |  |  | 772.7489
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.04.22
ФИО подпись