## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.08.08 г. по 25.09.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-115-В-115.01 Герцена.8 | 1.1 | 5 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-26 | 10:00 | 0.62274 | 418 | 260.3068
2 | В-89.06-В-89.08 | 6.7 | 8 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-28 | 16:10 | 3.9345 | 520.1667 | 2046.5992
3 | В-4.12-Стрелковая.2 | 7 | 4 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-21 | 13:40 | 1.0054 | 301.6667 | 303.2978
4 | А-3.24-А-3.34 | 7 | 3 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-19 | 14:30 | 0.56554 | 302.5 | 171.0763
5 | А-2.89 | 6.7 | 3 |  | 2008-08-26 | 16:35 | 2008-08-26 | 17:00 | 0.55329 | 0.41667 | 0.23054
6 | С-11.05-Сакко.33 | 8 | 2 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-27 | 12:45 | 0.26871 | 444.75 | 119.5071
7 | К-1.01-Суворова.76 | 7.5 | 6 |  | 2008-08-08 | 16:15 | 2008-08-08 | 18:00 | 2.3416 | 1.75 | 4.0977
8 | В-93.01-Герцена.28 | 6.5 | 3 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-28 | 9:30 | 0.54497 | 465.5 | 253.6832
9 | В-69.20-Ермака.52/2-Мальцева.45 | 7 | 4.5 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-20 | 11:00 | 1.2725 | 275 | 349.9288
10 | С-8.09-пер.Коммунальный.13а | 6.5 | 3 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 0:00 | 2008-06-20 | 10:50 | 0.54497 | 226.8333 | 123.6172
11 | С-8.09-пер.Коммунальный.13а | 3 | 4 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 0:00 | 2008-06-20 | 10:50 | 0.65819 | 226.8333 | 149.3002
12 | А-19.45-Крутицкая.27 | 7.2 | 8 |  | 2008-09-10 | 18:25 | 2008-09-10 | 19:05 | 4.0787 | 0.66667 | 2.7191
13 | А-83.01-А-83.03 | 6 | 3 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 0:00 | 2008-09-12 | 14:52 | 0.52359 | 38.8667 | 20.3502
14 | В-30.01- Степанова.17 | 7 | 5 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 0:00 | 2008-09-12 | 15:30 | 1.5709 | 39.5 | 62.0525
15 | А-17-С-13 | 7.5 | 4 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 0:00 | 2008-09-12 | 17:00 | 1.0407 | 41 | 42.6685
16 | В-58-В-58.02 | 7 | 2 | 2008-09-08 | 2008-09-12 | 17:30 | 2008-09-12 | 18:00 | 0.25135 | 0.5 | 0.12568
17 | А-19.06-Ф,Энгельса.7 | 7.2 | 5 | 2008-09-10 | 2008-09-13 | 4:35 | 2008-09-13 | 5:10 | 1.5932 | 0.58333 | 0.92939
18 | С-16.05-Энгельса.26 | 5 | 4 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 0:00 | 2008-09-05 | 10:00 | 0.84972 | 34 | 28.8906
19 | А-100.01-А-100.03 | 6.5 | 6 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-13 | 14:40 | 2.1799 | 14.6667 | 31.9715
20 | А-85 - А-85.08 | 7 | 5 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 0:00 | 2008-09-04 | 16:20 | 1.5709 | 16.3333 | 25.6588
21 | С-21/2-Сарментовой.2 | 7.5 | 0.5 | 2008-09-12 | 2008-09-10 | 0:00 | 2008-09-12 | 12:05 | 0.016261 | 60.0833 | 0.97701
22 | С-21/2-Сарментовой.2 | 3.2 | 10 | 2008-09-12 | 2008-09-10 | 0:00 | 2008-09-12 | 12:05 | 4.2486 | 60.0833 | 255.2713
23 | В-48-Ленина25а | 3 | 4 | 2008-09-15 | 2008-09-16 | 0:00 | 2008-09-17 | 16:20 | 0.65819 | 40.3333 | 26.5471
24 | С-16.05-Ф.Энгельса.28 | 7.5 | 5.6 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-15 | 10:30 | 2.0398 | 58.5 | 119.3261
25 | В-89.10-Поселковая.6 | 2 | 4 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-28 | 16:10 | 0.53741 | 520.1667 | 279.5441
26 | В-47.09-Демидова.10 | 4 | 7 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 0:00 | 2008-09-03 | 16:20 | 2.3275 | 40.3333 | 93.8778
27 | А-19.15-Крутицкая.24 | 7.2 | 10 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 0:00 | 2008-07-17 | 16:25 | 6.3729 | 184.4167 | 1175.2745
28 | В-19.009-В-19.11 Пророкова.13 | 7 | 2 |  | 2008-09-20 | 17:00 | 2008-09-20 | 17:30 | 0.25135 | 0.5 | 0.12568
29 | С-50.03-2Меланжевая.7 | 7 | 2 | 2008-06-09 | 2008-06-10 | 0:00 | 2008-06-26 | 10:45 | 0.25135 | 394.75 | 99.2211
30 | А-84.02-Советская.30 | 7.2 | 10 |  | 2008-09-20 | 17:08 | 2008-09-20 | 17:40 | 6.3729 | 0.53333 | 3.3989
31 | А-3.06-пер.Столярный.30 | 7 | 3 |  | 2008-09-19 | 16:40 | 2008-09-19 | 17:25 | 0.56554 | 0.75 | 0.42416
32 | С-53.07-Инженерная.2г | 7 | 8 | 2008-09-15 | 2008-09-16 | 0:00 | 2008-09-20 | 15:00 | 4.0216 | 111 | 446.4007
33 | А-30.16-Комсомольская.8 | 8 | 6 | 2008-09-18 | 2008-09-20 | 0:00 | 2008-09-22 | 14:20 | 2.4184 | 62.3333 | 150.7443
34 | А-89-А-89.02 | 7.5 | 12 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 0:00 | 2008-09-20 | 15:15 | 9.3663 | 63.25 | 592.4157
35 | В-82.03-В-82.05-2Ефимовская. | 8 | 8 | 2008-09-15 | 2008-09-16 | 0:00 | 2008-09-22 | 14:45 | 4.2993 | 158.75 | 682.5141
36 | А-26.05-Калинина.2 | 7 | 4 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 0:00 | 2008-09-02 | 10:15 | 1.0054 | 10.25 | 10.3054
37 | А-51.39-Тимирязева.39 | 4 | 6 |  | 2008-09-23 | 17:40 | 2008-09-23 | 18:10 | 1.71 | 0.5 | 0.85502
38 | В-81-Кузнецова.57 | 7 | 5 |  | 2008-09-23 | 21:40 | 2008-09-23 | 22:00 | 1.5709 | 0.33333 | 0.52365
39 | А-21.06-А-21.08 | 4 | 3 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 0:00 | 2008-09-24 | 10:00 | 0.42751 | 154 | 65.8364
40 | С-8.05-Суворова.7 | 7.8 | 3 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 0:00 | 2008-06-23 | 11:20 | 0.59698 | 299.3333 | 178.6972
41 | С-13-А-17 | 4 | 5 | 2008-09-05 | 2008-09-06 | 0:00 | 2008-09-12 | 17:00 | 1.1875 | 161 | 191.1916
42 | С-13.28-Арсения.37 | 3.2 | 1 |  | 2008-08-26 | 17:45 | 2008-08-26 | 18:45 | 0.042486 | 1 | 0.042486
43 | С-45.05-Каравайковой.138/5 | 7 | 4 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 0:00 | 2008-05-25 | 11:05 | 1.0054 | 299.0833 | 300.7005
44 | А-26.05-Калинина.2 | 3 | 5 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 0:00 | 2008-05-29 | 10:15 | 1.0284 | 394.25 | 405.4574
45 | С-21.82-Энгельса.57 | 6.5 | 4.5 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-16 | 9:00 | 1.2262 | 81 | 99.3207
46 | В-86.07-В-86.09 | 5.8 | 4 | 2008-09-08 | 2008-09-09 | 0:00 | 2008-09-14 | 11:24 | 0.91518 | 131.4 | 120.2548
47 | В-69-В-70 | 5 | 6 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-19 | 14:15 | 1.9119 | 158.25 | 302.5549
48 | С-21.68-Дунаева.15 | 3 | 4 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 0:00 | 2008-05-31 | 16:00 | 0.65819 | 352 | 231.6841
49 | А-19-А-19.01 | 4 | 3 |  | 2008-07-22 | 23:50 | 2008-07-23 | 0:15 | 0.42751 | 0.41667 | 0.17813
50 | Подвал Зеленая.20-гараж | 4 | 5 | 2008-08-14 | 2008-08-15 | 0:00 | 2008-08-18 | 9:25 | 1.1875 | 81.4167 | 96.6844
51 | А-49.12-Мальцева.12а | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
52 | С-21.24-8Марта.19 | 5 | 4 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-18 | 16:20 | 0.84972 | 136.3333 | 115.8457
53 | В-64.36-Дзержинского.42 | 4 | 6 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 0:00 | 2008-09-24 | 16:55 | 1.71 | 160.9167 | 275.1734
54 | С-21.21-С-21.23 | 5 | 3 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-18 | 9:30 | 0.47797 | 129.5 | 61.8971
55 | А-3.02-10Августа.102/18 | 3 | 5 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 0:00 | 2008-07-15 | 14:00 | 1.0284 | 134 | 137.8092
56 | А-39.09-К.Маркса.60/57 | 4 | 5 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 0:00 | 2008-05-14 | 15:00 | 1.1875 | 39 | 46.3135
57 | В-19.09-В-19.11 | 5 | 4 |  | 2008-05-29 | 21:30 | 2008-05-29 | 22:45 | 0.84972 | 1.25 | 1.0622
58 | С-27.03-Ф.Энгельса.153 | 5 | 3 | 2008-09-05 | 2008-09-06 | 0:00 | 2008-09-08 | 10:15 | 0.47797 | 58.25 | 27.8417
59 | А-45 - Ленина.108 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не делали
60 | В-25/1-Кр.Армии,16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не делали
61 | А-84.02-Советская,30 (обратка) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не делали
62 | В-69.42-Мальцева,34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не делали
63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
64 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
65 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 88.6862 |  | 10518.0858
| ИТОГО за месяц: | 10593.3106 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП"ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.08.08 г. по 25.09.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2008-08-28 | В-115В-115.01 | [5 empty] | 150 | 167 | 2.951
2 | Повреждение | 2008-08-28 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
3 | Кап.ремонт | 2008-08-26 | В-107.11-В-107 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
4 | Врезка т/тр. | 2008-08-27 | В-84-В-107.13 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
5 | Повреждение | 2008-08-26 | А-2.89-Колотилова.42 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
6 | Повреждение | 2008-08-26 | С-13.28 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
7 | Повреждение | 2008-08-27 | С-11.05-Сакко.33 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
8 | Повреждение | 2008-08-28 | В-93.01-Герцена.28 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
9 | Кап.ремонт | 2008-08-28 | В-61.01-В-61.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
10 | Повреждение | 2008-08-28 | В-89.10-Поселковая.6 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
11 | Монтажш/кр. | 2008-09-01 | А-2.07-С-8.09 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
12 | Кап.ремонт | 2008-09-02 | С-8.05-Суворова.7 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
13 | Повреждение | 2008-08-29 | А-45-Ленина.108 | [5 empty] | 51 | 120 | 0.24513
14 | Повреждение | 2008-09-02 | В-89-В-89.04 | [5 empty] | 207 | 120 | 4.0383
15 | Кап.ремонт | 2008-09-03 | В-112.08-В-112.10 | [5 empty] | 150 | 126 | 2.2265
16 | Кап.ремонт | 2008-09-02 | С-33.02-С-33.42 | [5 empty] | 82 | 59 | 0.31157
17 | Врезка в т/с | 2008-09-02 | С-39-С-43.04 | [5 empty] | 150 | 139 | 2.4563
18 | Повреждение | 2008-09-02 | А-26.05-Калинина.2 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
19 | Замена задвижки | 2008-09-03 | ПНС№1-п.Темный.17 | [5 empty] | 70 | 17 | 0.065422
20 | Кап.стр-во | 2008-09-11 | С-59 - С-60 | [5 empty] | 100 | 218 | 1.7121
21 | Повреждение | 2008-09-03 | В-47.09-Демидова.10 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
22 | Кап.ремонт | 2008-09-02 | С-8.05-Суворова.7 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
23 | Кап.ремонт | 2008-09-03 | В-112-В-112.10 | [5 empty] | 150 | 126 | 2.2265
24 | Повреждение | 2008-09-04 | А-85-А-85.08 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
25 | Повреждение | 2008-09-08 | С-27-С-27.03 | [5 empty] | 100 | 69 | 0.54191
26 | Повреждение | 2008-09-08 | С-21.68-Дунаева.15 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
27 | Повреждение | 2008-09-08 | А-17-А-17.02 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
28 | Врезка т/тр. | 2008-09-01 | В-7 - В-7.02 | [5 empty] | 82 | 5.5 | 0.029045
29 | Кап.ремонт | 2008-09-09 | В-33/1 - Кузнецова 28 | [5 empty] | 40 | 105 | 0.13194
30 | Повреждение | 2008-09-10 | С-8.09-Суворова.13а | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
31 | Повреждение | 2008-09-10 | А-19.45-Крутицкая.27 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
32 | Замена задвижки | 2008-09-12 | А-72.01-А-72.47 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
33 | [8 empty] | 100 | 10 | 0.078537
34 | Замена задвижки | 2008-09-12 | С-21.70-С-21.72 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
35 | Повреждение | 2008-09-12 | А-83.01-А-83.03 | [5 empty] | 100 | 85 | 0.66757
36 | Повреждение | 2008-09-12 | В-30.01-Степанова.17 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
37 | Повреждение | 2008-09-12 | С-13-А-17 | [5 empty] | 207 | 180 | 6.0575
38 | [8 empty] | 150 | 151 | 2.6683
39 | Повреждение | 2008-09-12 | В-58-В-58.02 | [5 empty] | 207 | 76 | 2.5576
40 | Повреждение | 2008-09-13 | А-19.06-Ф,Энгельса.7 | [5 empty] | 100 | 73 | 0.57332
41 | Повреждение | 2008-09-13 | А-17.02-Арсения.22/14 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
42 | Повреждение | 2008-09-13 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
43 | Тек. Ремонт | 2008-09-17 | С-33 - С-33.02 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
44 | Повреждение | 2008-09-12 | С-21/2 - Сарментовой 2а | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
45 | Замена задвики | 2008-09-17 | А-96-А-96.02 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
46 | Повреждение | 2008-09-17 | С-21.82-Ф.Энгельса.53 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
47 | Повреждение | 2008-09-17 | С-21.24-8Марта.19 | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
48 | Замена задвижки | 2008-09-17 | В-24.46-В-24.48 | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
49 | Замена задвижки | 2008-09-17 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
50 | Повреждение | 2008-09-18 | С-21.21-С-21.23 | [5 empty] | 150 | 109 | 1.9261
51 | Замена задвижки | 2008-09-19 | В-82.01-Кузнецова.52 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
52 | Повреждение | 2008-09-19 | В-25/1-Кр.Армии.16 | [5 empty] | 57 | 24 | 0.06124
53 | Повреждение | 2008-09-19 | В-69-В-70 | [5 empty] | 207 | 114 | 3.8364
54 | Повреждение | 2008-09-19 | А-3.06-п.Столярный.30 | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
55 | Повреждение | 2008-09-20 | А-89-А-89.02 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
56 | Повреждение | 2008-09-20 | С-53.05-Инженерная.2г | [5 empty] | 51 | 67 | 0.13686
57 | Повреждение | 2008-09-20 | В-19.009-В-19.11 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
58 | Повреждение | 2008-09-20 | С-84.02-Советская.30 | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
59 | Повреждение | 2008-09-20 | А-48.12-Мальцева.12а | [5 empty] | 51 | 43 | 0.087839
60 | Повреждение | 2008-09-20 | А-36.10-Андрианова.10 | [5 empty] | 82 | 84 | 0.44359
61 | Монтаж ш/кр. | 2008-09-21 | В-82-В-82.01 | [5 empty] | 309 | 114 | 8.5487
62 | Повреждение | 2008-09-22 | А-30.16-Комсомольская.8 | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
63 | Повреждение | 2008-09-22 | В-82.03--В-82.05 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
64 | Замена задвижки | 2008-09-23 | В-42-В-42.01 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
65 | Повреждение | 2008-09-23 | Пролетарская.44а-Пролетарская.44 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
66 | Повреждение | 2008-09-23 | А-51.39-Тимирязева.39 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
67 | Повреждение | 2008-09-23 | В-81-Кузнецова.57 | [5 empty] | 150 | 154 | 2.7213
68 | Повреждение | 2008-09-24 | А-21.06-А-21.08 | [5 empty] | 70 | 52 | 0.20011
69 | Повреждение | 2008-09-24 | В-64.36-Дзержинского.42 | [5 empty] | 20 | 41 | 0.01288
70 | Врезка в тр./пр | 2008-09-25 | С-50.20-9Сосневская.122 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 75.2247
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.