## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Малахов Н.В.
Расчет потерь при отключении трубопроводов с 11.11.06 по20.11.06 от котельных
№ | Вид работ |  | Участок | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Врезка приборов | 2006-11-11 | н/б Сигма-Динамов.2.4.8 | 108 | 270 | 2.16 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.07-А-60.57 | 108 | 320 | 2.56 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.37 | 76 | 18 | 0.07 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.39 | 108 | 26 | 0.2 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-13 | А-60.55 | 108 | 124 | 1 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-16 | А-59.01-А-59.25 | 108 | 86 | 0.34 |  | 0
|  |  |  | 76 | 150 | 0.6 |  | 0
| Капитальный ремонт | 2006-11-14 | А-59.23-Гнединаб6 | 57 | 94 | 0.19 |  | 0
0
|  | Итого |  |  |  | 7.06 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0