## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 268.636 |  |  | 268.0522 |  |  | 0.58379 |  | 74.16 |  | 55.5 |  | 18.66 |  |  | 4.497 |  |  | 2.6207 |  | 5.0535 |  |  |  | 5.0538 |  | 0.00024603 |  |  | *
02/12:23 | 272.4834 |  |  | 271.6676 |  |  | 0.81582 |  | 73.14 |  | 55.12 |  | 18.02 |  |  | 4.1401 |  |  | 2.2128 |  | 4.9621 |  |  |  | 4.9621 |  | 0 |  |  | *
03/12:23 | 275.8971 |  |  | 275.5031 |  |  | 0.39408 |  | 65.96 |  | 50.76 |  | 15.2 |  |  | 3.6506 |  |  | 1.6723 |  | 4.2213 |  |  |  | 4.2219 |  | 0.00062346 |  |  | *
04/12:23 | 275.6698 |  |  | 275.3032 |  |  | 0.36657 |  | 69.42 |  | 52.54 |  | 16.88 |  |  | 4.3746 |  |  | 2.4065 |  | 4.6844 |  |  |  | 4.6844 |  | 0 |  |  | *
05/12:23 | 275.6536 |  |  | 275.2114 |  |  | 0.44219 |  | 71.68 |  | 54.28 |  | 17.4 |  |  | 4.2012 |  |  | 2.2332 |  | 4.8296 |  |  |  | 4.8296 |  | 0 |  |  | *
06/12:23 | 276.0356 |  |  | 275.5452 |  |  | 0.49041 |  | 65.62 |  | 50.52 |  | 15.1 |  |  | 3.8036 |  |  | 1.8253 |  | 4.2032 |  |  |  | 4.2037 |  | 0.00053017 |  |  | *
07/12:23 | 274.5536 |  |  | 275.4637 |  |  | -0.91015 |  | 67.76 |  | 51.64 |  | 16.12 |  |  | 4.2012 |  |  | 2.223 |  | 4.3892 |  |  |  | 4.3892 |  | 0 |  |  | *
08/12:23 | 276.3515 |  |  | 275.411 |  |  | 0.94044 |  | 68.06 |  | 52.08 |  | 15.98 |  |  | 4.0279 |  |  | 2.0496 |  | 4.4713 |  |  |  | 4.4716 |  | 0.00024629 |  |  | *
09/12:23 | 273.0874 |  |  | 272.1741 |  |  | 0.91333 |  | 60.88 |  | 47.4 |  | 13.48 |  |  | 3.7526 |  |  | 1.8151 |  | 3.734 |  |  |  | 3.7345 |  | 0.00043956 |  |  | *
10/12:23 | 270.7689 |  |  | 269.0815 |  |  | 1.6874 |  | 57.94 |  | 45.56 |  | 12.38 |  |  | 3.7526 |  |  | 1.8457 |  | 3.4307 |  |  |  | 3.431 |  | 0.00030405 |  |  | *
11/12:23 | 269.8688 |  |  | 269.5673 |  |  | 0.30155 |  | 57.1 |  | 44.96 |  | 12.14 |  |  | 3.8851 |  |  | 1.9783 |  | 3.3003 |  |  |  | 3.3003 |  | 0 |  |  | *
12/12:23 | 270.438 |  |  | 269.3952 |  |  | 1.0428 |  | 53.38 |  | 42.76 |  | 10.62 |  |  | 3.7628 |  |  | 1.8559 |  | 2.9233 |  |  |  | 2.9237 |  | 0.00040315 |  |  | *
13/12:23 | 270.2794 |  |  | 269.8555 |  |  | 0.42393 |  | 54.96 |  | 43.52 |  | 11.44 |  |  | 4.1707 |  |  | 2.2536 |  | 3.1209 |  |  |  | 3.1209 |  | 0 |  |  | *
14/12:23 | 268.468 |  |  | 268.028 |  |  | 0.43999 |  | 61.3 |  | 47.44 |  | 13.86 |  |  | 4.1503 |  |  | 2.2536 |  | 3.7435 |  |  |  | 3.7438 |  | 0.00036639 |  |  | *
15/12:23 | 269.5791 |  |  | 268.2422 |  |  | 1.3369 |  | 63.76 |  | 49.36 |  | 14.4 |  |  | 3.9565 |  |  | 2.07 |  | 3.9577 |  |  |  | 3.9577 |  | 0 |  |  | *
16/12:23 | 272.6148 |  |  | 271.6288 |  |  | 0.98596 |  | 60.08 |  | 47.12 |  | 12.96 |  |  | 4.0891 |  |  | 2.1516 |  | 3.5857 |  |  |  | 3.5863 |  | 0.00064991 |  |  | *
17/12:23 | 275.9279 |  |  | 275.5119 |  |  | 0.41594 |  | 61.12 |  | 47.92 |  | 13.2 |  |  | 4.3338 |  |  | 2.3454 |  | 3.6694 |  |  |  | 3.6694 |  | 0 |  |  | *
18/12:23 | 275.192 |  |  | 275.3924 |  |  | -0.20035 |  | 62.58 |  | 48.7 |  | 13.88 |  |  | 4.1605 |  |  | 2.172 |  | 3.8225 |  |  |  | 3.8225 |  | 0 |  |  | *
19/12:23 | 279.4033 |  |  | 275.3291 |  |  | 4.0742 |  | 66.82 |  | 51.62 |  | 15.2 |  |  | 4.242 |  |  | 2.2638 |  | 4.4683 |  |  |  | 4.4689 |  | 0.00064045 |  |  | *
20/12:23 | 278.0809 |  |  | 276.6388 |  |  | 1.4421 |  | 59.46 |  | 46.76 |  | 12.7 |  |  | 4.2318 |  |  | 2.2332 |  | 3.604 |  |  |  | 3.6045 |  | 0.00047547 |  |  | *
21/12:23 | 277.7792 |  |  | 275.5809 |  |  | 2.1983 |  | 62.82 |  | 49.08 |  | 13.74 |  |  | 3.9973 |  |  | 2.0088 |  | 3.9362 |  |  |  | 3.9365 |  | 0.00026692 |  |  | *
22/12:23 | 276.0085 |  |  | 276.2038 |  |  | -0.19524 |  | 55.52 |  | 44.62 |  | 10.9 |  |  | 3.7934 |  |  | 1.7947 |  | 3.0192 |  |  |  | 3.0198 |  | 0.00058141 |  |  | *
23/12:23 | 274.2198 |  |  | 273.1307 |  |  | 1.089 |  | 53.08 |  | 42.8 |  | 10.28 |  |  | 3.722 |  |  | 1.7539 |  | 2.8752 |  |  |  | 2.8754 |  | 0.00019333 |  |  | *
24/12:23 | 269.9735 |  |  | 268.7884 |  |  | 1.1852 |  | 52.24 |  | 42.12 |  | 10.12 |  |  | 3.7424 |  |  | 1.8355 |  | 2.792 |  |  |  | 2.7922 |  | 0.00017013 |  |  | *
25/12:23 | 271.8077 |  |  | 269.3656 |  |  | 2.442 |  | 58 |  | 45.52 |  | 12.48 |  |  | 4.395 |  |  | 2.4881 |  | 3.5171 |  |  |  | 3.5171 |  | 0 |  |  | *
26/12:23 | 273.7388 |  |  | 269.2527 |  |  | 4.4861 |  | 64.18 |  | 49.7 |  | 14.48 |  |  | 4.1299 |  |  | 2.223 |  | 4.1928 |  |  |  | 4.193 |  | 0.00018211 |  |  | *
27/12:23 | 272.4604 |  |  | 268.9532 |  |  | 3.5072 |  | 62.54 |  | 48.54 |  | 14 |  |  | 3.8749 |  |  | 1.9681 |  | 3.9886 |  |  |  | 3.9886 |  | 0 |  |  | *
28/12:23 | 269.1125 |  |  | 268.511 |  |  | 0.60149 |  | 60.64 |  | 47.32 |  | 13.32 |  |  | 3.6608 |  |  | 1.7641 |  | 3.6241 |  |  |  | 3.6243 |  | 0.00020979 |  |  | *
29/12:23 | 275.1333 |  |  | 268.3466 |  |  | 6.7868 |  | 62.76 |  | 48.76 |  | 14 |  |  | 3.9973 |  |  | 2.1108 |  | 4.1753 |  |  |  | 4.1755 |  | 0.00016988 |  |  | *
30/12:23 | 278.2477 |  |  | 271.3755 |  |  | 6.8722 |  | 59.2 |  | 46.58 |  | 12.62 |  |  | 3.773 |  |  | 1.8355 |  | 3.8352 |  |  |  | 3.8356 |  | 0.0003931 |  |  | *
31/12:23 | 282.4126 |  |  | 277.0168 |  |  | 5.3959 |  | 53.82 |  | 43.34 |  | 10.48 |  |  | 3.9157 |  |  | 1.8967 |  | 3.2065 |  |  |  | 3.2067 |  | 0.00014472 |  |  | *
Итого | 8489.8832 |  |  | 8439.5275 |  |  | 50.3558 | [13 empty] | 119.3373 |  |  |  | 119.3445 |  | 0.0072363
Среднее | 273.8672 |  |  | 272.2428 |  |  | 1.6244 |  | 61.9348 |  | 48.1916 |  | 13.7432 |  |  | 4.0124 |  |  | 2.0697 |  | 3.8496 |  |  |  | 3.8498 |  | 0.00023343
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2230.5636 |  |  | 2238.7229 |  |  |  | 8.1594 |  |  |  |  | 213048.1626 |  |  |  |  | 211829.9788
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2349.9008 |  |  | 2358.0674 |  |  |  | 8.1666 |  |  |  |  | 221538.0463 |  |  |  |  | 220269.5067
ИТОГО: | [5 empty] | 119.3373 |  |  | 119.3445 |  |  |  | 0.0072363 |  |  |  |  | 8489.8837 |  |  |  |  | 8439.5279
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 28 817.55 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 43.62 |  | 2.947 |  | 0.0066398 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 44.2 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 40.58 |  | 2.947 |  | 0.018268 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 42.14 |  | 3.0388 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 43.84 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 39.32 |  | 3.6506 |  | 0.015784 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 42.66 |  | 2.9572 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 42.02 |  | 2.6309 |  | 0.0071437 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 37.8 |  | 3.8749 |  | 0.013298 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 37.7 |  | 3.1611 |  | 0.0093172 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 38.64 |  | 2.121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 34.98 |  | 3.4569 |  | 0.012302 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 35.98 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 39.2 |  | 2.9062 |  | 0.010806 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 42.06 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 38.32 |  | 3.9973 |  | 0.017427 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 40.88 |  | 2.1516 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 41.2 |  | 2.1516 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 41.54 |  | 3.2019 |  | 0.017939 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 36.04 |  | 2.896 |  | 0.013782 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 40.5 |  | 3.0694 |  | 0.0071354 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 36.44 |  | 3.4772 |  | 0.017457 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 35.72 |  | 2.896 |  | 0.0061541 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 35.16 |  | 2.5697 |  | 0.0056592 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 38.02 |  | 2.1516 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 40 |  | 2.4065 |  | 0.0061578 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 38.4 |  | 2.3759 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 39.38 |  | 2.6207 |  | 0.0056447 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 40.9 |  | 2.5493 |  | 0.0046523 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 38.64 |  | 3.0694 |  | 0.011804 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 36.7 |  | 2.9062 |  | 0.0046617 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.21203
Среднее | 39.4381 |  | 2.7888 |  | 0.0068398
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43.9648
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 44.1768
ИТОГО: | [5 empty] | 0.21203
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись