## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.08 г. по 08.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-34.04-Новая 6 |  |  | 6:15 | 2008-05-26 |  | 6:35 | 2008-05-26 | 0 | 0.33333 |  | 0
2 | С-11.08 - Сакко 30/30 |  |  | 11:00 | 2008-05-26 |  | 11:20 | 2008-05-26 | 0 | 0.33333 |  | 0
3 | В-21 - В-21.01 |  |  | 10:10 | 2008-05-26 |  | 10:45 | 2008-05-26 | 0 | 0.58333 |  | 0
4 | С-33.14 - С-33.16 |  |  | 13:25 | 2008-05-26 |  | 13:40 | 2008-05-26 | 0 | 0.25 |  | 0
5 | А-25.40 - Ленина 42 |  |  | 14:35 | 2008-05-27 |  | 14:55 | 2008-05-27 | 0 | 0.33333 |  | 0
6 | В-86 - В-86.01 |  |  | 10:31 | 2008-05-27 |  | 10:50 | 2008-05-27 | 0 | 0.31667 |  | 0
7 | С-15.03 - Сакко 3 |  |  | 14:05 | 2008-05-28 |  | 14:40 | 2008-05-28 | 0 | 0.58333 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 09.05.07 г. по 15.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 16.05.08 г. по 22.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 23.05.08 г. по 25.02.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС |  |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.06.08 г. по 25.07.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-2.07-А-2.43 | 7.5 | 5 | 10:45 | 2008-06-26 |  | 11:15 | 2008-06-26 | 2.2223 | 0.5 |  | 1.1112
2 | С-13.20-Садовая.11 | 7.2 | 9 | 15:40 | 2008-06-26 |  | 16:10 | 2008-06-26 | 7.0548 | 0.5 |  | 3.5274
3 | А-89.06-10Августа.18/17 | 6.7 | 4.2 | 10:30 | 2008-06-26 |  | 11:00 | 2008-06-26 | 1.4821 | 0.5 |  | 0.74104
4 | С-59.07-Инженерная.2г | 8.5 | 20 | 5:30 | 2008-06-27 |  | 7:10 | 2008-06-27 | 37.8534 | 1.6667 |  | 63.089
5 | А-11 -А-11.02 | 2.5 | 6 | 6:20 | 2008-07-08 |  | 7:10 | 2008-07-08 | 1.8476 | 0.83333 |  | 1.5397
6 | В-53.01-Ленина.39 | 4.5 | 20 | 10:00 | 2008-07-02 |  | 10:30 | 2008-07-02 | 27.5424 | 0.5 |  | 13.7712
7 | С-55-С-56 | 7.8 | 12 | 15:25 | 2008-06-27 |  | 10:20 | 2008-06-30 | 13.0541 | 66.9167 |  | 873.5336
8 | В-61/1 - В-61.02 | 6 | 4 | 9:20 | 2008-07-12 |  | 15:00 | 2008-07-14 | 1.2721 | 53.6667 |  | 68.2709
9 | С-8.19-Колотилова.39 | 7.5 | 8 | 9:30 | 2008-06-24 |  | 9:45 | 2008-06-24 | 5.6891 | 0.25 |  | 1.4223
10 | С-10-С-10.02 | 3.5 | 18 | 15:05 | 2008-07-01 |  | 9:20 | 2008-07-02 | 19.675 | 18.25 |  | 359.0686
11 | А-89.06-Ленина.10 | 7.5 | 16 | 11:35 | 2008-07-01 |  | 12:00 | 2008-07-01 | 22.7565 | 0.41667 |  | 9.4819
12 | С-59.01-Энтузиастов.4 | 7 | 7 | 10:00 | 2008-07-03 |  | 10:30 | 2008-07-03 | 4.208 | 0.5 |  | 2.104
13 | С-50.06-2Меланжевая.7 | 8.5 | 10 | 10:45 | 2008-06-26 |  | 11:30 | 2008-06-26 | 9.4634 | 0.75 |  | 7.0975
14 | С-59-С-60 | 6.5 | 6.3 | 8:10 | 2008-07-05 |  | 8:55 | 2008-07-05 | 3.2845 | 0.75 |  | 2.4634
15 | А-11-А-11.02 | 7.5 | 2 | 6:20 | 2008-07-08 |  | 7:10 | 2008-07-08 | 0.35557 | 0.83333 |  | 0.29631
16 | В-112.30-П.Коммуны.5в | 4.3 | 25.5 | 5:13 | 2008-07-07 |  | 15:30 | 2008-07-07 | 43.7673 | 10.2833 |  | 450.0741
17 | В-53.01-Ленина.41 | 3.8 | 3 | 10:00 | 2008-07-02 |  | 10:30 | 2008-07-02 | 0.56947 | 0.5 |  | 0.28473
18 | А-89.06-Ленина.10 | 2.5 | 7 | 11:35 | 2008-07-01 |  | 12:00 | 2008-07-01 | 2.5148 | 0.41667 |  | 1.0478
19 | А-13.02-Советская.42 | 7.2 | 12 | 10:20 | 2008-07-14 |  | 10:50 | 2008-07-14 | 12.5419 | 0.5 |  | 6.271
20 | В-27.20 - Багаева 26 | 6.5 | 4 | 9:40 | 2008-07-16 |  | 10:10 | 2008-07-16 | 1.3241 | 0.5 |  | 0.66204
21 | В-112.08 - В-112.10 | 1.4 | 4 | 11:15 | 2008-07-11 |  | 11:45 | 2008-07-11 | 0.6145 | 0.5 |  | 0.30725
22 | н/ст.-9Проезд.56 | 7.9 | 5 | 17:00 | 2008-07-15 |  | 17:30 | 2008-07-15 | 2.2808 | 0.5 |  | 1.1404
23 | В-24.14 - В-24.38 | 6.7 | 3 | 20:55 | 2008-07-16 |  | 21:20 | 2008-07-16 | 0.75616 | 0.41667 |  | 0.31507
24 | С-50.32 - 9 Проезд 56 | 7.9 | 9 | 16:40 | 2008-07-17 |  | 17:15 | 2008-07-17 | 7.3898 | 0.58333 |  | 4.3107
25 | А-45.09 - 1Сибирская 15 | 6 | 3 | 9:32 | 2008-07-18 |  | 10:00 | 2008-07-18 | 0.71557 | 0.46667 |  | 0.33393
26 | С-20.01-Шошина.15 | 7.5 | 7.5 | 16:45 | 2008-07-23 |  | 17:00 | 2008-07-23 | 5.0002 | 0.25 |  | 1.2501
27 | А-17-Лушкина | 7.6 | 8 | 9:00 | 2008-07-10 |  | 9:25 | 2008-07-10 | 5.7269 | 0.41667 |  | 2.3862
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 240.9626 |  |  | 1875.9013 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 1920.0329 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.06.08 г. по 25.07.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр |  | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2008-06-26 | А-2.07-А-2.43 |  |  |  |  | 100 | 118 | 0.92674 |  | 0
2 | Повреждение | 2008-06-26 | С-13.20-Садовая.11 |  |  |  |  | 70 | 72 | 0.27708 |  | 0
3 | Повреждение | 2008-06-26 | А-89.06-10Августа.18/17 |  |  |  |  | 51 | 34 | 0.069454 |  | 0
4 | Повреждение | 2008-06-26 | С-59.07-Инженерная.2г |  |  |  |  | 51 | 67 | 0.13686 |  | 0
5 | Повреждение | 2008-06-27 | А-36.30-п.Пограничный.62 |  |  |  |  | 51 | 16 | 0.032684 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-06-27 | В-53.01-пр.Ленина.41 |  |  |  |  | 70 | 38 | 0.14624 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-06-30 | С-55-С-55.02 |  |  |  |  | 150 | 107 | 1.8908 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-06-30 | С-53.003-С-53.07 |  |  |  |  | 100 | 113 | 0.88747 |  | 0
9 | Замена задвижки | 2008-06-27 | А-77-А-78 |  |  |  |  | 207 | 31 | 1.0432 |  | 0
10 | Врезка дренажа | 2008-06-30 | В-112.24-В-112.26 |  |  |  |  | 125 | 95 | 1.1658 |  | 0
11 | Кап. Ремонт | 2008-06-03 | С-9.07-Сакко.37 |  |  |  |  | 150 | 32 | 0.56547 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-07-02 | С-8.19-Колотилова.39 |  |  |  |  | 70 | 42 | 0.16163 |  | 0
13 | Повреждение | 2008-07-02 | С-10С-10.02 |  |  |  |  | 100 | 5 | 0.039269 |  | 0
14 | Замена т/тр | 2008-07-04 | В-53 - В-53.01 |  |  |  |  | 100 | 238 | 1.8692 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-07-03 | С-59.01-Энтузиастов.4 |  |  |  |  | 51 | 39 | 0.079668 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-06-27 | С-50.06-2Меланжевая7 |  |  |  |  | 100 | 73 | 0.57332 |  | 0
17 | Повреждение | 2008-07-05 | С-59-С-60 |  |  |  |  | 100 | 109 | 0.85606 |  | 0
18 | Повреждение | 2008-07-07 | В-112.300П.Коммуны.5в |  |  |  |  | 150 | 108 | 1.9085 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-07-08 | А-11-А-11.02 |  |  |  |  | 207 | 30 | 1.0096 |  | 0
20 | Замена задвижки | 2008-07-01 | А-99.02-А-99.06 |  |  |  |  | 150 | 26 | 0.45944 |  | 0
21 | Ремонт в т/к | 2008-07-07 | А-81 - А-81.01 |  |  |  |  | 125 | 45 | 0.55222 |  | 0
22 | Кап. Ремонт | 2008-07-05 | А-100.01-А-100.03 |  |  |  |  | 150 | 76 | 1.343 |  | 0
23 | Замена задвижки | 2008-07-01 | В-82.23-В-82.25 |  |  |  |  | 150 | 76 | 1.343 |  | 0
24 | Кап. Ремонт | 2008-07-07 | С-11.03-С-11.05 |  |  |  |  | 150 | 199 | 3.5165 |  | 0
25 | Кап. Ремонт | 2008-07-09 | Пролетарская.44а-п.Коммунальный.15 |  |  |  |  | 100 | 28 | 0.2199 |  | 0
26 | Кап. Ремонт | 2008-07-09 | А-3.12-А-3.26 |  |  |  |  | 150 | 98 | 1.7318 |  | 0
27 | Повреждение | 2008-07-08 | А-11-А-11.02 |  |  |  |  | 207 | 30 | 1.0096 |  | 0
28 | Переврезка | 2008-07-08 | В-31.01-В-31.03 |  |  |  |  | 150 | 33 | 0.58314 |  | 0
29 | Повреждение | 2008-07-10 | А-3.34-Смирнова.91 |  |  |  |  | 51 | 23 | 0.046983 |  | 0
30 | Повреждение | 2008-07-10 | А-17-Пушкина |  |  |  |  | 150 | 78 | 1.3783 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-07-10 | В-61-В-61.02 |  |  |  |  | 70 | 45 | 0.17318 |  | 0
32 | Повреждение | 2008-07-10 | А-102-Театральная.19 |  |  |  |  | 100 | 27 | 0.21205 |  | 0
33 | Повреждение | 2008-07-01 | А-89.06 - Ленина 10 |  |  |  |  | 100 | 264 | 2.0734 |  | 0
34 | Кап. Ремонт | 2008-07-08 | С-11-С-11.03 |  |  |  |  | 150 | 12 | 0.21205 |  | 0
35 | Повреждение | 2008-07-11 | В-112.08-СПК-В-112.10 |  |  |  |  | 150 | 126 | 2.2265
36 | Повреждение | 2008-07-14 | В-61/1-В-61.02 |  |  |  |  | 100 | 34 | 0.26703 |  | 0
37 | Замена обвязки | 2008-07-14 | А-72.33-Фрунзе.10 |  |  |  |  | 51 | 10 | 0.020428 |  | 0
38 | Замена обвязки | 2008-07-14 | В-24.104-В-24.106 |  |  |  |  | 150 | 68 | 1.2016 |  | 0
39 | Повреждение | 2008-07-14 | А-13.02-Советская.42 |  |  |  |  | 82 | 30 | 0.15843 |  | 0
40 | Повреждение | 2008-07-15 | А-3.02-10Августа.102/8 |  |  |  |  | 51 | 70 | 0.14299 |  | 0
41 | Повреждение | 2008-07-15 | н/ст.-9Проезд.56 |  |  |  |  | 82 | 8 | 0.042247 |  | 0
42 | Кап. Ремонт | 2008-07-16 | А-11.20-Красногвардейская.32 |  |  |  |  | 51 | 35 | 0.071497 |  | 0
43 | Кап. Ремонт | 2008-07-16 | А-11.09-Советская.57 |  |  |  |  | 51 | 32 | 0.065368 |  | 0
44 | Повреждение | 2008-07-16 | В-27.20-Багаева.26 |  |  |  |  | 51 | 44 | 0.089881 |  | 0
45 | Кап. Ремонт | 2008-07-16 | А-3.12-А-3.26 |  |  |  |  | 150 | 98 | 1.7318 |  | 0
46 | Кап. Ремонт | 2008-07-17 | А-12-Советская.46 |  |  |  |  | 51 | 49 | 0.1001 |  | 0
47 | Повреждение | 2008-07-17 | А-19.15-Крутицкая.24 |  |  |  |  | 51 | 14 | 0.028599 |  | 0
48 | Повреждение | 2008-07-17 | С-50.32-9Проезд.56 |  |  |  |  | 150 | 14 | 0.24739 |  | 0
49 | Повреждение | 2008-07-25 | Советская 4 - Советская 5 |  |  |  |  | 51 | 52 | 0.10622 |  | 0
50 | Кап. Ремонт | 2008-07-21 | В-107.11-С0юзная.4 |  |  |  |  | 51 | 64 | 0.13074 |  | 0
51 | Замена обвязки | 2008-07-19 | В-31.07-В-31.09 |  |  |  |  | 125 | 87 | 1.0676 |  | 0
52 | Кап. Ремонт | 2008-07-17 | А-3.34-Смирнова.91 |  |  |  |  | 51 | 23 | 0.046983 |  | 0
53 | Повреждение | 2008-07-18 | А-45.09-1Сибирская.15 |  |  |  |  | 100 | 12 | 0.094245 |  | 0
54 | Повреждение | 2008-07-21 | В-64.06-Дзержинского.42 |  |  |  |  | 51 | 22 | 0.044941 |  | 0
55 | Повреждение | 2008-07-16 | В-24.14 - В-24.38 |  |  |  |  | 150 | 42 | 0.74218 |  | 0
56 | Замена обвязки | 2008-07-21 | А-11.01 - А-11.09 |  |  |  |  | 150 | 80 | 1.4137 |  | 0
57 | Замена задвижки | 2008-07-23 | С-11 - С-11.01 |  |  |  |  | 150 | 12 | 0.21205 |  | 0
58 | Повреждение | 2008-07-22 | А-11.30 - Красногвардейская 13/7 |  |  |  |  | 70 | 24 | 0.09236 |  | 0
59 | Повреждение | 2008-07-23 | А-19 - А-19.01 |  |  |  |  | 250 | 52 | 2.5525 |  | 0
60 | Повреждение | 2008-07-23 | н/ст.- Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  | 100 | 51 | 0.40054 |  | 0
61 | Повреждение | 2008-07-23 | С-20.01 - н/с Шошина 15 |  |  |  |  | 150 | 127 | 2.2442 |  | 0
62 | Повреждение | 2008-07-11 | А-23 - Подгорный 4 |  |  |  |  | 51 | 47 | 0.09601 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 44.1316 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.