## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 276.1682 |  |  | 274.5909 |  |  | 1.5773 |  | 55.68 |  | 44.06 |  | 11.62 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5595 |  | 3.2855 |  |  |  | 3.2855 |  | 3.802e-05 |  |  | *
02/01:23 | 275.9474 |  |  | 274.46 |  |  | 1.4874 |  | 55.68 |  | 44.02 |  | 11.66 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5901 |  | 3.2968 |  |  |  | 3.2968 |  | 0 |  |  | *
03/01:23 | 275.9258 |  |  | 274.5584 |  |  | 1.3673 |  | 55.08 |  | 43.82 |  | 11.26 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.5595 |  | 3.1811 |  |  |  | 3.1812 |  | 3.4365e-05 |  |  | *
04/01:23 | 275.7319 |  |  | 274.4653 |  |  | 1.2667 |  | 54.82 |  | 43.62 |  | 11.2 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5697 |  | 3.1521 |  |  |  | 3.1522 |  | 5.2623e-05 |  |  | *
05/01:23 | 275.7399 |  |  | 274.5629 |  |  | 1.177 |  | 55.78 |  | 44.28 |  | 11.5 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5697 |  | 3.2299 |  |  |  | 3.2299 |  | 1.9967e-05 |  |  | *
06/01:23 | 274.9923 |  |  | 273.9302 |  |  | 1.0621 |  | 58.62 |  | 45.92 |  | 12.7 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.6921 |  | 3.5504 |  |  |  | 3.5504 |  | 0 |  |  | *
07/01:23 | 273.9508 |  |  | 273.0455 |  |  | 0.90531 |  | 62.54 |  | 48.6 |  | 13.94 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5187 |  | 3.8711 |  |  |  | 3.8713 |  | 0.00016136 |  |  | *
08/01:23 | 273.4613 |  |  | 272.8146 |  |  | 0.64668 |  | 63.7 |  | 49.34 |  | 14.36 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5697 |  | 3.9693 |  |  |  | 3.9693 |  | 0 |  |  | *
09/01:23 | 273.2751 |  |  | 272.8927 |  |  | 0.38245 |  | 62.76 |  | 48.8 |  | 13.96 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.3861 |  | 3.8456 |  |  |  | 3.8456 |  | 0 |  |  | *
10/01:23 | 272.7961 |  |  | 272.7323 |  |  | 0.063875 |  | 64.42 |  | 49.62 |  | 14.8 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5799 |  | 4.0496 |  |  |  | 4.0496 |  | 0 |  |  | *
11/01:23 | 273.2259 |  |  | 272.5478 |  |  | 0.67806 |  | 71.36 |  | 53.66 |  | 17.7 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6717 |  | 4.888 |  |  |  | 4.888 |  | 0 |  |  | *
12/01:23 | 272.6592 |  |  | 271.6381 |  |  | 1.0211 |  | 83.58 |  | 61.36 |  | 22.22 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6921 |  | 6.1392 |  |  |  | 6.1397 |  | 0.0004814 |  |  | *
13/01:23 | 266.2297 |  |  | 265.7895 |  |  | 0.44025 |  | 80.8 |  | 59.22 |  | 21.58 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5595 |  | 5.7869 |  |  |  | 5.7871 |  | 0.0002455 |  |  | *
14/01:23 | 266.5681 |  |  | 265.1444 |  |  | 1.4237 |  | 75.76 |  | 56.36 |  | 19.4 |  |  | 4.2828 |  |  | 2.3861 |  | 5.2645 |  |  |  | 5.2648 |  | 0.00025745 |  |  | *
15/01:23 | 266.8777 |  |  | 265.2206 |  |  | 1.657 |  | 69.84 |  | 52.64 |  | 17.2 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.4779 |  | 4.6896 |  |  |  | 4.6897 |  | 4.6214e-05 |  |  | *
16/01:23 | 265.8111 |  |  | 265.087 |  |  | 0.72416 |  | 70.82 |  | 53.12 |  | 17.7 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5391 |  | 4.7581 |  |  |  | 4.7581 |  | 2.3059e-05 |  |  | *
17/01:23 | 267.0838 |  |  | 265.7023 |  |  | 1.3815 |  | 80.68 |  | 58.98 |  | 21.7 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.743 |  | 5.8967 |  |  |  | 5.8968 |  | 0.00018762 |  |  | *
18/01:23 | 267.8034 |  |  | 265.8487 |  |  | 1.9547 |  | 82.42 |  | 60.28 |  | 22.14 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5595 |  | 6.0656 |  |  |  | 6.0658 |  | 0.00017709 |  |  | *
19/01:23 | 265.8863 |  |  | 265.0644 |  |  | 0.8219 |  | 76.24 |  | 56.56 |  | 19.68 |  |  | 4.2828 |  |  | 2.3861 |  | 5.2936 |  |  |  | 5.2938 |  | 0.00017525 |  |  | *
20/01:23 | 266.2442 |  |  | 265.3919 |  |  | 0.85226 |  | 66.8 |  | 50.94 |  | 15.86 |  |  | 4.2114 |  |  | 2.3046 |  | 4.274 |  |  |  | 4.2743 |  | 0.00020961 |  |  | *
21/01:23 | 265.8218 |  |  | 265.4463 |  |  | 0.37552 |  | 65.94 |  | 50.12 |  | 15.82 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5289 |  | 4.2357 |  |  |  | 4.2357 |  | 2.2503e-05 |  |  | *
22/01:23 | 265.2151 |  |  | 265.5344 |  |  | -0.31935 |  | 65.46 |  | 49.98 |  | 15.48 |  |  | 4.344 |  |  | 2.4473 |  | 4.0996 |  |  |  | 4.0997 |  | 0.00010395 |  |  | *
23/01:23 | 266.5815 |  |  | 266.4778 |  |  | 0.10363 |  | 58.14 |  | 45.66 |  | 12.48 |  |  | 4.344 |  |  | 2.4269 |  | 3.3407 |  |  |  | 3.341 |  | 0.00029138 |  |  | *
24/01:23 | 267.2557 |  |  | 266.8189 |  |  | 0.43678 |  | 52.48 |  | 41.84 |  | 10.64 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.4575 |  | 2.8702 |  |  |  | 2.8702 |  | 1.9507e-05 |  |  | *
25/01:23 | 267.7408 |  |  | 267.4775 |  |  | 0.26328 |  | 51.06 |  | 40.92 |  | 10.14 |  |  | 4.446 |  |  | 2.5187 |  | 2.7341 |  |  |  | 2.7344 |  | 0.00031162 |  |  | *
26/01:23 | 268.8738 |  |  | 268.5278 |  |  | 0.34605 |  | 52.84 |  | 42.18 |  | 10.66 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5085 |  | 2.8902 |  |  |  | 2.8902 |  | 0 |  |  | *
27/01:23 | 275.4445 |  |  | 274.4861 |  |  | 0.95842 |  | 52.66 |  | 42.3 |  | 10.36 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5391 |  | 2.9062 |  |  |  | 2.9062 |  | 2.4867e-05 |  |  | *
28/01:23 | 275.1042 |  |  | 274.5413 |  |  | 0.56286 |  | 53.3 |  | 42.9 |  | 10.4 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5391 |  | 2.899 |  |  |  | 2.8991 |  | 0.0001 |  |  | *
29/01:23 | 271.0768 |  |  | 269.4354 |  |  | 1.6414 |  | 55.96 |  | 44.44 |  | 11.52 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5595 |  | 3.2498 |  |  |  | 3.2504 |  | 0.00063072 |  |  | *
30/01:23 | 277.5947 |  |  | 274.6629 |  |  | 2.9318 |  | 56.28 |  | 44.7 |  | 11.58 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5187 |  | 3.3512 |  |  |  | 3.3514 |  | 0.00017071 |  |  | *
31/01:23 | 277.224 |  |  | 274.2946 |  |  | 2.9294 |  | 58.22 |  | 45.9 |  | 12.32 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6003 |  | 3.5571 |  |  |  | 3.5573 |  | 0.00024781 |  |  | *
Итого | 8404.3111 |  |  | 8373.1905 |  |  | 31.1206 | [13 empty] | 124.6214 |  |  |  | 124.6255 |  | 0.0040326
Среднее | 271.1068 |  |  | 270.1029 |  |  | 1.0039 |  | 63.5394 |  | 48.9077 |  | 14.6316 |  |  | 4.5088 |  |  | 2.5342 |  | 4.02 |  |  |  | 4.0202 |  | 0.00013008
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 909.5182 |  |  | 915.7124 |  |  |  | 6.1943 |  |  |  |  | 90507.9694 |  |  |  |  | 89862.4782
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1034.1396 |  |  | 1040.3379 |  |  |  | 6.1983 |  |  |  |  | 98912.2811 |  |  |  |  | 98235.6692
ИТОГО: | [5 empty] | 124.6214 |  |  | 124.6255 |  |  |  | 0.0040326 |  |  |  |  | 8404.3116 |  |  |  |  | 8373.191
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 12 018.37 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.01.2021 23 по 31.01.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 27.96 |  | 2.0292 |  | 0.001355 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 28.36 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 28.44 |  | 2.0292 |  | 0.0011754 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 28.3 |  | 2.0292 |  | 0.0018533 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 28.58 |  | 2.0394 |  | 0.00067742 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 25.42 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 27.26 |  | 2.0292 |  | 0.0078467 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 29.36 |  | 2.0088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 29 |  | 2.0088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 29.54 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 29.68 |  | 1.9579 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 35.86 |  | 1.9579 |  | 0.012134 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 32.88 |  | 1.9783 |  | 0.0077248 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 27 |  | 1.9783 |  | 0.009409 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 30.48 |  | 1.9783 |  | 0.0015335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 32.2 |  | 2.019 |  | 0.00067658 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 27.7 |  | 2.019 |  | 0.0080606 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 25.56 |  | 1.9885 |  | 0.0070603 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 26.56 |  | 1.9885 |  | 0.00724 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 23.7 |  | 1.9579 |  | 0.0092396 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 30.56 |  | 1.9681 |  | 0.00067672 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 28.66 |  | 1.9885 |  | 0.0042079 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 26 |  | 2.019 |  | 0.01223 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 30.8 |  | 2.0292 |  | 0.00067742 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 34.54 |  | 1.9885 |  | 0.0098169 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 36.46 |  | 1.9885 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 34.84 |  | 1.9783 |  | 0.00067603 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 31.12 |  | 1.9885 |  | 0.003206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 27.42 |  | 1.9885 |  | 0.045421 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 26.5 |  | 2.019 |  | 0.0065604 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 27.14 |  | 2.0292 |  | 0.0095917 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.16905
Среднее | 29.2865 |  | 2.0019 |  | 0.0054532
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2020 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29.2594
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29.4285
ИТОГО: | [5 empty] | 0.16905
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.21
ФИО подпись