## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 1059.7745 |  |  | 1041.9637 |  |  | 17.8107 |  | 56.14 |  | 46.32 |  | 9.82 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0082 |  | 11.2791 |  |  |  | 11.2861 |  | 0.0069565 |  |  | *
02/02:23 | 1057.9301 |  |  | 1040.0898 |  |  | 17.8402 |  | 59.18 |  | 48.46 |  | 10.72 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0694 |  | 12.2606 |  |  |  | 12.2676 |  | 0.0069445 |  |  | *
03/02:23 | 1057.0784 |  |  | 1039.6306 |  |  | 17.4478 |  | 61.76 |  | 50.38 |  | 11.38 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0694 |  | 12.9471 |  |  |  | 12.9535 |  | 0.0063695 |  |  | *
04/02:23 | 1057.7805 |  |  | 1040.2495 |  |  | 17.531 |  | 56.34 |  | 46.6 |  | 9.74 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.0694 |  | 11.1588 |  |  |  | 11.1655 |  | 0.0066522 |  |  | *
05/02:23 | 1054.7648 |  |  | 1037.5012 |  |  | 17.2635 |  | 63.02 |  | 50.8 |  | 12.22 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.0592 |  | 13.8044 |  |  |  | 13.8096 |  | 0.0052112 |  |  | *
06/02:23 | 1051.2877 |  |  | 1034.059 |  |  | 17.2288 |  | 72.14 |  | 56.82 |  | 15.32 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.0388 |  | 17.1303 |  |  |  | 17.1367 |  | 0.006415 |  |  | *
07/02:23 | 1051.2062 |  |  | 1033.817 |  |  | 17.3892 |  | 72.86 |  | 57.5 |  | 15.36 |  |  | 5.2414 |  |  | 2.9572 |  | 17.1867 |  |  |  | 17.1934 |  | 0.0066135 |  |  | *
08/02:23 | 1049.7 |  |  | 1032.3761 |  |  | 17.3239 |  | 76.26 |  | 59.74 |  | 16.52 |  |  | 5.1904 |  |  | 2.9164 |  | 18.4422 |  |  |  | 18.449 |  | 0.0068049 |  |  | *
09/02:23 | 1051.578 |  |  | 1033.9984 |  |  | 17.5796 |  | 70.68 |  | 56.28 |  | 14.4 |  |  | 5.2312 |  |  | 2.9572 |  | 16.1953 |  |  |  | 16.2033 |  | 0.0080282 |  |  | *
10/02:23 | 1050.7874 |  |  | 1034.4728 |  |  | 16.3146 |  | 67.86 |  | 54.12 |  | 13.74 |  |  | 5.2414 |  |  | 2.9674 |  | 15.3749 |  |  |  | 15.3813 |  | 0.006369 |  |  | *
11/02:23 | 1049.1375 |  |  | 1032.6735 |  |  | 16.464 |  | 69.14 |  | 55.06 |  | 14.08 |  |  | 5.2006 |  |  | 2.9266 |  | 15.7363 |  |  |  | 15.7425 |  | 0.0062674 |  |  | *
12/02:23 | 1048.0026 |  |  | 1031.4161 |  |  | 16.5864 |  | 68.88 |  | 54.66 |  | 14.22 |  |  | 5.2312 |  |  | 2.9776 |  | 15.8479 |  |  |  | 15.8553 |  | 0.0073917 |  |  | *
13/02:23 | 1046.7551 |  |  | 1030.5367 |  |  | 16.2183 |  | 69.62 |  | 55.14 |  | 14.48 |  |  | 5.1802 |  |  | 2.9266 |  | 16.1024 |  |  |  | 16.1091 |  | 0.0067366 |  |  | *
14/02:23 | 1045.7413 |  |  | 1029.1362 |  |  | 16.6051 |  | 69.06 |  | 54.94 |  | 14.12 |  |  | 5.1904 |  |  | 2.9266 |  | 15.7424 |  |  |  | 15.75 |  | 0.0076956 |  |  | *
15/02:23 | 1036.563 |  |  | 1020.4453 |  |  | 16.1176 |  | 72.8 |  | 57.24 |  | 15.56 |  |  | 5.1394 |  |  | 2.9266 |  | 17.0896 |  |  |  | 17.0962 |  | 0.0066075 |  |  | *
16/02:23 | 1025.6492 |  |  | 1010.1036 |  |  | 15.5456 |  | 72.02 |  | 56.84 |  | 15.18 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.9368 |  | 16.4947 |  |  |  | 16.5025 |  | 0.0077486 |  |  | *
17/02:23 | 1026.1786 |  |  | 1010.9094 |  |  | 15.2691 |  | 68.66 |  | 54.38 |  | 14.28 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.9266 |  | 15.5389 |  |  |  | 15.5456 |  | 0.0067501 |  |  | *
18/02:23 | 1024.5852 |  |  | 1009.2914 |  |  | 15.2939 |  | 72.06 |  | 56.68 |  | 15.38 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.9368 |  | 16.6658 |  |  |  | 16.6726 |  | 0.0067606 |  |  | *
19/02:23 | 1023.7327 |  |  | 1008.2643 |  |  | 15.4684 |  | 72.78 |  | 57.06 |  | 15.72 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.9368 |  | 17.0322 |  |  |  | 17.0393 |  | 0.0071498 |  |  | *
20/02:23 | 1022.28 |  |  | 1006.5243 |  |  | 15.7556 |  | 74.62 |  | 58.44 |  | 16.18 |  |  | 5.068 |  |  | 2.9062 |  | 17.5047 |  |  |  | 17.5119 |  | 0.0071917 |  |  | *
21/02:23 | 1023.1083 |  |  | 1007.3614 |  |  | 15.7469 |  | 71.54 |  | 56.48 |  | 15.06 |  |  | 5.0782 |  |  | 2.9062 |  | 16.357 |  |  |  | 16.3648 |  | 0.0077834 |  |  | *
22/02:23 | 1020.6641 |  |  | 1005.6489 |  |  | 15.0152 |  | 76.32 |  | 59.1 |  | 17.22 |  |  | 5.0884 |  |  | 2.9266 |  | 18.5259 |  |  |  | 18.5322 |  | 0.0063249 |  |  | *
23/02:23 | 1018.7814 |  |  | 1003.7323 |  |  | 15.0491 |  | 78.54 |  | 60.86 |  | 17.68 |  |  | 5.0476 |  |  | 2.8858 |  | 18.9671 |  |  |  | 18.9751 |  | 0.0080262 |  |  | *
24/02:23 | 1021.4772 |  |  | 1005.3461 |  |  | 16.1311 |  | 72.38 |  | 56.88 |  | 15.5 |  |  | 5.068 |  |  | 2.9062 |  | 16.8005 |  |  |  | 16.8086 |  | 0.0080376 |  |  | *
25/02:23 | 1023.1216 |  |  | 1007.7715 |  |  | 15.3501 |  | 64.6 |  | 51.66 |  | 12.94 |  |  | 5.119 |  |  | 2.9572 |  | 14.0842 |  |  |  | 14.0921 |  | 0.007965 |  |  | *
26/02:23 | 1023.4761 |  |  | 1007.9222 |  |  | 15.5538 |  | 57.76 |  | 47.16 |  | 10.6 |  |  | 5.119 |  |  | 2.9674 |  | 11.6299 |  |  |  | 11.6383 |  | 0.0084363 |  |  | *
27/02:23 | 1022.0226 |  |  | 1006.7104 |  |  | 15.3122 |  | 59.94 |  | 48.08 |  | 11.86 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0286 |  | 12.8997 |  |  |  | 12.9074 |  | 0.0076947 |  |  | *
28/02:23 | 1019.7957 |  |  | 1004.7172 |  |  | 15.0784 |  | 58.76 |  | 47.94 |  | 10.82 |  |  | 5.119 |  |  | 2.9776 |  | 11.7932 |  |  |  | 11.8022 |  | 0.0089809 |  |  | *
Итого | 29062.9595 |  |  | 28606.6691 |  |  | 456.2903 | [13 empty] | 430.5917 |  |  |  | 430.7917 |  | 0.19991
Среднее | 1037.9628 |  |  | 1021.6668 |  |  | 16.2961 |  | 68.0614 |  | 54.1293 |  | 13.9321 |  |  | 5.1835 |  |  | 2.9641 |  | 15.3783 |  |  |  | 15.3854 |  | 0.0071398
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5009.5075 |  |  | 5010.5066 |  |  |  | 0.99908 |  |  |  |  | 555833.1218 |  |  |  |  | 549490.2693
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5440.0992 |  |  | 5441.2982 |  |  |  | 1.199 |  |  |  |  | 584896.0826 |  |  |  |  | 578096.9398
ИТОГО: | [5 empty] | 430.5918 |  |  | 430.7917 |  |  |  | 0.19991 |  |  |  |  | 29062.9608 |  |  |  |  | 28606.6705
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.26 град С Время работы прибора после сброса 23 328.58 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 211.0365 |  |  | 207.2483 |  |  | 3.7882 |  | 54.94 |  | 42.74 |  | 12.2 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.2019 |  | 2.7111 |  |  |  | 2.5807 |  | 0.13043 |  |  | *
02/02:23 | 210.4951 |  |  | 206.6519 |  |  | 3.8432 |  | 57.84 |  | 44.6 |  | 13.24 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2631 |  | 2.9295 |  |  |  | 2.7938 |  | 0.13563 |  |  | *
03/02:23 | 210.2153 |  |  | 206.5054 |  |  | 3.7099 |  | 60.3 |  | 46.26 |  | 14.04 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2733 |  | 3.0991 |  |  |  | 2.9616 |  | 0.13756 |  |  | *
04/02:23 | 210.6661 |  |  | 206.6833 |  |  | 3.9828 |  | 55.1 |  | 43 |  | 12.1 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2529 |  | 2.6952 |  |  |  | 2.5601 |  | 0.13512 |  |  | *
05/02:23 | 209.8321 |  |  | 205.9914 |  |  | 3.8407 |  | 61.48 |  | 46.56 |  | 14.92 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2631 |  | 3.2778 |  |  |  | 3.14 |  | 0.13782 |  |  | *
06/02:23 | 208.4524 |  |  | 205.266 |  |  | 3.1863 |  | 70.16 |  | 51.76 |  | 18.4 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2631 |  | 3.9831 |  |  |  | 3.849 |  | 0.13409 |  |  | *
07/02:23 | 208.3393 |  |  | 205.0702 |  |  | 3.2691 |  | 70.84 |  | 52.28 |  | 18.56 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.1917 |  | 4.0206 |  |  |  | 3.8759 |  | 0.14473 |  |  | *
08/02:23 | 207.6853 |  |  | 204.3797 |  |  | 3.3056 |  | 74.08 |  | 54.22 |  | 19.86 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.1611 |  | 4.2894 |  |  |  | 4.1344 |  | 0.15496 |  |  | *
09/02:23 | 208.2542 |  |  | 204.9863 |  |  | 3.2679 |  | 68.72 |  | 51.08 |  | 17.64 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.1917 |  | 3.8298 |  |  |  | 3.6857 |  | 0.14412 |  |  | *
10/02:23 | 208.3787 |  |  | 205.0106 |  |  | 3.3681 |  | 66.04 |  | 49.26 |  | 16.78 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.1917 |  | 3.6466 |  |  |  | 3.5058 |  | 0.1408 |  |  | *
11/02:23 | 207.8667 |  |  | 204.6544 |  |  | 3.2122 |  | 67.26 |  | 50.06 |  | 17.2 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.1611 |  | 3.7241 |  |  |  | 3.5878 |  | 0.13626 |  |  | *
12/02:23 | 207.6987 |  |  | 204.3058 |  |  | 3.3929 |  | 67 |  | 49.8 |  | 17.2 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.2019 |  | 3.729 |  |  |  | 3.5839 |  | 0.14513 |  |  | *
13/02:23 | 207.3397 |  |  | 203.9966 |  |  | 3.3431 |  | 67.74 |  | 50.14 |  | 17.6 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.1509 |  | 3.7986 |  |  |  | 3.6561 |  | 0.14253 |  |  | *
14/02:23 | 207.1772 |  |  | 203.9112 |  |  | 3.266 |  | 67.24 |  | 49.9 |  | 17.34 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.1611 |  | 3.7423 |  |  |  | 3.6009 |  | 0.14136 |  |  | *
15/02:23 | 204.9354 |  |  | 201.9872 |  |  | 2.9482 |  | 70.76 |  | 51.9 |  | 18.86 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.1611 |  | 4.0074 |  |  |  | 3.8762 |  | 0.13121 |  |  | *
16/02:23 | 202.8176 |  |  | 200.0909 |  |  | 2.7267 |  | 69.98 |  | 51.58 |  | 18.4 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.1713 |  | 3.8622 |  |  |  | 3.7398 |  | 0.12239 |  |  | *
17/02:23 | 203.0143 |  |  | 200.2124 |  |  | 2.8019 |  | 66.74 |  | 49.48 |  | 17.26 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.1509 |  | 3.634 |  |  |  | 3.5146 |  | 0.1194 |  |  | *
18/02:23 | 202.3871 |  |  | 199.7062 |  |  | 2.681 |  | 70.02 |  | 51.44 |  | 18.58 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.1713 |  | 3.8894 |  |  |  | 3.7714 |  | 0.11795 |  |  | *
19/02:23 | 202.013 |  |  | 199.4382 |  |  | 2.5748 |  | 70.7 |  | 51.8 |  | 18.9 |  |  | 5.272 |  |  | 3.1713 |  | 3.9409 |  |  |  | 3.826 |  | 0.11491 |  |  | *
20/02:23 | 201.6483 |  |  | 199.0735 |  |  | 2.5747 |  | 72.48 |  | 53.04 |  | 19.44 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.1407 |  | 4.0527 |  |  |  | 3.9318 |  | 0.12088 |  |  | *
21/02:23 | 201.999 |  |  | 199.5115 |  |  | 2.4875 |  | 69.5 |  | 51.24 |  | 18.26 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.1407 |  | 3.8121 |  |  |  | 3.6987 |  | 0.11338 |  |  | *
22/02:23 | 201.3403 |  |  | 198.6843 |  |  | 2.656 |  | 74.08 |  | 53.72 |  | 20.36 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.1713 |  | 4.2354 |  |  |  | 4.1101 |  | 0.12529 |  |  | *
23/02:23 | 201.1249 |  |  | 198.1566 |  |  | 2.9683 |  | 76.2 |  | 55.06 |  | 21.14 |  |  | 5.221 |  |  | 3.1407 |  | 4.4069 |  |  |  | 4.2606 |  | 0.14633 |  |  | *
24/02:23 | 202.3999 |  |  | 199.771 |  |  | 2.629 |  | 70.28 |  | 51.62 |  | 18.66 |  |  | 5.2312 |  |  | 3.1407 |  | 3.907 |  |  |  | 3.7865 |  | 0.12046 |  |  | *
25/02:23 | 203.2116 |  |  | 200.16 |  |  | 3.0516 |  | 62.84 |  | 46.98 |  | 15.86 |  |  | 5.272 |  |  | 3.1815 |  | 3.355 |  |  |  | 3.2297 |  | 0.12525 |  |  | *
26/02:23 | 203.6096 |  |  | 200.1733 |  |  | 3.4363 |  | 56.34 |  | 43 |  | 13.34 |  |  | 5.272 |  |  | 3.1713 |  | 2.8476 |  |  |  | 2.7203 |  | 0.12736 |  |  | *
27/02:23 | 203.3022 |  |  | 199.8129 |  |  | 3.4893 |  | 58.42 |  | 43.9 |  | 14.52 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2325 |  | 3.0913 |  |  |  | 2.9608 |  | 0.1305 |  |  | *
28/02:23 | 202.8145 |  |  | 199.356 |  |  | 3.4584 |  | 57.32 |  | 43.72 |  | 13.6 |  |  | 5.272 |  |  | 3.1917 |  | 2.8975 |  |  |  | 2.7687 |  | 0.12876 |  |  | *
Итого | 5760.0551 |  |  | 5670.7952 |  |  | 89.2598 | [13 empty] | 101.4156 |  |  |  | 97.711 |  | 3.7046
Среднее | 205.7163 |  |  | 202.5284 |  |  | 3.1878 |  | 66.2286 |  | 49.2907 |  | 16.9379 |  |  | 5.3481 |  |  | 3.1881 |  | 3.622 |  |  |  | 3.4897 |  | 0.13231
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1112.1248 |  |  | 1013.0432 |  |  |  | 99.0815 |  |  |  |  | 92935.7985 |  |  |  |  | 89013.9474
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1213.5404 |  |  | 1110.7542 |  |  |  | 102.7862 |  |  |  |  | 98695.8537 |  |  |  |  | 94684.7429
ИТОГО: | [5 empty] | 101.4156 |  |  | 97.711 |  |  |  | 3.7046 |  |  |  |  | 5760.0552 |  |  |  |  | 5670.7954
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.26 град С Время работы прибора после сброса 23 328.58 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1225 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0245 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.91392 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.82488 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.89741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0315 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1105 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4177 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0645 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.98295 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2901 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.062 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0445 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3441 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.156 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1245 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2896 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5432 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.066 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4322 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5912 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5297 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6227 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3086 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5302 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 34.0481
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.216
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 757.6276
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 791.6757
ИТОГО: | [5 empty] | 34.0481
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.02.2021 23 по 28.02.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 8.34 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 9.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 9.12 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 10.6 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 9.48 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 7.92 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 7.36 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 6.88 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 7.38 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 7.56 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 6.98 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 7.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 6.58 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 7.26 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 6.6 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 6.84 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 7.32 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 6.96 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 6.14 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 5.52 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 6.66 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 5.92 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 5.78 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 5.76 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 5.74 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 6.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 6.4 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 7.26 |  | 3.5803 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
28/02/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.21
ФИО подпись