## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 975.5038 |  |  | 947.5611 |  |  | 27.9428 |  | 56.42 |  | 46.98 |  | 9.44 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0184 |  | 10.5426 |  |  |  | 10.5554 |  | 0.012792 |  |  | *
02/03:23 | 975.4622 |  |  | 946.7213 |  |  | 28.7409 |  | 55.14 |  | 45.96 |  | 9.18 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.0388 |  | 10.3534 |  |  |  | 10.3667 |  | 0.013259 |  |  | *
03/03:23 | 1008.0899 |  |  | 975.0436 |  |  | 33.0463 |  | 54.22 |  | 45.66 |  | 8.56 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.0082 |  | 10.1723 |  |  |  | 10.1868 |  | 0.014495 |  |  | *
04/03:23 | 1037.9534 |  |  | 1000.8186 |  |  | 37.1348 |  | 57.52 |  | 47.58 |  | 9.94 |  |  | 5.068 |  |  | 2.9062 |  | 12.1074 |  |  |  | 12.1298 |  | 0.022349 |  |  | *
05/03:23 | 1039.4304 |  |  | 1003.2404 |  |  | 36.1901 |  | 54 |  | 44.96 |  | 9.04 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.0388 |  | 11.0559 |  |  |  | 11.0699 |  | 0.013942 |  |  | *
06/03:23 | 1037.8615 |  |  | 1001.3742 |  |  | 36.4872 |  | 54.66 |  | 45.5 |  | 9.16 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.0286 |  | 11.201 |  |  |  | 11.2153 |  | 0.014325 |  |  | *
07/03:23 | 1037.1451 |  |  | 1000.6151 |  |  | 36.5301 |  | 53.8 |  | 44.88 |  | 8.92 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0286 |  | 10.9102 |  |  |  | 10.9247 |  | 0.014476 |  |  | *
08/03:23 | 1033.7181 |  |  | 996.4307 |  |  | 37.2875 |  | 60.88 |  | 49.46 |  | 11.42 |  |  | 5.1598 |  |  | 3.0184 |  | 13.6767 |  |  |  | 13.6913 |  | 0.014656 |  |  | *
09/03:23 | 1029.9099 |  |  | 992.3908 |  |  | 37.5191 |  | 66.56 |  | 53.56 |  | 13 |  |  | 5.1292 |  |  | 2.998 |  | 15.4387 |  |  |  | 15.453 |  | 0.014313 |  |  | *
10/03:23 | 1029.4109 |  |  | 992.24 |  |  | 37.1709 |  | 64.72 |  | 52.56 |  | 12.16 |  |  | 5.1292 |  |  | 2.998 |  | 14.5213 |  |  |  | 14.5363 |  | 0.015026 |  |  | *
11/03:23 | 1029.6133 |  |  | 994.0289 |  |  | 35.5844 |  | 60.42 |  | 49.44 |  | 10.98 |  |  | 5.1088 |  |  | 2.9878 |  | 13.1021 |  |  |  | 13.1179 |  | 0.015842 |  |  | *
12/03:23 | 1030.3007 |  |  | 994.9524 |  |  | 35.3483 |  | 57.24 |  | 47.26 |  | 9.98 |  |  | 5.119 |  |  | 2.998 |  | 11.9624 |  |  |  | 11.9768 |  | 0.014409 |  |  | *
13/03:23 | 1030.3635 |  |  | 994.9627 |  |  | 35.4009 |  | 53.76 |  | 44.92 |  | 8.84 |  |  | 5.119 |  |  | 3.0082 |  | 10.7244 |  |  |  | 10.739 |  | 0.01461 |  |  | *
14/03:23 | 1030.4962 |  |  | 995.0057 |  |  | 35.4906 |  | 53.24 |  | 44.14 |  | 9.1 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.0286 |  | 10.9721 |  |  |  | 10.9856 |  | 0.013432 |  |  | *
15/03:23 | 1027.1299 |  |  | 991.6348 |  |  | 35.4952 |  | 58.14 |  | 47.7 |  | 10.44 |  |  | 5.1088 |  |  | 3.0082 |  | 12.4529 |  |  |  | 12.4674 |  | 0.014492 |  |  | *
16/03:23 | 1024.8383 |  |  | 989.0158 |  |  | 35.8224 |  | 59.62 |  | 48.84 |  | 10.78 |  |  | 5.0884 |  |  | 2.998 |  | 12.8242 |  |  |  | 12.8386 |  | 0.014456 |  |  | *
17/03:23 | 1023.288 |  |  | 987.157 |  |  | 36.131 |  | 59.2 |  | 48.66 |  | 10.54 |  |  | 5.0782 |  |  | 2.998 |  | 12.5677 |  |  |  | 12.5832 |  | 0.01555 |  |  | *
18/03:23 | 1019.3417 |  |  | 982.6804 |  |  | 36.6613 |  | 55.6 |  | 46.3 |  | 9.3 |  |  | 5.068 |  |  | 2.9878 |  | 11.2077 |  |  |  | 11.2256 |  | 0.01789 |  |  | *
19/03:23 | 1023.6122 |  |  | 987.2179 |  |  | 36.3944 |  | 52.82 |  | 44.42 |  | 8.4 |  |  | 5.0782 |  |  | 3.0082 |  | 10.2458 |  |  |  | 10.2612 |  | 0.015411 |  |  | *
20/03:23 | 1024.3938 |  |  | 987.494 |  |  | 36.8999 |  | 50.24 |  | 42.52 |  | 7.72 |  |  | 5.0782 |  |  | 3.0184 |  | 9.4967 |  |  |  | 9.5132 |  | 0.016489 |  |  | *
21/03:23 | 1024.8671 |  |  | 987.7871 |  |  | 37.0801 |  | 47.5 |  | 40.42 |  | 7.08 |  |  | 5.0884 |  |  | 3.0286 |  | 8.7734 |  |  |  | 8.7901 |  | 0.016731 |  |  | *
22/03:23 | 1023.5485 |  |  | 986.4346 |  |  | 37.1139 |  | 47.56 |  | 40.58 |  | 6.98 |  |  | 5.068 |  |  | 3.0184 |  | 8.6674 |  |  |  | 8.6835 |  | 0.016174 |  |  | *
23/03:23 | 1021.1198 |  |  | 983.7954 |  |  | 37.3244 |  | 48.96 |  | 41.62 |  | 7.34 |  |  | 5.068 |  |  | 3.0388 |  | 9.0795 |  |  |  | 9.0956 |  | 0.016089 |  |  | *
24/03:23 | 1019.4846 |  |  | 981.717 |  |  | 37.7676 |  | 48.88 |  | 41.74 |  | 7.14 |  |  | 5.0374 |  |  | 3.0082 |  | 8.8868 |  |  |  | 8.9037 |  | 0.01696 |  |  | *
25/03:23 | 1018.844 |  |  | 981.6197 |  |  | 37.2243 |  | 46.62 |  | 39.92 |  | 6.7 |  |  | 5.0476 |  |  | 3.0286 |  | 8.3341 |  |  |  | 8.3495 |  | 0.01537 |  |  | *
26/03:23 | 1017.0714 |  |  | 979.5246 |  |  | 37.5468 |  | 48.4 |  | 40.7 |  | 7.7 |  |  | 5.0476 |  |  | 3.0286 |  | 9.381 |  |  |  | 9.3959 |  | 0.01484 |  |  | *
27/03:23 | 1011.9206 |  |  | 974.0726 |  |  | 37.848 |  | 54.36 |  | 44.62 |  | 9.74 |  |  | 4.9966 |  |  | 3.0082 |  | 11.5694 |  |  |  | 11.5847 |  | 0.015327 |  |  | *
28/03:23 | 1008.4675 |  |  | 970.5634 |  |  | 37.9041 |  | 57.56 |  | 46.98 |  | 10.58 |  |  | 4.9864 |  |  | 2.998 |  | 12.4789 |  |  |  | 12.4953 |  | 0.016456 |  |  | *
29/03:23 | 1008.7726 |  |  | 970.4027 |  |  | 38.3699 |  | 54 |  | 44.58 |  | 9.42 |  |  | 4.9966 |  |  | 3.0184 |  | 11.2422 |  |  |  | 11.257 |  | 0.014767 |  |  | *
30/03:23 | 1005.4883 |  |  | 967.3188 |  |  | 38.1695 |  | 56.52 |  | 46.44 |  | 10.08 |  |  | 4.9864 |  |  | 3.0184 |  | 11.9509 |  |  |  | 11.9648 |  | 0.013925 |  |  | *
31/03:23 | 1003.153 |  |  | 964.8245 |  |  | 38.3285 |  | 53.58 |  | 44.66 |  | 8.92 |  |  | 4.966 |  |  | 3.0184 |  | 10.6794 |  |  |  | 10.6949 |  | 0.015415 |  |  | *
Итого | 31630.6 |  |  | 30508.6458 |  |  | 1121.9548 | [13 empty] | 346.5786 |  |  |  | 347.0529 |  | 0.47427
Среднее | 1020.3419 |  |  | 984.1499 |  |  | 36.1921 |  | 54.9077 |  | 45.5987 |  | 9.309 |  |  | 5.0943 |  |  | 3.0108 |  | 11.18 |  |  |  | 11.1953 |  | 0.015299
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7678.4745 |  |  | 7681.246 |  |  |  | 2.7716 |  |  |  |  | 817552.5908 |  |  |  |  | 805401.0231
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8025.0531 |  |  | 8028.2989 |  |  |  | 3.2458 |  |  |  |  | 849183.1922 |  |  |  |  | 835909.6697
ИТОГО: | [5 empty] | 346.5786 |  |  | 347.0529 |  |  |  | 0.47427 |  |  |  |  | 31630.6013 |  |  |  |  | 30508.6466
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.21 град С Время работы прибора после сброса 32 831.83 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 210.1258 |  |  | 200.5415 |  |  | 9.5843 |  | 55.2 |  | 45.08 |  | 10.12 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2631 |  | 2.5034 |  |  |  | 2.1339 |  | 0.36949 |  |  | *
02/03:23 | 209.5582 |  |  | 200.426 |  |  | 9.1322 |  | 53.96 |  | 44.2 |  | 9.76 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.2733 |  | 2.406 |  |  |  | 2.0651 |  | 0.34084 |  |  | *
03/03:23 | 215.3139 |  |  | 206.5139 |  |  | 8.8 |  | 53.06 |  | 43.96 |  | 9.1 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2427 |  | 2.2985 |  |  |  | 1.9687 |  | 0.32971 |  |  | *
04/03:23 | 211.1434 |  |  | 203.7309 |  |  | 7.4126 |  | 56.18 |  | 45.84 |  | 10.34 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.1407 |  | 2.4887 |  |  |  | 2.1924 |  | 0.29634 |  |  | *
05/03:23 | 211.4608 |  |  | 203.784 |  |  | 7.6767 |  | 52.82 |  | 43.34 |  | 9.48 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.2733 |  | 2.3006 |  |  |  | 2.014 |  | 0.28661 |  |  | *
06/03:23 | 211.1859 |  |  | 204.2892 |  |  | 6.8968 |  | 53.46 |  | 43.76 |  | 9.7 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2529 |  | 2.315 |  |  |  | 2.0552 |  | 0.25973 |  |  | *
07/03:23 | 210.9684 |  |  | 203.9836 |  |  | 6.9847 |  | 52.62 |  | 43.3 |  | 9.32 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2529 |  | 2.2358 |  |  |  | 1.9755 |  | 0.26024 |  |  | *
08/03:23 | 209.8363 |  |  | 203.5995 |  |  | 6.2369 |  | 59.38 |  | 47.76 |  | 11.62 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2631 |  | 2.7019 |  |  |  | 2.4456 |  | 0.25634 |  |  | *
09/03:23 | 208.3651 |  |  | 201.5309 |  |  | 6.8342 |  | 64.86 |  | 51.56 |  | 13.3 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.2631 |  | 3.0852 |  |  |  | 2.7781 |  | 0.30706 |  |  | *
10/03:23 | 208.4162 |  |  | 201.4808 |  |  | 6.9353 |  | 63.08 |  | 50.52 |  | 12.56 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.2631 |  | 2.9345 |  |  |  | 2.6267 |  | 0.30778 |  |  | *
11/03:23 | 208.5834 |  |  | 201.3075 |  |  | 7.2759 |  | 58.94 |  | 47.74 |  | 11.2 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.2325 |  | 2.6483 |  |  |  | 2.348 |  | 0.30029 |  |  | *
12/03:23 | 208.8048 |  |  | 202.1449 |  |  | 6.6599 |  | 55.88 |  | 45.62 |  | 10.26 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2325 |  | 2.4132 |  |  |  | 2.1499 |  | 0.26329 |  |  | *
13/03:23 | 208.8287 |  |  | 201.9299 |  |  | 6.8988 |  | 52.58 |  | 43.2 |  | 9.38 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2427 |  | 2.2244 |  |  |  | 1.968 |  | 0.25649 |  |  | *
14/03:23 | 208.7726 |  |  | 200.6463 |  |  | 8.1263 |  | 52.06 |  | 42.44 |  | 9.62 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2529 |  | 2.3098 |  |  |  | 2.0131 |  | 0.29669 |  |  | *
15/03:23 | 207.9186 |  |  | 199.1738 |  |  | 8.7448 |  | 56.76 |  | 45.68 |  | 11.08 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.2427 |  | 2.6571 |  |  |  | 2.3119 |  | 0.34521 |  |  | *
16/03:23 | 207.1964 |  |  | 198.8987 |  |  | 8.2978 |  | 58.18 |  | 46.78 |  | 11.4 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.2427 |  | 2.7061 |  |  |  | 2.3715 |  | 0.33453 |  |  | *
17/03:23 | 206.7312 |  |  | 199.1135 |  |  | 7.6176 |  | 57.8 |  | 46.76 |  | 11.04 |  |  | 5.221 |  |  | 3.2427 |  | 2.5973 |  |  |  | 2.2899 |  | 0.30739 |  |  | *
18/03:23 | 207.4864 |  |  | 199.0895 |  |  | 8.3969 |  | 54.38 |  | 44.52 |  | 9.86 |  |  | 5.221 |  |  | 3.2223 |  | 2.3717 |  |  |  | 2.0515 |  | 0.32019 |  |  | *
19/03:23 | 206.9204 |  |  | 200.1171 |  |  | 6.8033 |  | 51.76 |  | 42.68 |  | 9.08 |  |  | 5.221 |  |  | 3.2427 |  | 2.1315 |  |  |  | 1.8846 |  | 0.24686 |  |  | *
20/03:23 | 206.7768 |  |  | 199.6949 |  |  | 7.082 |  | 49.3 |  | 40.82 |  | 8.48 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.2427 |  | 2.0059 |  |  |  | 1.7632 |  | 0.24276 |  |  | *
21/03:23 | 206.768 |  |  | 196.7058 |  |  | 10.0622 |  | 46.7 |  | 38.86 |  | 7.84 |  |  | 5.221 |  |  | 3.2529 |  | 1.9495 |  |  |  | 1.6254 |  | 0.32415 |  |  | *
22/03:23 | 206.413 |  |  | 197.4267 |  |  | 8.9863 |  | 46.76 |  | 39.04 |  | 7.72 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.2427 |  | 1.8918 |  |  |  | 1.6015 |  | 0.29036 |  |  | *
23/03:23 | 205.8267 |  |  | 197.6968 |  |  | 8.1299 |  | 48.14 |  | 40.08 |  | 8.06 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.2631 |  | 1.9362 |  |  |  | 1.6658 |  | 0.27034 |  |  | *
24/03:23 | 205.4672 |  |  | 196.7453 |  |  | 8.7219 |  | 48.06 |  | 40.22 |  | 7.84 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.2325 |  | 1.9086 |  |  |  | 1.618 |  | 0.29059 |  |  | *
25/03:23 | 205.3094 |  |  | 197.4022 |  |  | 7.9073 |  | 45.86 |  | 38.56 |  | 7.3 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.2427 |  | 1.7609 |  |  |  | 1.5081 |  | 0.25281 |  |  | *
26/03:23 | 204.9262 |  |  | 197.1183 |  |  | 7.8079 |  | 47.48 |  | 39.12 |  | 8.36 |  |  | 5.17 |  |  | 3.2427 |  | 1.9765 |  |  |  | 1.7217 |  | 0.25478 |  |  | *
27/03:23 | 203.6449 |  |  | 195.7972 |  |  | 7.8477 |  | 53.14 |  | 42.76 |  | 10.38 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.2223 |  | 2.405 |  |  |  | 2.1179 |  | 0.28713 |  |  | *
28/03:23 | 202.8762 |  |  | 194.9867 |  |  | 7.8895 |  | 56.18 |  | 44.96 |  | 11.22 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.2325 |  | 2.5915 |  |  |  | 2.2841 |  | 0.30733 |  |  | *
29/03:23 | 202.8875 |  |  | 193.7758 |  |  | 9.1117 |  | 52.78 |  | 42.72 |  | 10.06 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.2427 |  | 2.3832 |  |  |  | 2.0457 |  | 0.33755 |  |  | *
30/03:23 | 202.1153 |  |  | 194.0412 |  |  | 8.0741 |  | 55.18 |  | 44.46 |  | 10.72 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.2427 |  | 2.4841 |  |  |  | 2.173 |  | 0.31101 |  |  | *
31/03:23 | 201.7164 |  |  | 193.1741 |  |  | 8.5423 |  | 52.38 |  | 42.78 |  | 9.6 |  |  | 5.1088 |  |  | 3.2427 |  | 2.256 |  |  |  | 1.9423 |  | 0.3137 |  |  | *
Итого | 6432.3442 |  |  | 6186.8666 |  |  | 245.4776 | [13 empty] | 72.8781 |  |  |  | 63.7106 |  | 9.1676
Среднее | 207.495 |  |  | 199.5763 |  |  | 7.9186 |  | 53.7071 |  | 43.8426 |  | 9.8645 |  |  | 5.2354 |  |  | 3.2434 |  | 2.3509 |  |  |  | 2.0552 |  | 0.29573
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1691.2558 |  |  | 1525.688 |  |  |  | 165.5678 |  |  |  |  | 142089.1902 |  |  |  |  | 136301.4991
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1764.1339 |  |  | 1589.3985 |  |  |  | 174.7354 |  |  |  |  | 148521.5346 |  |  |  |  | 142488.3659
ИТОГО: | [5 empty] | 72.8782 |  |  | 63.7106 |  |  |  | 9.1676 |  |  |  |  | 6432.3444 |  |  |  |  | 6186.8668
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.21 град С Время работы прибора после сброса 32 831.83 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0029 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 5 |  | 3.049 |  | 2.0491 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0
03/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3566 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 4.441 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3231 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3871 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4311 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3186 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2665 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4671 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7393 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3921 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4671 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2881 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3621 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5042 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.1319 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4866 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6087 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6592 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5127 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4246 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6552 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3771 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5107 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.8523 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5652 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4066 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7072 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 78.2981
Среднее | 5 |  | 3.0588 |  | 2.5257
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1264.6427
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1342.9408
ИТОГО: | [5 empty] | 78.2981
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 6.44 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 6.6 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 0
03/03:23 | 6.36 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 5.92 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 5.98 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 6.04 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 5.98 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 6.44 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 6.4 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 6.12 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 6.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 6 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 5.9 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 5.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 6.22 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 6.4 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 6.4 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 6.24 |  | 3.5384 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 6.26 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 6.46 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 6.34 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 6.5 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 6.7 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 6.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 6.54 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 6.44 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 6.08 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 5.88 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 5.72 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 5.8 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 5.72 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 6.2077 |  | 3.5904 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись