## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 1038.9187 |  |  | 1012.0519 |  |  | 26.8669 |  | 52.62 |  | 43.88 |  | 8.74 |  |  | 5.2414 |  |  | 2.9878 |  | 10.2752 |  |  |  | 10.3023 |  | 0.027155 |  |  | *
02/02:23 | 1037.4381 |  |  | 1010.4797 |  |  | 26.9584 |  | 54.66 |  | 45.28 |  | 9.38 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.049 |  | 10.9838 |  |  |  | 10.9953 |  | 0.011597 |  |  | *
03/02:23 | 1034.777 |  |  | 1008.3622 |  |  | 26.4148 |  | 57.72 |  | 47.56 |  | 10.16 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.0286 |  | 11.7953 |  |  |  | 11.8074 |  | 0.012072 |  |  | *
04/02:23 | 1029.0745 |  |  | 1002.4543 |  |  | 26.6202 |  | 60.94 |  | 49.84 |  | 11.1 |  |  | 5.2312 |  |  | 2.9878 |  | 12.779 |  |  |  | 12.7927 |  | 0.01376 |  |  | *
05/02:23 | 1029.9906 |  |  | 1004.4774 |  |  | 25.5133 |  | 59.82 |  | 49 |  | 10.82 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.0184 |  | 12.4254 |  |  |  | 12.4368 |  | 0.011381 |  |  | *
06/02:23 | 1027.7523 |  |  | 1002.3651 |  |  | 25.3872 |  | 61.34 |  | 50.06 |  | 11.28 |  |  | 5.2312 |  |  | 3.0082 |  | 12.8959 |  |  |  | 12.9079 |  | 0.011983 |  |  | *
07/02:23 | 1027.6632 |  |  | 1002.2648 |  |  | 25.3984 |  | 59.02 |  | 48.44 |  | 10.58 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.0184 |  | 12.1315 |  |  |  | 12.1442 |  | 0.012724 |  |  | *
08/02:23 | 1028.6343 |  |  | 1003.8079 |  |  | 24.8264 |  | 52.58 |  | 44 |  | 8.58 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.049 |  | 9.9632 |  |  |  | 9.9757 |  | 0.012491 |  |  | *
09/02:23 | 1029.5631 |  |  | 1004.1306 |  |  | 25.4325 |  | 52.06 |  | 43.42 |  | 8.64 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.049 |  | 10.0366 |  |  |  | 10.0491 |  | 0.012585 |  |  | *
10/02:23 | 1028.4993 |  |  | 1002.7628 |  |  | 25.7364 |  | 52.96 |  | 44.2 |  | 8.76 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.0592 |  | 10.1819 |  |  |  | 10.1939 |  | 0.011985 |  |  | *
11/02:23 | 1027.6849 |  |  | 1001.8062 |  |  | 25.8788 |  | 51.64 |  | 43.22 |  | 8.42 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.049 |  | 9.7872 |  |  |  | 9.8 |  | 0.01277 |  |  | *
12/02:23 | 1025.8413 |  |  | 999.9898 |  |  | 25.8515 |  | 53.34 |  | 44.26 |  | 9.08 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.049 |  | 10.4998 |  |  |  | 10.5111 |  | 0.011311 |  |  | *
13/02:23 | 1024.218 |  |  | 998.0305 |  |  | 26.1875 |  | 54.54 |  | 45.3 |  | 9.24 |  |  | 5.221 |  |  | 3.0388 |  | 10.6829 |  |  |  | 10.6969 |  | 0.013924 |  |  | *
14/02:23 | 1023.3159 |  |  | 996.5966 |  |  | 26.7193 |  | 53.6 |  | 44.5 |  | 9.1 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.0388 |  | 10.5377 |  |  |  | 10.5509 |  | 0.013213 |  |  | *
15/02:23 | 1022.0108 |  |  | 995.1271 |  |  | 26.8836 |  | 54.96 |  | 45.46 |  | 9.5 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.0388 |  | 10.9792 |  |  |  | 10.9926 |  | 0.013353 |  |  | *
16/02:23 | 1019.6107 |  |  | 992.3866 |  |  | 27.2241 |  | 56.82 |  | 46.86 |  | 9.96 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.0184 |  | 11.4532 |  |  |  | 11.4678 |  | 0.014588 |  |  | *
17/02:23 | 1020.6193 |  |  | 992.9225 |  |  | 27.6968 |  | 52.42 |  | 43.74 |  | 8.68 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.0286 |  | 10.0921 |  |  |  | 10.1065 |  | 0.014365 |  |  | *
18/02:23 | 1020.6549 |  |  | 993.0998 |  |  | 27.5551 |  | 49.64 |  | 41.54 |  | 8.1 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.0388 |  | 9.4454 |  |  |  | 9.4588 |  | 0.013344 |  |  | *
19/02:23 | 1018.8907 |  |  | 990.8795 |  |  | 28.0112 |  | 52 |  | 43.32 |  | 8.68 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.049 |  | 10.0762 |  |  |  | 10.0893 |  | 0.013149 |  |  | *
20/02:23 | 1019.0994 |  |  | 990.8685 |  |  | 28.2309 |  | 50.26 |  | 42 |  | 8.26 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.0388 |  | 9.6353 |  |  |  | 9.6486 |  | 0.01329 |  |  | *
21/02:23 | 1017.2179 |  |  | 988.3896 |  |  | 28.8283 |  | 51.14 |  | 42.76 |  | 8.38 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0388 |  | 9.7649 |  |  |  | 9.7786 |  | 0.01371 |  |  | *
22/02:23 | 999.2817 |  |  | 971.4817 |  |  | 27.8001 |  | 50.34 |  | 42.34 |  | 8 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.049 |  | 9.2004 |  |  |  | 9.214 |  | 0.013521 |  |  | *
23/02:23 | 989.0304 |  |  | 961.0807 |  |  | 27.9496 |  | 49.46 |  | 41.68 |  | 7.78 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.0082 |  | 8.9079 |  |  |  | 8.9239 |  | 0.015995 |  |  | *
24/02:23 | 1012.0867 |  |  | 982.7328 |  |  | 29.3538 |  | 53.64 |  | 44.36 |  | 9.28 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.0388 |  | 10.7244 |  |  |  | 10.7387 |  | 0.014302 |  |  | *
25/02:23 | 1009.4656 |  |  | 980.6442 |  |  | 28.8214 |  | 55.28 |  | 45.68 |  | 9.6 |  |  | 5.119 |  |  | 3.0286 |  | 11.0282 |  |  |  | 11.0413 |  | 0.013115 |  |  | *
26/02:23 | 1009.4888 |  |  | 980.0403 |  |  | 29.4485 |  | 52.34 |  | 43.68 |  | 8.66 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.049 |  | 10.0572 |  |  |  | 10.0709 |  | 0.013744 |  |  | *
27/02:23 | 998.2899 |  |  | 969.0952 |  |  | 29.1946 |  | 55.4 |  | 45.74 |  | 9.66 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.0286 |  | 10.9894 |  |  |  | 11.0032 |  | 0.013799 |  |  | *
28/02:23 | 975.6835 |  |  | 948.2538 |  |  | 27.4296 |  | 57.32 |  | 47.46 |  | 9.86 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0184 |  | 10.9393 |  |  |  | 10.9525 |  | 0.013143 |  |  | *
Итого | 28544.8015 |  |  | 27786.5822 |  |  | 758.2194 | [13 empty] | 298.2686 |  |  |  | 298.651 |  | 0.38237
Среднее | 1019.4572 |  |  | 992.3779 |  |  | 27.0793 |  | 54.2093 |  | 44.985 |  | 9.2243 |  |  | 5.21 |  |  | 3.0322 |  | 10.6525 |  |  |  | 10.6661 |  | 0.013656
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7380.2058 |  |  | 7382.595 |  |  |  | 2.3892 |  |  |  |  | 789007.7883 |  |  |  |  | 777614.44
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7678.4745 |  |  | 7681.246 |  |  |  | 2.7716 |  |  |  |  | 817552.5908 |  |  |  |  | 805401.0231
ИТОГО: | [5 empty] | 298.2686 |  |  | 298.651 |  |  |  | 0.38237 |  |  |  |  | 28544.8025 |  |  |  |  | 27786.5831
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.86 град С Время работы прибора после сброса 32 089.82 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 211.8292 |  |  | 199.5949 |  |  | 12.2343 |  | 51.46 |  | 44.04 |  | 7.42 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.2019 |  | 2.0562 |  |  |  | 1.576 |  | 0.48016 |  |  | *
02/02:23 | 210.5168 |  |  | 201.8929 |  |  | 8.6239 |  | 53.4 |  | 45.52 |  | 7.88 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.2733 |  | 2.0091 |  |  |  | 1.6674 |  | 0.34169 |  |  | *
03/02:23 | 209.6919 |  |  | 201.3609 |  |  | 8.331 |  | 56.34 |  | 47.82 |  | 8.52 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.2631 |  | 2.1417 |  |  |  | 1.7949 |  | 0.34676 |  |  | *
04/02:23 | 210.628 |  |  | 202.1322 |  |  | 8.4959 |  | 59.44 |  | 49.44 |  | 10 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2325 |  | 2.4857 |  |  |  | 2.1191 |  | 0.36661 |  |  | *
05/02:23 | 213.5386 |  |  | 204.8043 |  |  | 8.7343 |  | 58.36 |  | 47.02 |  | 11.34 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2733 |  | 2.787 |  |  |  | 2.4307 |  | 0.3563 |  |  | *
06/02:23 | 212.9102 |  |  | 204.3122 |  |  | 8.598 |  | 59.82 |  | 48.12 |  | 11.7 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.2529 |  | 2.8605 |  |  |  | 2.4996 |  | 0.36092 |  |  | *
07/02:23 | 212.7439 |  |  | 204.2187 |  |  | 8.5252 |  | 57.6 |  | 46.58 |  | 11.02 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2733 |  | 2.7005 |  |  |  | 2.3529 |  | 0.34758 |  |  | *
08/02:23 | 212.7554 |  |  | 204.4024 |  |  | 8.353 |  | 51.46 |  | 42.4 |  | 9.06 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2733 |  | 2.2434 |  |  |  | 1.9372 |  | 0.30618 |  |  | *
09/02:23 | 212.6848 |  |  | 204.3639 |  |  | 8.3209 |  | 50.94 |  | 41.94 |  | 9 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2733 |  | 2.2227 |  |  |  | 1.9222 |  | 0.30054 |  |  | *
10/02:23 | 212.2961 |  |  | 204.0399 |  |  | 8.2561 |  | 51.8 |  | 42.6 |  | 9.2 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2835 |  | 2.2614 |  |  |  | 1.9596 |  | 0.30182 |  |  | *
11/02:23 | 212.1721 |  |  | 203.6452 |  |  | 8.5268 |  | 50.52 |  | 41.72 |  | 8.8 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2733 |  | 2.1827 |  |  |  | 1.8781 |  | 0.30458 |  |  | *
12/02:23 | 211.6437 |  |  | 203.1791 |  |  | 8.4646 |  | 52.16 |  | 42.66 |  | 9.5 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.2733 |  | 2.3271 |  |  |  | 2.0189 |  | 0.30821 |  |  | *
13/02:23 | 211.2851 |  |  | 202.9815 |  |  | 8.3036 |  | 53.32 |  | 43.64 |  | 9.68 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.2631 |  | 2.3682 |  |  |  | 2.0548 |  | 0.31338 |  |  | *
14/02:23 | 211.0139 |  |  | 202.4961 |  |  | 8.5178 |  | 52.42 |  | 42.88 |  | 9.54 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.2631 |  | 2.3337 |  |  |  | 2.0173 |  | 0.31637 |  |  | *
15/02:23 | 210.4805 |  |  | 202.0515 |  |  | 8.429 |  | 53.72 |  | 43.9 |  | 9.82 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.2631 |  | 2.3934 |  |  |  | 2.0735 |  | 0.31991 |  |  | *
16/02:23 | 209.8125 |  |  | 201.3672 |  |  | 8.4453 |  | 55.5 |  | 45.28 |  | 10.22 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2631 |  | 2.4822 |  |  |  | 2.151 |  | 0.33124 |  |  | *
17/02:23 | 209.9889 |  |  | 201.3839 |  |  | 8.605 |  | 51.3 |  | 42.28 |  | 9.02 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2631 |  | 2.2122 |  |  |  | 1.8982 |  | 0.31406 |  |  | *
18/02:23 | 210.0883 |  |  | 201.2738 |  |  | 8.8144 |  | 48.62 |  | 40.04 |  | 8.58 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2631 |  | 2.1129 |  |  |  | 1.8095 |  | 0.30343 |  |  | *
19/02:23 | 209.3901 |  |  | 200.8184 |  |  | 8.5717 |  | 50.9 |  | 41.64 |  | 9.26 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2631 |  | 2.2523 |  |  |  | 1.9456 |  | 0.30672 |  |  | *
20/02:23 | 209.4817 |  |  | 200.798 |  |  | 8.6837 |  | 49.22 |  | 40.4 |  | 8.82 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2631 |  | 2.1568 |  |  |  | 1.8559 |  | 0.3009 |  |  | *
21/02:23 | 208.8292 |  |  | 200.1787 |  |  | 8.6505 |  | 50.06 |  | 41.06 |  | 9 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2631 |  | 2.1955 |  |  |  | 1.8894 |  | 0.30612 |  |  | *
22/02:23 | 211.0062 |  |  | 201.7354 |  |  | 9.2708 |  | 49.34 |  | 40.66 |  | 8.68 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.2631 |  | 2.1587 |  |  |  | 1.8349 |  | 0.32374 |  |  | *
23/02:23 | 212.103 |  |  | 202.4635 |  |  | 9.6395 |  | 48.48 |  | 39.98 |  | 8.5 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2223 |  | 2.1365 |  |  |  | 1.8073 |  | 0.3292 |  |  | *
24/02:23 | 207.9573 |  |  | 198.8742 |  |  | 9.0831 |  | 52.46 |  | 42.56 |  | 9.9 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2631 |  | 2.3998 |  |  |  | 2.0659 |  | 0.33394 |  |  | *
25/02:23 | 207.4574 |  |  | 198.2885 |  |  | 9.1688 |  | 54.04 |  | 43.86 |  | 10.18 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2529 |  | 2.4632 |  |  |  | 2.117 |  | 0.34623 |  |  | *
26/02:23 | 207.5801 |  |  | 198.3482 |  |  | 9.2319 |  | 51.26 |  | 42.04 |  | 9.22 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2631 |  | 2.2527 |  |  |  | 1.9186 |  | 0.33404 |  |  | *
27/02:23 | 208.1475 |  |  | 198.6468 |  |  | 9.5008 |  | 54.18 |  | 43.98 |  | 10.2 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2631 |  | 2.4887 |  |  |  | 2.1305 |  | 0.35815 |  |  | *
28/02:23 | 210.3345 |  |  | 200.7202 |  |  | 9.6143 |  | 56.04 |  | 45.5 |  | 10.54 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2631 |  | 2.5982 |  |  |  | 2.223 |  | 0.3752 |  |  | *
Итого | 5898.3669 |  |  | 5650.3727 |  |  | 247.9942 | [13 empty] | 65.2829 |  |  |  | 55.9489 |  | 9.334
Среднее | 210.656 |  |  | 201.799 |  |  | 8.8569 |  | 53.0057 |  | 43.5557 |  | 9.45 |  |  | 5.3481 |  |  | 3.2609 |  | 2.3315 |  |  |  | 1.9982 |  | 0.33336
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1625.9728 |  |  | 1469.739 |  |  |  | 156.2338 |  |  |  |  | 136190.8231 |  |  |  |  | 130651.1262
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1691.2558 |  |  | 1525.688 |  |  |  | 165.5678 |  |  |  |  | 142089.1902 |  |  |  |  | 136301.4991
ИТОГО: | [5 empty] | 65.2829 |  |  | 55.9489 |  |  |  | 9.334 |  |  |  |  | 5898.3671 |  |  |  |  | 5650.3729
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.86 град С Время работы прибора после сброса 32 089.82 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 5.8877 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9609 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9564 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3126 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8203 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9579 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.197 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1735 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1825 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9919 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1895 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8433 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3831 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3346 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2815 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4611 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5252 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4166 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.259 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3276 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4341 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3781 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.0454 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5067 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1665 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3931 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0559 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 66.6756
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3813
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1197.967
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1264.6427
ИТОГО: | [5 empty] | 66.6756
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 4.7 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 5.86 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 6.14 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 6.22 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 6.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 6.08 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 5.78 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 5.7 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 5.78 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 6 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 5.94 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 6.2 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 5.86 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 5.7 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 5.88 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 6.02 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 5.74 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 5.58 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 5.8 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 5.7 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 5.62 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 5.7 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 5.78 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 5.76 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 6.04 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 5.82 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 6.22 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 6.42 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 5.865 |  | 3.5901 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись