## 2 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.07 г. по 20.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 11.01.07 г. по 20.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 21.01-31.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.01.07 г. по 31.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | t029003 - 11 Сосневская, 66 | 3.8 | 5 | 23:20 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 10:08 | 2007-01-25 | 1.5819 | 10.8 |  | 17.0841
2 | Кот №27 - пер.2-й Торфяной, 21 | 4.8 | 3 | 9:40 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 13:00 | 2007-01-24 | 0.64003 | 3.8 |  | 2.4321
3 | Кот №27 - пер.2-й Торфяной, 21 | 4.8 | 2 | 13:00 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 11:00 | 2007-01-25 | 0.28446 | 22 |  | 6.258
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 2.5063 |  |  | 25.7742 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 27.3009 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.01.07 г. по 31.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | устранение повреждения | 2007-01-25 | 6 Проезд, 55 (t029002(1)) - t029003 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
| (по отоплению) |  | t029003 - 11 Сосневская, 66 |  |  |  |  | 67 | 74 | 0.26089 |  | 0
2 | устранение повреждения | 2007-01-25 | Котельная №27 - пер.2-й Торфяной, 21 |  |  |  |  | 76 | 170 | 0.77118 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 1.5267 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н январь кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.07 г. по 31.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | t029003 - 11 Сосневская, 66 | 3.8 | 5 | 23:20 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 10:08 | 2007-01-25 | 1.5819 | 10.8 |  | 17.0841
2 | Кот №27 - пер.2-й Торфяной, 21 | 4.8 | 7 | 8:20 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 13:00 | 2007-01-24 | 3.4846 | 4.483 |  | 15.6214
3 | Кот №27 - пер.2-й Торфяной, 21 | 4.8 | 6.5 | 13:00 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 11:00 | 2007-01-25 | 3.0046 | 22 |  | 66.1006
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 8.071 |  |  | 98.8061 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 100.3329 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.07 г. по 31.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | устранение повреждения | 2007-01-25 | 6 Проезд, 55 (t029002(1)) - t029003 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
| (по отоплению) |  | t029003 - 11 Сосневская, 66 |  |  |  |  | 67 | 74 | 0.26089 |  | 0
2 | устранение повреждения | 2007-01-25 | Котельная №27 - пер.2-й Торфяной, 21 |  |  |  |  | 76 | 170 | 0.77118 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 1.5267 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.