## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс |  |  | dMжд | М1 | Qотп
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/06:23 | 86.4002 |  |  | 57.9835 |  |  | 28.4167 |  | 58.96 | 45.3 |  | 13.66 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 2.0586 |  |  | 1.1995 |  |  | 0.85907 |  |  | 13.5367 | 71.5202 | 1.3377
02/06:23 | 86.3353 |  |  | 56.7035 |  |  | 29.6318 |  | 62.54 | 47.34 |  | 15.2 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 2.2589 |  |  | 1.3265 |  |  | 0.93238 |  |  | 14.7518 | 71.4553 | 1.5093
03/06:23 | 85.6252 |  |  | 56.9972 |  |  | 28.628 |  | 62.96 | 47.8 |  | 15.16 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 2.1973 |  |  | 1.3026 |  |  | 0.89467 |  |  | 13.748 | 70.7452 | 1.4733
04/06:23 | 86.156 |  |  | 57.5972 |  |  | 28.5588 |  | 61.28 | 47.16 |  | 14.12 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6914 |  | 2.0943 |  |  | 1.2197 |  |  | 0.87458 |  |  | 13.6788 | 71.276 | 1.3964
05/06:23 | 86.7019 |  |  | 58.0415 |  |  | 28.6603 |  | 59.76 | 46.46 |  | 13.3 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6812 |  | 1.9618 |  |  | 1.1628 |  |  | 0.79897 |  |  | 13.7803 | 71.8218 | 1.3385
06/06:23 | 86.4618 |  |  | 57.392 |  |  | 29.0698 |  | 61.1 | 46.72 |  | 14.38 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6812 |  | 2.1032 |  |  | 1.2583 |  |  | 0.8449 |  |  | 14.1898 | 71.5818 | 1.4277
07/06:23 | 85.1603 |  |  | 56.8698 |  |  | 28.2905 |  | 63.26 | 48.5 |  | 14.76 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6914 |  | 2.1558 |  |  | 1.2648 |  |  | 0.89099 |  |  | 13.4105 | 70.2803 | 1.4376
08/06:23 | 86.9578 |  |  | 57.1791 |  |  | 29.7786 |  | 61.04 | 47.28 |  | 13.76 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 2.1338 |  |  | 1.212 |  |  | 0.92178 |  |  | 14.8986 | 72.0778 | 1.4183
09/06:23 | 85.6604 |  |  | 57.6035 |  |  | 28.0569 |  | 61.38 | 46.96 |  | 14.42 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 2.0867 |  |  | 1.2423 |  |  | 0.84441 |  |  | 13.1769 | 70.7804 | 1.3937
10/06:23 | 86.1138 |  |  | 57.4851 |  |  | 28.6287 |  | 61.46 | 47.64 |  | 13.82 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6914 |  | 2.0725 |  |  | 1.1963 |  |  | 0.87617 |  |  | 13.7487 | 71.2338 | 1.383
11/06:23 | 84.4622 |  |  | 58.3455 |  |  | 26.1168 |  | 60.5 | 46.58 |  | 13.92 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 1.9868 |  |  | 1.183 |  |  | 0.80379 |  |  | 11.2368 | 69.5822 | 1.2824
12/06:23 | 85.4083 |  |  | 57.9113 |  |  | 27.497 |  | 61.2 | 47.26 |  | 13.94 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6914 |  | 2.0047 |  |  | 1.193 |  |  | 0.81169 |  |  | 12.617 | 70.5283 | 1.3441
13/06:23 | 84.9267 |  |  | 57.7507 |  |  | 27.176 |  | 61.84 | 47.72 |  | 14.12 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6914 |  | 2.0151 |  |  | 1.2061 |  |  | 0.80899 |  |  | 12.296 | 70.0467 | 1.3465
14/06:23 | 87.0536 |  |  | 57.3734 |  |  | 29.6803 |  | 60.76 | 47.4 |  | 13.36 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6812 |  | 2.0458 |  |  | 1.1735 |  |  | 0.8722 |  |  | 14.8003 | 72.1736 | 1.3897
15/06:23 | 84.8177 |  |  | 57.9353 |  |  | 26.8824 |  | 61.08 | 47.5 |  | 13.58 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6812 |  | 1.9417 |  |  | 1.1598 |  |  | 0.78196 |  |  | 12.0024 | 69.9377 | 1.296
16/06:23 | 84.2491 |  |  | 57.8355 |  |  | 26.4136 |  | 61.3 | 47.54 |  | 13.76 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6812 |  | 1.9646 |  |  | 1.1688 |  |  | 0.79583 |  |  | 11.5336 | 69.3691 | 1.2877
17/06:23 | 84.307 |  |  | 57.9215 |  |  | 26.3855 |  | 61.86 | 48 |  | 13.86 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6914 |  | 1.9686 |  |  | 1.1739 |  |  | 0.79475 |  |  | 11.5055 | 69.427 | 1.2999
18/06:23 | 85.5369 |  |  | 57.3615 |  |  | 28.1753 |  | 63.28 | 48.62 |  | 14.66 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.6914 |  | 2.1091 |  |  | 1.257 |  |  | 0.8521 |  |  | 13.2953 | 70.6569 | 1.4343
19/06:23 | 84.0046 |  |  | 58.3711 |  |  | 25.6335 |  | 61.9 | 48.2 |  | 13.7 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.6812 |  | 1.8813 |  |  | 1.1558 |  |  | 0.7255 |  |  | 10.7535 | 69.1246 | 1.2648
20/06:23 | 85.7046 |  |  | 57.9362 |  |  | 27.7684 |  | 61.42 | 48.18 |  | 13.24 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.6812 |  | 1.9402 |  |  | 1.147 |  |  | 0.79318 |  |  | 12.8884 | 70.8246 | 1.3183
21/06:23 | 85.0183 |  |  | 58.1545 |  |  | 26.8638 |  | 61.44 | 48.88 |  | 12.56 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.6812 |  | 1.8007 |  |  | 1.0727 |  |  | 0.72807 |  |  | 11.9838 | 70.1383 | 1.2432
22/06:23 | 84.7566 |  |  | 58.8045 |  |  | 25.9521 |  | 60.28 | 48.16 |  | 12.12 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.671 |  | 1.7765 |  |  | 1.0297 |  |  | 0.7468 |  |  | 11.0721 | 69.8766 | 1.1736
23/06:23 | 84.9778 |  |  | 58.1487 |  |  | 26.8291 |  | 62.44 | 49.1 |  | 13.34 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6608 |  | 1.9509 |  |  | 1.1383 |  |  | 0.81257 |  |  | 11.9491 | 70.0978 | 1.299
24/06:23 | 84.7162 |  |  | 57.7151 |  |  | 27.0011 |  | 63.42 | 49.82 |  | 13.6 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6506 |  | 1.9595 |  |  | 1.1608 |  |  | 0.79864 |  |  | 12.1211 | 69.8362 | 1.3276
25/06:23 | 82.3423 |  |  | 57.2622 |  |  | 25.08 |  | 63.84 | 50.66 |  | 13.18 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6608 |  | 1.8167 |  |  | 1.0929 |  |  | 0.7238 |  |  | 10.2 | 67.4623 | 1.2157
26/06:23 | 83.7571 |  |  | 58.443 |  |  | 25.314 |  | 62.34 | 49.9 |  | 12.44 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6608 |  | 1.7682 |  |  | 1.0449 |  |  | 0.72327 |  |  | 10.434 | 68.8771 | 1.1829
27/06:23 | 85.7117 |  |  | 58.3901 |  |  | 27.3216 |  | 60.74 | 49.3 |  | 11.44 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.6608 |  | 1.748 |  |  | 0.99319 |  |  | 0.7548 |  |  | 12.4416 | 70.8317 | 1.1916
28/06:23 | 84.7286 |  |  | 58.5464 |  |  | 26.1822 |  | 61.14 | 49.04 |  | 12.1 |  |  | 5.792 |  |  | 3.6608 |  | 1.7626 |  |  | 1.0325 |  |  | 0.7301 |  |  | 11.3022 | 69.8486 | 1.1886
29/06:23 | 84.8958 |  |  | 58.6792 |  |  | 26.2166 |  | 60.24 | 48.84 |  | 11.4 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.6608 |  | 1.6955 |  |  | 0.97262 |  |  | 0.72291 |  |  | 11.3366 | 70.0158 | 1.1404
30/06:23 | 85.0479 |  |  | 58.0318 |  |  | 27.0161 |  | 61.8 | 48.68 |  | 13.12 |  |  | 5.792 |  |  | 3.671 |  | 1.9156 |  |  | 1.1213 |  |  | 0.7944 |  |  | 12.1361 | 70.1679 | 1.285
Итого | 2557.9955 |  |  | 1734.77 |  |  | 823.2256 | [12 empty] | 59.175 |  |  | 34.8618 |  |  | 24.3133 |  |  | 376.8256 | 2111.5956 | 39.6271
Среднее | 85.2665 |  |  | 57.8257 |  |  | 27.4409 |  | 61.552 | 48.018 |  | 13.534 |  |  | 5.7991 |  |  | 3.6798 |  | 1.9725 |  |  | 1.1621 |  |  | 0.81044
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3042.4936 |  |  | 2563.0161 |  |  | 479.4775 |  |  |  |  | 113944.4796 |  |  |  | 100550.2722
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3101.6687 |  |  | 2597.8779 |  |  | 503.7908 |  |  |  |  | 116502.4752 |  |  |  | 102285.0423
ИТОГО: | [5 empty] | 59.1751 |  |  | 34.8618 |  |  | 24.3133 |  |  |  |  | 2557.9956 |  |  |  | 1734.7701
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.65 град С Время работы прибора после сброса 16 267.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс |  |  | Мподп | dMнии | М1 | Qотп
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/06:23 | 288.2911 |  |  | 215.9893 |  |  | 72.3018 |  | 59.26 | 55.32 |  | 3.94 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.0073 |  |  | 1.1579 |  |  | 2.8494 |  |  | 66.9938 | 53.4571 | 269.4464 | 3.0219
02/06:23 | 285.0719 |  |  | 213.3282 |  |  | 71.7438 |  | 62.88 | 58.82 |  | 4.06 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.2046 |  |  | 1.1891 |  |  | 3.0155 |  |  | 65.5072 | 50.7554 | 264.0836 | 3.111
03/06:23 | 285.8474 |  |  | 212.6868 |  |  | 73.1606 |  | 63.28 | 59.28 |  | 4 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.275 |  |  | 1.1696 |  |  | 3.1054 |  |  | 65.1791 | 51.4312 | 264.1179 | 3.1461
04/06:23 | 283.8074 |  |  | 213.5879 |  |  | 70.2195 |  | 61.56 | 57.76 |  | 3.8 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 3.9463 |  |  | 1.0988 |  |  | 2.8475 |  |  | 64.5225 | 50.8437 | 264.4316 | 2.9933
05/06:23 | 277.8584 |  |  | 215.5227 |  |  | 62.3356 |  | 60 | 56.2 |  | 3.8 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 3.3846 |  |  | 1.0685 |  |  | 2.316 |  |  | 55.9596 | 42.1793 | 257.702 | 2.5631
06/06:23 | 280.9653 |  |  | 214.9635 |  |  | 66.0018 |  | 61.36 | 57.36 |  | 4 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 3.7382 |  |  | 1.1486 |  |  | 2.5896 |  |  | 57.3986 | 43.2087 | 258.1723 | 2.7053
07/06:23 | 286.3928 |  |  | 212.6855 |  |  | 73.7073 |  | 63.56 | 59.68 |  | 3.88 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 4.2419 |  |  | 1.1249 |  |  | 3.117 |  |  | 64.4705 | 51.06 | 263.7454 | 3.1183
08/06:23 | 286.6513 |  |  | 212.8141 |  |  | 73.8372 |  | 61.36 | 57.72 |  | 3.64 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.079 |  |  | 1.0569 |  |  | 3.0221 |  |  | 67.5004 | 52.6017 | 265.4158 | 3.0213
09/06:23 | 291.0176 |  |  | 214.0692 |  |  | 76.9484 |  | 61.72 | 57.78 |  | 3.94 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.2077 |  |  | 1.1523 |  |  | 3.0555 |  |  | 68.7377 | 55.5609 | 269.63 | 3.2364
10/06:23 | 288.1478 |  |  | 213.0311 |  |  | 75.1167 |  | 61.78 | 58.18 |  | 3.6 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.1111 |  |  | 1.0541 |  |  | 3.057 |  |  | 68.822 | 55.0733 | 268.1044 | 3.1422
11/06:23 | 291.0504 |  |  | 214.8948 |  |  | 76.1555 |  | 60.82 | 57.06 |  | 3.76 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 4.2029 |  |  | 1.1145 |  |  | 3.0884 |  |  | 68.0635 | 56.8268 | 271.7216 | 3.2044
12/06:23 | 281.4962 |  |  | 214.2459 |  |  | 67.2503 |  | 61.5 | 57.72 |  | 3.78 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 3.7684 |  |  | 1.0819 |  |  | 2.6865 |  |  | 59.6812 | 47.0642 | 261.3101 | 2.8265
13/06:23 | 276.7587 |  |  | 213.6114 |  |  | 63.1473 |  | 62.16 | 58.34 |  | 3.82 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 3.6074 |  |  | 1.0814 |  |  | 2.526 |  |  | 54.6558 | 42.3599 | 255.9713 | 2.6591
14/06:23 | 279.37 |  |  | 213.0972 |  |  | 66.2728 |  | 61.06 | 57.52 |  | 3.54 |  |  | 6.1081 |  |  | 4.0177 |  | 3.6134 |  |  | 1.0143 |  |  | 2.5991 |  |  | 60.8326 | 46.0324 | 259.1296 | 2.7066
15/06:23 | 289.5604 |  |  | 212.7726 |  |  | 76.7878 |  | 61.4 | 57.82 |  | 3.58 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 4.0598 |  |  | 1.0593 |  |  | 3.0005 |  |  | 68.7675 | 56.765 | 269.5377 | 3.1884
16/06:23 | 289.3267 |  |  | 212.8057 |  |  | 76.521 |  | 61.62 | 58 |  | 3.62 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 4.142 |  |  | 1.0625 |  |  | 3.0796 |  |  | 66.81 | 55.2764 | 268.0821 | 3.1456
17/06:23 | 289.8324 |  |  | 211.2769 |  |  | 78.5555 |  | 62.2 | 58.7 |  | 3.5 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 4.2364 |  |  | 1.0356 |  |  | 3.2008 |  |  | 66.994 | 55.4884 | 266.7654 | 3.156
18/06:23 | 285.0131 |  |  | 211.6436 |  |  | 73.3695 |  | 63.64 | 59.84 |  | 3.8 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 4.1472 |  |  | 1.1148 |  |  | 3.0324 |  |  | 63.758 | 50.4626 | 262.1062 | 3.0746
19/06:23 | 276.3184 |  |  | 212.1067 |  |  | 64.2116 |  | 62.2 | 58.62 |  | 3.58 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 3.4913 |  |  | 1.0108 |  |  | 2.4805 |  |  | 51.4168 | 40.6633 | 252.77 | 2.5302
20/06:23 | 273.6313 |  |  | 210.2916 |  |  | 63.3397 |  | 61.68 | 58.3 |  | 3.38 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0177 |  | 3.3749 |  |  | 0.94597 |  |  | 2.4289 |  |  | 54.4568 | 41.5684 | 251.86 | 2.4995
21/06:23 | 279.5715 |  |  | 206.6623 |  |  | 72.9092 |  | 61.68 | 58.84 |  | 2.84 |  |  | 6.0979 |  |  | 4.0075 |  | 3.4596 |  |  | 0.81174 |  |  | 2.6479 |  |  | 64.4457 | 52.4619 | 259.1242 | 2.8444
22/06:23 | 278.7322 |  |  | 207.4003 |  |  | 71.3319 |  | 60.52 | 57.64 |  | 2.88 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 3.531 |  |  | 0.82823 |  |  | 2.7028 |  |  | 61.3448 | 50.2727 | 257.673 | 2.7022
23/06:23 | 277.5931 |  |  | 208.8505 |  |  | 68.7426 |  | 62.7 | 59.44 |  | 3.26 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.6693 |  |  | 0.91868 |  |  | 2.7506 |  |  | 58.6938 | 46.7448 | 255.5953 | 2.74
24/06:23 | 279.6521 |  |  | 208.9308 |  |  | 70.7213 |  | 63.66 | 60.36 |  | 3.3 |  |  | 6.0877 |  |  | 3.9871 |  | 3.7564 |  |  | 0.9482 |  |  | 2.8082 |  |  | 59.4016 | 47.2805 | 256.2113 | 2.8176
25/06:23 | 275.853 |  |  | 208.2049 |  |  | 67.6481 |  | 64.12 | 61.04 |  | 3.08 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.4667 |  |  | 0.87023 |  |  | 2.5964 |  |  | 54.7813 | 44.5813 | 252.7862 | 2.6684
26/06:23 | 265.8391 |  |  | 208.2609 |  |  | 57.5782 |  | 62.62 | 59.62 |  | 3 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.9982 |  |  | 0.8117 |  |  | 2.1865 |  |  | 45.0288 | 34.5948 | 242.8557 | 2.1459
27/06:23 | 268.7664 |  |  | 208.3582 |  |  | 60.4082 |  | 60.98 | 58.22 |  | 2.76 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 2.9179 |  |  | 0.76051 |  |  | 2.1573 |  |  | 51.1037 | 38.6621 | 247.0203 | 2.2116
28/06:23 | 277.2886 |  |  | 207.9965 |  |  | 69.2921 |  | 61.4 | 58.5 |  | 2.9 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.3498 |  |  | 0.82303 |  |  | 2.5268 |  |  | 58.2708 | 46.9686 | 254.9651 | 2.6111
29/06:23 | 276.4999 |  |  | 207.756 |  |  | 68.7439 |  | 60.5 | 57.88 |  | 2.62 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9871 |  | 3.2147 |  |  | 0.74973 |  |  | 2.4649 |  |  | 58.2472 | 46.9106 | 254.6666 | 2.5075
30/06:23 | 281.7346 |  |  | 215.1988 |  |  | 66.5358 |  | 62.14 | 58.62 |  | 3.52 |  |  | 6.0979 |  |  | 3.9973 |  | 3.6446 |  |  | 1.0415 |  |  | 2.6031 |  |  | 57.5031 | 45.3671 | 260.5658 | 2.7305
Итого | 8447.9389 |  |  | 6353.0439 |  |  | 2094.8952 | [12 empty] | 112.8476 |  |  | 30.3052 |  |  | 82.5424 |  |  | 1829.3484 | 1452.5229 | 7805.5668 | 85.0291
Среднее | 281.598 |  |  | 211.7681 |  |  | 69.8298 |  | 61.8453 | 58.3393 |  | 3.506 |  |  | 6.1013 |  |  | 4.0089 |  | 3.7616 |  |  | 1.0102 |  |  | 2.7514
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9589.7282 |  |  | 8603.6585 |  |  | 986.0697 |  |  |  |  | 425455.444 |  |  |  | 400536.6303
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9702.5759 |  |  | 8633.9637 |  |  | 1068.6122 |  |  |  |  | 433903.3834 |  |  |  | 406889.6744
ИТОГО: | [5 empty] | 112.8476 |  |  | 30.3052 |  |  | 82.5424 |  |  |  |  | 8447.9394 |  |  |  | 6353.0441
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.65 град С Время работы прибора после сброса 16 267.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 810.3887 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.275 |  |  | -------- |  |  | 44.275
02/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 808.0519 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.419 |  |  | -------- |  |  | 43.419
03/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 808.5238 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.0747 |  |  | -------- |  |  | 43.0747
04/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 810.8192 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.2481 |  |  | -------- |  |  | 43.2481
05/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 813.7474 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.822 |  |  | -------- |  |  | 41.822
06/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 809.7215 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7833 |  |  | -------- |  |  | 41.7833
07/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 809.702 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.7681 |  |  | -------- |  |  | 42.7681
08/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 811.8848 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.3597 |  |  | -------- |  |  | 43.3597
09/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 810.2739 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.8738 |  |  | -------- |  |  | 42.8738
10/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 812.0388 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.915 |  |  | -------- |  |  | 42.915
11/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 812.4714 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.8628 |  |  | -------- |  |  | 43.8628
12/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 812.4789 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.5236 |  |  | -------- |  |  | 42.5236
13/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 811.7455 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.0309 |  |  | -------- |  |  | 42.0309
14/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 814.5664 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1856 |  |  | -------- |  |  | 42.1856
15/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 814.0481 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.881 |  |  | -------- |  |  | 41.881
16/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 813.4565 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.5852 |  |  | -------- |  |  | 42.5852
17/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.2432 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.5187 |  |  | -------- |  |  | 42.5187
18/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.9817 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.1112 |  |  | -------- |  |  | 42.1112
19/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.9105 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.9762 |  |  | -------- |  |  | 40.9762
20/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.5021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.9208 |  |  | -------- |  |  | 40.9208
21/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 819.6921 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.4438 |  |  | -------- |  |  | 39.4438
22/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 817.4556 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.1757 |  |  | -------- |  |  | 41.1757
23/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.1431 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.6716 |  |  | -------- |  |  | 41.6716
24/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.4512 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.3233 |  |  | -------- |  |  | 40.3233
25/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 815.7787 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.1983 |  |  | -------- |  |  | 39.1983
26/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.5046 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.7819 |  |  | -------- |  |  | 39.7819
27/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 818.4309 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.2111 |  |  | -------- |  |  | 39.2111
28/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.4191 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6735 |  |  | -------- |  |  | 39.6735
29/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.8835 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.5992 |  |  | -------- |  |  | 39.5992
30/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 811.8016 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.9669 |  |  | -------- |  |  | 40.9669
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 24414.1169 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1252.18 |  |  | -------- |  |  | 1252.18
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 813.8039 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7393 |  |  | -------- |  |  | 41.7393
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 18392.8822 |  |  | ------------- |  |  | 18392.8822 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 19645.0623 |  |  | ------------- |  |  | 19645.0623 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1252.1801 |  |  | ------------- |  |  | 1252.1801 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.65 град С Время работы прибора после сброса 16 267.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 877.3824 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.9102 |  |  | -------- |  |  | 47.9102
02/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 873.5591 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.8943 |  |  | -------- |  |  | 46.8943
03/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 873.7029 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.5088 |  |  | -------- |  |  | 46.5088
04/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 875.3416 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.6651 |  |  | -------- |  |  | 46.6651
05/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 869.707 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.6433 |  |  | -------- |  |  | 44.6433
06/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 867.1201 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.7249 |  |  | -------- |  |  | 44.7249
07/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 874.1725 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.1527 |  |  | -------- |  |  | 46.1527
08/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 879.3852 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.9531 |  |  | -------- |  |  | 46.9531
09/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 879.0116 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.4442 |  |  | -------- |  |  | 46.4442
10/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 880.8608 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.5156 |  |  | -------- |  |  | 46.5156
11/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 880.535 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.4971 |  |  | -------- |  |  | 47.4971
12/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 872.1602 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.5931 |  |  | -------- |  |  | 45.5931
13/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 866.4014 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.8287 |  |  | -------- |  |  | 44.8287
14/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 875.399 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.2987 |  |  | -------- |  |  | 45.2987
15/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 882.8156 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.3899 |  |  | -------- |  |  | 45.3899
16/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 880.2665 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.0732 |  |  | -------- |  |  | 46.0732
17/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 883.2371 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.99 |  |  | -------- |  |  | 45.99
18/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 879.7397 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.3599 |  |  | -------- |  |  | 45.3599
19/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 868.3273 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.5043 |  |  | -------- |  |  | 43.5043
20/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 871.9589 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.6145 |  |  | -------- |  |  | 43.6145
21/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 884.1378 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.4932 |  |  | -------- |  |  | 42.4932
22/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 878.8004 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.2106 |  |  | -------- |  |  | 44.2106
23/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 873.8369 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.6122 |  |  | -------- |  |  | 44.6122
24/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 874.8528 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.2342 |  |  | -------- |  |  | 43.2342
25/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 870.56 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7795 |  |  | -------- |  |  | 41.7795
26/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 861.5334 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.9137 |  |  | -------- |  |  | 41.9137
27/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 869.5346 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.6212 |  |  | -------- |  |  | 41.6212
28/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 874.6899 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.4518 |  |  | -------- |  |  | 42.4518
29/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 875.1307 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.3811 |  |  | -------- |  |  | 42.3811
30/06:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 869.3047 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.8475 |  |  | -------- |  |  | 43.8475
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 26243.4654 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1345.1066 |  |  | -------- |  |  | 1345.1066
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 874.7822 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.8369 |  |  | -------- |  |  | 44.8369
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 20598.2623 |  |  | ------------- |  |  | 20598.2623 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 21943.369 |  |  | ------------- |  |  | 21943.369 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1345.1066 |  |  | ------------- |  |  | 1345.1066 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.65 град С Время работы прибора после сброса 16 267.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 810.3887 |  |  | 44.275 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 808.0519 |  |  | 43.419 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 808.5238 |  |  | 43.0747 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 810.8192 |  |  | 43.2481 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 813.7474 |  |  | 41.822 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 809.7215 |  |  | 41.7833 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 809.702 |  |  | 42.7681 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 811.8848 |  |  | 43.3597 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 810.2739 |  |  | 42.8738 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 812.0388 |  |  | 42.915 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 812.4714 |  |  | 43.8628 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 812.4789 |  |  | 42.5236 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 811.7455 |  |  | 42.0309 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 814.5664 |  |  | 42.1856 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 814.0481 |  |  | 41.881 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 813.4565 |  |  | 42.5852 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.2432 |  |  | 42.5187 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.9817 |  |  | 42.1112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.9105 |  |  | 40.9762 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.5021 |  |  | 40.9208 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 819.6921 |  |  | 39.4438 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 817.4556 |  |  | 41.1757 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.1431 |  |  | 41.6716 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.4512 |  |  | 40.3233 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 815.7787 |  |  | 39.1983 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.5046 |  |  | 39.7819 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 818.4309 |  |  | 39.2111 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.4191 |  |  | 39.6735 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.8835 |  |  | 39.5992 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/06:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 811.8016 |  |  | 40.9669 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 24414.1169 |  |  | 1252.18
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 813.8039 |  |  | 41.7393
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 313518.8283 |  |  | 18392.8822
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 337932.9462 |  |  | 19645.0623
ИТОГО: | [5 empty] | 24414.1179 |  |  | 1252.1801
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.06.2021 по 30.06.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 877.3824 |  |  | 47.9102 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 873.5591 |  |  | 46.8943 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/06:23 | 70 |  | 2.3658 |  | 873.7029 |  |  | 46.5088 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/06:23 | 70 |  | 2.3658 |  | 875.3416 |  |  | 46.6651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/06:23 | 70 |  | 2.4065 |  | 869.707 |  |  | 44.6433 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/06:23 | 70 |  | 2.4065 |  | 867.1201 |  |  | 44.7249 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 874.1725 |  |  | 46.1527 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 879.3852 |  |  | 46.9531 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 879.0116 |  |  | 46.4442 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 880.8608 |  |  | 46.5156 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 880.535 |  |  | 47.4971 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/06:23 | 70 |  | 2.4065 |  | 872.1602 |  |  | 45.5931 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/06:23 | 70 |  | 2.4065 |  | 866.4014 |  |  | 44.8287 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 875.399 |  |  | 45.2987 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 882.8156 |  |  | 45.3899 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/06:23 | 70 |  | 2.3658 |  | 880.2665 |  |  | 46.0732 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/06:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 883.2371 |  |  | 45.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/06:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 879.7397 |  |  | 45.3599 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 868.3273 |  |  | 43.5043 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/06:23 | 70 |  | 2.3759 |  | 871.9589 |  |  | 43.6145 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/06:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 884.1378 |  |  | 42.4932 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/06:23 | 70 |  | 2.3454 |  | 878.8004 |  |  | 44.2106 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/06:23 | 70 |  | 2.3352 |  | 873.8369 |  |  | 44.6122 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/06:23 | 70 |  | 2.325 |  | 874.8528 |  |  | 43.2342 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/06:23 | 70 |  | 2.325 |  | 870.56 |  |  | 41.7795 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/06:23 | 70 |  | 2.3556 |  | 861.5334 |  |  | 41.9137 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/06:23 | 70 |  | 2.3658 |  | 869.5346 |  |  | 41.6212 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/06:23 | 70 |  | 2.3454 |  | 874.6899 |  |  | 42.4518 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/06:23 | 70 |  | 2.3352 |  | 875.1307 |  |  | 42.3811 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/06:23 | 70 |  | 2.325 |  | 869.3047 |  |  | 43.8475 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 26243.4654 |  |  | 1345.1066
Среднее | 70 |  | 2.3661 |  | 874.7822 |  |  | 44.8369
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 349677.8933 |  |  | 20598.2623
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 375921.3595 |  |  | 21943.369
ИТОГО: | [5 empty] | 26243.4662 |  |  | 1345.1066
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.07.21
ФИО подпись