## 1 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.08 г. по 20.01.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 11.01.08 г. по 20.01.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н 21.01-31.01 кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.09.08 г. по 30.09.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Кот.№7-ГВС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | отсутствие повреждения
2 | А-62.43-А-62.49 | 6 | 8 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 0:00 | 2008-09-02 | 9:05 | 3.7233 | 9.0833 | 33.82
3 | Кот.№33-Революционная.8 | 4 | 6 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-15 | 16:45 | 1.71 | 64.75 | 110.7249
4 | Кот.МВД-Окулопой.82 | 3 | 5 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-16 | 14:00 | 1.0284 | 86 | 88.4447
5 | Кот.№6-4Сосневская.45 | 3 | 4 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-17 | 11:15 | 0.65819 | 107.25 | 70.5912
6 | А-62.25-А-62.39 | 6 | 4 | 2008-09-08 | 2008-09-09 | 0:00 | 2008-09-11 | 16:03 | 0.93083 | 64.05 | 59.6194
7 | Т037028-П\о14-187 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | отсутствие повреждения
8 | Т037034-4Деревенская | 6 | 3 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 0:00 | 2008-09-25 | 10:45 | 0.52359 | 82.75 | 43.327
9 | Т037017-Т037018 | 6 | 3 | 2008-09-19 | 2008-09-20 | 0:00 | 2008-09-25 | 23:30 | 0.52359 | 143.5 | 75.1351
10 | Т033036-Водопроводная.1 | 3 | 5 | 2008-09-19 | 2008-09-20 | 0:00 | 2008-09-26 | 17:20 | 1.0284 | 161.3333 | 165.9196
11 | Т033039-7Авдотьинская.20 | 4 | 2 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-09-29 | 12:00 | 0.19 | 60 | 11.4002
12 | Кот.№33-Малое кольцо |  |  |  | 2008-09-30 | 1:30 | 2008-09-30 | 1:40 | 0 | 0.16667 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 10.3164 |  | 658.9823
| ИТОГО за месяц: | 725.5109 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.09.08 г. по 30.09.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Переврезка | 2008-09-03 | А-60.11-А-60.13 | [5 empty] | 309 | 112 | 8.3987
2 | Повреждение | 2008-09-02 | А-62.43-А-62.49 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
3 | Замена Задвижки | 2008-09-03 | А-60.15-А-60.77 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
4 | Кап.ремонт | 2008-09-05 | А-60.23-Спортивная.24 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
5 | Замена Задвижки | 2008-09-03 | н/бШошина- | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
6 | Кап.ремонт | 2008-09-04 | А-60.43 - Межсоюзный 16 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
7 | Переврезка | 2008-09-05 | Т032004 - 3Петрозаводская 1 | [5 empty] | 125 | 62 | 0.76083
8 | Врезка | 2008-09-09 | А-60.13 - А-60.15 | [5 empty] | 300 | 164 | 11.5921
9 | Замена Задвижки | 2008-09-09 | А-60.25 - А-60.39 | [5 empty] | 207 | 114 | 3.8364
10 | Повреждение | 2008-09-11 | А-60.25 - А-60.39 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
11 | Кап.ремонт | 2008-09-16 | К1т004-К1т002 | [5 empty] | 125 | 123 | 1.5094
12 | Повреждение | 2008-09-16 | К№33-Революционная.8 | [5 empty] | 207 | 750 | 25.2394
13 | Повреждение | 2008-09-17 | К№6-4Сосневская.45 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
14 | Кап.ремонт | 2008-09-17 | Т025001-3Литейный.14 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
15 | [8 empty] | 51 | 13 | 0.026556
16 | Установка проглушки | 2008-09-22 | Т037031(1)-Т037032 | [5 empty] | 150 | 145 | 2.5623
17 | Замена Задвижки | 2008-09-22 | КИП109-КИП110 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
18 | Повреждение | 2008-09-23 | Т037028-П/о 14-187 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
19 | Замена Задвижки | 2008-09-24 | А-60.15-А-60.17 | [5 empty] | 309 | 82 | 6.149
20 | Повреждение | 2008-09-25 | Т037034-4Деревенская. | [5 empty] | 51 | 33 | 0.067411
21 | Повреждение | 2008-09-25 | Т0330017-Т033018 | [5 empty] | 82 | 45 | 0.23764
22 | Повреждение | 2008-09-26 | Т033036-Водопроводная.1 | [5 empty] | 70 | 65 | 0.25014
23 | Кап.ремонт | 2008-09-29 | ТК-Окуловой.62 | [5 empty] | 51 | 167 | 0.34114
24 | Повреждение | 2008-09-29 | Т033039-7Авдотьинская.20 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
25 | Повреждение | 2008-09-30 | Кот.№33- | [7 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 66.5286
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.