## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 274.8944 |  |  | 273.0457 |  |  | 1.8487 |  | 53.64 |  | 43.38 |  | 10.26 |  |  | 4.2828 |  |  | 2.325 |  | 2.9097 |  |  |  | 2.9097 |  | 0 |  |  | *
02/11:23 | 270.1915 |  |  | 268.8277 |  |  | 1.3639 |  | 55.2 |  | 44.26 |  | 10.94 |  |  | 4.2012 |  |  | 2.3046 |  | 3.0227 |  |  |  | 3.0227 |  | 0 |  |  | *
03/11:23 | 270.081 |  |  | 268.8761 |  |  | 1.2049 |  | 54.22 |  | 43.64 |  | 10.58 |  |  | 4.0993 |  |  | 2.1924 |  | 2.9164 |  |  |  | 2.9164 |  | 0 |  |  | *
04/11:23 | 269.9679 |  |  | 268.9263 |  |  | 1.0416 |  | 53.52 |  | 43.18 |  | 10.34 |  |  | 4.1299 |  |  | 2.2332 |  | 2.8472 |  |  |  | 2.8472 |  | 0 |  |  | *
05/11:23 | 269.8559 |  |  | 268.9305 |  |  | 0.92535 |  | 54.96 |  | 44 |  | 10.96 |  |  | 4.2216 |  |  | 2.3148 |  | 3.0052 |  |  |  | 3.0052 |  | 0 |  |  | *
06/11:23 | 270.614 |  |  | 269.8774 |  |  | 0.73658 |  | 56.2 |  | 44.84 |  | 11.36 |  |  | 4.1809 |  |  | 2.2638 |  | 3.1158 |  |  |  | 3.1158 |  | 0 |  |  | *
07/11:23 | 269.5406 |  |  | 269.0841 |  |  | 0.45651 |  | 53.46 |  | 43.18 |  | 10.28 |  |  | 3.9565 |  |  | 2.0496 |  | 2.8008 |  |  |  | 2.8008 |  | 0 |  |  | *
08/11:23 | 272.2761 |  |  | 271.8169 |  |  | 0.45922 |  | 50.08 |  | 41.04 |  | 9.04 |  |  | 3.8749 |  |  | 1.9273 |  | 2.4856 |  |  |  | 2.4856 |  | 0 |  |  | *
09/11:23 | 277.2327 |  |  | 276.6571 |  |  | 0.57558 |  | 43.46 |  | 36.88 |  | 6.58 |  |  | 3.6914 |  |  | 1.6723 |  | 1.8514 |  |  |  | 1.8517 |  | 0.00025837 |  |  | *
10/11:23 | 277.6669 |  |  | 277.3975 |  |  | 0.2694 |  | 40.26 |  | 34.54 |  | 5.72 |  |  | 3.8443 |  |  | 1.8151 |  | 1.6049 |  |  |  | 1.6052 |  | 0.00024403 |  |  | *
11/11:23 | 276.4524 |  |  | 276.585 |  |  | -0.13261 |  | 42.66 |  | 36.24 |  | 6.42 |  |  | 3.7628 |  |  | 1.7437 |  | 1.7788 |  |  |  | 1.7788 |  | 0 |  |  | *
12/11:23 | 276.7993 |  |  | 277.6152 |  |  | -0.8159 |  | 40.5 |  | 34.94 |  | 5.56 |  |  | 3.7526 |  |  | 1.7131 |  | 1.524 |  |  |  | 1.5242 |  | 0.00019432 |  |  | *
13/11:23 | 274.1595 |  |  | 275.8659 |  |  | -1.7064 |  | 46.9 |  | 38.66 |  | 8.24 |  |  | 4.3032 |  |  | 2.2944 |  | 2.1996 |  |  |  | 2.1996 |  | 0 |  |  | *
14/11:23 | 274.5138 |  |  | 276.2997 |  |  | -1.7859 |  | 55.82 |  | 44.74 |  | 11.08 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6105 |  | 2.964 |  |  |  | 2.9646 |  | 0.00056435 |  |  | *
15/11:23 | 273.9254 |  |  | 273.944 |  |  | -0.018622 |  | 56.42 |  | 45.24 |  | 11.18 |  |  | 4.0789 |  |  | 2.1108 |  | 3.0706 |  |  |  | 3.0706 |  | 0 |  |  | *
16/11:23 | 269.0412 |  |  | 268.8611 |  |  | 0.18008 |  | 57.24 |  | 45.56 |  | 11.68 |  |  | 4.1809 |  |  | 2.2842 |  | 3.1571 |  |  |  | 3.1572 |  | 0.00016314 |  |  | *
17/11:23 | 269.0813 |  |  | 269.3669 |  |  | -0.28562 |  | 59.74 |  | 46.9 |  | 12.84 |  |  | 4.3542 |  |  | 2.4473 |  | 3.4486 |  |  |  | 3.4486 |  | 0 |  |  | *
18/11:23 | 267.6452 |  |  | 268.6318 |  |  | -0.98662 |  | 62.34 |  | 48.72 |  | 13.62 |  |  | 4.191 |  |  | 2.2944 |  | 3.6035 |  |  |  | 3.6035 |  | 0 |  |  | *
19/11:23 | 268.8448 |  |  | 268.8934 |  |  | -0.048611 |  | 60.54 |  | 47.36 |  | 13.18 |  |  | 4.1197 |  |  | 2.2128 |  | 3.548 |  |  |  | 3.5483 |  | 0.00026252 |  |  | *
20/11:23 | 268.2268 |  |  | 268.2895 |  |  | -0.062684 |  | 62.98 |  | 48.88 |  | 14.1 |  |  | 4.1503 |  |  | 2.2638 |  | 3.7851 |  |  |  | 3.7851 |  | 0 |  |  | *
21/11:23 | 268.9747 |  |  | 268.4498 |  |  | 0.52484 |  | 61.24 |  | 47.86 |  | 13.38 |  |  | 3.8545 |  |  | 1.9579 |  | 3.634 |  |  |  | 3.634 |  | 0 |  |  | *
22/11:23 | 272.5693 |  |  | 271.6871 |  |  | 0.8822 |  | 57.64 |  | 45.74 |  | 11.9 |  |  | 3.8341 |  |  | 1.8967 |  | 3.2886 |  |  |  | 3.289 |  | 0.00042358 |  |  | *
23/11:23 | 275.1913 |  |  | 276.255 |  |  | -1.0637 |  | 57.76 |  | 45.8 |  | 11.96 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.4575 |  | 3.2467 |  |  |  | 3.2468 |  | 0.00010767 |  |  | *
24/11:23 | 274.7489 |  |  | 275.3126 |  |  | -0.56371 |  | 62.28 |  | 48.78 |  | 13.5 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.8552 |  | 3.6911 |  |  |  | 3.6911 |  | 0 |  |  | *
25/11:23 | 271.1721 |  |  | 269.8896 |  |  | 1.2826 |  | 61.52 |  | 48.04 |  | 13.48 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5187 |  | 3.6779 |  |  |  | 3.7696 |  | 0.091735 |  |  | *
26/11:23 | 271.2981 |  |  | 268.5443 |  |  | 2.7538 |  | 66.06 |  | 50.62 |  | 15.44 |  |  | 4.4256 |  |  | 2.5391 |  | 4.3355 |  |  |  | 4.3355 |  | 0 |  |  | *
27/11:23 | 270.4179 |  |  | 268.7425 |  |  | 1.6754 |  | 63.18 |  | 49.06 |  | 14.12 |  |  | 3.8138 |  |  | 1.9171 |  | 3.9105 |  |  |  | 3.9107 |  | 0.00024869 |  |  | *
28/11:23 | 267.8764 |  |  | 266.1469 |  |  | 1.7295 |  | 61.2 |  | 47.44 |  | 13.76 |  |  | 3.7526 |  |  | 1.8559 |  | 3.7718 |  |  |  | 3.7729 |  | 0.0010791 |  |  | *
29/11:23 | 270.1721 |  |  | 268.2057 |  |  | 1.9664 |  | 67.26 |  | 51 |  | 16.26 |  |  | 4.0177 |  |  | 2.1312 |  | 4.5028 |  |  |  | 4.5028 |  | 0 |  |  | *
30/11:23 | 268.5839 |  |  | 267.9854 |  |  | 0.59844 |  | 72.8 |  | 54.74 |  | 18.06 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.6105 |  | 4.8953 |  |  |  | 4.8959 |  | 0.00058849 |  |  | *
Итого | 8152.0154 |  |  | 8139.0108 |  |  | 13.0045 | [13 empty] | 94.5933 |  |  |  | 94.6892 |  | 0.09587
Среднее | 271.7338 |  |  | 271.3004 |  |  | 0.43348 |  | 56.3693 |  | 44.842 |  | 11.5273 |  |  | 4.1309 |  |  | 2.1938 |  | 3.1531 |  |  |  | 3.1563 |  | 0.0031957
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2135.9703 |  |  | 2144.0337 |  |  |  | 8.0635 |  |  |  |  | 204896.1468 |  |  |  |  | 203690.9676
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2230.5636 |  |  | 2238.7229 |  |  |  | 8.1594 |  |  |  |  | 213048.1626 |  |  |  |  | 211829.9788
ИТОГО: | [5 empty] | 94.5933 |  |  | 94.6892 |  |  |  | 0.09587 |  |  |  |  | 8152.0158 |  |  |  |  | 8139.0112
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 28 051.60 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 35.56 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 37.5 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 37.36 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 36.82 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 37.24 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 37.3 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 36.44 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 34.18 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 32.08 |  | 3.2937 |  | 0.0086485 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 31.04 |  | 2.9164 |  | 0.0086527 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 32.82 |  | 1.9681 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 31.2 |  | 3.0796 |  | 0.0066568 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 33.34 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 36.18 |  | 1.9885 |  | 0.017842 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.083333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2667 |  |  |  | 0.066667 |  |  | 0
15/11:23 | 37.14 |  | 1.9681 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 37.88 |  | 2.2842 |  | 0.0046552 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 38.32 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 39.7 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 39.24 |  | 2.8144 |  | 0.0076412 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 40.92 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 40.7 |  | 1.9783 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 36.66 |  | 3.0286 |  | 0.012296 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 36.7 |  | 2.3454 |  | 0.003164 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 40.78 |  | 1.9681 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 38.88 |  | 2.8348 |  | 0.38727 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.1333 |  |  |  | 0.38333 |  |  | 0
26/11:23 | 41.94 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 40.56 |  | 2.6105 |  | 0.0071423 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 38.44 |  | 3.0694 |  | 0.033213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 40.68 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 42.84 |  | 3.2631 |  | 0.016266 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.51345
Среднее | 37.348 |  | 2.3321 |  | 0.017115
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43.4513
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43.9648
ИТОГО: | [5 empty] | 0.51345
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись