## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 267.5844 |  |  | 267.0097 |  |  | 0.57472 |  | 47.18 |  | 38.86 |  | 8.32 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.6309 |  | 2.2592 |  |  |  | 2.2594 |  | 0.00017929 |  |  | *
02/11:23 | 267.7412 |  |  | 267.1605 |  |  | 0.58066 |  | 46.4 |  | 38.48 |  | 7.92 |  |  | 4.395 |  |  | 2.4575 |  | 2.1507 |  |  |  | 2.1512 |  | 0.00049459 |  |  | *
03/11:23 | 267.4999 |  |  | 266.9268 |  |  | 0.57311 |  | 45.94 |  | 38.04 |  | 7.9 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4983 |  | 2.1458 |  |  |  | 2.1459 |  | 9.5644e-05 |  |  | *
04/11:23 | 267.5276 |  |  | 266.9781 |  |  | 0.54947 |  | 44.94 |  | 37.24 |  | 7.7 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.4983 |  | 2.0852 |  |  |  | 2.0852 |  | 2.1748e-05 |  |  | *
05/11:23 | 275.4651 |  |  | 274.0247 |  |  | 1.4405 |  | 43.48 |  | 36.66 |  | 6.82 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.4779 |  | 1.938 |  |  |  | 1.938 |  | 2.0624e-05 |  |  | *
06/11:23 | 276.4077 |  |  | 274.9631 |  |  | 1.4446 |  | 41.8 |  | 35.2 |  | 6.6 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5799 |  | 1.8817 |  |  |  | 1.8817 |  | 2.0149e-05 |  |  | *
07/11:23 | 276.0969 |  |  | 274.5299 |  |  | 1.567 |  | 49.1 |  | 40.24 |  | 8.86 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.6003 |  | 2.5194 |  |  |  | 2.52 |  | 0.00060254 |  |  | *
08/11:23 | 270.3658 |  |  | 268.8533 |  |  | 1.5125 |  | 46.62 |  | 38.64 |  | 7.98 |  |  | 4.497 |  |  | 2.4677 |  | 2.2234 |  |  |  | 2.2246 |  | 0.0011439 |  |  | *
09/11:23 | 275.3607 |  |  | 273.72 |  |  | 1.6407 |  | 54.64 |  | 43.58 |  | 11.06 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7023 |  | 3.1257 |  |  |  | 3.1258 |  | 5.2477e-05 |  |  | *
10/11:23 | 275.6414 |  |  | 273.9431 |  |  | 1.6983 |  | 57.46 |  | 45.68 |  | 11.78 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5901 |  | 3.3333 |  |  |  | 3.3337 |  | 0.00034064 |  |  | *
11/11:23 | 276.0313 |  |  | 274.395 |  |  | 1.6363 |  | 53.42 |  | 43.18 |  | 10.24 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5901 |  | 2.908 |  |  |  | 2.9083 |  | 0.00028237 |  |  | *
12/11:23 | 276.1035 |  |  | 274.5121 |  |  | 1.5914 |  | 52.16 |  | 42.16 |  | 10 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6411 |  | 2.835 |  |  |  | 2.835 |  | 0 |  |  | *
13/11:23 | 276.0384 |  |  | 274.4108 |  |  | 1.6276 |  | 52.94 |  | 42.76 |  | 10.18 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6309 |  | 2.8857 |  |  |  | 2.8857 |  | 2.3622e-05 |  |  | *
14/11:23 | 275.9231 |  |  | 274.2901 |  |  | 1.633 |  | 54 |  | 43.42 |  | 10.58 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6513 |  | 2.9974 |  |  |  | 2.9974 |  | 4.3232e-05 |  |  | *
15/11:23 | 275.8086 |  |  | 274.1458 |  |  | 1.6627 |  | 55.8 |  | 44.46 |  | 11.34 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6717 |  | 3.2135 |  |  |  | 3.2135 |  | 0 |  |  | *
16/11:23 | 275.7783 |  |  | 274.0816 |  |  | 1.6967 |  | 55.88 |  | 44.72 |  | 11.16 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6411 |  | 3.1655 |  |  |  | 3.1656 |  | 8.8832e-05 |  |  | *
17/11:23 | 275.9038 |  |  | 274.2229 |  |  | 1.681 |  | 54.66 |  | 43.94 |  | 10.72 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.6105 |  | 3.0392 |  |  |  | 3.0393 |  | 7.7224e-05 |  |  | *
18/11:23 | 275.8495 |  |  | 274.1943 |  |  | 1.6552 |  | 54.98 |  | 44.08 |  | 10.9 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6513 |  | 3.0901 |  |  |  | 3.0901 |  | 0 |  |  | *
19/11:23 | 269.098 |  |  | 268.3261 |  |  | 0.77192 |  | 52.76 |  | 42.64 |  | 10.12 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.6105 |  | 2.763 |  |  |  | 2.7631 |  | 0.00017199 |  |  | *
20/11:23 | 268.5112 |  |  | 267.8109 |  |  | 0.70026 |  | 52.9 |  | 42.56 |  | 10.34 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6717 |  | 2.8164 |  |  |  | 2.8165 |  | 4.2018e-05 |  |  | *
21/11:23 | 268.3699 |  |  | 267.6305 |  |  | 0.73939 |  | 54.88 |  | 43.88 |  | 11 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6819 |  | 2.9924 |  |  |  | 2.9925 |  | 2.4741e-05 |  |  | *
22/11:23 | 268.2607 |  |  | 267.4661 |  |  | 0.79457 |  | 58.26 |  | 45.9 |  | 12.36 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.7125 |  | 3.3606 |  |  |  | 3.3606 |  | 0 |  |  | *
23/11:23 | 266.7504 |  |  | 265.8715 |  |  | 0.87888 |  | 63.8 |  | 49.24 |  | 14.56 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.7328 |  | 3.9389 |  |  |  | 3.9389 |  | 0 |  |  | *
24/11:23 | 267.6998 |  |  | 266.8277 |  |  | 0.87206 |  | 60.36 |  | 47.52 |  | 12.84 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6309 |  | 3.4867 |  |  |  | 3.4871 |  | 0.00036456 |  |  | *
25/11:23 | 268.5798 |  |  | 267.8011 |  |  | 0.77872 |  | 54.84 |  | 43.86 |  | 10.98 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5799 |  | 2.9922 |  |  |  | 2.9924 |  | 0.00016323 |  |  | *
26/11:23 | 268.873 |  |  | 268.1387 |  |  | 0.7343 |  | 51.64 |  | 41.7 |  | 9.94 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6003 |  | 2.7081 |  |  |  | 2.7081 |  | 4.7804e-05 |  |  | *
27/11:23 | 268.6764 |  |  | 267.9557 |  |  | 0.72071 |  | 51.9 |  | 41.74 |  | 10.16 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6411 |  | 2.766 |  |  |  | 2.766 |  | 4.7583e-05 |  |  | *
28/11:23 | 268.6268 |  |  | 267.9152 |  |  | 0.71165 |  | 50.98 |  | 41.2 |  | 9.78 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6105 |  | 2.6621 |  |  |  | 2.6622 |  | 0.0001213 |  |  | *
29/11:23 | 268.8928 |  |  | 268.1988 |  |  | 0.69402 |  | 50.8 |  | 41.12 |  | 9.68 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5901 |  | 2.6376 |  |  |  | 2.6377 |  | 4.8464e-05 |  |  | *
30/11:23 | 267.8907 |  |  | 267.2557 |  |  | 0.635 |  | 49.24 |  | 39.94 |  | 9.3 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6717 |  | 2.5303 |  |  |  | 2.5311 |  | 0.00079754 |  |  | *
Итого | 8147.3568 |  |  | 8113.5598 |  |  | 33.797 | [13 empty] | 83.4512 |  |  |  | 83.4565 |  | 0.0053161
Среднее | 271.5786 |  |  | 270.452 |  |  | 1.1266 |  | 52.1253 |  | 42.088 |  | 10.0373 |  |  | 4.5881 |  |  | 2.6108 |  | 2.7817 |  |  |  | 2.7819 |  | 0.0001772
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1449.5095 |  |  | 1455.7687 |  |  |  | 6.2592 |  |  |  |  | 140259.8545 |  |  |  |  | 139388.7092
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1532.9607 |  |  | 1539.2252 |  |  |  | 6.2645 |  |  |  |  | 148407.2117 |  |  |  |  | 147502.2695
ИТОГО: | [5 empty] | 83.4512 |  |  | 83.4565 |  |  |  | 0.0053161 |  |  |  |  | 8147.3572 |  |  |  |  | 8113.5603
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 19 289.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 33.46 |  | 2.1108 |  | 0.0051524 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 28.9 |  | 2.1006 |  | 0.016195 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 30.54 |  | 2.1108 |  | 0.0033478 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 32.18 |  | 2.1108 |  | 0.00067699 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 32.04 |  | 2.1312 |  | 0.00067725 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 31.38 |  | 2.1312 |  | 0.0006772 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 32.72 |  | 2.1108 |  | 0.018393 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 30.1 |  | 2.0598 |  | 0.044003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 34.06 |  | 2.07 |  | 0.0016729 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 35.98 |  | 2.0088 |  | 0.0097076 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 35.28 |  | 2.0496 |  | 0.008036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 35.26 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 35.2 |  | 2.121 |  | 0.00067642 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 35.84 |  | 2.1108 |  | 0.0011728 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 36.76 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 32.76 |  | 2.0292 |  | 0.0028479 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 32.3 |  | 2.0292 |  | 0.0023489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 31.64 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 29.68 |  | 2.0394 |  | 0.0058783 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 32.9 |  | 2.121 |  | 0.0011734 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 36.46 |  | 2.1312 |  | 0.00067618 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 37.06 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 36.66 |  | 2.0088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 36.08 |  | 2.019 |  | 0.010062 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 35.2 |  | 2.0292 |  | 0.0046952 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 34.6 |  | 2.0292 |  | 0.0013525 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 35.2 |  | 2.0904 |  | 0.0013529 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 34.6 |  | 2.0904 |  | 0.0035213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 35.38 |  | 2.019 |  | 0.0013524 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 28.38 |  | 2.019 |  | 0.036618 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.18227
Среднее | 33.62 |  | 2.0687 |  | 0.0060756
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32.67
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32.8523
ИТОГО: | [5 empty] | 0.18227
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись