## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.07 по 12.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.64-С-21.64/1 | 3 | 4.5 | 16:30 | 2007-12-25 |  | 10:05 | 2007-12-26 | 1.1385 | 17.6 |  | 20.0371
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | А-86.06-А-86.20 | 7.5 | 3 | 13:15 | 2007-12-28 |  | 9:30 | 2007-12-29 | 0.80003 | 21.25 |  | 17.0007
4 | А-49.22-Ленина.59 | 8 | 6 | 0:00 | 2007-12-30 | 2007-12-29 | 11:53 | 2007-12-31 | 3.3051 | 35.9 |  | 118.6527
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | С-21.27-Шошина.8 | 4.7 | 0.3 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 10:35 | 2008-01-09 | 0.0063333 | 106.6 |  | 0.67512
7 | А-2.07-А-2.09 | 8.5 | 7.1 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 13:10 | 2008-01-10 | 4.7705 | 133.2 |  | 635.4273
8 | А-89-А-89.02 | 7.8 | 2 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 10:00 | 2008-01-10 | 0.36261 | 130 |  | 47.1396
9 | А-30.02-А-30.04 | 8 | 6.4 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 9:30 | 2008-01-11 | 3.7605 | 153.5 |  | 577.2299
10 | 8Марта.33-8Марта.35 | 4 | 4 | 0:00 | 2008-01-11 |  | 13:20 | 2008-01-11 | 1.0387 | 13.3 |  | 13.8146
11 | В-24.20-В-24.18 | 8 | 14 | 0:00 | 2008-01-10 | 2008-01-09 | 9:00 | 2008-01-12 | 17.9944 | 33 |  | 593.8141
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 33.1765 |  |  | 2023.7911 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 2043.4141 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.07 по 12.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижки | 2007-12-28 | С-8.01-С-8.11 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-12-26 | С-21.64-С-21.64/1 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2007-12-26 | А-45-А-45.03 |  |  |  |  | 159 | 243 | 4.8248 |  | 0
4 | [7 empty] | 108 | 12 | 0.10993 |  | 0
5 | [7 empty] | 89 | 30 | 0.18663 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-12-29 | А-86.20-Пл.Революции.6 |  |  |  |  | 219 | 160 | 6.0268 |  | 0
7 | Повреждение | 2007-12-31 | А-49.22-Ленина.59 |  |  |  |  | 89 | 39 | 0.24262 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-01-09 | С-2127-Шошина.8 (Аптека.ГВС) |  |  |  |  | 57 | 26 | 0.066344 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-01-10 | А-2.07-А-2.09 |  |  |  |  | 219 | 56 | 2.1094 |  | 0
10 | Повреждение | 2009-01-10 | А-89-А-89.02 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-01-11 | А-30.02-А-30.04 |  |  |  |  | 159 | 114 | 2.2635 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-01-11 | В-107.03-В-107.07 |  |  |  |  | 159 | 84 | 1.6678 |  | 0
13 | [7 empty] | 108 | 162 | 1.484 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 19.623 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 13.01.08 по 17.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-24.44-В-24.46 | 8 | 1 | 0:00 | 2008-01-08 | 2008-01-07 | 9:26 | 2008-01-14 | 0.091808 | 153.4 |  | 14.0833
2 | С-35-С-53 | 8.7 | 3.9 | 0:00 | 2008-01-08 | 2008-01-07 | 10.:00 | 2008-01-15 | 1.4562 | 178 |  | 259.2056
3 | В-47.15-Госпиталь | 8 | 2 | 0:00 | 2008-01-08 | 2008-01-07 | 10:30 | 2008-01-15 | 0.36723 | 178.5 |  | 65.5509
4 | В-27.06-Багаева.7/36 | 8 | 3 | 0:00 | 2008-01-10 | 2008-01-09 | 10:15 | 2008-01-15 | 0.82627 | 154.25 |  | 127.4524
5 | Комсомол.54-Дунаева.17 | 8 | 3 | 0:00 | 2008-01-12 | 2008-01-11 | 8:50 | 2008-01-16 | 0.82627 | 104.8 |  | 86.5933
6 | С-8-Колотилова.36 | 8.5 | 10 | 15:15 | 2008-01-17 |  | 16:08 | 2008-01-17 | 9.4634 | 0.9 |  | 8.517
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 13.0311 |  |  | 561.4026 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 643.7839 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.07 по25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-12-26 | С-21.64-С21.64/1 |  |  |  |  | 159 | 350 | 6.9493 |  | 0
2 | Замена задвижки | 2007-12-26 | А-45-А-45.03 |  |  |  |  | 159 | 243 | 4.8248 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2007-12-28 | С-8.01-С-8.11 |  |  |  |  | 159 | 230 | 4.5667 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-12-29 | А-86.06-А-86.20 |  |  |  |  | 219 | 160 | 6.0268 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-12-31 | А-49.22-Ленина.59 |  |  |  |  | 89 | 38 | 0.2364 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-01-09 | С-21.27-Шошина.8(аптека ГВС) |  |  |  |  | 57 | 26 | 0.066344 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-01-10 | А-2.07-А-2.09 |  |  |  |  | 219 | 56 | 2.1094 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-01-10 | А-89-А-89ю02 |  |  |  |  | 108 | 170 | 1.5573 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-01-11 | А-30.02-А-30.04 |  |  |  |  | 159 | 395 | 7.8428 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-01-11 | В-107.03-В-107.07 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-01-11 | 8Марта.33-8Марта.35 |  |  |  |  | 89 | 50 | 0.31105 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-01-12 | В-24.20-В-24.18 |  |  |  |  | 325 | 248 | 20.5729 |  | 0
13 | Повреждение | 2007-01-14 | В-24.44-В-24.46 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
14 | Повреждение | 2008-01-15 | Эл. Узел Демидова.9-В-47.15 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-01-15 | С-35-С-55 |  |  |  |  | 325 | 214 | 17.7524 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-01-15 | В-27.06-Багаева.36/7 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207 |  | 0
17 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.01-Самойлова.6 |  |  |  |  | 76 | 59 | 0.26764 |  | 0
18 | Кап.ремонт | 2008-01-16 | В-40.05-Королева.6 |  |  |  |  | 76 | 38 | 0.17238 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-01-18 | Комсомольская.54-Дунаева.17 |  |  |  |  | 76 | 48 | 0.21774 |  | 0
20 | Замена задвижки | 2008-01-17 | В-40-В-40.01 |  |  |  |  | 159 | 120 | 2.3826 |  | 0
21 | Замена задвижки | 2008-01-17 | С-22.20-С-22.02 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649 |  | 0
22 | Повреждение | 2008-01-17 | С-8.03-Колотилова.36 |  |  |  |  | 76 | 54 | 0.24496 |  | 0
23 | [7 empty] | 57 | 124 | 0.31641 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 82.3813 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 13.01.08 по 25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.11.07 по 25.12.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 1 р-н общ. янв.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26 12.07 по 25.01.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.64-С-21.64/1 | 3 | 4.5 | 16:30 | 2007-12-25 |  | 10:05 | 2007-12-26 | 1.1385 | 17.6 |  | 20.0371
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | А-86.06-А-86.20 | 7.5 | 3 | 13:15 | 2007-12-28 |  | 9:30 | 2007-12-29 | 0.80003 | 21.25 |  | 17.0007
4 | А-49.22-Ленина.59 | 8 | 6 | 0:00 | 2007-12-30 | 2007-12-29 | 11:53 | 2007-12-31 | 3.3051 | 35.9 |  | 118.6527
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | С-21.27-Шошина.8 | 4.7 | 0.3 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 10:35 | 2008-01-09 | 0.0063333 | 106.6 |  | 0.67512
7 | А-2.07-А-2.09 | 8.5 | 7.1 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 13:10 | 2008-01-10 | 4.7705 | 133.2 |  | 635.4273
8 | А-89-А-89.02 | 7.8 | 2 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 10:00 | 2008-01-10 | 0.36261 | 130 |  | 47.1396
9 | А-30.02-А-30.04 | 8 | 6.4 | 0:00 | 2008-01-05 | 2008-01-04 | 9:30 | 2008-01-11 | 3.7605 | 153.5 |  | 577.2299
10 | 8Марта.33-8Марта.35 | 4 | 4 | 0:00 | 2008-01-11 |  | 13:20 | 2008-01-11 | 1.0387 | 13.3 |  | 13.8146
11 | В-24.20-В-24.18 | 8 | 14 | 0:00 | 2008-01-10 | 2008-01-09 | 9:00 | 2008-01-12 | 17.9944 | 33 |  | 593.8141
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 33.1765 |  |  | 2023.7911 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 2023.7911 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.11.07 по 25.12.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.