## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.08 г. по 08.05.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-18.10 - н/ст К.Шоссе 2 |  |  | 9:50 | 2008-05-26 |  | 10:20 | 2008-05-26 | 0 | 0.5 |  | 0
2 | Д-73.14 - Любимова 1 |  |  | 12:00 | 2008-05-27 |  | 12:30 | 2008-05-27 | 0 | 0.5 |  | 0
3 | В-124.35 - Ташкентская 61 |  |  | 15:55 | 2008-05-27 |  | 16:30 | 2008-05-27 | 0 | 0.58333 |  | 0
4 | В-120 - Московская 48/2 |  |  | 10:30 | 2008-05-27 |  | 11:35 | 2008-05-27 | 0 | 1.0833 |  | 0
5 | В-122.15 - Ташкентская 9 |  |  | 5:25 | 2008-05-28 |  | 5:58 | 2008-05-28 | 0 | 0.55 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 09.05.07 г. по 15.05.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 16.05.08 г. по 22.05.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.06.08 г. по 25.07.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-161.04-Д-161.06 | 7 | 2.5 | 13:30 | 2008-06-26 |  | 9:15 | 2008-06-27 | 0.53674 | 19.75 |  | 10.6006
2 | В-24.24-Маяковского.25 | 4 | 4 | 10:00 | 2008-06-27 |  | 10:30 | 2008-06-27 | 1.0387 | 0.5 |  | 0.51934
3 | В-131.21-Б.Хмельницкого.58 | 4 | 2 | 9:15 | 2008-07-09 |  | 10:00 | 2008-07-09 | 0.25967 | 0.75 |  | 0.19475
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | Д-168.17-Д-168.25 | 7 | 0.5 | 13:15 | 2008-07-03 |  | 10:20 | 2008-07-04 | 0.02147 | 21.0833 |  | 0.45265
6 | В-131.47-Б.Хмельницкого.58 | 4 | 2 | 14:20 | 2008-07-01 |  | 10:00 | 2008-07-02 | 0.25967 | 19.6667 |  | 5.1069
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | Д-63 - Станкостроителей | 3.5 | 7 | 14:20 | 2008-07-16 |  | 14:50 | 2008-07-16 | 2.9755 | 0.5 |  | 1.4878
9 | Д-88.07 - Д-88.19 | 7.5 | 5 | 15:40 | 2008-07-16 |  | 9:06 | 2008-07-17 | 2.2223 | 17.4333 |  | 38.7424
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 7.3141 |  |  | 57.1044 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 475.0849 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.06.08 г. по 25.07.08 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Врезка приборов | 2008-06-26 | Д-44-Д-44.01 |  |  |  |  | 150 | 82 | 1.449 |  | 0
2 | Кап.ремонт | 2008-06-27 | В-131.07-В-131.73 |  |  |  |  | 207 | 150 | 5.0479 |  | 0
3 | Повреждение | 2008-06-27 | Д-161.04-Д-161.06 |  |  |  |  | 207 | 90 | 3.0287 |  | 0
4 | Повреждение | 2008-06-27 | В-24.24-Маяковского.25 |  |  |  |  | 82 | 18 | 0.095056 |  | 0
5 | Кап.ремонт | 2008-06-30 | Д113-Д-113.01 |  |  |  |  | 125 | 54 | 0.66266 |  | 0
6 | Замена задвижки | 2008-06-30 | Д-109-Д-109/1 |  |  |  |  | 207 | 52 | 1.7499 |  | 0
7 | Замена задвижки | 2008-06-30 | Д-105-Д-80 |  |  |  |  | 309 | 595 | 44.6181 |  | 0
8 | Установка проглушки | 2008-06-30 | В-24.28-В-124.33 |  |  |  |  | 207 | 50 | 1.6826 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-07-02 | В-131.33-В-131.35 |  |  |  |  | 150 | 250 | 4.4177 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-07-02 | Д-41.04-Панина.20 |  |  |  |  | 70 | 19 | 0.073118 |  | 0
11 | Кап.ремонт | 2008-06-30 | В-124-В-124.33 |  |  |  |  | 259 | 80 | 4.2147 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2008-07-01 | Д-71.02-Д-70 |  |  |  |  | 309 | 100 | 7.4988 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2008-07-01 | Д-33.26-Д-33.28 |  |  |  |  | 125 | 110 | 1.3499 |  | 0
14 | Замена задвижки | 2008-07-02 | Д-66.03-Д-66.35 |  |  |  |  | 150 | 27 | 0.47712 |  | 0
15 | Кап.ремонт | 2008-07-02 | В-134.105-В-134.103 |  |  |  |  | 100 | 37 | 0.29059 |  | 0
16 | Врезка дренажа | 2008-07-03 | Д-168.17-Д-168.25 |  |  |  |  | 125 | 169 | 2.0739 |  | 0
17 | Врезка дренажа | 2008-07-03 | Д-33.03-Д-33.07-Д-33.11 |  |  |  |  | 259 | 399 | 21.0208 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | Кап.ремонт | 2008-07-07 | В-134.15-В-134.39 |  |  |  |  | 207 | 39 | 1.3124 |  | 0
20 | Замена обвязки | 2008-07-07 | Д-33.03-Д-33.11 |  |  |  |  | 309 | 399 | 29.9204 |  | 0
21 | Кап.ремонт | 2008-07-07 | Д-93-Д-93.05 |  |  |  |  | 309 | 190 | 14.2478 |  | 0
22 | Кап.ремонт | 2008-07-07 | В-134-В-134.01 |  |  |  |  | 309 | 120 | 8.9986 |  | 0
23 | Переврезка | 2008-07-08 | Д-69-Д-69.05 |  |  |  |  | 309 | 179 | 13.4229 |  | 0
24 | Кап.ремонт | 2008-07-09 | Д-113-Д-113.01 |  |  |  |  | 125 | 54 | 0.66266 |  | 0
25 | Кап.ремонт | 2008-07-09 | В-136.04-В-136.30 |  |  |  |  | 150 | 55 | 0.9719 |  | 0
26 | Кап.ремонт | 2008-07-09 | В-131.21-В-131.47 |  |  |  |  | 150 | 55 | 0.9719 |  | 0
27 | Врезка дренажа | 2008-07-09 | Д-111/1-Д-111.02 |  |  |  |  | 100 | 26 | 0.2042 |  | 0
28 | Кап.ремонт | 2008-07-10 | В-124.23-Ташкентская.40 |  |  |  |  | 82 | 20 | 0.10562 |  | 0
29 | Переврезка | 2008-07-10 | В-136-В-136.04 |  |  |  |  | 150 | 257 | 4.5414 |  | 0
30 | Переврезка | 2008-07-10 | Д-93.17-Д-93.09 |  |  |  |  | 309 | 171 | 12.823 |  | 0
31 | [7 empty] | 259 | 143 | 7.5338 |  | 0
32 | Врезка приборов | 2008-07-10 | Д-47-Д-47.01 |  |  |  |  | 150 | 105 | 1.8554 |  | 0
33 | Монтаж ш/крана | 2008-07-11 | Д-93.17-Д-93.15 |  |  |  |  | 207 | 74 | 2.4903 |  | 0
34 | Врезка приборолв | 2008-07-11 | Д-60.06-Д-60.16 |  |  |  |  | 100 | 47 | 0.36913 |  | 0
35 | Врезка дренажа | 2008-07-14 | Д-88-Д-88.05 |  |  |  |  | 259 | 273 | 14.3827 |  | 0
36 | Врезка дренажа | 2008-07-14 | Д-90-Д-91.01 |  |  |  |  | 207 | 155 | 5.2161 |  | 0
37 | Врезка дренажа | 2008-07-14 | Д-92-Д-92.02 |  |  |  |  | 309 | 378 | 28.3456 |  | 0
38 | Переврезка | 2008-07-15 | н/ст.-Хлебникова.10 |  |  |  |  | 100 | 12 | 0.094245 |  | 0
39 | Повреждение | 2008-07-16 | Д-63-Станкостроителей |  |  |  |  | 207 | 25 | 0.84131 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | Замена задвижки | 2008-07-18 | Д-39-Д-39.01 |  |  |  |  | 100 | 96 | 0.75396 |  | 0
43 | Кап.ремонт | 2008-07-18 | Д-88-Д-88.01 |  |  |  |  | 259 | 106 | 5.5845 |  | 0
44 | Повреждение | 2008-07-17 | Д-88.07 -Д-88.19 |  |  |  |  | 207 | 30 | 1.0096 |  | 0
45 | Кап.ремонт | 2008-06-26 | Д-140 - н/ст |  |  |  |  | 100 | 276 | 2.1676 |  | 0
46 | Врезка приборов | 2008-07-01 | Д-15 - Д-15.02 |  |  |  |  | 259 | 340 | 17.9125 |  | 0
47 | [7 empty] | 150 | 600 | 10.6026 |  | 0
48 | Кап.ремонт | 2008-07-07 | В-134.69 - В-134.71 |  |  |  |  | 82 | 180 | 0.95056 |  | 0
49 | Кап.ремонт | 2008-07-08 | Д-33.69 - Д-33.31 |  |  |  |  | 150 | 482 | 8.5174 |  | 0
50 | Кап.ремонт | 2008-07-08 | В-136.04 - В-136.30 |  |  |  |  | 150 | 55 | 0.9719 |  | 0
51 | Переврезка | 2008-07-07 | В-131.73 - В-131.71 |  |  |  |  | 309 | 95 | 7.1239 |  | 0
52 | Врезка | 2008-07-08 | Д-33.52 - Д-33.106 |  |  |  |  | 150 | 170 | 3.0041 |  | 0
53 | Врезка | 2008-07-08 | Д-33.60/1 - Д-33.68 |  |  |  |  | 150 | 186 | 3.2868 |  | 0
54 | Замена задвижки | 2008-07-22 | Д-41.38 - Д-41.40 |  |  |  |  | 150 | 113 | 1.9968 |  | 0
55 | Врезка приборов | 2008-07-18 | Д-19 - Д-19.01 |  |  |  |  | 207 | 262 | 8.817 |  | 0
56 | Кап.ремонт | 2008-07-18 | Д-88 - Д-88.01 |  |  |  |  | 259 | 106 | 5.5845 |  | 0
57 | Переврезка | 2008-07-23 | В-134.07 - В-134.57 |  |  |  |  | 76 | 88 | 0.3992 |  | 0
58 | Переврезка | 2008-07-23 | В-134.09 - В-134.127 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | Врезка приборов | 2008-07-24 | Д-18 - Д-18.14 |  |  |  |  | 309 | 850 | 63.7401 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | Переврезка | 2008-07-25 | Д-69-Д-69.01 |  |  |  |  | 309 | 57 | 4.2743 |  | 0
63 | Врезка приборов | 2008-07-25 | Д-45-в обе стороны |  |  |  |  | 207 | 489 | 16.4561 |  | 0
64 | Переврезка | 2008-07-25 | Д-88-Д-88.01 |  |  |  |  | 259 | 106 | 5.5845 |  | 0
65 | Замена задвижки | 2008-07-25 | Д-41.32 - 2Чапаева 89 |  |  |  |  | 51 | 44 | 0.089881 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 417.9805 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.