## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс |  |  | 0.47
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | dM | М1 | Qотп
01/09:23 | 81.5863 |  |  | 53.2397 |  |  | 28.3466 |  | 60.82 | 48.08 |  | 12.74 |  |  | 5.6594 |  |  | 3.8036 |  | 1.8727 |  |  | 1.0569 |  |  | 0.81579 |  |  | 17.0666 | 70.3063 | 1.4594
02/09:23 | 82.5566 |  |  | 52.8018 |  |  | 29.7548 |  | 60.4 | 47.36 |  | 13.04 |  |  | 5.6492 |  |  | 3.8036 |  | 1.9766 |  |  | 1.1024 |  |  | 0.87421 |  |  | 18.4748 | 71.2766 | 1.5264
03/09:23 | 82.5121 |  |  | 53.7506 |  |  | 28.7615 |  | 59.5 | 47.02 |  | 12.48 |  |  | 5.69 |  |  | 3.8036 |  | 1.8824 |  |  | 1.0352 |  |  | 0.84716 |  |  | 17.4815 | 71.2321 | 1.4479
04/09:23 | 83.6948 |  |  | 53.0561 |  |  | 30.6386 |  | 62.64 | 47.54 |  | 15.1 |  |  | 5.7308 |  |  | 3.7934 |  | 2.2537 |  |  | 1.2995 |  |  | 0.95421 |  |  | 19.3586 | 72.4148 | 1.7224
05/09:23 | 83.1889 |  |  | 53.7161 |  |  | 29.4728 |  | 64.46 | 50.28 |  | 14.18 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.8036 |  | 2.1886 |  |  | 1.19 |  |  | 0.99857 |  |  | 18.1928 | 71.9089 | 1.6606
06/09:23 | 84.1154 |  |  | 54.5744 |  |  | 29.541 |  | 60.46 | 47.3 |  | 13.16 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.8036 |  | 2.0609 |  |  | 1.1297 |  |  | 0.93119 |  |  | 18.261 | 72.8354 | 1.5474
07/09:23 | 85.0884 |  |  | 55.7646 |  |  | 29.3238 |  | 60.28 | 46.84 |  | 13.44 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.8036 |  | 2.0642 |  |  | 1.1607 |  |  | 0.90347 |  |  | 18.0438 | 73.8084 | 1.5656
08/09:23 | 84.4686 |  |  | 54.8607 |  |  | 29.6079 |  | 62.14 | 47.36 |  | 14.78 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7934 |  | 2.2116 |  |  | 1.2659 |  |  | 0.94579 |  |  | 18.3279 | 73.1886 | 1.6739
09/09:23 | 82.6946 |  |  | 53.9001 |  |  | 28.7946 |  | 62.2 | 47.36 |  | 14.84 |  |  | 5.7104 |  |  | 3.7934 |  | 2.1562 |  |  | 1.239 |  |  | 0.91717 |  |  | 17.5146 | 71.4146 | 1.6257
10/09:23 | 82.9209 |  |  | 54.5586 |  |  | 28.3623 |  | 61 | 47.14 |  | 13.86 |  |  | 5.7206 |  |  | 3.7934 |  | 2.0241 |  |  | 1.1594 |  |  | 0.86465 |  |  | 17.0823 | 71.6409 | 1.5411
11/09:23 | 86.8081 |  |  | 54.677 |  |  | 32.1311 |  | 59.66 | 46.36 |  | 13.3 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.7934 |  | 2.1388 |  |  | 1.1729 |  |  | 0.96583 |  |  | 20.8511 | 75.5281 | 1.6574
12/09:23 | 85.9433 |  |  | 55.3536 |  |  | 30.5897 |  | 61.88 | 47.02 |  | 14.86 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.7934 |  | 2.2411 |  |  | 1.3027 |  |  | 0.93838 |  |  | 19.3097 | 74.6633 | 1.7268
13/09:23 | 86.2926 |  |  | 57.0078 |  |  | 29.2848 |  | 60.88 | 46.9 |  | 13.98 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.8036 |  | 2.1069 |  |  | 1.2254 |  |  | 0.88153 |  |  | 18.0048 | 75.0126 | 1.6221
14/09:23 | 86.8911 |  |  | 57.0595 |  |  | 29.8316 |  | 59.8 | 46.12 |  | 13.68 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.7934 |  | 2.102 |  |  | 1.2046 |  |  | 0.89737 |  |  | 18.5516 | 75.6111 | 1.6108
15/09:23 | 87.2973 |  |  | 56.8716 |  |  | 30.4258 |  | 58.74 | 45.72 |  | 13.02 |  |  | 5.8634 |  |  | 3.7934 |  | 2.0616 |  |  | 1.1408 |  |  | 0.9208 |  |  | 19.1458 | 76.0173 | 1.5769
16/09:23 | 86.9966 |  |  | 56.9214 |  |  | 30.0752 |  | 59.24 | 45.32 |  | 13.92 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.7934 |  | 2.0936 |  |  | 1.2137 |  |  | 0.87989 |  |  | 18.7952 | 75.7166 | 1.6229
17/09:23 | 85.2733 |  |  | 55.7822 |  |  | 29.4911 |  | 59.6 | 45.7 |  | 13.9 |  |  | 5.792 |  |  | 3.7934 |  | 2.0735 |  |  | 1.1935 |  |  | 0.88005 |  |  | 18.2111 | 73.9933 | 1.5867
18/09:23 | 87.4122 |  |  | 55.6771 |  |  | 31.7351 |  | 61.06 | 46.38 |  | 14.68 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7934 |  | 2.279 |  |  | 1.3121 |  |  | 0.9669 |  |  | 20.4551 | 76.1322 | 1.7585
19/09:23 | 146.8113 |  |  | 120.2507 |  |  | 26.5606 |  | 58.32 | 44.5 |  | 13.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.8036 |  | 3.0638 |  |  | 2.2878 |  |  | 0.77595 |  |  | 15.2806 | 135.5313 | 2.3231
20/09:23 | 212.7544 |  |  | 193.192 |  |  | 19.5624 |  | 60.2 | 42.12 |  | 18.08 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.8138 |  | 4.4146 |  |  | 3.8552 |  |  | 0.55944 |  |  | 19.5624 | 212.7544 | 4.4146
21/09:23 | 212.8233 |  |  | 193.6005 |  |  | 19.2228 |  | 59.92 | 42.24 |  | 17.68 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.8138 |  | 4.3297 |  |  | 3.7722 |  |  | 0.55747 |  |  | 19.2228 | 212.8233 | 4.3297
22/09:23 | 215.565 |  |  | 194.0475 |  |  | 21.5175 |  | 60.02 | 42.34 |  | 17.68 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8138 |  | 4.4494 |  |  | 3.8188 |  |  | 0.63068 |  |  | 21.5175 | 215.565 | 4.4494
23/09:23 | 214.8594 |  |  | 193.8879 |  |  | 20.9715 |  | 60.24 | 42.34 |  | 17.9 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8138 |  | 4.4637 |  |  | 3.8499 |  |  | 0.61379 |  |  | 20.9715 | 214.8594 | 4.4637
24/09:23 | 210.3139 |  |  | 191.0443 |  |  | 19.2696 |  | 60.04 | 42.06 |  | 17.98 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.8138 |  | 4.3327 |  |  | 3.7843 |  |  | 0.54837 |  |  | 19.2696 | 210.3139 | 4.3327
25/09:23 | 214.8456 |  |  | 192.988 |  |  | 21.8576 |  | 60.22 | 42.36 |  | 17.86 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.8138 |  | 4.4857 |  |  | 3.8439 |  |  | 0.64177 |  |  | 21.8576 | 214.8456 | 4.4857
26/09:23 | 215.551 |  |  | 192.6665 |  |  | 22.8845 |  | 60.06 | 42.24 |  | 17.82 |  |  | 5.792 |  |  | 3.8036 |  | 4.5212 |  |  | 3.8446 |  |  | 0.67653 |  |  | 22.8845 | 215.551 | 4.5212
27/09:23 | 218.946 |  |  | 195.3683 |  |  | 23.5777 |  | 59.94 | 42.32 |  | 17.62 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7934 |  | 4.5713 |  |  | 3.8661 |  |  | 0.70519 |  |  | 23.5777 | 218.946 | 4.5713
28/09:23 | 221.3155 |  |  | 198.4184 |  |  | 22.8971 |  | 60.26 | 42.48 |  | 17.78 |  |  | 5.9042 |  |  | 3.8036 |  | 4.6338 |  |  | 3.9442 |  |  | 0.68958 |  |  | 22.8971 | 221.3155 | 4.6338
29/09:23 | 221.9139 |  |  | 198.8368 |  |  | 23.0771 |  | 60.16 | 42.46 |  | 17.7 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8036 |  | 4.6333 |  |  | 3.9298 |  |  | 0.70349 |  |  | 23.0771 | 221.9139 | 4.6333
30/09:23 | 218.777 |  |  | 192.9476 |  |  | 25.8294 |  | 60.18 | 42.56 |  | 17.62 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.8036 |  | 4.6522 |  |  | 3.8641 |  |  | 0.78816 |  |  | 25.8294 | 218.777 | 4.6522
Итого | 4050.2173 |  |  | 3246.8215 |  |  | 803.3958 | [12 empty] | 90.3389 |  |  | 66.0656 |  |  | 24.2734 |  |  | 589.0758 | 3835.8973 | 80.7432
Среднее | 135.0072 |  |  | 108.2274 |  |  | 26.7799 |  | 60.4773 | 45.194 |  | 15.2833 |  |  | 5.7978 |  |  | 3.8015 |  | 3.0113 |  |  | 2.2022 |  |  | 0.80911
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр | [8 empty] | СН ГВС | 2022-09-30 | 4578 | м3
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс | [18 empty] | 2022-08-31 | 4544 | м3
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т | [10 empty] | 34 | м3
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4951.5356 |  |  | 4109.7542 |  |  | 841.7814 |  |  |  |  | 185133.2187 |  |  |  | 161463.542
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5041.8745 |  |  | 4175.8197 |  |  | 866.0548 |  |  |  |  | 189183.4361 |  |  |  | 164710.3636
ИТОГО: | [5 empty] | 90.3389 |  |  | 66.0656 |  |  | 24.2734 |  |  |  |  | 4050.2174 |  |  |  | 3246.8216
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 15.05 град С Время работы прибора после сброса 27 236.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | М подп | dM нии | М1 | Qотп
01/09:23 | 280.4547 |  |  | 177.5134 |  |  | 102.9414 |  | 61.14 | 56.64 |  | 4.5 |  |  | 5.6492 |  |  | 4.1197 |  | 5.0499 |  |  | 1.2799 |  |  | 3.7701 |  |  | 48.8712 | 31.8046 | 209.3179 | 2.2647
02/09:23 | 281.9835 |  |  | 175.7704 |  |  | 106.2131 |  | 60.72 | 56.06 |  | 4.66 |  |  | 5.6391 |  |  | 4.1095 |  | 5.2891 |  |  | 1.3373 |  |  | 3.9519 |  |  | 53.5064 | 35.0317 | 210.8021 | 2.419
03/09:23 | 282.917 |  |  | 187.5447 |  |  | 95.3723 |  | 59.82 | 55.3 |  | 4.52 |  |  | 5.6798 |  |  | 4.1197 |  | 4.8955 |  |  | 1.2965 |  |  | 3.599 |  |  | 43.1348 | 25.6533 | 213.198 | 1.9962
04/09:23 | 284.9523 |  |  | 188.7819 |  |  | 96.1704 |  | 62.98 | 57.46 |  | 5.52 |  |  | 5.741 |  |  | 4.1197 |  | 5.5014 |  |  | 1.6017 |  |  | 3.8997 |  |  | 45.0078 | 25.6491 | 214.431 | 2.2714
05/09:23 | 287.0848 |  |  | 181.62 |  |  | 105.4648 |  | 64.82 | 59.9 |  | 4.92 |  |  | 5.792 |  |  | 4.1197 |  | 5.9898 |  |  | 1.4236 |  |  | 4.5662 |  |  | 51.9868 | 33.794 | 215.414 | 2.5755
06/09:23 | 289.9882 |  |  | 181.0192 |  |  | 108.969 |  | 60.84 | 56.14 |  | 4.7 |  |  | 5.7716 |  |  | 4.1197 |  | 5.7441 |  |  | 1.3775 |  |  | 4.3666 |  |  | 55.4284 | 37.1674 | 218.1866 | 2.5527
07/09:23 | 294.984 |  |  | 184.8074 |  |  | 110.1766 |  | 60.64 | 55.94 |  | 4.7 |  |  | 5.843 |  |  | 4.1095 |  | 5.7397 |  |  | 1.4017 |  |  | 4.338 |  |  | 56.4829 | 38.4391 | 223.2464 | 2.621
08/09:23 | 293.1254 |  |  | 181.879 |  |  | 111.2464 |  | 62.54 | 57.32 |  | 5.22 |  |  | 5.8328 |  |  | 4.1095 |  | 6.1667 |  |  | 1.5592 |  |  | 4.6075 |  |  | 55.6296 | 37.3017 | 219.1807 | 2.7209
09/09:23 | 288.5387 |  |  | 177.5304 |  |  | 111.0083 |  | 62.6 | 57.36 |  | 5.24 |  |  | 5.7104 |  |  | 4.1095 |  | 6.1225 |  |  | 1.5289 |  |  | 4.5936 |  |  | 54.5542 | 37.0396 | 214.57 | 2.6915
10/09:23 | 288.2301 |  |  | 185.732 |  |  | 102.4981 |  | 61.38 | 56.46 |  | 4.92 |  |  | 5.7308 |  |  | 4.1095 |  | 5.4958 |  |  | 1.4378 |  |  | 4.058 |  |  | 46.4676 | 29.3853 | 215.1173 | 2.2752
11/09:23 | 292.6871 |  |  | 189.902 |  |  | 102.785 |  | 60 | 55.14 |  | 4.86 |  |  | 5.792 |  |  | 4.1095 |  | 5.4126 |  |  | 1.4377 |  |  | 3.9749 |  |  | 51.3959 | 30.5449 | 220.4469 | 2.2959
12/09:23 | 295.4156 |  |  | 184.8648 |  |  | 110.5508 |  | 62.26 | 57.14 |  | 5.12 |  |  | 5.8532 |  |  | 4.1095 |  | 5.9554 |  |  | 1.5345 |  |  | 4.421 |  |  | 59.0576 | 39.7478 | 224.6126 | 2.823
13/09:23 | 298.8474 |  |  | 187.6462 |  |  | 111.2012 |  | 61.24 | 56.5 |  | 4.74 |  |  | 5.9348 |  |  | 4.1197 |  | 5.7807 |  |  | 1.4224 |  |  | 4.3583 |  |  | 54.8604 | 36.8556 | 224.5018 | 2.5918
14/09:23 | 299.8696 |  |  | 188.2237 |  |  | 111.6459 |  | 60.14 | 55.56 |  | 4.58 |  |  | 5.9348 |  |  | 4.1197 |  | 5.7375 |  |  | 1.3873 |  |  | 4.3502 |  |  | 56.7063 | 38.1547 | 226.3784 | 2.5825
15/09:23 | 298.7498 |  |  | 187.1246 |  |  | 111.6252 |  | 59.06 | 54.64 |  | 4.42 |  |  | 5.9144 |  |  | 4.1197 |  | 5.665 |  |  | 1.3392 |  |  | 4.3258 |  |  | 56.5486 | 37.4029 | 224.5275 | 2.4732
16/09:23 | 302.5815 |  |  | 192.5144 |  |  | 110.0671 |  | 59.58 | 54.76 |  | 4.82 |  |  | 5.9348 |  |  | 4.1095 |  | 5.6606 |  |  | 1.4653 |  |  | 4.1952 |  |  | 54.5931 | 35.7979 | 228.3123 | 2.522
17/09:23 | 295.9505 |  |  | 194.217 |  |  | 101.7335 |  | 59.92 | 55.04 |  | 4.88 |  |  | 5.8226 |  |  | 4.1095 |  | 5.4308 |  |  | 1.4549 |  |  | 3.9759 |  |  | 45.3457 | 27.1346 | 221.3516 | 2.1653
18/09:23 | 301.3719 |  |  | 198.0377 |  |  | 103.3342 |  | 61.4 | 56 |  | 5.4 |  |  | 5.9042 |  |  | 4.1095 |  | 5.7342 |  |  | 1.6369 |  |  | 4.0973 |  |  | 48.5629 | 28.1077 | 226.1454 | 2.3722
19/09:23 | 580.3445 |  |  | 480.3673 |  |  | 99.9772 |  | 58.56 | 47.88 |  | 10.68 |  |  | 5.9042 |  |  | 4.1095 |  | 10.9258 |  |  | 7.7424 |  |  | 3.1835 |  |  | 67.062 | 51.7813 | 532.1487 | 7.3833
20/09:23 | 791.259 |  |  | 712.4326 |  |  | 78.8264 |  | 60.38 | 43.32 |  | 17.06 |  |  | 5.8736 |  |  | 4.1197 |  | 15.891 |  |  | 13.5351 |  |  | 2.3559 |  |  | 58.841 | 78.8264 | 791.2589 | 15.891
21/09:23 | 807.4774 |  |  | 730.2297 |  |  | 77.2477 |  | 60.1 | 43.12 |  | 16.98 |  |  | 5.996 |  |  | 4.1197 |  | 16.0449 |  |  | 13.7398 |  |  | 2.3051 |  |  | 57.2091 | 77.2477 | 807.4774 | 16.0449
22/09:23 | 807.0119 |  |  | 736.6447 |  |  | 70.3672 |  | 60.2 | 43.12 |  | 17.08 |  |  | 6.2917 |  |  | 4.1197 |  | 15.9382 |  |  | 13.8234 |  |  | 2.1148 |  |  | 54.932 | 70.3672 | 807.0119 | 15.9382
23/09:23 | 803.6192 |  |  | 738.4383 |  |  | 65.1809 |  | 60.4 | 42.76 |  | 17.64 |  |  | 6.5874 |  |  | 4.1197 |  | 16.1457 |  |  | 14.2171 |  |  | 1.9287 |  |  | 53.2682 | 65.1809 | 803.6192 | 16.1457
24/09:23 | 780.4272 |  |  | 723.2401 |  |  | 57.1871 |  | 60.22 | 42.46 |  | 17.76 |  |  | 6.6486 |  |  | 4.1197 |  | 15.5432 |  |  | 13.8892 |  |  | 1.654 |  |  | 42.4465 | 57.1871 | 780.4272 | 15.5432
25/09:23 | 789.2987 |  |  | 735.2427 |  |  | 54.056 |  | 60.4 | 42.68 |  | 17.72 |  |  | 6.7913 |  |  | 4.1197 |  | 15.6323 |  |  | 14.0286 |  |  | 1.6037 |  |  | 44.9532 | 54.056 | 789.2987 | 15.6323
26/09:23 | 806.2853 |  |  | 737.5462 |  |  | 68.7391 |  | 60.24 | 42.58 |  | 17.66 |  |  | 6.8015 |  |  | 4.1095 |  | 16.3314 |  |  | 14.2805 |  |  | 2.051 |  |  | 54.5103 | 68.7391 | 806.2853 | 16.3314
27/09:23 | 810.2731 |  |  | 744.6613 |  |  | 65.6117 |  | 60.14 | 42.62 |  | 17.52 |  |  | 6.8831 |  |  | 4.0993 |  | 16.2065 |  |  | 14.2242 |  |  | 1.9823 |  |  | 52.2482 | 65.6117 | 810.273 | 16.2065
28/09:23 | 817.0677 |  |  | 749.6319 |  |  | 67.4359 |  | 60.48 | 42.78 |  | 17.7 |  |  | 7.0157 |  |  | 4.0993 |  | 16.5425 |  |  | 14.4944 |  |  | 2.0481 |  |  | 52.4832 | 67.4359 | 817.0678 | 16.5425
29/09:23 | 821.2063 |  |  | 755.3427 |  |  | 65.8636 |  | 60.36 | 42.74 |  | 17.62 |  |  | 7.0565 |  |  | 4.0993 |  | 16.5249 |  |  | 14.5085 |  |  | 2.0164 |  |  | 52.6614 | 65.8636 | 821.2063 | 16.5249
30/09:23 | 799.0734 |  |  | 733.4396 |  |  | 65.6338 |  | 60.38 | 42.68 |  | 17.7 |  |  | 6.9239 |  |  | 4.0993 |  | 16.2041 |  |  | 14.192 |  |  | 2.0122 |  |  | 52.7352 | 65.6338 | 799.0734 | 16.2041
Итого | 14671.0758 |  |  | 11921.9458 |  |  | 2749.1301 | [12 empty] | 289.3021 |  |  | 188.5972 |  |  | 100.7049 |  |  | 1581.4904 | 1392.9427 | 13314.8886 | 228.6022
Среднее | 489.0359 |  |  | 397.3982 |  |  | 91.6377 |  | 60.7647 | 51.07 |  | 9.6947 |  |  | 6.1085 |  |  | 4.1129 |  | 9.6434 |  |  | 6.2866 |  |  | 3.3568
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 15623.3033 |  |  | 13526.8576 |  |  | 2096.4457 |  |  |  |  | 675976.2798 |  |  |  | 624087.4669
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 15912.6053 |  |  | 13715.4548 |  |  | 2197.1506 |  |  |  |  | 690647.3562 |  |  |  | 636009.4132
ИТОГО: | [5 empty] | 289.3021 |  |  | 188.5972 |  |  | 100.7049 |  |  |  |  | 14671.0765 |  |  |  | 11921.9463
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 15.05 град С Время работы прибора после сброса 27 236.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 944.4942 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.771 |  |  | -------- |  |  | 47.771
02/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 927.2199 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.1392 |  |  | -------- |  |  | 48.1392
03/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 957.5417 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.4878 |  |  | -------- |  |  | 50.4878
04/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 954.9502 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.8911 |  |  | -------- |  |  | 50.8911
05/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 961.4723 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 51.7256 |  |  | -------- |  |  | 51.7256
06/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 962.563 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.3428 |  |  | -------- |  |  | 52.3428
07/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 967.0854 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.2103 |  |  | -------- |  |  | 52.2103
08/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 959.7172 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.3374 |  |  | -------- |  |  | 52.3374
09/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 954.2191 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.0537 |  |  | -------- |  |  | 52.0537
10/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 960.0157 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 51.4049 |  |  | -------- |  |  | 51.4049
11/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 964.5258 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 51.7883 |  |  | -------- |  |  | 51.7883
12/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 945.4611 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.4398 |  |  | -------- |  |  | 50.4398
13/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 890.182 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.3456 |  |  | -------- |  |  | 47.3456
14/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 879.7985 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.4359 |  |  | -------- |  |  | 47.4359
15/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 907.1217 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.3859 |  |  | -------- |  |  | 49.3859
16/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 973.8427 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.2905 |  |  | -------- |  |  | 52.2905
17/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 966.6281 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.3909 |  |  | -------- |  |  | 52.3909
18/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 971.872 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.2979 |  |  | -------- |  |  | 52.2979
19/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 797.4651 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 43.0122 |  |  | -------- |  |  | 43.0122
20/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 453.4733 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.6152 |  |  | -------- |  |  | 25.6152
21/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 455.8718 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.8675 |  |  | -------- |  |  | 25.8675
22/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 464.8275 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.5016 |  |  | -------- |  |  | 26.5016
23/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 472.3554 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8479 |  |  | -------- |  |  | 26.8479
24/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 469.9253 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.5804 |  |  | -------- |  |  | 26.5804
25/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 472.842 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.9424 |  |  | -------- |  |  | 26.9424
26/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 684.1858 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.2092 |  |  | -------- |  |  | 39.2092
27/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 882.7615 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.8259 |  |  | -------- |  |  | 50.8259
28/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 888.2089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 51.1574 |  |  | -------- |  |  | 51.1574
29/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 869.0674 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.2795 |  |  | -------- |  |  | 50.2795
30/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 816.033 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.3421 |  |  | -------- |  |  | 47.3421
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 24775.7275 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1352.9199 |  |  | -------- |  |  | 1352.9199
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 825.8576 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.0973 |  |  | -------- |  |  | 45.0973
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30440.6651 |  |  | ------------- |  |  | 30440.6651 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31793.585 |  |  | ------------- |  |  | 31793.585 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1352.9199 |  |  | ------------- |  |  | 1352.9199 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 15.05 град С Время работы прибора после сброса 27 236.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 993.3654 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.1912 |  |  | -------- |  |  | 50.1912
02/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 980.7263 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.8615 |  |  | -------- |  |  | 50.8615
03/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1000.6765 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.7096 |  |  | -------- |  |  | 52.7096
04/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 999.9579 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 53.2421 |  |  | -------- |  |  | 53.2421
05/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1013.4591 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.4784 |  |  | -------- |  |  | 54.4784
06/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1017.9914 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 55.3188 |  |  | -------- |  |  | 55.3188
07/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1023.5683 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 55.2015 |  |  | -------- |  |  | 55.2015
08/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1015.3467 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 55.326 |  |  | -------- |  |  | 55.326
09/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1008.7733 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.9902 |  |  | -------- |  |  | 54.9902
10/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1006.4833 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 53.8372 |  |  | -------- |  |  | 53.8372
11/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1015.9217 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.5073 |  |  | -------- |  |  | 54.5073
12/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1004.5187 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 53.5434 |  |  | -------- |  |  | 53.5434
13/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 945.0424 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.2261 |  |  | -------- |  |  | 50.2261
14/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 936.5048 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.4489 |  |  | -------- |  |  | 50.4489
15/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 963.6703 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 52.4205 |  |  | -------- |  |  | 52.4205
16/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1028.4358 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 55.1703 |  |  | -------- |  |  | 55.1703
17/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1011.9738 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.8008 |  |  | -------- |  |  | 54.8008
18/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 1020.4349 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.8615 |  |  | -------- |  |  | 54.8615
19/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 864.5271 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.6512 |  |  | -------- |  |  | 46.6512
20/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 512.3143 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.9112 |  |  | -------- |  |  | 28.9112
21/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 513.0809 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.0891 |  |  | -------- |  |  | 29.0891
22/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 519.7595 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.6058 |  |  | -------- |  |  | 29.6058
23/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 525.6237 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.8527 |  |  | -------- |  |  | 29.8527
24/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 512.3718 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.9502 |  |  | -------- |  |  | 28.9502
25/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 517.7952 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.481 |  |  | -------- |  |  | 29.481
26/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 738.696 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.2958 |  |  | -------- |  |  | 42.2958
27/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 935.0096 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 53.7862 |  |  | -------- |  |  | 53.7862
28/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 940.692 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 54.133 |  |  | -------- |  |  | 54.133
29/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 921.7289 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 53.2834 |  |  | -------- |  |  | 53.2834
30/09:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 868.7682 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.3555 |  |  | -------- |  |  | 50.3555
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 26357.2179 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1438.5303 |  |  | -------- |  |  | 1438.5303
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 878.5739 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.951 |  |  | -------- |  |  | 47.951
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33969.9138 |  |  | ------------- |  |  | 33969.9138 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35408.4441 |  |  | ------------- |  |  | 35408.4441 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 1438.5304 |  |  | ------------- |  |  | 1438.5304 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 15.05 град С Время работы прибора после сброса 27 236.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 944.4942 |  |  | 47.771 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 927.2199 |  |  | 48.1392 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 957.5417 |  |  | 50.4878 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 954.9502 |  |  | 50.8911 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 961.4723 |  |  | 51.7256 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 962.563 |  |  | 52.3428 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 967.0854 |  |  | 52.2103 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 959.7172 |  |  | 52.3374 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 954.2191 |  |  | 52.0537 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 960.0157 |  |  | 51.4049 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 964.5258 |  |  | 51.7883 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 945.4611 |  |  | 50.4398 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 890.182 |  |  | 47.3456 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 879.7985 |  |  | 47.4359 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.066667 |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 907.1217 |  |  | 49.3859 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13333 |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 973.8427 |  |  | 52.2905 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 966.6281 |  |  | 52.3909 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 971.872 |  |  | 52.2979 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 797.4651 |  |  | 43.0122 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 453.4733 |  |  | 25.6152 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 455.8718 |  |  | 25.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 464.8275 |  |  | 26.5016 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 472.3554 |  |  | 26.8479 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 469.9253 |  |  | 26.5804 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 472.842 |  |  | 26.9424 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 684.1858 |  |  | 39.2092 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 882.7615 |  |  | 50.8259 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 888.2089 |  |  | 51.1574 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 869.0674 |  |  | 50.2795 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 816.033 |  |  | 47.3421 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 24775.7275 |  |  | 1352.9199
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 825.8576 |  |  | 45.0973
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 528889.0771 |  |  | 30440.6651
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 553664.8054 |  |  | 31793.585
ИТОГО: | [5 empty] | 24775.7283 |  |  | 1352.9199
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 993.3654 |  |  | 50.1912 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 980.7263 |  |  | 50.8615 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 1000.6765 |  |  | 52.7096 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 999.9579 |  |  | 53.2421 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1013.4591 |  |  | 54.4784 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1017.9914 |  |  | 55.3188 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1023.5683 |  |  | 55.2015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1015.3467 |  |  | 55.326 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1008.7733 |  |  | 54.9902 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 1006.4833 |  |  | 53.8372 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 1015.9217 |  |  | 54.5073 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1004.5187 |  |  | 53.5434 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 945.0424 |  |  | 50.2261 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 936.5048 |  |  | 50.4489 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 963.6703 |  |  | 52.4205 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 1028.4358 |  |  | 55.1703 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 1011.9738 |  |  | 54.8008 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 1020.4349 |  |  | 54.8615 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 864.5271 |  |  | 46.6512 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 512.3143 |  |  | 28.9112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 513.0809 |  |  | 29.0891 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 519.7595 |  |  | 29.6058 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 525.6237 |  |  | 29.8527 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 512.3718 |  |  | 28.9502 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 517.7952 |  |  | 29.481 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 738.696 |  |  | 42.2958 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 935.0096 |  |  | 53.7862 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 940.692 |  |  | 54.133 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 921.7289 |  |  | 53.2834 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 868.7682 |  |  | 50.3555 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 26357.2179 |  |  | 1438.5303
Среднее | 70 |  | 2.4684 |  | 878.5739 |  |  | 47.951
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 587540.4211 |  |  | 33969.9138
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 613897.64 |  |  | 35408.4441
ИТОГО: | [5 empty] | 26357.2189 |  |  | 1438.5304
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.10.22
ФИО подпись