## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | 218.3742 |  |  | 199.834 |  |  | 18.5402 |  | 67.6 | 45.34 |  | 22.26 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 5.6343 |  |  | 4.864 |  |  | 0.77033
02/04:23 | 219.2089 |  |  | 200.346 |  |  | 18.863 |  | 62.9 | 42.78 |  | 20.12 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.1507 |  |  | 4.4193 |  |  | 0.73146
03/04:23 | 220.8762 |  |  | 198.8329 |  |  | 22.0433 |  | 65.3 | 43.72 |  | 21.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.6427 |  |  | 4.7693 |  |  | 0.87344
04/04:23 | 218.2955 |  |  | 199.5025 |  |  | 18.793 |  | 68.04 | 45.08 |  | 22.96 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 5.8065 |  |  | 5.0223 |  |  | 0.78423
05/04:23 | 217.9542 |  |  | 200.5233 |  |  | 17.431 |  | 66.1 | 44.82 |  | 21.28 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 5.3561 |  |  | 4.6412 |  |  | 0.71489
06/04:23 | 218.5922 |  |  | 200.6365 |  |  | 17.9557 |  | 62.76 | 42.66 |  | 20.1 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 5.1091 |  |  | 4.4089 |  |  | 0.70016
07/04:23 | 218.4887 |  |  | 200.4135 |  |  | 18.0751 |  | 63.62 | 43.48 |  | 20.14 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.126 |  |  | 4.4107 |  |  | 0.71527
08/04:23 | 218.6387 |  |  | 201.279 |  |  | 17.3598 |  | 60.54 | 42.18 |  | 18.36 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.6914 |  |  | 4.022 |  |  | 0.66941
09/04:23 | 219.4075 |  |  | 201.0802 |  |  | 18.3274 |  | 60.02 | 41.96 |  | 18.06 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.6586 |  |  | 3.9685 |  |  | 0.69017
10/04:23 | 221.3543 |  |  | 199.9008 |  |  | 21.4535 |  | 60.24 | 42.06 |  | 18.18 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8456 |  |  | 4.0313 |  |  | 0.81429
11/04:23 | 218.7914 |  |  | 201.0524 |  |  | 17.7389 |  | 60.66 | 42.2 |  | 18.46 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.7301 |  |  | 4.0486 |  |  | 0.6815
12/04:23 | 219.3932 |  |  | 200.881 |  |  | 18.5122 |  | 60.2 | 42.44 |  | 17.76 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.6201 |  |  | 3.9057 |  |  | 0.7144
13/04:23 | 219.1384 |  |  | 200.9972 |  |  | 18.1411 |  | 59.72 | 42.12 |  | 17.6 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.5574 |  |  | 3.8692 |  |  | 0.68822
14/04:23 | 218.9573 |  |  | 200.9078 |  |  | 18.0495 |  | 60.38 | 42.26 |  | 18.12 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.6689 |  |  | 3.976 |  |  | 0.69294
15/04:23 | 218.0825 |  |  | 201.1612 |  |  | 16.9214 |  | 60.38 | 42.32 |  | 18.06 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.5886 |  |  | 3.945 |  |  | 0.64353
16/04:23 | 220.6065 |  |  | 199.8652 |  |  | 20.7414 |  | 60.04 | 41.94 |  | 18.1 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.7829 |  |  | 4.0051 |  |  | 0.77774
17/04:23 | 219.9085 |  |  | 200.1013 |  |  | 19.8072 |  | 60.5 | 42.06 |  | 18.44 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.8134 |  |  | 4.063 |  |  | 0.7504
18/04:23 | 219.6376 |  |  | 200.2141 |  |  | 19.4236 |  | 60.54 | 42.12 |  | 18.42 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.7902 |  |  | 4.0536 |  |  | 0.73656
19/04:23 | 219.3924 |  |  | 200.4664 |  |  | 18.926 |  | 60.52 | 42.32 |  | 18.2 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.7156 |  |  | 4.0009 |  |  | 0.71475
20/04:23 | 219.4996 |  |  | 200.514 |  |  | 18.9856 |  | 59.74 | 42.1 |  | 17.64 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.5923 |  |  | 3.8844 |  |  | 0.70792
21/04:23 | 219.9426 |  |  | 200.2223 |  |  | 19.7204 |  | 60.06 | 42.4 |  | 17.66 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.6282 |  |  | 3.8935 |  |  | 0.73478
22/04:23 | 218.9978 |  |  | 200.7658 |  |  | 18.2321 |  | 59.72 | 42.5 |  | 17.22 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.4565 |  |  | 3.7827 |  |  | 0.67381
23/04:23 | 218.9685 |  |  | 200.8861 |  |  | 18.0823 |  | 59.92 | 42.62 |  | 17.3 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.7118 |  | 4.4607 |  |  | 3.7949 |  |  | 0.66576
24/04:23 | 219.5773 |  |  | 200.464 |  |  | 19.1133 |  | 60 | 42.8 |  | 17.2 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.7118 |  | 4.4979 |  |  | 3.7861 |  |  | 0.71182
25/04:23 | 218.4848 |  |  | 200.6698 |  |  | 17.8149 |  | 60.26 | 43.1 |  | 17.16 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.7118 |  | 4.4245 |  |  | 3.7571 |  |  | 0.66743
26/04:23 | 218.0101 |  |  | 200.983 |  |  | 17.0271 |  | 60.22 | 43.26 |  | 16.96 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.7118 |  | 4.3446 |  |  | 3.7074 |  |  | 0.63723
27/04:23 | 218.5975 |  |  | 200.6865 |  |  | 17.911 |  | 60.12 | 43.02 |  | 17.1 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.4096 |  |  | 3.7473 |  |  | 0.66225
28/04:23 | 218.3138 |  |  | 200.5954 |  |  | 17.7184 |  | 60.2 | 42.64 |  | 17.56 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.4949 |  |  | 3.8441 |  |  | 0.65073 |  |  | СН ГВС | 2022-04-30 | 4424.84 | м3
29/04:23 | 217.94 |  |  | 200.8412 |  |  | 17.0988 |  | 60.46 | 42.78 |  | 17.68 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.4976 |  |  | 3.8642 |  |  | 0.63339 |  |  |  | 2022-03-31 | 4379.22 | м3
30/04:23 | 218.5333 |  |  | 200.6655 |  |  | 17.8678 |  | 60.38 | 42.54 |  | 17.84 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.5636 |  |  | 3.9067 |  |  | 0.6569
Итого | 6571.9637 |  |  | 6015.2886 |  |  | 556.6751 | [12 empty] | 143.6585 |  |  | 122.3928 |  |  | 21.2657 |  |  |  |  | 45.62 | м3
Среднее | 219.0655 |  |  | 200.5096 |  |  | 18.5558 |  | 61.3713 | 42.7873 |  | 18.584 |  |  | 5.8223 |  |  | 3.7131 |  | 4.7886 |  |  | 4.0798 |  |  | 0.70886
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4546.7231 |  |  | 3816.7413 |  |  | 729.9818 |  |  |  |  | 166351.9343 |  |  |  | 146254.7708
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4690.3817 |  |  | 3939.1342 |  |  | 751.2475 |  |  |  |  | 172923.8982 |  |  |  | 152270.0597
ИТОГО: | [5 empty] | 143.6585 |  |  | 122.3928 |  |  | 21.2657 |  |  |  |  | 6571.9639 |  |  |  | 6015.2888
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.50 град С Время работы прибора после сброса 23 565.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | 838.152 |  |  | 781.6287 |  |  | 56.5233 |  | 67.82 | 46.36 |  | 21.46 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 20.4227 |  |  | 18.0051 |  |  | 2.4177
02/04:23 | 864.2506 |  |  | 820.3622 |  |  | 43.8884 |  | 63.14 | 44.18 |  | 18.96 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 18.1671 |  |  | 16.4064 |  |  | 1.7607
03/04:23 | 862.278 |  |  | 810.0914 |  |  | 52.1866 |  | 65.58 | 45.3 |  | 20.28 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 19.6467 |  |  | 17.4907 |  |  | 2.156
04/04:23 | 865.146 |  |  | 803.3685 |  |  | 61.7775 |  | 68.28 | 46.58 |  | 21.7 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 21.4517 |  |  | 18.79 |  |  | 2.6618
05/04:23 | 848.1693 |  |  | 787.5056 |  |  | 60.6636 |  | 66.3 | 45.78 |  | 20.52 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 19.9377 |  |  | 17.4068 |  |  | 2.5308
06/04:23 | 866.947 |  |  | 806.3484 |  |  | 60.5985 |  | 63 | 44.04 |  | 18.96 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 18.8756 |  |  | 16.4354 |  |  | 2.4402
07/04:23 | 873.0166 |  |  | 809.4122 |  |  | 63.6044 |  | 63.84 | 44.7 |  | 19.14 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 19.3153 |  |  | 16.7223 |  |  | 2.593
08/04:23 | 855.4372 |  |  | 793.4048 |  |  | 62.0324 |  | 60.74 | 43.16 |  | 17.58 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.508 |  |  | 15.0533 |  |  | 2.4546
09/04:23 | 827.0984 |  |  | 774.348 |  |  | 52.7504 |  | 60.22 | 42.82 |  | 17.4 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 16.443 |  |  | 14.4064 |  |  | 2.0366
10/04:23 | 828.8044 |  |  | 772.0837 |  |  | 56.7208 |  | 60.46 | 42.94 |  | 17.52 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 16.7404 |  |  | 14.5381 |  |  | 2.2022
11/04:23 | 840.1787 |  |  | 778.8544 |  |  | 61.3243 |  | 60.88 | 43.06 |  | 17.82 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.3845 |  |  | 14.9842 |  |  | 2.4003
12/04:23 | 840.9523 |  |  | 779.1767 |  |  | 61.7756 |  | 60.4 | 43.18 |  | 17.22 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 16.938 |  |  | 14.5102 |  |  | 2.4278
13/04:23 | 839.0154 |  |  | 777.0854 |  |  | 61.93 |  | 59.94 | 42.88 |  | 17.06 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 16.7237 |  |  | 14.3295 |  |  | 2.3942
14/04:23 | 850.2873 |  |  | 786.3867 |  |  | 63.9006 |  | 60.58 | 43.18 |  | 17.4 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.312 |  |  | 14.8008 |  |  | 2.5112
15/04:23 | 844.4004 |  |  | 780.7233 |  |  | 63.6772 |  | 60.58 | 43.2 |  | 17.38 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.1698 |  |  | 14.6925 |  |  | 2.4773
16/04:23 | 831.5526 |  |  | 784.7834 |  |  | 46.7692 |  | 60.26 | 42.84 |  | 17.42 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 16.2925 |  |  | 14.4901 |  |  | 1.8024
17/04:23 | 856.4344 |  |  | 809.897 |  |  | 46.5374 |  | 60.72 | 43.28 |  | 17.44 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 16.75 |  |  | 14.9317 |  |  | 1.8182
18/04:23 | 868.6767 |  |  | 809.3265 |  |  | 59.3501 |  | 60.74 | 43.38 |  | 17.36 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.4174 |  |  | 15.0954 |  |  | 2.3219
19/04:23 | 854.0698 |  |  | 789.7653 |  |  | 64.3045 |  | 60.72 | 43.32 |  | 17.4 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 17.3667 |  |  | 14.8757 |  |  | 2.491
20/04:23 | 845.9589 |  |  | 782.0532 |  |  | 63.9057 |  | 59.94 | 42.96 |  | 16.98 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0177 |  | 16.8345 |  |  | 14.3922 |  |  | 2.4424
21/04:23 | 838.842 |  |  | 774.1129 |  |  | 64.7291 |  | 60.26 | 43.22 |  | 17.04 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0279 |  | 16.7604 |  |  | 14.2968 |  |  | 2.4636
22/04:23 | 836.2341 |  |  | 778.265 |  |  | 57.9691 |  | 59.92 | 43.22 |  | 16.7 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0279 |  | 16.1697 |  |  | 13.985 |  |  | 2.1847
23/04:23 | 826.8768 |  |  | 776.5743 |  |  | 50.3024 |  | 60.1 | 43.44 |  | 16.66 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0279 |  | 15.6792 |  |  | 13.7856 |  |  | 1.8936
24/04:23 | 824.2615 |  |  | 779.0049 |  |  | 45.2565 |  | 60.18 | 43.58 |  | 16.6 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0177 |  | 15.4135 |  |  | 13.6941 |  |  | 1.7194
25/04:23 | 836.1584 |  |  | 777.7347 |  |  | 58.4238 |  | 60.44 | 43.78 |  | 16.66 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 16.1655 |  |  | 13.9364 |  |  | 2.229
26/04:23 | 834.3926 |  |  | 775.452 |  |  | 58.9407 |  | 60.4 | 43.9 |  | 16.5 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 16.0396 |  |  | 13.7934 |  |  | 2.2462
27/04:23 | 832.5248 |  |  | 773.9838 |  |  | 58.541 |  | 60.34 | 43.68 |  | 16.66 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 16.0867 |  |  | 13.8864 |  |  | 2.2003
28/04:23 | 843.8331 |  |  | 786.9616 |  |  | 56.8716 |  | 60.44 | 43.44 |  | 17 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 16.5029 |  |  | 14.3699 |  |  | 2.1331
29/04:23 | 840.7014 |  |  | 784.5922 |  |  | 56.1092 |  | 60.7 | 43.52 |  | 17.18 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 16.5803 |  |  | 14.4601 |  |  | 2.1202
30/04:23 | 817.9965 |  |  | 769.7805 |  |  | 48.216 |  | 60.62 | 43.3 |  | 17.32 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 15.9954 |  |  | 14.1839 |  |  | 1.8115
Итого | 25332.6475 |  |  | 23613.0674 |  |  | 1719.5798 | [12 empty] | 520.0906 |  |  | 452.7484 |  |  | 67.3422
Среднее | 844.4216 |  |  | 787.1022 |  |  | 57.3193 |  | 61.5847 | 43.7407 |  | 17.844 |  |  | 4.6724 |  |  | 4.0214 |  | 17.3364 |  |  | 15.0916 |  |  | 2.2447
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 14428.577 |  |  | 12807.0619 |  |  | 1621.5151 |  |  |  |  | 614605.2515 |  |  |  | 575102.3472
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 14948.6676 |  |  | 13259.8103 |  |  | 1688.8573 |  |  |  |  | 639937.8996 |  |  |  | 598715.4154
ИТОГО: | [5 empty] | 520.0906 |  |  | 452.7484 |  |  | 67.3423 |  |  |  |  | 25332.6481 |  |  |  | 23613.0683
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.50 град С Время работы прибора после сброса 23 565.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 366.8723 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.4293 |  |  | -------- |  |  | 24.4293
02/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 355.4389 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.5454 |  |  | -------- |  |  | 23.5454
03/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 352.5411 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.4243 |  |  | -------- |  |  | 23.4243
04/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 304.7989 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.3583 |  |  | -------- |  |  | 20.3583
05/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 287.003 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.0897 |  |  | -------- |  |  | 19.0897
06/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 430.7963 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.5516 |  |  | -------- |  |  | 28.5516
07/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 392.7466 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.054 |  |  | -------- |  |  | 26.054
08/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 416.9682 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.6753 |  |  | -------- |  |  | 27.6753
09/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 440.9113 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.0105 |  |  | -------- |  |  | 29.0105
10/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 455.2286 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.9631 |  |  | -------- |  |  | 29.9631
11/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 478.4697 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.6149 |  |  | -------- |  |  | 31.6149
12/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 511.7244 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.8196 |  |  | -------- |  |  | 33.8196
13/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 540.9846 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.6207 |  |  | -------- |  |  | 35.6207
14/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 611.746 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 40.4212 |  |  | -------- |  |  | 40.4212
15/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 589.2255 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7674 |  |  | -------- |  |  | 38.7674
16/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 589.1398 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.6913 |  |  | -------- |  |  | 38.6913
17/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 588.4479 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7771 |  |  | -------- |  |  | 38.7771
18/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 587.8734 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.6864 |  |  | -------- |  |  | 38.6864
19/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 585.4678 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.3773 |  |  | -------- |  |  | 38.3773
20/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.207 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.6571 |  |  | -------- |  |  | 37.6571
21/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 417.1414 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.0618 |  |  | -------- |  |  | 27.0618
22/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 412.5355 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.5942 |  |  | -------- |  |  | 26.5942
23/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 411.7581 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.4463 |  |  | -------- |  |  | 26.4463
24/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 411.521 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.4898 |  |  | -------- |  |  | 26.4898
25/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 447.7629 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.7999 |  |  | -------- |  |  | 28.7999
26/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 401.5236 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.7545 |  |  | -------- |  |  | 25.7545
27/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 332.0709 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.2451 |  |  | -------- |  |  | 21.2451
28/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 332.8384 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.3292 |  |  | -------- |  |  | 21.3292
29/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 332.9631 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.4099 |  |  | -------- |  |  | 21.4099
30/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 331.7408 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.3264 |  |  | -------- |  |  | 21.3264
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 13295.447 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 870.9913 |  |  | -------- |  |  | 870.9913
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 443.1816 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.033 |  |  | -------- |  |  | 29.033
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 27283.807 |  |  | ------------- |  |  | 27283.807 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 28154.7983 |  |  | ------------- |  |  | 28154.7983 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 870.9914 |  |  | ------------- |  |  | 870.9914 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.50 град С Время работы прибора после сброса 23 565.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 422.8546 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.1337 |  |  | -------- |  |  | 28.1337
02/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 402.9704 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.6692 |  |  | -------- |  |  | 26.6692
03/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 403.6946 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8036 |  |  | -------- |  |  | 26.8036
04/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 361.4156 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.1169 |  |  | -------- |  |  | 24.1169
05/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 343.3551 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.8175 |  |  | -------- |  |  | 22.8175
06/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 490.4754 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.4776 |  |  | -------- |  |  | 32.4776
07/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 454.4477 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.12 |  |  | -------- |  |  | 30.12
08/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 479.0544 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.7692 |  |  | -------- |  |  | 31.7692
09/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 493.418 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.4336 |  |  | -------- |  |  | 32.4336
10/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 510.2447 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 33.5584 |  |  | -------- |  |  | 33.5584
11/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 538.3286 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.5441 |  |  | -------- |  |  | 35.5441
12/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 572.6122 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 37.8116 |  |  | -------- |  |  | 37.8116
13/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 602.4414 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6294 |  |  | -------- |  |  | 39.6294
14/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 674.1829 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 44.5072 |  |  | -------- |  |  | 44.5072
15/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 648.9448 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.6549 |  |  | -------- |  |  | 42.6549
16/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 638.3121 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.8854 |  |  | -------- |  |  | 41.8854
17/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 638.3199 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.0289 |  |  | -------- |  |  | 42.0289
18/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 649.8349 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.7224 |  |  | -------- |  |  | 42.7224
19/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 647.2457 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 42.3838 |  |  | -------- |  |  | 42.3838
20/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 640.4536 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 41.7425 |  |  | -------- |  |  | 41.7425
21/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 479.1642 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.0535 |  |  | -------- |  |  | 31.0535
22/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 472.0081 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.3969 |  |  | -------- |  |  | 30.3969
23/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 461.0289 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.5816 |  |  | -------- |  |  | 29.5816
24/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 457.8273 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.4467 |  |  | -------- |  |  | 29.4467
25/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 505.7003 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.5004 |  |  | -------- |  |  | 32.5004
26/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 459.6521 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.4575 |  |  | -------- |  |  | 29.4575
27/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 391.2754 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.0092 |  |  | -------- |  |  | 25.0092
28/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 389.6911 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.9508 |  |  | -------- |  |  | 24.9508
29/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 387.9294 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.9214 |  |  | -------- |  |  | 24.9214
30/04:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 375.2629 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.1019 |  |  | -------- |  |  | 24.1019
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 14992.1465 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 981.2296 |  |  | -------- |  |  | 981.2296
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 499.7382 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.7077 |  |  | -------- |  |  | 32.7077
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30426.2061 |  |  | ------------- |  |  | 30426.2061 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31407.4357 |  |  | ------------- |  |  | 31407.4357 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 981.2296 |  |  | ------------- |  |  | 981.2296 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 4.50 град С Время работы прибора после сброса 23 565.00 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 366.8723 |  |  | 24.4293 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 355.4389 |  |  | 23.5454 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.016667 |  |  | 0
03/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 352.5411 |  |  | 23.4243 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 304.7989 |  |  | 20.3583 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 287.003 |  |  | 19.0897 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 430.7963 |  |  | 28.5516 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 392.7466 |  |  | 26.054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 416.9682 |  |  | 27.6753 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 440.9113 |  |  | 29.0105 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 455.2286 |  |  | 29.9631 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 478.4697 |  |  | 31.6149 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 511.7244 |  |  | 33.8196 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 540.9846 |  |  | 35.6207 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 611.746 |  |  | 40.4212 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 589.2255 |  |  | 38.7674 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 589.1398 |  |  | 38.6913 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 588.4479 |  |  | 38.7771 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 587.8734 |  |  | 38.6864 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 585.4678 |  |  | 38.3773 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.207 |  |  | 37.6571 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 417.1414 |  |  | 27.0618 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 412.5355 |  |  | 26.5942 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 411.7581 |  |  | 26.4463 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 411.521 |  |  | 26.4898 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 447.7629 |  |  | 28.7999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 401.5236 |  |  | 25.7545 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 332.0709 |  |  | 21.2451 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 332.8384 |  |  | 21.3292 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 332.9631 |  |  | 21.4099 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 331.7408 |  |  | 21.3264 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 13295.447 |  |  | 870.9913
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 443.1816 |  |  | 29.033
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 470887.9952 |  |  | 27283.807
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 484183.4427 |  |  | 28154.7983
ИТОГО: | [5 empty] | 13295.4475 |  |  | 870.9914
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.04.2022 по 30.04.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/04:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 422.8546 |  |  | 28.1337 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 70 |  | 2.223 |  | 402.9704 |  |  | 26.6692 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.016667 |  |  | 0
03/04:23 | 70 |  | 2.2536 |  | 403.6946 |  |  | 26.8036 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 361.4156 |  |  | 24.1169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 343.3551 |  |  | 22.8175 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 490.4754 |  |  | 32.4776 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 70 |  | 2.223 |  | 454.4477 |  |  | 30.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 70 |  | 2.2536 |  | 479.0544 |  |  | 31.7692 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 70 |  | 2.2638 |  | 493.418 |  |  | 32.4336 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 70 |  | 2.2842 |  | 510.2447 |  |  | 33.5584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 70 |  | 2.2536 |  | 538.3286 |  |  | 35.5441 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 70 |  | 2.2638 |  | 572.6122 |  |  | 37.8116 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 602.4414 |  |  | 39.6294 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 70 |  | 2.1516 |  | 674.1829 |  |  | 44.5072 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 70 |  | 2.1414 |  | 648.9448 |  |  | 42.6549 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 70 |  | 2.223 |  | 638.3121 |  |  | 41.8854 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 70 |  | 2.1822 |  | 638.3199 |  |  | 42.0289 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 70 |  | 2.1516 |  | 649.8349 |  |  | 42.7224 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 70 |  | 2.1312 |  | 647.2457 |  |  | 42.3838 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 70 |  | 2.1312 |  | 640.4536 |  |  | 41.7425 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 70 |  | 2.1312 |  | 479.1642 |  |  | 31.0535 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 472.0081 |  |  | 30.3969 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 70 |  | 2.2332 |  | 461.0289 |  |  | 29.5816 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 457.8273 |  |  | 29.4467 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 70 |  | 2.223 |  | 505.7003 |  |  | 32.5004 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 70 |  | 2.2332 |  | 459.6521 |  |  | 29.4575 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 70 |  | 2.2128 |  | 391.2754 |  |  | 25.0092 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 70 |  | 2.1414 |  | 389.6911 |  |  | 24.9508 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 70 |  | 2.1924 |  | 387.9294 |  |  | 24.9214 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 70 |  | 2.223 |  | 375.2629 |  |  | 24.1019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 14992.1465 |  |  | 981.2296
Среднее | 70 |  | 2.2029 |  | 499.7382 |  |  | 32.7077
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 522694.8643 |  |  | 30426.2061
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 537687.0114 |  |  | 31407.4357
ИТОГО: | [5 empty] | 14992.1471 |  |  | 981.2296
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.05.22
ФИО подпись