## 1. За месяц
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.12.06 по 27.12.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | Т-036006-Т-036007 | 5 | 1 | 0:00 | 2006-12-20 | 9:10 | 2006-12-22 | 0.08 | 57.2 |  | 4.57 |  | 2006-12-19
2 | А-60.37-Солнечная.12 | 5.5 | 1 | 0:00 | 2006-12-23 | 9:40 | 2006-12-26 | 0.08 | 81.7 |  | 6.53 |  | 2006-12-22
3 | Кот.33-Т033029 ГВС | 4.2 | 4 | 18:00 | 2006-12-25 | 9:30 | 2006-12-26 | 1.06 | 15.5 |  | 16.43
4 | Т032007-Т032008 | 6 | 1 | 0:00 | 2006-12-15 | 13:15 | 2006-12-19 | 0.08 | 109.25 |  | 8.74
| ИТОГО | [6 empty] | 1.22 |  |  | 36.27
| ИТОГО за период: | 39.44 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
с 01.12.06 по 27.12.06
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
с 1.12.06 по 27.12.06
I район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2006-12-22 | Т-036006-Т-036007 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.58 |  | 0
| Повреждение | 2006-12-25 | А-6037-Солнечная.12 |  |  |  |  | 76 | 18 | 0.08 |  | 0
| Повреждение | 2006-12-26 | Котельная-То33029 ГВС |  |  |  |  | 76 | 112 | 0.51 |  | 0
2 | [11 empty] | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 3.17
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2. За месяц
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н. В. Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.12.06 по 27.12.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Володиной.4 | 2 | 4 | 8:00 | 2006-12-04 | 10:25 | 2006-12-04 | 0.73446 | 2.25 |  | 1.6525
| ИТОГО | [6 empty] | 0.73446 |  |  | 1.6525
| ИТОГО за период | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| с 01.12.06 по 27.12.06 | 8.4603
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н. В. Малахов
с 1.12.06 по 27.12.06 | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижек | 2006-12-04 | ТА035008-ТА035009 |  |  |  |  | 108 | 79.5 | 0.72827 |  | 0
[8 empty] | 133 | 17 | 0.23617 |  | 0
[8 empty] | 57 | 10 | 0.025517 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2006-12-04 | ТА 035010-2 Лагерная.47 |  |  |  |  | 57 | 10 | 0.025517 |  | 0
3 | Устранение повреждения | 2006-12-04 | Володиной.4(корпус№3)-Володиной.4 |  |  |  |  | 76 | 25 | 0.11341 |  | 0
4 | Капитальный ремонт | 2006-12-05 | ТА035010-2 Лагерная.47 |  |  |  |  | 57 | 10 | 0.025517 |  | 0
5 | Капитальный ремонт | 2006-12-06 | пер. Ульяновский.5-Победы.31 |  |  |  |  | 133 | 30 | 0.41677 |  | 0
6 | Капитальный ремонт | 2006-12-12 | Т02301004-Победы,4а |  |  |  |  | 76 | 74 | 0.33569 |  | 0
7 | Замена задвижек | 2006-12-21 | Т001020-Т001021 |  |  |  |  | 108 | 535 | 4.9009 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 6.8078
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 10.09.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0