## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 1249.1423 |  |  | 1253.4862 |  |  | -4.3439 |  | 68.22 |  | 57.06 |  | 11.16 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.3345 |  | 13.7318 |  |  |  | 13.7354 |  | 0.0035495 |  |  | *
02/12:23 | 1248.3408 |  |  | 1253.3788 |  |  | -5.038 |  | 68.62 |  | 57.3 |  | 11.32 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.3345 |  | 13.8753 |  |  |  | 13.879 |  | 0.0037065 |  |  | *
03/12:23 | 1247.9916 |  |  | 1253.2903 |  |  | -5.2987 |  | 62.7 |  | 52.92 |  | 9.78 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2223 |  | 11.9794 |  |  |  | 11.9859 |  | 0.0064725 |  |  | *
04/12:23 | 1248.7637 |  |  | 1253.4841 |  |  | -4.7205 |  | 65.38 |  | 54.64 |  | 10.74 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.4059 |  | 13.2048 |  |  |  | 13.2076 |  | 0.0028059 |  |  | *
05/12:23 | 1248.266 |  |  | 1255.924 |  |  | -7.6579 |  | 66.8 |  | 55.88 |  | 10.92 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2631 |  | 13.2686 |  |  |  | 13.2712 |  | 0.0026178 |  |  | *
06/12:23 | 1248.847 |  |  | 1256.5968 |  |  | -7.7497 |  | 62.46 |  | 52.58 |  | 9.88 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.2121 |  | 11.967 |  |  |  | 11.9699 |  | 0.0028738 |  |  | *
07/12:23 | 1248.7489 |  |  | 1257.5778 |  |  | -8.8288 |  | 64.3 |  | 53.78 |  | 10.52 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2733 |  | 12.7138 |  |  |  | 12.7157 |  | 0.001938 |  |  | *
08/12:23 | 1249.063 |  |  | 1257.8485 |  |  | -8.7856 |  | 64.66 |  | 54.22 |  | 10.44 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2325 |  | 12.6005 |  |  |  | 12.6034 |  | 0.0028379 |  |  | *
09/12:23 | 1250.4417 |  |  | 1258.2998 |  |  | -7.8582 |  | 58.3 |  | 49.62 |  | 8.68 |  |  | 5.2312 |  |  | 3.2019 |  | 10.5055 |  |  |  | 10.5078 |  | 0.0022243 |  |  | *
10/12:23 | 1255.3179 |  |  | 1264.1909 |  |  | -8.8731 |  | 55.86 |  | 47.98 |  | 7.88 |  |  | 5.2821 |  |  | 3.2325 |  | 9.5323 |  |  |  | 9.5341 |  | 0.0017938 |  |  | *
11/12:23 | 1257.6368 |  |  | 1266.6171 |  |  | -8.9802 |  | 55.66 |  | 47.68 |  | 7.98 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.2427 |  | 9.6385 |  |  |  | 9.6401 |  | 0.0016312 |  |  | *
12/12:23 | 1249.9994 |  |  | 1258.0109 |  |  | -8.0114 |  | 52.14 |  | 44.98 |  | 7.16 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2427 |  | 8.6376 |  |  |  | 8.6403 |  | 0.0027608 |  |  | *
13/12:23 | 1249.0499 |  |  | 1257.1898 |  |  | -8.1399 |  | 53.12 |  | 45.5 |  | 7.62 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2937 |  | 9.1962 |  |  |  | 9.1977 |  | 0.0015168 |  |  | *
14/12:23 | 1247.7347 |  |  | 1255.9459 |  |  | -8.2112 |  | 58.72 |  | 49.78 |  | 8.94 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.3753 |  | 10.7911 |  |  |  | 10.7944 |  | 0.0032219 |  |  | *
15/12:23 | 1249.8875 |  |  | 1257.4264 |  |  | -7.539 |  | 60.52 |  | 51.38 |  | 9.14 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.2733 |  | 11.0747 |  |  |  | 11.0787 |  | 0.0039629 |  |  | *
16/12:23 | 1251.1741 |  |  | 1259.0486 |  |  | -7.8745 |  | 57.68 |  | 49.18 |  | 8.5 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2427 |  | 10.2938 |  |  |  | 10.2965 |  | 0.0027414 |  |  | *
17/12:23 | 1250.3771 |  |  | 1258.3508 |  |  | -7.9738 |  | 58.84 |  | 50.08 |  | 8.76 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.2937 |  | 10.581 |  |  |  | 10.5836 |  | 0.0025648 |  |  | *
18/12:23 | 1254.433 |  |  | 1262.3462 |  |  | -7.9132 |  | 60.56 |  | 51.18 |  | 9.38 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2835 |  | 11.4057 |  |  |  | 11.4072 |  | 0.0014801 |  |  | *
19/12:23 | 1277.3838 |  |  | 1283.3704 |  |  | -5.9866 |  | 63.02 |  | 53.6 |  | 9.42 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.2835 |  | 11.7819 |  |  |  | 11.7864 |  | 0.0045093 |  |  | *
20/12:23 | 1279.9547 |  |  | 1286.192 |  |  | -6.2373 |  | 56.84 |  | 48.72 |  | 8.12 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.3447 |  | 10.1435 |  |  |  | 10.1459 |  | 0.0024264 |  |  | *
21/12:23 | 1279.7821 |  |  | 1285.8193 |  |  | -6.0373 |  | 59.62 |  | 50.86 |  | 8.76 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.3039 |  | 10.9389 |  |  |  | 10.9417 |  | 0.0028133 |  |  | *
22/12:23 | 1282.6371 |  |  | 1289.0205 |  |  | -6.3835 |  | 53.54 |  | 46.4 |  | 7.14 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.2325 |  | 8.9044 |  |  |  | 8.9072 |  | 0.0027636 |  |  | *
23/12:23 | 1284.1504 |  |  | 1290.0056 |  |  | -5.8552 |  | 50.84 |  | 44.26 |  | 6.58 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2733 |  | 8.2342 |  |  |  | 8.2356 |  | 0.0014572 |  |  | *
24/12:23 | 1282.9888 |  |  | 1289.4387 |  |  | -6.4499 |  | 49.98 |  | 43.5 |  | 6.48 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.3141 |  | 8.0944 |  |  |  | 8.0961 |  | 0.0017111 |  |  | *
25/12:23 | 1278.3572 |  |  | 1286.2578 |  |  | -7.9006 |  | 55.26 |  | 47.38 |  | 7.88 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.5078 |  | 9.7535 |  |  |  | 9.7542 |  | 0.00070852 |  |  | *
26/12:23 | 1277.7758 |  |  | 1285.1954 |  |  | -7.4197 |  | 60.2 |  | 51.44 |  | 8.76 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2733 |  | 10.872 |  |  |  | 10.8735 |  | 0.0015498 |  |  | *
27/12:23 | 1277.9363 |  |  | 1284.755 |  |  | -6.8187 |  | 59.7 |  | 50.86 |  | 8.84 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.2529 |  | 10.9928 |  |  |  | 10.9942 |  | 0.0013433 |  |  | *
28/12:23 | 1279.2373 |  |  | 1286.4967 |  |  | -7.2594 |  | 58.22 |  | 49.76 |  | 8.46 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.2835 |  | 10.5019 |  |  |  | 10.504 |  | 0.0021587 |  |  | *
29/12:23 | 1279.9205 |  |  | 1286.8622 |  |  | -6.9416 |  | 59.06 |  | 50.62 |  | 8.44 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.3141 |  | 10.515 |  |  |  | 10.5164 |  | 0.0014005 |  |  | *
30/12:23 | 1280.7584 |  |  | 1287.2107 |  |  | -6.4522 |  | 56.74 |  | 48.82 |  | 7.92 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2835 |  | 9.8839 |  |  |  | 9.8849 |  | 0.0010098 |  |  | *
31/12:23 | 1281.3105 |  |  | 1289.9012 |  |  | -8.5907 |  | 51.86 |  | 45.2 |  | 6.66 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.3141 |  | 8.2054 |  |  |  | 8.2068 |  | 0.0013949 |  |  | *
Итого | 39147.4082 |  |  | 39369.5385 |  |  | -222.1303 | [13 empty] | 333.8195 |  |  |  | 333.8954 |  | 0.075946
Среднее | 1262.8196 |  |  | 1269.9851 |  |  | -7.1655 |  | 59.0135 |  | 50.231 |  | 8.7826 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.2884 |  | 10.7684 |  |  |  | 10.7708 |  | 0.0024499
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 451.7213 |  |  | 452.057 |  |  |  | 0.33572 |  |  |  |  | 76427.4912 |  |  |  |  | 77086.6853
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 785.5408 |  |  | 785.9525 |  |  |  | 0.41167 |  |  |  |  | 115574.901 |  |  |  |  | 116456.2254
ИТОГО: | [5 empty] | 333.8195 |  |  | 333.8954 |  |  |  | 0.075946 |  |  |  |  | 39147.4098 |  |  |  |  | 39369.5401
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 12.08 град С Время работы прибора после сброса 3 976.20 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 213.001 |  |  | 203.6756 |  |  | 9.3254 |  | 66.26 |  | 52.08 |  | 14.18 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.5894 |  | 3.3862 |  |  |  | 3.0278 |  | 0.35848 |  |  | *
02/12:23 | 212.906 |  |  | 203.6583 |  |  | 9.2477 |  | 66.62 |  | 52.28 |  | 14.34 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.5792 |  | 3.4319 |  |  |  | 3.0628 |  | 0.36904 |  |  | *
03/12:23 | 213.5738 |  |  | 204.2143 |  |  | 9.3595 |  | 61.02 |  | 48.46 |  | 12.56 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.4569 |  | 3.0453 |  |  |  | 2.6931 |  | 0.35221 |  |  | *
04/12:23 | 213.3727 |  |  | 203.6638 |  |  | 9.7089 |  | 63.54 |  | 50.02 |  | 13.52 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.6506 |  | 3.2526 |  |  |  | 2.8939 |  | 0.35862 |  |  | *
05/12:23 | 213.0132 |  |  | 203.4942 |  |  | 9.5189 |  | 64.9 |  | 51.04 |  | 13.86 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.4976 |  | 3.3356 |  |  |  | 2.9628 |  | 0.37272 |  |  | *
06/12:23 | 213.5709 |  |  | 203.8811 |  |  | 9.6897 |  | 60.76 |  | 48.1 |  | 12.66 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.4365 |  | 3.0632 |  |  |  | 2.7101 |  | 0.35315 |  |  | *
07/12:23 | 213.3648 |  |  | 203.747 |  |  | 9.6178 |  | 62.54 |  | 49.16 |  | 13.38 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.5078 |  | 3.2242 |  |  |  | 2.8665 |  | 0.35769 |  |  | *
08/12:23 | 212.91 |  |  | 203.4359 |  |  | 9.474 |  | 62.94 |  | 49.44 |  | 13.5 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.4569 |  | 3.2508 |  |  |  | 2.8838 |  | 0.36696 |  |  | *
09/12:23 | 218.2413 |  |  | 207.9482 |  |  | 10.2931 |  | 56.82 |  | 45.7 |  | 11.12 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.4161 |  | 2.789 |  |  |  | 2.436 |  | 0.35298 |  |  | *
10/12:23 | 209.6562 |  |  | 200.3513 |  |  | 9.305 |  | 54.52 |  | 44 |  | 10.52 |  |  | 5.4759 |  |  | 3.4467 |  | 2.5188 |  |  |  | 2.2141 |  | 0.30471 |  |  | *
11/12:23 | 207.7378 |  |  | 198.5824 |  |  | 9.1554 |  | 54.34 |  | 43.8 |  | 10.54 |  |  | 5.4759 |  |  | 3.4467 |  | 2.489 |  |  |  | 2.1995 |  | 0.2895 |  |  | *
12/12:23 | 226.1498 |  |  | 214.4137 |  |  | 11.7361 |  | 51.06 |  | 41.74 |  | 9.32 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.4467 |  | 2.4779 |  |  |  | 2.1172 |  | 0.36078 |  |  | *
13/12:23 | 225.9673 |  |  | 214.3371 |  |  | 11.6302 |  | 51.96 |  | 42.26 |  | 9.7 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.4874 |  | 2.5503 |  |  |  | 2.1982 |  | 0.35208 |  |  | *
14/12:23 | 225.2619 |  |  | 213.8343 |  |  | 11.4276 |  | 57.34 |  | 46.14 |  | 11.2 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.5792 |  | 2.9202 |  |  |  | 2.5328 |  | 0.38737 |  |  | *
15/12:23 | 225.3614 |  |  | 213.9905 |  |  | 11.3709 |  | 59.02 |  | 47.56 |  | 11.46 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.4874 |  | 3.0048 |  |  |  | 2.5919 |  | 0.41298 |  |  | *
16/12:23 | 225.8151 |  |  | 214.3155 |  |  | 11.4996 |  | 56.32 |  | 45.66 |  | 10.66 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.4569 |  | 2.8071 |  |  |  | 2.4135 |  | 0.39364 |  |  | *
17/12:23 | 225.6562 |  |  | 214.053 |  |  | 11.6032 |  | 57.4 |  | 46.44 |  | 10.96 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.5078 |  | 2.8818 |  |  |  | 2.4791 |  | 0.40267 |  |  | *
18/12:23 | 226.32 |  |  | 214.7253 |  |  | 11.5947 |  | 59.08 |  | 47.32 |  | 11.76 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.5078 |  | 3.0714 |  |  |  | 2.6721 |  | 0.39925 |  |  | *
19/12:23 | 230.2291 |  |  | 218.2608 |  |  | 11.9684 |  | 61.48 |  | 49.58 |  | 11.9 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.518 |  | 3.1995 |  |  |  | 2.7499 |  | 0.44965 |  |  | *
20/12:23 | 230.9767 |  |  | 218.6943 |  |  | 12.2825 |  | 55.54 |  | 45.34 |  | 10.2 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.5588 |  | 2.7711 |  |  |  | 2.3649 |  | 0.40612 |  |  | *
21/12:23 | 230.2947 |  |  | 218.095 |  |  | 12.1997 |  | 58.2 |  | 47.14 |  | 11.06 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.5282 |  | 2.9923 |  |  |  | 2.5573 |  | 0.43496 |  |  | *
22/12:23 | 230.5511 |  |  | 218.1197 |  |  | 12.4314 |  | 52.4 |  | 43.2 |  | 9.2 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.4365 |  | 2.5326 |  |  |  | 2.1288 |  | 0.40382 |  |  | *
23/12:23 | 231.0457 |  |  | 218.3851 |  |  | 12.6606 |  | 49.76 |  | 41.3 |  | 8.46 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.467 |  | 2.3331 |  |  |  | 1.965 |  | 0.36803 |  |  | *
24/12:23 | 231.7776 |  |  | 218.7119 |  |  | 13.0657 |  | 48.94 |  | 40.48 |  | 8.46 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.5078 |  | 2.3394 |  |  |  | 1.9681 |  | 0.37135 |  |  | *
25/12:23 | 231.4155 |  |  | 218.657 |  |  | 12.7585 |  | 53.96 |  | 44 |  | 9.96 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 2.6865 |  |  |  | 2.313 |  | 0.37354 |  |  | *
26/12:23 | 230.5651 |  |  | 218.2433 |  |  | 12.3219 |  | 58.72 |  | 47.62 |  | 11.1 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.4874 |  | 2.9948 |  |  |  | 2.5669 |  | 0.42788 |  |  | *
27/12:23 | 230.7055 |  |  | 218.3757 |  |  | 12.3297 |  | 58.26 |  | 47 |  | 11.26 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.467 |  | 3.0261 |  |  |  | 2.6051 |  | 0.42107 |  |  | *
28/12:23 | 230.3064 |  |  | 218.0211 |  |  | 12.2853 |  | 56.88 |  | 46.02 |  | 10.86 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.4976 |  | 2.9234 |  |  |  | 2.512 |  | 0.4114 |  |  | *
29/12:23 | 229.7562 |  |  | 217.8266 |  |  | 11.9296 |  | 57.64 |  | 46.78 |  | 10.86 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.5282 |  | 2.9095 |  |  |  | 2.5075 |  | 0.40206 |  |  | *
30/12:23 | 229.9483 |  |  | 218.0595 |  |  | 11.8888 |  | 55.44 |  | 45.28 |  | 10.16 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.4874 |  | 2.7268 |  |  |  | 2.3462 |  | 0.38065 |  |  | *
31/12:23 | 230.5247 |  |  | 218.2968 |  |  | 12.2279 |  | 50.8 |  | 42.24 |  | 8.56 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.5078 |  | 2.3449 |  |  |  | 1.9837 |  | 0.36125 |  |  | *
Итого | 6919.976 |  |  | 6574.0684 |  |  | 345.9076 | [13 empty] | 89.2801 |  |  |  | 77.5235 |  | 11.7566
Среднее | 223.225 |  |  | 212.0667 |  |  | 11.1583 |  | 57.5632 |  | 46.3606 |  | 11.2026 |  |  | 5.541 |  |  | 3.5052 |  | 2.88 |  |  |  | 2.5008 |  | 0.37925
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 72.6002 |  |  | 63.8234 |  |  |  | 8.7768 |  |  |  |  | 7909.4654 |  |  |  |  | 7731.3797
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 161.8803 |  |  | 141.3469 |  |  |  | 20.5334 |  |  |  |  | 14829.4415 |  |  |  |  | 14305.4483
ИТОГО: | [5 empty] | 89.2801 |  |  | 77.5235 |  |  |  | 11.7566 |  |  |  |  | 6919.9762 |  |  |  |  | 6574.0686
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 12.08 град С Время работы прибора после сброса 3 976.20 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.29814 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.34566 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.71333 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.25662 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.25412 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.27713 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.18508 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.30064 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2161 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.17158 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.16357 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.26112 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14757 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.31915 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.37167 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.26912 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.23661 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.12606 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.50973 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2291 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.27663 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.28863 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.13706 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.16458 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.053024 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.15307 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14957 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.20309 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.13506 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.10105 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.12756 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 7.4414
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.24005
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 40.5284
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 47.9698
ИТОГО: | [5 empty] | 7.4414
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.12.2022 23 по 31.12.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 13.56 |  | 3.3957 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 12.3 |  | 3.3549 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 10.78 |  | 3.4263 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 13.02 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 11.8 |  | 3.4059 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 11.6 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 11.9 |  | 3.2733 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 10.68 |  | 3.4161 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 11.34 |  | 3.4569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 11.2 |  | 3.4772 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 12.1 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 10.94 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 11.92 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 12.2 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 11.18 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 11.4 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 11.68 |  | 3.4467 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 12.86 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 11.96 |  | 3.4365 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 12.2 |  | 3.4569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 11.44 |  | 3.3753 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 10.64 |  | 3.4976 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 12.18 |  | 3.3957 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 12 |  | 3.4161 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 14.6 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 12.84 |  | 3.4976 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 12.8 |  | 3.4874 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 12.48 |  | 3.4874 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 13 |  | 3.467 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 13.22 |  | 3.4161 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 12.64 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 12.0794 |  | 3.4746 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.23
ФИО подпись