## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T019002(2) | ст |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 36.6 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
T019002 | T019003 | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 1991 | 54 | 0.125 | 0.125 | СРК-2004 | Подземная канальная
T019003 | ст |  | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 21 | 0.1 | 0.1 | II-74/2006 | Подземная канальная
T019003 | T019004 | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 1991 | 33.5 | 0.07 | 0.07 | II-10/2013 | Подземная канальная
T019004 | T019005 | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 1991 | 20 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T019001 | T019002 | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 1991 | 28 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T019001 | ст |  | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 11 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
Кот.№19 | уу кот.19 выв НИИ | ул.Победы Кот.19 | ул.Победы Кот.19 | ИвГТЭ | н/д | 1 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T019002 | ст |  | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 22.5 | 0.07 | 0.07 | II-53/2013 | Подземная канальная
T019002 | ст |  | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 45.5 | 0.15 | 0.15 | II-55/2013 ; 1999 | Подземная канальная
T019002(1) | T019002(2) |  |  | 1 |  | 68.6 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T019002(2) |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 42 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T019002(1) |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T019002(2) |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 10 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T019002(2) | ст |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 56.6 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
уу кот.19 выв НИИ | T019001 | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 1991 | 15 | 0.207 | 0.207 | II-62/2005 | Подземная канальная
T019002(2) |  | ул.Победы 20 |  | 1 |  | 3.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 2.8 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 6.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 2.55 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.Победы 20 | ул.Победы 20 | 1 |  | 16 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T019006 | ст | ул.Собинова 53а | ул.Собинова 53а | ИвГТЭ | 2008 | 124.9 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 2.8 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Победы 20 | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 73 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 14 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Победы 20 | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 1991 | 9 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Собинова 53а | ул.Собинова 53а | 1 |  | 4.8 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу кот.19 выв ж/д | см сп пр | ул.Шувандиной 111 |  | ИвГТЭ | 2008 | 1.8 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
| T019006 | ул.Собинова 53а | ул.Собинова 53а | ИвГТЭ | 2008 | 98.95 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
вх в зем |  | ул.Победы 20 | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 2008 | 40.75 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
уу |  | ул.Собинова 53а | ул.Собинова 53а | 1 |  | 30 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Собинова 53а | ул.Собинова 53а | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
см сп пр | см d | ул.Победы 20 |  | ИвГТЭ | 2008 | 5 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
см d | вх в зем | ул.Свободы | ул.Свободы | ИвГТЭ | 2008 | 14.6 | 0.259 | 0.259 |  | Надземная
T019005 | ст |  | ул.Победы 20 | ИвГТЭ | 2012 | 2.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
уу |  |  |  | 1 | 2012 | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 | 2012 | 2.05 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу | T019002(1) |  | ул.Победы 20 | 1 |  | 70 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
| уу | ул.Победы |  | ИвГТЭ | 2008 | 0.1 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
уу | T023006 | ул.Победы 49 | ул.Победы 49 | откл | 2008 | 0.1 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная