## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | dMжд | М1 | Qотп | tпод | tобр
01/08:23 | 86.0083 |  |  |  | 58.6042 |  |  |  | 27.4042 |  |  |  | 58.22 |  |  | 46.88 |  |  | 11.34 |  |  |  |  | 5.7818 |  |  |  | 3.671 |  |  | 1.6699 |  |  |  |  | 0.98601 |  |  |  |  | 0.6839 | [5 empty] | 11.5642 | 70.1683 | 1.0923 | 58.22 | 46.88
02/08:23 | 86.1254 |  |  |  | 58.695 |  |  |  | 27.4303 |  |  |  | 57.88 |  |  | 47.18 |  |  | 10.7 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.671 |  |  | 1.6228 |  |  |  |  | 0.92258 |  |  |  |  | 0.70021 | [5 empty] | 11.5903 | 70.2854 | 1.0528 | 57.88 | 47.18
03/08:23 | 86.0597 |  |  |  | 57.3078 |  |  |  | 28.7519 |  |  |  | 61.48 |  |  | 48.74 |  |  | 12.74 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.671 |  |  | 1.9303 |  |  |  |  | 1.1109 |  |  |  |  | 0.81942 | [5 empty] | 12.9119 | 70.2197 | 1.2498 | 61.48 | 48.74
04/08:23 | 86.3782 |  |  |  | 58.1667 |  |  |  | 28.2115 |  |  |  | 58.1 |  |  | 46.58 |  |  | 11.52 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.671 |  |  | 1.7439 |  |  |  |  | 1.0115 |  |  |  |  | 0.73242 | [5 empty] | 12.3715 | 70.5382 | 1.1262 | 58.1 | 46.58
05/08:23 | 83.7008 |  |  |  | 56.3082 |  |  |  | 27.3927 |  |  |  | 59.12 |  |  | 46.22 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 5.5983 |  |  |  | 3.6098 |  |  | 1.7807 |  |  |  |  | 1.0734 |  |  |  |  | 0.70726 | [5 empty] | 11.5527 | 67.8608 | 1.1641 | 59.12 | 46.22
06/08:23 | 83.4908 |  |  |  | 56.0071 |  |  |  | 27.4837 |  |  |  | 60.68 |  |  | 47.88 |  |  | 12.8 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.7424 |  |  | 1.8244 |  |  |  |  | 1.0689 |  |  |  |  | 0.75554 | [5 empty] | 11.6437 | 67.6508 | 1.1762 | 60.68 | 47.88
07/08:23 | 82.8869 |  |  |  | 55.8143 |  |  |  | 27.0726 |  |  |  | 58.38 |  |  | 47.18 |  |  | 11.2 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.8138 |  |  | 1.6698 |  |  |  |  | 0.93679 |  |  |  |  | 0.73304 | [5 empty] | 11.2326 | 67.0469 | 1.0424 | 58.38 | 47.18
08/08:23 | 87.3091 |  |  |  | 58.4539 |  |  |  | 28.8551 |  |  |  | 58.02 |  |  | 46.92 |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.6404 |  |  | 1.7604 |  |  |  |  | 0.98125 |  |  |  |  | 0.77914 | [5 empty] | 13.0151 | 71.4691 | 1.1277 | 58.02 | 46.92
09/08:23 | 34.6295 |  |  |  | 28.6847 |  |  |  | 5.9449 |  |  |  | 52.96 |  |  | 55.76 |  |  | -2.8 |  |  |  |  | 5.5371 |  |  |  | 3.5384 |  |  | 0.35657 |  |  |  |  | 0.28596 |  |  |  |  | 0.070609 | [5 empty] | 11.9638 |  | 0.41311 | 55.76
10/08:23 | 0 |  |  |  | 3.1918 |  |  |  | -3.1918 |  |  |  | 48.24 |  |  | 69.1 |  |  | -20.86 |  |  |  |  | 5.8328 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.16328 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.16328 | [5 empty] | 11.9638 |  | 0.57271 | 69.1
11/08:23 | 0 |  |  |  | 4.5866 |  |  |  | -4.5866 |  |  |  | 49.44 |  |  | 69.12 |  |  | -19.68 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.2192 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.2192 | [5 empty] | 11.9638 |  | 0.57295 | 69.12
12/08:23 | 0 |  |  |  | 3.3946 |  |  |  | -3.3946 |  |  |  | 46.96 |  |  | 67.12 |  |  | -20.16 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.16798 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.16798 | [5 empty] | 11.9638 |  | 0.54902 | 67.12
13/08:23 | 29.7991 |  |  |  | 20.6595 |  |  |  | 9.1396 |  |  |  | 49.38 |  |  | 56.46 |  |  | -7.08 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0.61755 |  |  |  |  | 0.39762 |  |  |  |  | 0.21993 | [5 empty] | 11.9638 |  | 0.42149 | 56.46
14/08:23 | 84.6635 |  |  |  | 58.4734 |  |  |  | 26.1901 |  |  |  | 59.1 |  |  | 46.56 |  |  | 12.54 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 1.7539 |  |  |  |  | 1.0712 |  |  |  |  | 0.68271 | [5 empty] | 10.3501 | 68.8235 | 1.1252 | 59.1 | 46.56
15/08:23 | 85.7027 |  |  |  | 58.3566 |  |  |  | 27.3462 |  |  |  | 59.62 |  |  | 47.28 |  |  | 12.34 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 1.7777 |  |  |  |  | 1.0688 |  |  |  |  | 0.7089 | [5 empty] | 11.5062 | 69.8627 | 1.1618 | 59.62 | 47.28
Итого | 916.754 |  |  |  | 636.7042 |  |  |  | 280.0498 | [21 empty] | 17.9575 |  |  |  |  | 10.9149 |  |  |  |  | 7.0426 | [5 empty] | 177.5573 | 693.9254 | 13.8479 | 60.544 | 47.1267
Среднее | 61.1169 |  |  |  | 42.4469 |  |  |  | 18.67 |  |  |  | 55.8387 |  |  | 52.5987 |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 5.7696 |  |  |  | 3.6825 |  |  | 1.1972 |  |  |  |  | 0.72766 |  |  |  |  | 0.46951
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3155,79403992152 |  |  |  |  | 2629,6553956444 | [5 empty] | 526,138644277044 | [7 empty] | 119144,823714039 | [5 empty] | 104096,001561036
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3173,7515758948 |  |  |  |  | 2640,57030164241 | [5 empty] | 533,181274252392 | [7 empty] | 120061,577794454 | [5 empty] | 104732,705826443
Период нормальной работы 360,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | М подп | dMнии | М1 | Qотп | tпод | tобр
01/08:23 | 249.3126 |  |  |  | 214.8001 |  |  |  | 34.5125 |  |  |  | 58.54 |  |  | 55.36 |  |  | 3.18 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 3.9973 |  |  | 1.9353 |  |  |  |  | 0.79795 |  |  |  |  | 1.1374 | [5 empty] | 28.1037 | 16.5395 | 231.3396 | 1.3002 | 58.54 | 55.36
02/08:23 | 246.6703 |  |  |  | 211.8539 |  |  |  | 34.8164 |  |  |  | 58.08 |  |  | 55.4 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 3.9973 |  |  | 1.8539 |  |  |  |  | 0.6766 |  |  |  |  | 1.1773 | [5 empty] | 27.1768 | 15.5865 | 227.4404 | 1.1421 | 58.08 | 55.4
03/08:23 | 245.6242 |  |  |  | 211.9313 |  |  |  | 33.693 |  |  |  | 61.72 |  |  | 58.4 |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 6.0979 |  |  |  | 3.9973 |  |  | 2.1061 |  |  |  |  | 0.8191 |  |  |  |  | 1.287 | [5 empty] | 25.6637 | 12.7518 | 224.6831 | 1.2199 | 61.72 | 58.4
04/08:23 | 256.2144 |  |  |  | 225.1938 |  |  |  | 31.0207 |  |  |  | 58.32 |  |  | 55.02 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 3.9973 |  |  | 1.945 |  |  |  |  | 0.86976 |  |  |  |  | 1.0752 | [5 empty] | 23.4869 | 11.1154 | 236.3092 | 1.1554 | 58.32 | 55.02
05/08:23 | 153.9636 |  |  |  | 137.002 |  |  |  | 16.9616 |  |  |  | 57.04 |  |  | 54.96 |  |  | 2.08 |  |  |  |  | 5.945 |  |  |  | 4.6397 |  |  | 1.3081 |  |  |  |  | 0.74232 |  |  |  |  | 0.56578 | [5 empty] | 23.5927 | 12.04 | 149.0421 | 0.71612 | 57.04 | 54.96
06/08:23 | 134.5111 |  |  |  | 116.6402 |  |  |  | 17.871 |  |  |  | 56.52 |  |  | 54.88 |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 4.8743 |  |  | 1.5309 |  |  |  |  | 0.79466 |  |  |  |  | 0.7362 | [5 empty] | 21.7377 | 10.0939 | 126.7341 | 0.5475 | 56.52 | 54.88
07/08:23 | 241.3256 |  |  |  | 210.265 |  |  |  | 31.0606 |  |  |  | 58.58 |  |  | 54.9 |  |  | 3.68 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 4.1299 |  |  | 1.9956 |  |  |  |  | 0.91128 |  |  |  |  | 1.0843 | [5 empty] | 19.2433 | 8.0108 | 218.2758 | 1.073 | 58.58 | 54.9
08/08:23 | 251.2818 |  |  |  | 218.3392 |  |  |  | 32.9426 |  |  |  | 58.2 |  |  | 54.74 |  |  | 3.46 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 3.9565 |  |  | 2.0308 |  |  |  |  | 0.87376 |  |  |  |  | 1.1571 | [5 empty] | 22.9535 | 9.9384 | 228.2775 | 1.1229 | 58.2 | 54.74
09/08:23 | 104.9525 |  |  |  | 93.1026 |  |  |  | 11.8499 |  |  |  | 42.66 |  |  | 56.82 |  |  | -14.16 |  |  |  |  | 3.1203 |  |  |  | 4.9558 |  |  | 0.61981 |  |  |  |  | 0.26737 |  |  |  |  | 0.35244 | [5 empty] | 25.1792 | 13.2154 |  | 0.47034 | 56.82
10/08:23 | 0 |  |  |  | 3.068 |  |  |  | -3.068 |  |  |  | 33.84 |  |  | 60.46 |  |  | -26.62 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.16879 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.16879 | [5 empty] | 24.1909 | 12.2271 |  | 0.47967 | 60.46
11/08:23 | 0 |  |  |  | 0.0043695 |  |  |  | -0.0043695 |  |  |  | 31.82 |  |  | 59.06 |  |  | -27.24 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.00018727 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00018727 | [5 empty] | 23.1375 | 11.1737 |  | 0.4227 | 59.06
12/08:23 | 0 |  |  |  | 0.85116 |  |  |  | -0.85116 |  |  |  | 28.98 |  |  | 56.4 |  |  | -27.42 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.031668 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.031668 | [5 empty] | 24.8696 | 12.9058 |  | 0.4539 | 56.4
13/08:23 | 83.5928 |  |  |  | 76.6574 |  |  |  | 6.9354 |  |  |  | 38.5 |  |  | 53.46 |  |  | -14.96 |  |  |  |  | 2.9776 |  |  |  | 5.4351 |  |  | 0.77879 |  |  |  |  | 0.57102 |  |  |  |  | 0.20777 | [5 empty] | 26.5499 | 14.5861 |  | 0.47011 | 53.46
14/08:23 | 240.9448 |  |  |  | 222.342 |  |  |  | 18.6028 |  |  |  | 59.28 |  |  | 55.34 |  |  | 3.94 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0177 |  |  | 1.6207 |  |  |  |  | 0.96749 |  |  |  |  | 0.65319 | [5 empty] | 22.2906 | 11.9405 | 234.2825 | 1.3304 | 59.28 | 55.34
15/08:23 | 239.5997 |  |  |  | 221.1341 |  |  |  | 18.4656 |  |  |  | 59.78 |  |  | 55.94 |  |  | 3.84 |  |  |  |  | 6.1795 |  |  |  | 4.0177 |  |  | 1.5879 |  |  |  |  | 0.93148 |  |  |  |  | 0.65644 | [5 empty] | 22.483 | 10.9768 | 232.1109 | 1.2723 | 59.78 | 55.94
Итого | 2447.9935 |  |  |  | 2163.185 |  |  |  | 284.8085 | [21 empty] | 19.1122 |  |  |  |  | 9.2228 |  |  |  |  | 9.8894 | [5 empty] | 360.659 | 183.1017 | 2108.4951 | 13.1765 | 58.1507 | 55.494
Среднее | 163.1996 |  |  |  | 144.2123 |  |  |  | 18.9872 |  |  |  | 50.7907 |  |  | 56.076 |  |  | -5.2853 |  |  |  |  | 4.686 |  |  |  | 4.6955 |  |  | 1.2741 |  |  |  |  | 0.61485 |  |  |  |  | 0.65929
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9781,18965338829 |  |  |  |  | 8659,5111152149 | [5 empty] | 1121,67853817339 | [7 empty] | 441945,765538294 | [5 empty] | 413450,01091856
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9800,30182663614 |  |  |  |  | 8668,73389410533 | [5 empty] | 1131,56793253081 | [7 empty] | 444393,75910402 | [5 empty] | 415613,19598899
Период нормальной работы 360,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
01/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 818.3282 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.1882 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.1882
02/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 704.1866 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 33.8802 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 33.8802
03/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 549.4139 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 27.0443 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 27.0443
04/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 665.3434 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 32.6296 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 32.6296
05/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 702.618 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 34.4226 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 34.4226
06/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 784.3974 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 38.447 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 38.447
07/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 789.8046 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.5211 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.5211
08/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 789.4769 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.3943 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.3943
09/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 724.7417 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 35.5205 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 35.5205
10/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 763.747 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.183 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.183
11/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 765.0306 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.1199 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.1199
12/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 769.4116 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.1221 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.1221
13/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 773.5187 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.9083 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.9083
14/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 779.8677 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 38.4389 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 38.4389
15/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 778.9655 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.6207 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.6207
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 11158.8519 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 543.4406 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 543.4406
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 743.9235 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.2294 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.2294
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 20873,4006013061 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 20873,4006013061 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21416,8412634991 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21416,8412634991 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 360,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
01/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 846.4319 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 40.4884 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 40.4884
02/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 731.3635 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 35.1532 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 35.1532
03/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 575.0776 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 28.2819 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 28.2819
04/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 688.8303 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 33.745 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 33.745
05/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 726.2108 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 35.5506 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 35.5506
06/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 806.1351 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.4699 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.4699
07/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 809.048 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 40.4365 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 40.4365
08/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 812.4304 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 40.4982 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 40.4982
09/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 749.9209 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.7106 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.7106
10/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 787.9379 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.288 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.288
11/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 788.1682 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.1762 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.1762
12/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 794.2811 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 38.2807 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 38.2807
13/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 800.0685 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.1742 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.1742
14/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 802.1583 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 39.4961 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 39.4961
15/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 801.4485 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 38.6668 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 38.6668
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 11519.5109 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 560.4162 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 560.4162
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 767.9674 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.3611 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.3611
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23229,2121924777 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23229,2121924777 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23789,6284523257 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23789,6284523257 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 360,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 58.22 |  |  | 5.7818 |  |  | 86.0083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 57.88 |  |  | 5.7716 |  |  | 86.1254 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 61.48 |  |  | 5.7614 |  |  | 86.0597 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 58.1 |  |  | 5.7614 |  |  | 86.3782 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 59.12 |  |  | 5.5983 |  |  | 83.7008 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.48333 | [6 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 60.68 |  |  | 5.7614 |  |  | 83.4908 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 58.38 |  |  | 5.7614 |  |  | 82.8869 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 58.02 |  |  | 5.7614 |  |  | 87.3091 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 52.96 |  |  | 5.5371 |  |  | 34.6295 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.36667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.2333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 48.24 |  |  | 5.8328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 49.44 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 46.96 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 49.38 |  |  | 5.843 |  |  | 29.7991 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 59.1 |  |  | 5.843 |  |  | 84.6635 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 59.62 |  |  | 5.843 |  |  | 85.7027 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 916.754
Среднее | 55.8387 |  |  | 5.7696 |  |  | 61.1169
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119144,823714039
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 120061,577794454
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 46.88 |  |  | 3.671 |  |  | 58.6042 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 47.18 |  |  | 3.671 |  |  | 58.695 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 48.74 |  |  | 3.671 |  |  | 57.3078 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 46.58 |  |  | 3.671 |  |  | 58.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 46.22 |  |  | 3.6098 |  |  | 56.3082 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.48333 | [6 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 47.88 |  |  | 3.7424 |  |  | 56.0071 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 47.18 |  |  | 3.8138 |  |  | 55.8143 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 46.92 |  |  | 3.6404 |  |  | 58.4539 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 55.76 |  |  | 3.5384 |  |  | 28.6847 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11.4667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 69.1 |  |  | 3.7016 |  |  | 3.1918 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 69.12 |  |  | 3.7016 |  |  | 4.5866 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.9667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 67.12 |  |  | 3.7016 |  |  | 3.3946 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.5167 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 56.46 |  |  | 3.7016 |  |  | 20.6595 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 46.56 |  |  | 3.7016 |  |  | 58.4734 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 47.28 |  |  | 3.7016 |  |  | 58.3566 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 636.7042
Среднее | 52.5987 |  |  | 3.6825 |  |  | 42.4469
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104096,001561036
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104732,705826443
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 58.54 |  |  | 6.1081 |  |  | 249.3126 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 58.08 |  |  | 6.1081 |  |  | 246.6703 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 61.72 |  |  | 6.0979 |  |  | 245.6242 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 58.32 |  |  | 6.1081 |  |  | 256.2144 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 57.04 |  |  | 5.945 |  |  | 153.9636 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.4 | [6 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 56.52 |  |  | 6.1081 |  |  | 134.5111 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 58.58 |  |  | 6.1183 |  |  | 241.3256 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 58.2 |  |  | 6.1081 |  |  | 251.2818 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 42.66 |  |  | 3.1203 |  |  | 104.9525 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.2333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 33.84 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 31.82 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 28.98 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 38.5 |  |  | 2.9776 |  |  | 83.5928 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.033333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 59.28 |  |  | 6.1795 |  |  | 240.9448 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 59.78 |  |  | 6.1795 |  |  | 239.5997 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 2447.9935
Среднее | 50.7907 |  |  | 4.686 |  |  | 163.1996
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 441945,765538294
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 444393,75910402
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 55.36 |  |  | 3.9973 |  |  | 214.8001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 55.4 |  |  | 3.9973 |  |  | 211.8539 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 58.4 |  |  | 3.9973 |  |  | 211.9313 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 55.02 |  |  | 3.9973 |  |  | 225.1938 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 54.96 |  |  | 4.6397 |  |  | 137.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.4167 | [6 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 54.88 |  |  | 4.8743 |  |  | 116.6402 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10.8333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 54.9 |  |  | 4.1299 |  |  | 210.265 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 54.74 |  |  | 3.9565 |  |  | 218.3392 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 56.82 |  |  | 4.9558 |  |  | 93.1026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13.8167 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 60.46 |  |  | 6.1387 |  |  | 3.068 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.9333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 59.06 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.0043695 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.9333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 56.4 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.85116 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.65 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 53.46 |  |  | 5.4351 |  |  | 76.6574 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 55.34 |  |  | 4.0177 |  |  | 222.342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 55.94 |  |  | 4.0177 |  |  | 221.1341 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 2163.185
Среднее | 56.076 |  |  | 4.6955 |  |  | 144.2123
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 413450,01091856
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415613,19598899
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 818.3282 |  |  |  | 39.1882 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 704.1866 |  |  |  | 33.8802 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 549.4139 |  |  |  | 27.0443 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 665.3434 |  |  |  | 32.6296 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 702.618 |  |  |  | 34.4226 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.31667 | [5 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 784.3974 |  |  |  | 38.447 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 789.8046 |  |  |  | 39.5211 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 789.4769 |  |  |  | 39.3943 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 724.7417 |  |  |  | 35.5205 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6167 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 763.747 |  |  |  | 36.183 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 765.0306 |  |  |  | 36.1199 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 769.4116 |  |  |  | 37.1221 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 773.5187 |  |  |  | 37.9083 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 779.8677 |  |  |  | 38.4389 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 778.9655 |  |  |  | 37.6207 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 11158.8519 |  |  |  | 543.4406
Среднее | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 743.9235 |  |  |  | 36.2294
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 363259,168961239 |  |  |  |  | 20873,4006013061
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 374418,021460211 |  |  |  |  | 21416,8412634991
Период нормальной работы 15,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
01/08:23 | 70 |  |  | 2.223 |  |  | 846.4319 |  |  |  | 40.4884 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
02/08:23 | 70 |  |  | 2.1924 |  |  | 731.3635 |  |  |  | 35.1532 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
03/08:23 | 70 |  |  | 2.1924 |  |  | 575.0776 |  |  |  | 28.2819 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.083333 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
04/08:23 | 70 |  |  | 2.1822 |  |  | 688.8303 |  |  |  | 33.745 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
05/08:23 | 70 |  |  | 2.1516 |  |  | 726.2108 |  |  |  | 35.5506 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 4.65 |  |  |  |  | 0
06/08:23 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 806.1351 |  |  |  | 39.4699 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
07/08:23 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 809.048 |  |  |  | 40.4365 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
08/08:23 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 812.4304 |  |  |  | 40.4982 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 749.9209 |  |  |  | 36.7106 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10/08:23 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 787.9379 |  |  |  | 37.288 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 788.1682 |  |  |  | 37.1762 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12/08:23 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 794.2811 |  |  |  | 38.2807 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13/08:23 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 800.0685 |  |  |  | 39.1742 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14/08:23 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 802.1583 |  |  |  | 39.4961 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15/08:23 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 801.4485 |  |  |  | 38.6668 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 11519.5109 |  |  |  | 560.4162
Среднее | 70 |  |  | 2.1543 |  |  | 767.9674 |  |  |  | 37.3611
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
31/07/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 402455,093748579 |  |  |  |  | 23229,2121924777
15/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 413974,605253379 |  |  |  |  | 23789,6284523257
Период нормальной работы 15,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,23 град С Время работы прибора после сброса 17 368,88 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных дополнительных параметрах с 01.08.2021 по 15.08.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар |  | dР/P |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[15 empty] | Тсо |  |  |  |  | Тхв |  |  |  |  | Тпом1 |  |  |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  |  |  | dP/P | [6 empty] | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | кг/см2 |  |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 3 |  |  | 4
[15 empty] | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час
01/08:23 | ------ |  | 22.08 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
02/08:23 | ------ |  | 21.66 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
03/08:23 | ------ |  | 20.68 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
04/08:23 | ------ |  | 20.92 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
05/08:23 | ------ |  | 20.82 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
06/08:23 | ------ |  | 20.94 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
07/08:23 | ------ |  | 19.92 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
08/08:23 | ------ |  | 20.06 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:23 | ------ |  | 21.14 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10/08:23 | ------ |  | 22.56 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:23 | ------ |  | 22.74 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12/08:23 | ------ |  | 21.72 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13/08:23 | ------ |  | 20.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14/08:23 | ------ |  | 20.66 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15/08:23 | ------ |  | 21.66 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Среднее | ------ |  | 21.2347 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 16.08.2021
ФИО подпись