## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | 219.758 |  |  | 200.9946 |  |  | 18.7634 |  | 62.08 | 43.26 |  | 18.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.8118 |  |  | 4.1463 |  |  | 0.66551
02/11:23 | 219.1035 |  |  | 201.3084 |  |  | 17.7951 |  | 61.92 | 43.14 |  | 18.78 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.753 |  |  | 4.1223 |  |  | 0.63061
03/11:23 | 219.6699 |  |  | 201.0372 |  |  | 18.6327 |  | 62.08 | 43.2 |  | 18.88 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.8187 |  |  | 4.1571 |  |  | 0.66162
04/11:23 | 220.1694 |  |  | 200.8054 |  |  | 19.364 |  | 61.88 | 43.06 |  | 18.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.8414 |  |  | 4.1563 |  |  | 0.68513
05/11:23 | 219.7365 |  |  | 200.9811 |  |  | 18.7554 |  | 61.8 | 43.18 |  | 18.62 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.7705 |  |  | 4.105 |  |  | 0.66545
06/11:23 | 219.2877 |  |  | 201.2781 |  |  | 18.0096 |  | 61.94 | 43.38 |  | 18.56 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.72 |  |  | 4.0807 |  |  | 0.63926
07/11:23 | 220.5275 |  |  | 200.1947 |  |  | 20.3328 |  | 62.3 | 43.32 |  | 18.98 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.9184 |  |  | 4.1982 |  |  | 0.72019
08/11:23 | 219.1518 |  |  | 201.0291 |  |  | 18.1227 |  | 62.12 | 43.3 |  | 18.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 4.7836 |  |  | 4.1337 |  |  | 0.6499
09/11:23 | 217.9465 |  |  | 198.2247 |  |  | 19.7219 |  | 65.6 | 44.12 |  | 21.48 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 5.421 |  |  | 4.6928 |  |  | 0.7282
10/11:23 | 217.1265 |  |  | 196.3023 |  |  | 20.8242 |  | 69.4 | 45.84 |  | 23.56 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.7118 |  | 5.9373 |  |  | 5.1246 |  |  | 0.8127
11/11:23 | 215.6429 |  |  | 197.7675 |  |  | 17.8753 |  | 65.62 | 44.28 |  | 21.34 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.7118 |  | 5.3373 |  |  | 4.6565 |  |  | 0.68085
12/11:23 | 219.3594 |  |  | 199.6654 |  |  | 19.694 |  | 67.16 | 45.04 |  | 22.12 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 5.6274 |  |  | 4.8605 |  |  | 0.76689
13/11:23 | 219.0585 |  |  | 199.9882 |  |  | 19.0703 |  | 67.1 | 44.94 |  | 22.16 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.6041 |  |  | 4.8647 |  |  | 0.73942
14/11:23 | 220.8128 |  |  | 198.3266 |  |  | 22.4862 |  | 68.74 | 45.36 |  | 23.38 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 6.0582 |  |  | 5.1737 |  |  | 0.88457
15/11:23 | 219.253 |  |  | 198.8646 |  |  | 20.3883 |  | 71.92 | 46.94 |  | 24.98 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 6.3247 |  |  | 5.4882 |  |  | 0.83646
16/11:23 | 219.3326 |  |  | 199.0194 |  |  | 20.3132 |  | 71.72 | 46.82 |  | 24.9 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 6.3106 |  |  | 5.4716 |  |  | 0.83904
17/11:23 | 218.8413 |  |  | 199.7879 |  |  | 19.0534 |  | 69.46 | 45.96 |  | 23.5 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.9258 |  |  | 5.1511 |  |  | 0.77473
18/11:23 | 219.3582 |  |  | 199.7323 |  |  | 19.6259 |  | 68.58 | 45.6 |  | 22.98 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.8399 |  |  | 5.0483 |  |  | 0.79164
19/11:23 | 219.179 |  |  | 199.4407 |  |  | 19.7384 |  | 68.28 | 45.3 |  | 22.98 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.7793 |  |  | 5.0465 |  |  | 0.73276
20/11:23 | 220.2596 |  |  | 199.1572 |  |  | 21.1024 |  | 67.44 | 45.16 |  | 22.28 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.7589 |  |  | 4.9169 |  |  | 0.842
21/11:23 | 221.1649 |  |  | 198.5368 |  |  | 22.6281 |  | 67.5 | 44.88 |  | 22.62 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.9149 |  |  | 5.0147 |  |  | 0.90014
22/11:23 | 218.5772 |  |  | 199.6894 |  |  | 18.8878 |  | 74.12 | 47.52 |  | 26.6 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 6.6413 |  |  | 5.8331 |  |  | 0.80823
23/11:23 | 220.8608 |  |  | 199.692 |  |  | 21.1688 |  | 80.82 | 50.72 |  | 30.1 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 7.6438 |  |  | 6.662 |  |  | 0.98175
24/11:23 | 219.4441 |  |  | 199.6556 |  |  | 19.7885 |  | 78.22 | 49.72 |  | 28.5 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 7.1763 |  |  | 6.2684 |  |  | 0.90786
25/11:23 | 219.2683 |  |  | 199.3162 |  |  | 19.952 |  | 72.34 | 47.32 |  | 25.02 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 6.3646 |  |  | 5.4936 |  |  | 0.87103
26/11:23 | 218.833 |  |  | 200.014 |  |  | 18.819 |  | 68.6 | 45.54 |  | 23.06 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.8411 |  |  | 5.0573 |  |  | 0.78387
27/11:23 | 219.543 |  |  | 199.8533 |  |  | 19.6897 |  | 67.1 | 44.78 |  | 22.32 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.722 |  | 5.709 |  |  | 4.9106 |  |  | 0.79838
28/11:23 | 221.7613 |  |  | 198.848 |  |  | 22.9133 |  | 65.82 | 44.26 |  | 21.56 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 5.6994 |  |  | 4.7878 |  |  | 0.91162
29/11:23 | 220.6141 |  |  | 199.6842 |  |  | 20.9299 |  | 64.72 | 43.92 |  | 20.8 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.7118 |  | 5.427 |  |  | 4.5966 |  |  | 0.83044 |  |  | СН ГВС | 19.93 | 2571.5
30/11:23 | 219.7952 |  |  | 201.5313 |  |  | 18.264 |  | 61.54 | 42.14 |  | 19.4 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.7118 |  | 4.97 |  |  | 4.2789 |  |  | 0.6911 |  |  |  |  | 2591.43
Итого | 6583.4365 |  |  | 5990.726 |  |  | 592.7104 | [12 empty] | 169.7293 |  |  | 146.498 |  |  | 23.2313
Среднее | 219.4479 |  |  | 199.6909 |  |  | 19.757 |  | 67.264 | 45.0667 |  | 22.1973 |  |  | 5.8478 |  |  | 3.7169 |  | 5.6576 |  |  | 4.8833 |  |  | 0.77438
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3458.7861 |  |  | 2871.0914 |  |  | 587.6947 |  |  |  |  | 133169.5285 |  |  |  | 116142.6884
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3628.5155 |  |  | 3017.5894 |  |  | 610.926 |  |  |  |  | 139752.9652 |  |  |  | 122133.4147
ИТОГО: | [5 empty] | 169.7294 |  |  | 146.498 |  |  | 23.2313 |  |  |  |  | 6583.4367 |  |  |  | 5990.7262
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.92 град С Время работы прибора после сброса 19 939.95 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | 800.0279 |  |  | 738.9034 |  |  | 61.1245 |  | 62.36 | 43.26 |  | 19.1 |  |  | 5.4963 |  |  | 4.0279 |  | 17.4802 |  |  | 15.3135 |  |  | 2.1667
02/11:23 | 819.1838 |  |  | 757.8139 |  |  | 61.37 |  | 62.22 | 43.48 |  | 18.74 |  |  | 5.4963 |  |  | 4.0279 |  | 17.5552 |  |  | 15.3613 |  |  | 2.1939
03/11:23 | 817.7162 |  |  | 760.5576 |  |  | 57.1586 |  | 62.38 | 43.58 |  | 18.8 |  |  | 5.5371 |  |  | 4.0279 |  | 17.446 |  |  | 15.3943 |  |  | 2.0517
04/11:23 | 811.2996 |  |  | 761.816 |  |  | 49.4836 |  | 62.18 | 43.58 |  | 18.6 |  |  | 5.5269 |  |  | 4.0279 |  | 16.8979 |  |  | 15.1215 |  |  | 1.7764
05/11:23 | 811.9119 |  |  | 761.9284 |  |  | 49.9835 |  | 62.1 | 43.64 |  | 18.46 |  |  | 5.5167 |  |  | 4.0279 |  | 16.8114 |  |  | 15.0143 |  |  | 1.7971
06/11:23 | 810.7101 |  |  | 765.4297 |  |  | 45.2804 |  | 62.22 | 43.84 |  | 18.38 |  |  | 5.4963 |  |  | 4.0279 |  | 16.5562 |  |  | 14.9261 |  |  | 1.6301
07/11:23 | 803.6317 |  |  | 761.3565 |  |  | 42.2752 |  | 62.62 | 43.82 |  | 18.8 |  |  | 5.5167 |  |  | 4.0177 |  | 16.6392 |  |  | 15.1208 |  |  | 1.5184
08/11:23 | 805.4873 |  |  | 746.979 |  |  | 58.5083 |  | 62.42 | 43.34 |  | 19.08 |  |  | 5.4861 |  |  | 4.0177 |  | 17.4807 |  |  | 15.3842 |  |  | 2.0965
09/11:23 | 819.1323 |  |  | 752.4016 |  |  | 66.7307 |  | 66 | 44.4 |  | 21.6 |  |  | 5.4453 |  |  | 4.0177 |  | 20.2166 |  |  | 17.7346 |  |  | 2.482
10/11:23 | 843.7568 |  |  | 775.4322 |  |  | 68.3246 |  | 69.84 | 46.58 |  | 23.26 |  |  | 5.4147 |  |  | 4.0279 |  | 22.2292 |  |  | 19.5219 |  |  | 2.7073
11/11:23 | 851.0066 |  |  | 785.2747 |  |  | 65.7319 |  | 65.98 | 44.76 |  | 21.22 |  |  | 5.4249 |  |  | 4.0177 |  | 20.2195 |  |  | 17.7381 |  |  | 2.4814
12/11:23 | 825.0129 |  |  | 753.8464 |  |  | 71.1664 |  | 67.5 | 45.52 |  | 21.98 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 20.9565 |  |  | 18.1445 |  |  | 2.812
13/11:23 | 853.8978 |  |  | 790.333 |  |  | 63.5647 |  | 67.38 | 46.1 |  | 21.28 |  |  | 5.5065 |  |  | 4.0279 |  | 20.7419 |  |  | 18.205 |  |  | 2.5369
14/11:23 | 850.7676 |  |  | 795.1665 |  |  | 55.6011 |  | 69.04 | 46.76 |  | 22.28 |  |  | 5.4861 |  |  | 4.0279 |  | 21.2575 |  |  | 18.998 |  |  | 2.2595
15/11:23 | 854.4241 |  |  | 790.6967 |  |  | 63.7275 |  | 72.4 | 48.32 |  | 24.08 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 23.299 |  |  | 20.5951 |  |  | 2.7039
16/11:23 | 862.5771 |  |  | 800.3776 |  |  | 62.1996 |  | 72.3 | 48.48 |  | 23.82 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 23.2511 |  |  | 20.5786 |  |  | 2.6725
17/11:23 | 854.5487 |  |  | 793.2092 |  |  | 61.3396 |  | 69.76 | 47.28 |  | 22.48 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 21.8125 |  |  | 19.2368 |  |  | 2.5757
18/11:23 | 867.5563 |  |  | 807.018 |  |  | 60.5383 |  | 68.86 | 46.94 |  | 21.92 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 21.5367 |  |  | 19.0086 |  |  | 2.5281
19/11:23 | 858.3224 |  |  | 795.7095 |  |  | 62.6129 |  | 68.64 | 46.82 |  | 21.82 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 21.1305 |  |  | 18.7584 |  |  | 2.3721
20/11:23 | 844.108 |  |  | 784.8332 |  |  | 59.2748 |  | 67.76 | 46.38 |  | 21.38 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 20.5042 |  |  | 18.0656 |  |  | 2.4386
21/11:23 | 862.6041 |  |  | 805.2488 |  |  | 57.3553 |  | 67.88 | 46.5 |  | 21.38 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 20.8373 |  |  | 18.4658 |  |  | 2.3715
22/11:23 | 868.5747 |  |  | 804.3082 |  |  | 64.2665 |  | 74.76 | 49.56 |  | 25.2 |  |  | 5.4657 |  |  | 4.0279 |  | 24.7837 |  |  | 21.91 |  |  | 2.8737
23/11:23 | 860.9982 |  |  | 805.0806 |  |  | 55.9176 |  | 81.72 | 53 |  | 28.72 |  |  | 5.4657 |  |  | 4.0381 |  | 27.4754 |  |  | 24.7535 |  |  | 2.7219
24/11:23 | 867.859 |  |  | 814.9777 |  |  | 52.8813 |  | 79.12 | 52.04 |  | 27.08 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0381 |  | 26.0563 |  |  | 23.5048 |  |  | 2.5514
25/11:23 | 843.9592 |  |  | 784.6594 |  |  | 59.2998 |  | 72.84 | 48.84 |  | 24 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 22.9251 |  |  | 20.2555 |  |  | 2.6696
26/11:23 | 844.7549 |  |  | 778.1792 |  |  | 66.5757 |  | 68.9 | 46.86 |  | 22.04 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 21.4969 |  |  | 18.6368 |  |  | 2.8601
27/11:23 | 847.048 |  |  | 785.7682 |  |  | 61.2797 |  | 67.38 | 46.16 |  | 21.22 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 20.5675 |  |  | 17.9987 |  |  | 2.5688
28/11:23 | 844.4774 |  |  | 787.7629 |  |  | 56.7144 |  | 66.04 | 45.6 |  | 20.44 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 19.6262 |  |  | 17.29 |  |  | 2.3362
29/11:23 | 837.9492 |  |  | 777.8592 |  |  | 60.0901 |  | 65.04 | 44.98 |  | 20.06 |  |  | 5.4759 |  |  | 4.0279 |  | 19.2849 |  |  | 16.8329 |  |  | 2.4521
30/11:23 | 878.8899 |  |  | 814.6136 |  |  | 64.2763 |  | 61.84 | 43.48 |  | 18.36 |  |  | 5.4861 |  |  | 4.0177 |  | 18.6843 |  |  | 16.1687 |  |  | 2.5155
Итого | 25222.1937 |  |  | 23437.541 |  |  | 1784.6529 | [12 empty] | 615.7593 |  |  | 544.038 |  |  | 71.7214
Среднее | 840.7398 |  |  | 781.2514 |  |  | 59.4884 |  | 67.6493 | 46.13 |  | 21.5193 |  |  | 5.481 |  |  | 4.0269 |  | 20.5253 |  |  | 18.1346 |  |  | 2.3907
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 10600.9961 |  |  | 9383.4117 |  |  | 1217.5844 |  |  |  |  | 488149.7694 |  |  |  | 457154.749
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 11216.7554 |  |  | 9927.4497 |  |  | 1289.3058 |  |  |  |  | 513371.9641 |  |  |  | 480592.2907
ИТОГО: | [5 empty] | 615.7594 |  |  | 544.038 |  |  | 71.7214 |  |  |  |  | 25222.1947 |  |  |  | 23437.5417
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.92 град С Время работы прибора после сброса 19 939.95 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.9305 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.9249 |  |  | -------- |  |  | 35.9249
02/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.955 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.0018 |  |  | -------- |  |  | 36.0018
03/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 578.1384 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.0454 |  |  | -------- |  |  | 36.0454
04/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.9012 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.0291 |  |  | -------- |  |  | 36.0291
05/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.7252 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.005 |  |  | -------- |  |  | 36.005
06/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 576.4588 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.8265 |  |  | -------- |  |  | 35.8265
07/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 577.1409 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.8315 |  |  | -------- |  |  | 35.8315
08/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 576.1141 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.023 |  |  | -------- |  |  | 36.023
09/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 574.6815 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 36.023 |  |  | -------- |  |  | 36.023
10/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 565.5212 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.7054 |  |  | -------- |  |  | 35.7054
11/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 542.4955 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 34.5077 |  |  | -------- |  |  | 34.5077
12/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 505.4601 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.3241 |  |  | -------- |  |  | 32.3241
13/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 457.5661 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.1999 |  |  | -------- |  |  | 29.1999
14/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 456.9794 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.1855 |  |  | -------- |  |  | 29.1855
15/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 434.3285 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.846 |  |  | -------- |  |  | 27.846
16/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 368.8774 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.7775 |  |  | -------- |  |  | 23.7775
17/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 375.9671 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.3623 |  |  | -------- |  |  | 24.3623
18/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 447.4979 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.0193 |  |  | -------- |  |  | 29.0193
19/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 379.5372 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.2928 |  |  | -------- |  |  | 23.2928
20/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 341.2088 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.1348 |  |  | -------- |  |  | 22.1348
21/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 337.0821 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.867 |  |  | -------- |  |  | 21.867
22/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 326.3132 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.2611 |  |  | -------- |  |  | 21.2611
23/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 238.2021 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.6347 |  |  | -------- |  |  | 15.6347
24/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 237.3538 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.7337 |  |  | -------- |  |  | 15.7337
25/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 297.9579 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.8541 |  |  | -------- |  |  | 19.8541
26/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 305.0433 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1978 |  |  | -------- |  |  | 20.1978
27/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 305.5786 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1086 |  |  | -------- |  |  | 20.1086
28/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 314.5796 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.6777 |  |  | -------- |  |  | 20.6777
29/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 345.6084 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.7619 |  |  | -------- |  |  | 22.7619
30/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 429.2326 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.1972 |  |  | -------- |  |  | 28.1972
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 13206.4366 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 841.3592 |  |  | -------- |  |  | 841.3592
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 440.2146 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.0453 |  |  | -------- |  |  | 28.0453
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 24578.8934 |  |  | ------------- |  |  | 24578.8934 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 25420.2526 |  |  | ------------- |  |  | 25420.2526 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 841.3592 |  |  | ------------- |  |  | 841.3592 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.92 град С Время работы прибора после сброса 19 939.95 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 636.3994 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.5189 |  |  | -------- |  |  | 39.5189
02/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 636.9061 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.6333 |  |  | -------- |  |  | 39.6333
03/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 633.8604 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.4785 |  |  | -------- |  |  | 39.4785
04/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 624.7479 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.909 |  |  | -------- |  |  | 38.909
05/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 623.9335 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.844 |  |  | -------- |  |  | 38.844
06/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 621.5573 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.588 |  |  | -------- |  |  | 38.588
07/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 624.4796 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.7324 |  |  | -------- |  |  | 38.7324
08/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 629.558 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.3238 |  |  | -------- |  |  | 39.3238
09/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 631.0146 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.5135 |  |  | -------- |  |  | 39.5135
10/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 621.7671 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 39.2199 |  |  | -------- |  |  | 39.2199
11/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 602.2637 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 38.2595 |  |  | -------- |  |  | 38.2595
12/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 560.94 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 35.8326 |  |  | -------- |  |  | 35.8326
13/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 504.0025 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.1314 |  |  | -------- |  |  | 32.1314
14/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 507.8519 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.401 |  |  | -------- |  |  | 32.401
15/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 490.039 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.388 |  |  | -------- |  |  | 31.388
16/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 425.3915 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.3944 |  |  | -------- |  |  | 27.3944
17/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 432.7786 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.0133 |  |  | -------- |  |  | 28.0133
18/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 503.6903 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.6287 |  |  | -------- |  |  | 32.6287
19/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 437.7055 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.8309 |  |  | -------- |  |  | 26.8309
20/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 390.5067 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.3045 |  |  | -------- |  |  | 25.3045
21/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 387.6226 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.1202 |  |  | -------- |  |  | 25.1202
22/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 380.6278 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.7743 |  |  | -------- |  |  | 24.7743
23/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 292.1202 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.1575 |  |  | -------- |  |  | 19.1575
24/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 289.9266 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.2018 |  |  | -------- |  |  | 19.2018
25/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 354.5537 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.6029 |  |  | -------- |  |  | 23.6029
26/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 360.8294 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.8667 |  |  | -------- |  |  | 23.8667
27/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 354.7648 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.3213 |  |  | -------- |  |  | 23.3213
28/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 367.4126 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.1261 |  |  | -------- |  |  | 24.1261
29/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 404.9433 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.6409 |  |  | -------- |  |  | 26.6409
30/11:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 489.1285 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.1014 |  |  | -------- |  |  | 32.1014
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 14821.3231 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 943.8589 |  |  | -------- |  |  | 943.8589
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 494.0441 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 31.462 |  |  | -------- |  |  | 31.462
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 27197.1304 |  |  | ------------- |  |  | 27197.1304 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 28140.9893 |  |  | ------------- |  |  | 28140.9893 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 943.8589 |  |  | ------------- |  |  | 943.8589 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.92 град С Время работы прибора после сброса 19 939.95 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.9305 |  |  | 35.9249 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.955 |  |  | 36.0018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 578.1384 |  |  | 36.0454 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.9012 |  |  | 36.0291 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.7252 |  |  | 36.005 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 576.4588 |  |  | 35.8265 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 577.1409 |  |  | 35.8315 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 576.1141 |  |  | 36.023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 574.6815 |  |  | 36.023 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 565.5212 |  |  | 35.7054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 542.4955 |  |  | 34.5077 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 505.4601 |  |  | 32.3241 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 457.5661 |  |  | 29.1999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 456.9794 |  |  | 29.1855 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 434.3285 |  |  | 27.846 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 368.8774 |  |  | 23.7775 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 375.9671 |  |  | 24.3623 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 447.4979 |  |  | 29.0193 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 379.5372 |  |  | 23.2928 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 341.2088 |  |  | 22.1348 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 337.0821 |  |  | 21.867 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 326.3132 |  |  | 21.2611 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 238.2021 |  |  | 15.6347 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 237.3538 |  |  | 15.7337 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 297.9579 |  |  | 19.8541 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 305.0433 |  |  | 20.1978 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 305.5786 |  |  | 20.1086 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 314.5796 |  |  | 20.6777 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 345.6084 |  |  | 22.7619 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 429.2326 |  |  | 28.1972 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 13206.4366 |  |  | 841.3592
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 440.2146 |  |  | 28.0453
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 429914.0036 |  |  | 24578.8934
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 443120.4408 |  |  | 25420.2526
ИТОГО: | [5 empty] | 13206.4372 |  |  | 841.3592
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.11.2021 по 30.11.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/11:23 | 70 |  | 1.7029 |  | 636.3994 |  |  | 39.5189 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 70 |  | 1.6621 |  | 636.9061 |  |  | 39.6333 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 70 |  | 1.6927 |  | 633.8604 |  |  | 39.4785 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 70 |  | 1.6825 |  | 624.7479 |  |  | 38.909 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 70 |  | 1.6519 |  | 623.9335 |  |  | 38.844 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 70 |  | 1.6417 |  | 621.5573 |  |  | 38.588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 70 |  | 1.6417 |  | 624.4796 |  |  | 38.7324 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 70 |  | 1.6112 |  | 629.558 |  |  | 39.3238 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 70 |  | 1.5806 |  | 631.0146 |  |  | 39.5135 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 621.7671 |  |  | 39.2199 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 602.2637 |  |  | 38.2595 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 70 |  | 1.5398 |  | 560.94 |  |  | 35.8326 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 70 |  | 1.5602 |  | 504.0025 |  |  | 32.1314 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 70 |  | 1.55 |  | 507.8519 |  |  | 32.401 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 70 |  | 1.5296 |  | 490.039 |  |  | 31.388 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 70 |  | 1.5296 |  | 425.3915 |  |  | 27.3944 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 70 |  | 1.5296 |  | 432.7786 |  |  | 28.0133 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 70 |  | 1.4888 |  | 503.6903 |  |  | 32.6287 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.76667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 70 |  | 1.5602 |  | 437.7055 |  |  | 26.8309 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 70 |  | 1.5704 |  | 390.5067 |  |  | 25.3045 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 70 |  | 1.5704 |  | 387.6226 |  |  | 25.1202 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 70 |  | 1.5296 |  | 380.6278 |  |  | 24.7743 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 70 |  | 1.499 |  | 292.1202 |  |  | 19.1575 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 70 |  | 1.5092 |  | 289.9266 |  |  | 19.2018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 70 |  | 1.499 |  | 354.5537 |  |  | 23.6029 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 70 |  | 1.5092 |  | 360.8294 |  |  | 23.8667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 70 |  | 1.5194 |  | 354.7648 |  |  | 23.3213 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 70 |  | 1.5296 |  | 367.4126 |  |  | 24.1261 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 70 |  | 1.5194 |  | 404.9433 |  |  | 26.6409 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 70 |  | 1.5194 |  | 489.1285 |  |  | 32.1014 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 14821.3231 |  |  | 943.8589
Среднее | 70 |  | 1.5592 |  | 494.0441 |  |  | 31.462
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 473801.9284 |  |  | 27197.1304
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 488623.2521 |  |  | 28140.9893
ИТОГО: | [5 empty] | 14821.3237 |  |  | 943.8589
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.12.21
ФИО подпись