## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 1049.9829 |  |  | 1024.318 |  |  | 25.665 |  | 44.34 |  | 38.52 |  | 5.82 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 7.1287 |  |  |  | 7.1467 |  | 0.017955 |  |  | *
02/11:23 | 1049.5554 |  |  | 1024.0546 |  |  | 25.5009 |  | 44.94 |  | 39.12 |  | 5.82 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 7.1334 |  |  |  | 7.1513 |  | 0.017876 |  |  | *
03/11:23 | 1050.424 |  |  | 1025.191 |  |  | 25.2329 |  | 45.12 |  | 39.04 |  | 6.08 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 7.4057 |  |  |  | 7.4224 |  | 0.016701 |  |  | *
04/11:23 | 1051.1464 |  |  | 1026.2659 |  |  | 24.8806 |  | 43.38 |  | 37.8 |  | 5.58 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.1203 |  | 6.8268 |  |  |  | 6.8438 |  | 0.016955 |  |  | *
05/11:23 | 1051.282 |  |  | 1027.5123 |  |  | 23.7697 |  | 42.64 |  | 37.3 |  | 5.34 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 6.5428 |  |  |  | 6.5596 |  | 0.016778 |  |  | *
06/11:23 | 1051.6741 |  |  | 1028.5129 |  |  | 23.1611 |  | 40.22 |  | 35.24 |  | 4.98 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 6.1006 |  |  |  | 6.116 |  | 0.015394 |  |  | *
07/11:23 | 1050.3335 |  |  | 1027.1974 |  |  | 23.1362 |  | 46.22 |  | 39.7 |  | 6.52 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.0898 |  | 7.79 |  |  |  | 7.8061 |  | 0.016104 |  |  | *
08/11:23 | 1049.6462 |  |  | 1026.5214 |  |  | 23.1249 |  | 45.24 |  | 39.12 |  | 6.12 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.0898 |  | 7.3576 |  |  |  | 7.3742 |  | 0.016612 |  |  | *
09/11:23 | 1047.5582 |  |  | 1024.0784 |  |  | 23.4799 |  | 51.66 |  | 43.1 |  | 8.56 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0694 |  | 10.0079 |  |  |  | 10.0223 |  | 0.014397 |  |  | *
10/11:23 | 1045.8517 |  |  | 1023.0901 |  |  | 22.7616 |  | 55.9 |  | 46.62 |  | 9.28 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.049 |  | 10.7861 |  |  |  | 10.8021 |  | 0.015913 |  |  | *
11/11:23 | 1046.9065 |  |  | 1022.5817 |  |  | 24.3249 |  | 52.34 |  | 44.12 |  | 8.22 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.0796 |  | 9.717 |  |  |  | 9.7332 |  | 0.016171 |  |  | *
12/11:23 | 1046.571 |  |  | 1021.9864 |  |  | 24.5846 |  | 50.12 |  | 42.46 |  | 7.66 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0694 |  | 9.0849 |  |  |  | 9.0999 |  | 0.015014 |  |  | *
13/11:23 | 1045.1996 |  |  | 1020.978 |  |  | 24.2217 |  | 50.4 |  | 42.7 |  | 7.7 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0796 |  | 9.0987 |  |  |  | 9.1138 |  | 0.015136 |  |  | *
14/11:23 | 1044.6503 |  |  | 1020.9681 |  |  | 23.6822 |  | 51.84 |  | 43.72 |  | 8.12 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0796 |  | 9.5493 |  |  |  | 9.5641 |  | 0.014823 |  |  | *
15/11:23 | 1043.6294 |  |  | 1019.7888 |  |  | 23.8407 |  | 53.56 |  | 44.74 |  | 8.82 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0592 |  | 10.3087 |  |  |  | 10.3229 |  | 0.014185 |  |  | *
16/11:23 | 1042.6968 |  |  | 1018.3535 |  |  | 24.3433 |  | 53.78 |  | 44.94 |  | 8.84 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0694 |  | 10.3483 |  |  |  | 10.3632 |  | 0.014875 |  |  | *
17/11:23 | 1042.3109 |  |  | 1016.6619 |  |  | 25.649 |  | 52 |  | 43.72 |  | 8.28 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.0898 |  | 9.7848 |  |  |  | 9.7992 |  | 0.014331 |  |  | *
18/11:23 | 1041.7844 |  |  | 1015.8262 |  |  | 25.9583 |  | 52.6 |  | 44.02 |  | 8.58 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0694 |  | 10.131 |  |  |  | 10.1447 |  | 0.013733 |  |  | *
19/11:23 | 1040.9065 |  |  | 1015.601 |  |  | 25.3055 |  | 51.56 |  | 43.48 |  | 8.08 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0694 |  | 9.5408 |  |  |  | 9.5551 |  | 0.01432 |  |  | *
20/11:23 | 1040.6287 |  |  | 1016.9088 |  |  | 23.72 |  | 50.8 |  | 42.82 |  | 7.98 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0694 |  | 9.3411 |  |  |  | 9.3548 |  | 0.013692 |  |  | *
21/11:23 | 1039.9694 |  |  | 1015.7675 |  |  | 24.202 |  | 52.12 |  | 43.84 |  | 8.28 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0694 |  | 9.7155 |  |  |  | 9.7293 |  | 0.013776 |  |  | *
22/11:23 | 1038.4685 |  |  | 1014.2363 |  |  | 24.2323 |  | 54.8 |  | 45.46 |  | 9.34 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0694 |  | 10.8307 |  |  |  | 10.8436 |  | 0.012924 |  |  | *
23/11:23 | 1033.9371 |  |  | 1009.3903 |  |  | 24.5469 |  | 59.2 |  | 48.52 |  | 10.68 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.049 |  | 12.2672 |  |  |  | 12.2791 |  | 0.011859 |  |  | *
24/11:23 | 1045.4111 |  |  | 1019.6746 |  |  | 25.7366 |  | 58.88 |  | 48.66 |  | 10.22 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0592 |  | 11.9822 |  |  |  | 11.9953 |  | 0.013056 |  |  | *
25/11:23 | 1060.0392 |  |  | 1034.0453 |  |  | 25.9938 |  | 53.64 |  | 45.02 |  | 8.62 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.0796 |  | 10.3567 |  |  |  | 10.3686 |  | 0.011936 |  |  | *
26/11:23 | 1060.6265 |  |  | 1035.0679 |  |  | 25.5586 |  | 50.7 |  | 42.76 |  | 7.94 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.0796 |  | 9.5519 |  |  |  | 9.5637 |  | 0.011824 |  |  | *
27/11:23 | 1060.594 |  |  | 1034.0502 |  |  | 26.5438 |  | 50.2 |  | 42.44 |  | 7.76 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0286 |  | 9.3914 |  |  |  | 9.4108 |  | 0.019362 |  |  | *
28/11:23 | 1061.0981 |  |  | 1034.9873 |  |  | 26.1109 |  | 49.54 |  | 42.12 |  | 7.42 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.0898 |  | 9.0156 |  |  |  | 9.0276 |  | 0.011912 |  |  | *
29/11:23 | 1059.8499 |  |  | 1035.2314 |  |  | 24.6184 |  | 49.18 |  | 41.88 |  | 7.3 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.0898 |  | 8.8126 |  |  |  | 8.8238 |  | 0.011261 |  |  | *
30/11:23 | 1059.5482 |  |  | 1034.7427 |  |  | 24.8055 |  | 48.62 |  | 41.04 |  | 7.58 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.0999 |  | 9.0827 |  |  |  | 9.0936 |  | 0.010856 |  |  | *
Итого | 31452.2804 |  |  | 30713.5895 |  |  | 738.6916 | [13 empty] | 274.9909 |  |  |  | 275.4306 |  | 0.43973
Среднее | 1048.4093 |  |  | 1023.7863 |  |  | 24.6231 |  | 50.1847 |  | 42.4673 |  | 7.7173 |  |  | 5.4028 |  |  | 3.0806 |  | 9.1664 |  |  |  | 9.181 |  | 0.014658
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6267.4912 |  |  | 6268.4517 |  |  |  | 0.9605 |  |  |  |  | 692258.5913 |  |  |  |  | 683311.1378
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6542.4821 |  |  | 6543.8824 |  |  |  | 1.4002 |  |  |  |  | 723710.8736 |  |  |  |  | 714024.7285
ИТОГО: | [5 empty] | 274.9909 |  |  | 275.4306 |  |  |  | 0.43973 |  |  |  |  | 31452.2823 |  |  |  |  | 30713.5907
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 10.81 град С Время работы прибора после сброса 29 928.33 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 218.7309 |  |  | 207.5419 |  |  | 11.189 |  | 43.64 |  | 37 |  | 6.64 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 1.7383 |  |  |  | 1.4622 |  | 0.2761 |  |  | *
02/11:23 | 218.5691 |  |  | 207.2719 |  |  | 11.2973 |  | 44.22 |  | 37.44 |  | 6.78 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 1.7745 |  |  |  | 1.4885 |  | 0.28608 |  |  | *
03/11:23 | 218.6645 |  |  | 207.2902 |  |  | 11.3743 |  | 44.34 |  | 37.4 |  | 6.94 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 1.8194 |  |  |  | 1.5297 |  | 0.28969 |  |  | *
04/11:23 | 218.7018 |  |  | 207.5756 |  |  | 11.1262 |  | 42.7 |  | 36.22 |  | 6.48 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3141 |  | 1.6944 |  |  |  | 1.4243 |  | 0.2701 |  |  | *
05/11:23 | 218.747 |  |  | 207.3895 |  |  | 11.3575 |  | 42.02 |  | 35.78 |  | 6.24 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 1.6408 |  |  |  | 1.3717 |  | 0.26909 |  |  | *
06/11:23 | 219.0288 |  |  | 207.66 |  |  | 11.3688 |  | 39.68 |  | 33.96 |  | 5.72 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.2937 |  | 1.5069 |  |  |  | 1.2588 |  | 0.24807 |  |  | *
07/11:23 | 218.5266 |  |  | 207.0732 |  |  | 11.4535 |  | 45.44 |  | 38.04 |  | 7.4 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2835 |  | 1.9214 |  |  |  | 1.6242 |  | 0.29713 |  |  | *
08/11:23 | 218.4164 |  |  | 207.1828 |  |  | 11.2335 |  | 44.48 |  | 37.4 |  | 7.08 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2835 |  | 1.8446 |  |  |  | 1.5557 |  | 0.28887 |  |  | *
09/11:23 | 217.5979 |  |  | 206.4614 |  |  | 11.1365 |  | 50.58 |  | 41.22 |  | 9.36 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2835 |  | 2.3658 |  |  |  | 2.0418 |  | 0.32401 |  |  | *
10/11:23 | 216.8498 |  |  | 205.9627 |  |  | 10.8872 |  | 54.68 |  | 44.46 |  | 10.22 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2835 |  | 2.5816 |  |  |  | 2.2248 |  | 0.35682 |  |  | *
11/11:23 | 217.2038 |  |  | 206.2046 |  |  | 10.9992 |  | 51.3 |  | 42.08 |  | 9.22 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2937 |  | 2.3504 |  |  |  | 2.0115 |  | 0.339 |  |  | *
12/11:23 | 217.4135 |  |  | 206.0821 |  |  | 11.3314 |  | 49.12 |  | 40.6 |  | 8.52 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2835 |  | 2.1943 |  |  |  | 1.8612 |  | 0.3331 |  |  | *
13/11:23 | 217.1446 |  |  | 205.8617 |  |  | 11.2829 |  | 49.36 |  | 40.72 |  | 8.64 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2937 |  | 2.219 |  |  |  | 1.8837 |  | 0.33532 |  |  | *
14/11:23 | 217.0181 |  |  | 205.8677 |  |  | 11.1505 |  | 50.74 |  | 41.7 |  | 9.04 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2835 |  | 2.3137 |  |  |  | 1.9727 |  | 0.34102 |  |  | *
15/11:23 | 216.8673 |  |  | 205.5721 |  |  | 11.2952 |  | 52.38 |  | 42.64 |  | 9.74 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2733 |  | 2.4788 |  |  |  | 2.1218 |  | 0.35701 |  |  | *
16/11:23 | 216.5058 |  |  | 205.5158 |  |  | 10.99 |  | 52.68 |  | 42.92 |  | 9.76 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2835 |  | 2.4714 |  |  |  | 2.1184 |  | 0.35295 |  |  | *
17/11:23 | 216.3885 |  |  | 205.4469 |  |  | 10.9416 |  | 50.94 |  | 41.86 |  | 9.08 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2937 |  | 2.3149 |  |  |  | 1.9731 |  | 0.3418 |  |  | *
18/11:23 | 216.3932 |  |  | 205.376 |  |  | 11.0173 |  | 51.5 |  | 42.16 |  | 9.34 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2835 |  | 2.3772 |  |  |  | 2.0291 |  | 0.34807 |  |  | *
19/11:23 | 216.1924 |  |  | 205.1589 |  |  | 11.0335 |  | 50.48 |  | 41.58 |  | 8.9 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2733 |  | 2.2796 |  |  |  | 1.9324 |  | 0.34723 |  |  | *
20/11:23 | 216.1211 |  |  | 205.2082 |  |  | 10.9129 |  | 49.78 |  | 41.02 |  | 8.76 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2733 |  | 2.2349 |  |  |  | 1.8988 |  | 0.33608 |  |  | *
21/11:23 | 215.9035 |  |  | 204.8914 |  |  | 11.0121 |  | 51.06 |  | 41.88 |  | 9.18 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2835 |  | 2.3413 |  |  |  | 1.9931 |  | 0.34825 |  |  | *
22/11:23 | 215.3224 |  |  | 204.5249 |  |  | 10.7975 |  | 53.64 |  | 43.5 |  | 10.14 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2835 |  | 2.5507 |  |  |  | 2.1924 |  | 0.35823 |  |  | *
23/11:23 | 214.1578 |  |  | 203.5455 |  |  | 10.6124 |  | 57.82 |  | 46.32 |  | 11.5 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2733 |  | 2.8485 |  |  |  | 2.4687 |  | 0.37976 |  |  | *
24/11:23 | 216.5528 |  |  | 205.7701 |  |  | 10.7827 |  | 57.5 |  | 46.4 |  | 11.1 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2835 |  | 2.8048 |  |  |  | 2.4126 |  | 0.39215 |  |  | *
25/11:23 | 220.0077 |  |  | 208.516 |  |  | 11.4917 |  | 52.48 |  | 43.1 |  | 9.38 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.2937 |  | 2.4558 |  |  |  | 2.0708 |  | 0.38494 |  |  | *
26/11:23 | 220.2611 |  |  | 208.7133 |  |  | 11.5478 |  | 49.68 |  | 40.94 |  | 8.74 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.2835 |  | 2.2959 |  |  |  | 1.9326 |  | 0.36335 |  |  | *
27/11:23 | 220.3161 |  |  | 208.5586 |  |  | 11.7575 |  | 49.18 |  | 40.62 |  | 8.56 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2223 |  | 2.2643 |  |  |  | 1.8963 |  | 0.36797 |  |  | *
28/11:23 | 220.2829 |  |  | 208.7558 |  |  | 11.5271 |  | 48.58 |  | 40.2 |  | 8.38 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.2937 |  | 2.2112 |  |  |  | 1.8553 |  | 0.35586 |  |  | *
29/11:23 | 220.2144 |  |  | 208.525 |  |  | 11.6894 |  | 48.22 |  | 40.02 |  | 8.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.2937 |  | 2.176 |  |  |  | 1.8176 |  | 0.3584 |  |  | *
30/11:23 | 220.0278 |  |  | 208.5156 |  |  | 11.5122 |  | 47.7 |  | 39.26 |  | 8.44 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.2937 |  | 2.2085 |  |  |  | 1.866 |  | 0.34251 |  |  | *
Итого | 6534.1278 |  |  | 6198.0191 |  |  | 336.1086 | [13 empty] | 66.2786 |  |  |  | 56.2897 |  | 9.989
Среднее | 217.8043 |  |  | 206.6006 |  |  | 11.2036 |  | 49.1973 |  | 40.6147 |  | 8.5827 |  |  | 5.5599 |  |  | 3.2866 |  | 2.2093 |  |  |  | 1.8763 |  | 0.33297
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1367.1527 |  |  | 1250.8937 |  |  |  | 116.259 |  |  |  |  | 116175.4407 |  |  |  |  | 111690.5185
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1433.4313 |  |  | 1307.1834 |  |  |  | 126.2479 |  |  |  |  | 122709.5687 |  |  |  |  | 117888.5379
ИТОГО: | [5 empty] | 66.2787 |  |  | 56.2897 |  |  |  | 9.989 |  |  |  |  | 6534.128 |  |  |  |  | 6198.0194
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 10.81 град С Время работы прибора после сброса 29 928.33 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4602 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4717 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4161 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3906 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2706 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3406 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4166 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.202 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3656 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4332 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3386 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3701 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3356 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3756 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3491 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4151 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3361 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3451 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2591 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.155 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3166 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2421 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2436 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3271 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2751 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.156 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 40.8011
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.36
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 989.8841
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1030.6852
ИТОГО: | [5 empty] | 40.8011
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.11.2021 23 по 30.11.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 12.28 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 12.06 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 11.88 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 11.92 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 12.04 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 12.1 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 12.04 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 11.64 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 12 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 11.62 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 11.2 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 11.14 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 10.96 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 11.06 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 11 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 10.76 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 10.56 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 10.5 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 10.04 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 10.16 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 10.18 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 10.24 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 10.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 9.98 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 9.58 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 9.44 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 9.28 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 9.28 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 9.3 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 9.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 10.8053 |  | 3.584 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.21
ФИО подпись