## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.Ю. Куприна | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.10.08 г. по 25.11.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-34.20-Гробомоя.16/50 | 8 | 2.5 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0:00 | 2008-10-28 | 10:50 | 0.41985 | 130.8333 | 54.9309
2 | А-49.02-А-49.24 | 8 | 5 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0:00 | 2008-10-28 | 14:20 | 1.6794 | 134.3333 | 225.6014
3 | А-77/1-Горбатова.3 | 8.3 | 4 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 0:00 | 2008-10-29 | 9:20 | 1.0948 | 33.3333 | 36.4931
4 | В-27.32-В-27.34 | 7 | 2 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0:00 | 2008-10-30 | 9:52 | 0.25135 | 177.8667 | 44.7071
5 | С-44-С-45;С-46-С-47 | 7.2 | 2.9 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 0:00 | 2008-10-31 | 10:50 | 0.53596 | 82.8333 | 44.3956
6 | В-111-Кр.Зорь.1. корпус"Г" | 3.2 | 3 | 2008-10-24 | 2008-10-25 | 0:00 | 2008-10-30 | 14:50 | 0.38238 | 134.8333 | 51.557
7 | В-58-В-58.02 | 2 | 3.5 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 0:00 | 2008-10-31 | 8:10 | 0.41146 | 80.1667 | 32.9851
8 | С-21.40-С-21.64 | 4.6 | 2.5 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 0:00 | 2008-11-01 | 12:20 | 0.31837 | 12.3333 | 3.9266
9 | С-21.46-8Марта.29 | 7.7 | 4 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 0:00 | 2008-11-01 | 15:00 | 1.0545 | 15 | 15.8172
10 | А-32.04-Калинина.13/15 | 7.3 | 19.75 |  | 2008-11-01 | 9:35 | 2008-11-01 | 10:10 | 25.0304 | 0.58333 | 14.6011
11 | В-24.68-Б.Хмельницкого.36 | 7 | 10 | 2008-11-01 | 2008-11-02 | 0:00 | 2008-11-03 | 16:05 | 6.2838 | 40.0833 | 251.8754
12 | А-25.38-А-25.40 | 8 | 10 |  | 2008-11-04 | 15:40 | 2008-11-04 | 16:10 | 6.7177 | 0.5 | 3.3588
13 | В-92.03-1Рабфаковская.1а | 6.5 | 12 |  | 2008-11-05 | 19:10 | 2008-11-05 | 19:30 | 8.7195 | 0.33333 | 2.9065
14 | А-36-А-36.02 | 7 | 3.4 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 0:00 | 2008-11-05 | 13:25 | 0.72641 | 157.4167 | 114.3485
15 | А-36.02-А-36.28 | 8 | 1.7 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 0:00 | 2008-11-05 | 14:05 | 0.19414 | 158.0833 | 30.6903
16 | А-11.01-А-11.07 | 3.2 | 0.5 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-06 | 9:25 | 0.010622 | 9.4167 | 0.10002
17 | С-8.01-С-8.05 | 3.5 | 18 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-07 | 13:00 | 14.3963 | 37 | 532.6644
18 | В-66-В-66.02 | 6.5 | 3 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-09 | 9:55 | 0.54497 | 81.9167 | 44.6421
19 | В-24.68-Б.Хмельницкого.36 | 8.3 | 6 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-09 | 9:45 | 2.4633 | 81.75 | 201.3735
20 | А-49.32-Боевиков.1 | 8 | 4 | 2008-11-01 | 2008-11-02 | 0:00 | 2008-11-10 | 9:15 | 1.0748 | 201.25 | 216.3086
21 | С-21.30-Ф.Энгельса.72 | 8.5 | 6.8 | 2008-11-02 | 2008-11-03 | 0:00 | 2008-11-07 | 10:55 | 3.2018 | 106.9167 | 342.3305
22 | С-8.01-С-8.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | см.№17
23 | В-58-.02-Шестернина.2 | 8.7 | 3 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 0:00 | 2008-11-11 | 9:20 | 0.63049 | 9.3333 | 5.8845
24 | А-2.07-А-2.43 | 1.9 | 0.8 | 2009-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-11 | 9:10 | 0.020952 | 129.1667 | 2.7063
25 | А-86.02-пл.Революции.8 | 6.8 | 4 | 2008-11-01 | 2008-11-02 | 0:00 | 2008-11-12 | 12:05 | 0.99094 | 252.0833 | 249.7995
26 | В-32-Конспиративный.19 | 6.7 | 1.5 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-11 | 9:45 | 0.13832 | 129.75 | 17.9473
27 | Эл.узелЗеленая.20-гараж | 2.1 | 2 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 0:00 | 2008-11-12 | 13:45 | 0.13767 | 13.75 | 1.893
28 | В-58.02-Шестернина.2 | 6.5 | 3 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-11 | 8:50 | 0.54497 | 128.8333 | 70.2102
29 | А-51.11-Войкова.31/10 | 8 | 7 |  | 2008-11-12 | 7:05 | 2008-11-12 | 7:30 | 3.2917 | 0.41667 | 1.3715
30 | А-2.05-Суворова.42 | 7.8 | 3 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 0:00 | 2008-11-13 | 11:30 | 0.59698 | 179.5 | 107.1586
31 | А-30.14-А-30.28 | 7 | 3 |  | 2008-11-13 | 20:40 | 2008-11-13 | 21:15 | 0.56554 | 0.58333 | 0.3299
32 | А-36.02-А-36.28 | 8 | 16.9 | 2008-11-12 | 2008-11-13 | 0:00 | 2008-11-15 | 11:30 | 19.1863 | 59.5 | 1141.5851
33 | А-72.01-А-72.39 | 7.8 | 15 |  | 2008-11-16 | 22:50 | 2008-11-16 | 23:30 | 14.9246 | 0.66667 | 9.9497
34 | А-33.12-Калинина.22 | 6.8 | 20 |  | 2008-11-18 | 15:00 | 2008-11-19 | 9:10 | 24.7735 | 18.1667 | 450.0519
35 | Эл.Узел3Интерн.41-3Интерн.39 | 2 | 2 |  | 2008-11-19 | 17:25 | 2008-11-19 | 18:15 | 0.13435 | 0.83333 | 0.11196
36 | А-100.03-А-100.07 | 7 | 4.5 | 2008-11-16 | 2008-11-17 | 0:00 | 2008-11-24 | 9:35 | 1.2725 | 177.5833 | 225.9692
37 | А-25.44-Пограничный.10а | 3.5 | 3 |  | 2008-11-23 | 19:37 | 2008-11-23 | 20:20 | 0.3999 | 0.71667 | 0.28659
38 | А-49.02-А-49.24 | 8 | 7 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 0:00 | 2008-11-24 | 9:45 | 3.2917 | 153.75 | 506.0916
39 | А-100.01-Ленина.11/2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | см.№36
40 | А-100.01-А-100.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | см.№36
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 146.4122 |  | 5056.9605
| ИТОГО за месяц: | 5102.3077 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.Ю. Куприна | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.10.08 г. по 25.11.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2008-10-28 | А-34.20-Громобоя.16/50 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
2 | Повреждение | 2008-10-28 | А-49.02-А-49.24 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
3 | Повреждение | 2008-10-29 | А-77/1-Горбатова.3 | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
4 | Повреждение | 2008-10-30 | В-27.32-В-27.34 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
5 | Повреждение | 2008-10-31 | С-44-С-45;С-46-С-47 | [5 empty] | 309 | 100 | 7.4988
6 | Повреждение | 2008-10-30 | В-111-Кр.Зорь.1(корпус "Г;) | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
7 | Повреждение | 2008-10-31 | В-58-В-58.02 | [5 empty] | 207 | 76 | 2.5576
8 | Повреждение | 2008-11-01 | С-21.44-8Марта.29 | [5 empty] | 150 | 11 | 0.19438
9 | Повреждение | 2008-11-01 | С-21.36-С-21.38 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
10 | Повреждение | 2008-11-01 | А-32.04-Калинина.13/15 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
11 | Замена Задвижки | 2008-11-03 | А-25.08-А-25.40 | [5 empty] | 150 | 129 | 2.2796
12 | Повреждение | 2008-11-05 | В-24.68-Б.Хмельницкого.36 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
13 | [8 empty] | 82 | 52 | 0.2746
14 | Повреждение | 2008-11-04 | А-25.38-А-25.40 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
15 | Кап.ремонт |  | А-21.02-А-21.04 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
16 | Кап.ремонт | 2008-11-06 | А-19.05-А-19.07 | [5 empty] | 82 | 102 | 0.53865
17 | Повреждение | 2008-11-05 | В-92.03-1Рабфаковскийпер.1а | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
18 | Повреждение | 2008-11-05 | А-36-А-36.02 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
19 | Повреждение | 2008-11-05 | А-36.02-А -36.28 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
20 | Повреждение | 2008-11-06 | А-11.01-А-11.07 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
21 | Повреждение | 2008-11-07 | С-21.30-Ф.Энгельса.72 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
22 | Повреждение | 2008-11-07 | А-86.02-пл.Революции.8 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
23 | Повреждение | 2008-11-07 | С-8.01-С-8.05 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
24 | [8 empty] | 207 | 170 | 5.7209
25 | [10 empty] | 0
26 | Повреждение | 2008-11-09 | В-66-В-66.02 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
27 | Повреждение | 2008-11-09 | В-24.68-Б.Хмельницкого.36 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
28 | [8 empty] | 82 | 52 | 0.2746
29 | Повреждение | 2008-11-10 | А-49.32-Боевиков.1 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
30 | [8 empty] | 82 | 37 | 0.19539
31 | [10 empty] | 0
32 | Повреждение | 2008-11-11 | В-58.02-Шестернина.2 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
33 | Повреждение | 2008-11-13 | А-2.05-Суворова.42 | [5 empty] | 100 | 85 | 0.66757
34 | Повреждение |  | А-2.07-А-2.05;А-2.07-С-8.09;А-2.07-А-2.43. | [5 empty] | 207 | 174 | 5.8555
35 | [8 empty] | 100 | 118 | 0.92674
36 | Повреждение | 2008-11-11 | Эл.узел Зеленая.20-гараж | [5 empty] | 35 | 42 | 0.040408
37 | Монтаж т/тр | 2008-11-14 | А-19.05-А-19.07 | [5 empty] | 82 | 102 | 0.53865
38 | Повреждение | 2008-11-12 | А-51.11 - Войкова 31/10 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
39 | Повреждение | 2008-11-13 | А-30.14 - А-30.28 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
40 | [8 empty] | 82 | 52 | 0.2746
41 | Повреждение | 2008-11-07 | С-8.01 - С-8.03 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
42 | Повреждение | 2008-11-15 | А-36.02-А-36.28 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
43 | Повреждение | 2008-11-16 | А-72.01 - А-72.39 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
44 | Кап.ремонт | 2008-11-20 | С-13.12-Арсения.29 | [5 empty] | 51 | 43 | 0.087839
45 | Повреждение | 2008-11-19 | А-33-Калинина.22 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
46 | Повреждение | 2008-11-19 | 3Интернационала.41-3Интернационала.39 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
47 | Набивка сальников | 2008-11-21 | В-64.20-В-6412 | [5 empty] | 150 | 71 | 1.2546
48 | Повреждение | 2008-11-23 | А-100.01-Ленина.11/2 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
49 | Повреждение | 2008-11-23 | А-25.44-Пограничный.10а | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
50 | Повреждение | 2008-11-24 | А-49.02-А-49.24 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
51 | Замена Задвижки | 2008-11-24 | А-25.32-А-25.34 | [5 empty] | 100 | 69 | 0.54191
52 | Повреждение | 2008-11-24 | А-100.03-А-100.11 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 45.3471
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.