## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/03:23 | 262.867 |  |  | 262.841 |  |  | 0.026035 |  | 58.8 |  | 46.22 |  | 12.58 |  |  | 4.7417 |  |  | 2.8348 |  | 3.3084 |  |  |  | 3.3089 |  | 0.00046599 |  |  | *
02/03:23 | 268.5602 |  |  | 267.6544 |  |  | 0.90591 |  | 57.12 |  | 45.36 |  | 11.76 |  |  | 4.7519 |  |  | 2.7838 |  | 3.1843 |  |  |  | 3.1862 |  | 0.0019545 |  |  | *
03/03:23 | 271.6359 |  |  | 269.945 |  |  | 1.6908 |  | 56.38 |  | 44.96 |  | 11.42 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5799 |  | 3.1773 |  |  |  | 3.1786 |  | 0.0012975 |  |  | *
04/03:23 | 266.3621 |  |  | 266.1337 |  |  | 0.22846 |  | 61.2 |  | 48.08 |  | 13.12 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6411 |  | 3.521 |  |  |  | 3.5213 |  | 0.00030006 |  |  | *
05/03:23 | 264.6045 |  |  | 263.3523 |  |  | 1.2522 |  | 55.2 |  | 43.92 |  | 11.28 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.4779 |  | 3.0451 |  |  |  | 3.0453 |  | 0.00016714 |  |  | *
06/03:23 | 264.4131 |  |  | 263.3543 |  |  | 1.0588 |  | 56.94 |  | 45.08 |  | 11.86 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5901 |  | 3.1896 |  |  |  | 3.1896 |  | 0 |  |  | *
07/03:23 | 267.3206 |  |  | 266.0764 |  |  | 1.2442 |  | 56.34 |  | 44.84 |  | 11.5 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.5493 |  | 3.1407 |  |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  | *
08/03:23 | 268.9728 |  |  | 269.3747 |  |  | -0.4019 |  | 63.34 |  | 49.06 |  | 14.28 |  |  | 4.7621 |  |  | 2.7736 |  | 3.8288 |  |  |  | 3.8288 |  | 0 |  |  | *
09/03:23 | 268.6248 |  |  | 268.5113 |  |  | 0.11353 |  | 70.22 |  | 53.44 |  | 16.78 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6921 |  | 4.5092 |  |  |  | 4.5108 |  | 0.0015824 |  |  | *
10/03:23 | 269.1675 |  |  | 269.0326 |  |  | 0.13488 |  | 68.3 |  | 52.46 |  | 15.84 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6921 |  | 4.2723 |  |  |  | 4.2735 |  | 0.0011771 |  |  | *
11/03:23 | 270.2302 |  |  | 269.6495 |  |  | 0.58066 |  | 63.06 |  | 49.04 |  | 14.02 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7227 |  | 3.8123 |  |  |  | 3.8139 |  | 0.0015613 |  |  | *
12/03:23 | 270.7236 |  |  | 269.9209 |  |  | 0.80268 |  | 60.38 |  | 47.34 |  | 13.04 |  |  | 4.7417 |  |  | 2.743 |  | 3.5732 |  |  |  | 3.5736 |  | 0.00044764 |  |  | *
13/03:23 | 271.1743 |  |  | 270.0584 |  |  | 1.1158 |  | 55.96 |  | 44.9 |  | 11.06 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6003 |  | 3.0584 |  |  |  | 3.0589 |  | 0.00046696 |  |  | *
14/03:23 | 267.2905 |  |  | 266.7053 |  |  | 0.5852 |  | 55.36 |  | 43.96 |  | 11.4 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6411 |  | 3.0834 |  |  |  | 3.0834 |  | 0 |  |  | *
15/03:23 | 263.4529 |  |  | 263.6591 |  |  | -0.20616 |  | 59.54 |  | 46.44 |  | 13.1 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.7838 |  | 3.4448 |  |  |  | 3.4449 |  | 0.00012013 |  |  | *
16/03:23 | 263.5065 |  |  | 263.3608 |  |  | 0.14562 |  | 62.76 |  | 48.6 |  | 14.16 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.8246 |  | 3.7304 |  |  |  | 3.7313 |  | 0.00087746 |  |  | *
17/03:23 | 263.5615 |  |  | 263.1044 |  |  | 0.45718 |  | 61.88 |  | 48.12 |  | 13.76 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.8348 |  | 3.6348 |  |  |  | 3.6361 |  | 0.001305 |  |  | *
18/03:23 | 265.3372 |  |  | 264.0663 |  |  | 1.2709 |  | 56.04 |  | 44.54 |  | 11.5 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.7328 |  | 3.0967 |  |  |  | 3.0974 |  | 0.00066764 |  |  | *
19/03:23 | 265.769 |  |  | 264.8849 |  |  | 0.88418 |  | 52.92 |  | 42.56 |  | 10.36 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.794 |  | 2.7805 |  |  |  | 2.7814 |  | 0.00092308 |  |  | *
20/03:23 | 265.6491 |  |  | 264.8341 |  |  | 0.815 |  | 50.16 |  | 40.88 |  | 9.28 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.7227 |  | 2.5027 |  |  |  | 2.503 |  | 0.00024698 |  |  | *
21/03:23 | 264.5775 |  |  | 264.5854 |  |  | -0.0078306 |  | 48.4 |  | 39.56 |  | 8.84 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6921 |  | 2.3421 |  |  |  | 2.3422 |  | 0.0001511 |  |  | *
22/03:23 | 264.8391 |  |  | 265.3352 |  |  | -0.49617 |  | 48.58 |  | 39.94 |  | 8.64 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.7023 |  | 2.2598 |  |  |  | 2.26 |  | 0.00028995 |  |  | *
23/03:23 | 265.5503 |  |  | 265.4882 |  |  | 0.062033 |  | 50.26 |  | 41 |  | 9.26 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.7838 |  | 2.4537 |  |  |  | 2.4541 |  | 0.00036359 |  |  | *
24/03:23 | 265.781 |  |  | 265.3578 |  |  | 0.42329 |  | 49.88 |  | 40.94 |  | 8.94 |  |  | 4.7111 |  |  | 2.7634 |  | 2.3745 |  |  |  | 2.3751 |  | 0.00059007 |  |  | *
25/03:23 | 264.1948 |  |  | 264.0578 |  |  | 0.13703 |  | 48.9 |  | 40.32 |  | 8.58 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7328 |  | 2.2742 |  |  |  | 2.2742 |  | 0 |  |  | *
26/03:23 | 262.3575 |  |  | 263.8362 |  |  | -1.4786 |  | 51.74 |  | 42.02 |  | 9.72 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.7634 |  | 2.5007 |  |  |  | 2.5007 |  | 0 |  |  | *
27/03:23 | 264.3998 |  |  | 264.0997 |  |  | 0.30012 |  | 58.38 |  | 46.1 |  | 12.28 |  |  | 4.9049 |  |  | 2.9878 |  | 3.2689 |  |  |  | 3.2689 |  | 0 |  |  | *
28/03:23 | 269.2678 |  |  | 268.2627 |  |  | 1.0052 |  | 60.28 |  | 47.48 |  | 12.8 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.8552 |  | 3.4918 |  |  |  | 3.4918 |  | 0 |  |  | *
29/03:23 | 270.4478 |  |  | 270.5208 |  |  | -0.073039 |  | 57.6 |  | 45.68 |  | 11.92 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6513 |  | 3.2226 |  |  |  | 3.2226 |  | 0 |  |  | *
30/03:23 | 269.1939 |  |  | 269.9502 |  |  | -0.75626 |  | 60.96 |  | 47.84 |  | 13.12 |  |  | 4.7927 |  |  | 2.7838 |  | 3.4815 |  |  |  | 3.4818 |  | 0.00024413 |  |  | *
31/03:23 | 270.9401 |  |  | 270.2097 |  |  | 0.73033 |  | 55.9 |  | 44.84 |  | 11.06 |  |  | 4.7825 |  |  | 2.7736 |  | 2.9943 |  |  |  | 2.9953 |  | 0.00097731 |  |  | *
Итого | 8270.7729 |  |  | 8258.2228 |  |  | 12.5501 | [13 empty] | 98.5582 |  |  |  | 98.5743 |  | 0.016177
Среднее | 266.7991 |  |  | 266.3943 |  |  | 0.40484 |  | 57.1865 |  | 45.3394 |  | 11.8471 |  |  | 4.6818 |  |  | 2.7259 |  | 3.1793 |  |  |  | 3.1798 |  | 0.00052184
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1875.8697 |  |  | 1882.1909 |  |  |  | 6.3211 |  |  |  |  | 172576.4177 |  |  |  |  | 171593.85
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1974.4279 |  |  | 1980.7652 |  |  |  | 6.3373 |  |  |  |  | 180847.191 |  |  |  |  | 179852.0732
ИТОГО: | [5 empty] | 98.5582 |  |  | 98.5743 |  |  |  | 0.016177 |  |  |  |  | 8270.7733 |  |  |  |  | 8258.2232
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 22 192.07 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.03.2022 23 по 31.03.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/03:23 | 35.64 |  | 1.9885 |  | 0.015841 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/03:23 | 34.96 |  | 2.0088 |  | 0.071005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/03:23 | 33.06 |  | 1.9987 |  | 0.048943 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/03:23 | 36.74 |  | 1.9987 |  | 0.0093582 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/03:23 | 32.22 |  | 2.0088 |  | 0.0052361 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/03:23 | 33.78 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/03:23 | 37.14 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/03:23 | 38.68 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/03:23 | 39.76 |  | 1.9987 |  | 0.049039 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/03:23 | 39.1 |  | 2.0394 |  | 0.036091 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/03:23 | 37.44 |  | 2.0394 |  | 0.051198 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/03:23 | 37.66 |  | 2.1312 |  | 0.013334 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/03:23 | 36.46 |  | 2.1414 |  | 0.014797 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/03:23 | 36.36 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/03:23 | 37.24 |  | 2.0292 |  | 0.0033408 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/03:23 | 38.36 |  | 2.0292 |  | 0.02947 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/03:23 | 37.16 |  | 2.0496 |  | 0.045745 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/03:23 | 34.58 |  | 2.0292 |  | 0.026372 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/03:23 | 34.28 |  | 2.121 |  | 0.033656 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/03:23 | 34.22 |  | 2.121 |  | 0.0081877 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/03:23 | 33.14 |  | 2.0394 |  | 0.0048393 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/03:23 | 32.18 |  | 2.0394 |  | 0.010688 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/03:23 | 33.96 |  | 2.0496 |  | 0.013028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/03:23 | 33.46 |  | 2.0394 |  | 0.022478 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/03:23 | 34.3 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/03:23 | 34.88 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/03:23 | 31.32 |  | 2.0904 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/03:23 | 34.1 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/03:23 | 36.48 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/03:23 | 38.24 |  | 2.0394 |  | 0.0071836 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/03:23 | 34.04 |  | 2.0598 |  | 0.035109 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.55494
Среднее | 35.5142 |  | 2.0457 |  | 0.017901
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 34.751
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35.306
ИТОГО: | [5 empty] | 0.55494
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.04.22
ФИО подпись