## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 1058.9871 |  |  | 1031.187 |  |  | 27.8001 |  | 56.46 |  | 46.82 |  | 9.64 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.0388 |  | 11.5417 |  |  |  | 11.5544 |  | 0.012735 |  |  | *
02/01:23 | 1058.8214 |  |  | 1030.2332 |  |  | 28.5882 |  | 59.62 |  | 48.62 |  | 11 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0286 |  | 13.0806 |  |  |  | 13.093 |  | 0.01231 |  |  | *
03/01:23 | 1057.6703 |  |  | 1027.9766 |  |  | 29.6937 |  | 62.6 |  | 51.06 |  | 11.54 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.0184 |  | 13.7683 |  |  |  | 13.7812 |  | 0.012928 |  |  | *
04/01:23 | 1055.4907 |  |  | 1026.5465 |  |  | 28.9443 |  | 64.46 |  | 52.3 |  | 12.16 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0082 |  | 14.3912 |  |  |  | 14.4041 |  | 0.012823 |  |  | *
05/01:23 | 1055.4908 |  |  | 1026.6356 |  |  | 28.8552 |  | 61.96 |  | 50.6 |  | 11.36 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0082 |  | 13.5002 |  |  |  | 13.5132 |  | 0.013004 |  |  | *
06/01:23 | 1057.2985 |  |  | 1028.5919 |  |  | 28.7066 |  | 56.82 |  | 47.22 |  | 9.6 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.0286 |  | 11.5527 |  |  |  | 11.5678 |  | 0.015153 |  |  | *
07/01:23 | 1058.223 |  |  | 1029.371 |  |  | 28.852 |  | 56.74 |  | 46.74 |  | 10 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0082 |  | 11.9665 |  |  |  | 11.9807 |  | 0.014227 |  |  | *
08/01:23 | 1055.7677 |  |  | 1026.3036 |  |  | 29.4641 |  | 65.5 |  | 52.8 |  | 12.7 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0082 |  | 14.9926 |  |  |  | 15.0072 |  | 0.014625 |  |  | *
09/01:23 | 1056.9714 |  |  | 1027.442 |  |  | 29.5294 |  | 60.58 |  | 49.76 |  | 10.82 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0082 |  | 12.9407 |  |  |  | 12.9564 |  | 0.01572 |  |  | *
10/01:23 | 1057.3724 |  |  | 1027.7069 |  |  | 29.6656 |  | 60.1 |  | 49.24 |  | 10.86 |  |  | 5.3535 |  |  | 2.9878 |  | 12.9862 |  |  |  | 13.0004 |  | 0.014254 |  |  | *
11/01:23 | 1055.9503 |  |  | 1026.2095 |  |  | 29.7409 |  | 63.62 |  | 51.4 |  | 12.22 |  |  | 5.3433 |  |  | 2.9878 |  | 14.4676 |  |  |  | 14.482 |  | 0.014321 |  |  | *
12/01:23 | 1060.2623 |  |  | 1029.3905 |  |  | 30.8718 |  | 69.78 |  | 55.74 |  | 14.04 |  |  | 5.3637 |  |  | 2.9776 |  | 16.6493 |  |  |  | 16.6634 |  | 0.014103 |  |  | *
13/01:23 | 1065.5833 |  |  | 1034.2452 |  |  | 31.3379 |  | 69.62 |  | 55.96 |  | 13.66 |  |  | 5.3841 |  |  | 2.9776 |  | 16.3695 |  |  |  | 16.3853 |  | 0.015817 |  |  | *
14/01:23 | 1068.8417 |  |  | 1038.9489 |  |  | 29.8929 |  | 57.2 |  | 47.54 |  | 9.66 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.0082 |  | 11.7973 |  |  |  | 11.8131 |  | 0.015796 |  |  | *
15/01:23 | 1069.6166 |  |  | 1039.8773 |  |  | 29.7393 |  | 55.82 |  | 46.44 |  | 9.38 |  |  | 5.4045 |  |  | 2.998 |  | 11.4577 |  |  |  | 11.4741 |  | 0.016407 |  |  | *
16/01:23 | 1069.8741 |  |  | 1039.9271 |  |  | 29.947 |  | 56.88 |  | 46.92 |  | 9.96 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0184 |  | 12.0995 |  |  |  | 12.1165 |  | 0.017028 |  |  | *
17/01:23 | 1070.0663 |  |  | 1039.9045 |  |  | 30.1617 |  | 58.04 |  | 47.9 |  | 10.14 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.0082 |  | 12.339 |  |  |  | 12.3565 |  | 0.017491 |  |  | *
18/01:23 | 1070.6539 |  |  | 1040.5896 |  |  | 30.0643 |  | 56.64 |  | 46.96 |  | 9.68 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0184 |  | 11.8269 |  |  |  | 11.8394 |  | 0.012502 |  |  | *
19/01:23 | 1067.9302 |  |  | 1037.6246 |  |  | 30.3055 |  | 62.7 |  | 51.02 |  | 11.68 |  |  | 5.3739 |  |  | 2.9674 |  | 14.0413 |  |  |  | 14.0598 |  | 0.018489 |  |  | *
20/01:23 | 1068.38 |  |  | 1038.2595 |  |  | 30.1204 |  | 58.92 |  | 48.52 |  | 10.4 |  |  | 5.3637 |  |  | 2.9674 |  | 12.6123 |  |  |  | 12.6381 |  | 0.025727 |  |  | *
21/01:23 | 1068.5327 |  |  | 1038.4515 |  |  | 30.0812 |  | 59.52 |  | 48.64 |  | 10.88 |  |  | 5.3637 |  |  | 2.9674 |  | 13.1104 |  |  |  | 13.1342 |  | 0.023811 |  |  | *
22/01:23 | 1060.2601 |  |  | 1030.5962 |  |  | 29.6639 |  | 59.78 |  | 49.08 |  | 10.7 |  |  | 5.3331 |  |  | 2.9674 |  | 12.8198 |  |  |  | 12.8443 |  | 0.024493 |  |  | *
23/01:23 | 1043.0721 |  |  | 1014.9571 |  |  | 28.1151 |  | 59.36 |  | 48.72 |  | 10.64 |  |  | 5.2618 |  |  | 2.9674 |  | 12.4815 |  |  |  | 12.5053 |  | 0.023801 |  |  | *
24/01:23 | 1041.3666 |  |  | 1013.3079 |  |  | 28.0587 |  | 60.6 |  | 49.42 |  | 11.18 |  |  | 5.2312 |  |  | 2.947 |  | 13.0505 |  |  |  | 13.0768 |  | 0.026346 |  |  | *
25/01:23 | 1046.3926 |  |  | 1017.9982 |  |  | 28.3944 |  | 62.5 |  | 50.7 |  | 11.8 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9368 |  | 13.8108 |  |  |  | 13.8403 |  | 0.029421 |  |  | *
26/01:23 | 1050.6567 |  |  | 1022.3425 |  |  | 28.3143 |  | 62.2 |  | 50.76 |  | 11.44 |  |  | 5.2618 |  |  | 2.9266 |  | 13.4679 |  |  |  | 13.4988 |  | 0.030881 |  |  | *
27/01:23 | 1050.762 |  |  | 1022.7471 |  |  | 28.0149 |  | 59.64 |  | 48.98 |  | 10.66 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9164 |  | 12.5899 |  |  |  | 12.6211 |  | 0.031176 |  |  | *
28/01:23 | 1049.91 |  |  | 1021.2931 |  |  | 28.617 |  | 61.48 |  | 49.88 |  | 11.6 |  |  | 5.272 |  |  | 2.947 |  | 13.6304 |  |  |  | 13.6561 |  | 0.025748 |  |  | *
29/01:23 | 1049.4373 |  |  | 1021.0587 |  |  | 28.3786 |  | 59.66 |  | 49 |  | 10.66 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9266 |  | 12.6013 |  |  |  | 12.6318 |  | 0.030477 |  |  | *
30/01:23 | 1048.4878 |  |  | 1021.7057 |  |  | 26.782 |  | 58.24 |  | 47.96 |  | 10.28 |  |  | 5.2516 |  |  | 2.9368 |  | 12.0727 |  |  |  | 12.103 |  | 0.030311 |  |  | *
31/01:23 | 1048.1466 |  |  | 1021.7167 |  |  | 26.4299 |  | 56 |  | 46.46 |  | 9.54 |  |  | 5.2618 |  |  | 2.947 |  | 11.248 |  |  |  | 11.2786 |  | 0.030577 |  |  | *
Итого | 32796.2766 |  |  | 31893.1458 |  |  | 903.1311 | [13 empty] | 405.2643 |  |  |  | 405.8768 |  | 0.6125
Среднее | 1057.9444 |  |  | 1028.8112 |  |  | 29.1333 |  | 60.4206 |  | 49.4568 |  | 10.9639 |  |  | 5.344 |  |  | 2.9825 |  | 13.073 |  |  |  | 13.0928 |  | 0.019758
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6974.9415 |  |  | 6976.7182 |  |  |  | 1.7767 |  |  |  |  | 756211.51 |  |  |  |  | 745721.2928
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 7380.2058 |  |  | 7382.595 |  |  |  | 2.3892 |  |  |  |  | 789007.7883 |  |  |  |  | 777614.44
ИТОГО: | [5 empty] | 405.2644 |  |  | 405.8769 |  |  |  | 0.6125 |  |  |  |  | 32796.2783 |  |  |  |  | 31893.1472
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.48 град С Время работы прибора после сброса 31 417.20 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 220.09 |  |  | 208.4779 |  |  | 11.612 |  | 55.14 |  | 44.68 |  | 10.46 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2733 |  | 2.7542 |  |  |  | 2.3096 |  | 0.44458 |  |  | *
02/01:23 | 219.7704 |  |  | 208.213 |  |  | 11.5573 |  | 58.16 |  | 46.48 |  | 11.68 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2733 |  | 3.0329 |  |  |  | 2.5748 |  | 0.4581 |  |  | *
03/01:23 | 219.2707 |  |  | 208.1692 |  |  | 11.1015 |  | 61.02 |  | 48.58 |  | 12.44 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2631 |  | 3.2027 |  |  |  | 2.7368 |  | 0.46591 |  |  | *
04/01:23 | 218.88 |  |  | 207.5666 |  |  | 11.3134 |  | 62.8 |  | 49.58 |  | 13.22 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2631 |  | 3.3885 |  |  |  | 2.9026 |  | 0.48591 |  |  | *
05/01:23 | 218.9106 |  |  | 207.7392 |  |  | 11.1713 |  | 60.44 |  | 48.02 |  | 12.42 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2631 |  | 3.1955 |  |  |  | 2.7304 |  | 0.4651 |  |  | *
06/01:23 | 219.3241 |  |  | 207.8918 |  |  | 11.4323 |  | 55.5 |  | 44.98 |  | 10.52 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2631 |  | 2.7613 |  |  |  | 2.3164 |  | 0.44486 |  |  | *
07/01:23 | 219.4717 |  |  | 207.8521 |  |  | 11.6197 |  | 55.4 |  | 44.7 |  | 10.7 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2529 |  | 2.8045 |  |  |  | 2.3581 |  | 0.44635 |  |  | *
08/01:23 | 218.7431 |  |  | 207.1853 |  |  | 11.5578 |  | 63.8 |  | 50.38 |  | 13.42 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2631 |  | 3.4534 |  |  |  | 2.9436 |  | 0.50984 |  |  | *
09/01:23 | 219.0168 |  |  | 207.2995 |  |  | 11.7173 |  | 59.12 |  | 47.42 |  | 11.7 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2529 |  | 3.0566 |  |  |  | 2.5707 |  | 0.48591 |  |  | *
10/01:23 | 219.1449 |  |  | 207.5226 |  |  | 11.6222 |  | 58.64 |  | 47.02 |  | 11.62 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2325 |  | 3.0345 |  |  |  | 2.5568 |  | 0.47777 |  |  | *
11/01:23 | 218.6362 |  |  | 206.8444 |  |  | 11.7918 |  | 62.02 |  | 49.14 |  | 12.88 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2427 |  | 3.3296 |  |  |  | 2.8228 |  | 0.50682 |  |  | *
12/01:23 | 218.7282 |  |  | 207.2448 |  |  | 11.4835 |  | 67.9 |  | 53.06 |  | 14.84 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2427 |  | 3.7978 |  |  |  | 3.2587 |  | 0.53905 |  |  | *
13/01:23 | 219.8125 |  |  | 207.9906 |  |  | 11.8219 |  | 67.78 |  | 53.24 |  | 14.54 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2427 |  | 3.7696 |  |  |  | 3.2081 |  | 0.56147 |  |  | *
14/01:23 | 221.0625 |  |  | 208.8795 |  |  | 12.1829 |  | 55.88 |  | 45.38 |  | 10.5 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2529 |  | 2.8174 |  |  |  | 2.3322 |  | 0.48517 |  |  | *
15/01:23 | 221.3531 |  |  | 208.798 |  |  | 12.555 |  | 54.58 |  | 44.34 |  | 10.24 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2325 |  | 2.7613 |  |  |  | 2.2744 |  | 0.48685 |  |  | *
16/01:23 | 221.2605 |  |  | 208.8064 |  |  | 12.4542 |  | 55.58 |  | 44.88 |  | 10.7 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.2529 |  | 2.8654 |  |  |  | 2.3775 |  | 0.48783 |  |  | *
17/01:23 | 219.1072 |  |  | 206.7168 |  |  | 12.3904 |  | 56.68 |  | 46.24 |  | 10.44 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2427 |  | 2.801 |  |  |  | 2.296 |  | 0.50497 |  |  | *
18/01:23 | 217.5918 |  |  | 206.5053 |  |  | 11.0865 |  | 55.34 |  | 47.1 |  | 8.24 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.2529 |  | 2.2528 |  |  |  | 1.8006 |  | 0.45219 |  |  | *
19/01:23 | 218.0412 |  |  | 205.6661 |  |  | 12.3751 |  | 61.12 |  | 50.16 |  | 10.96 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2223 |  | 2.9508 |  |  |  | 2.4022 |  | 0.54857 |  |  | *
20/01:23 | 219.9508 |  |  | 206.0762 |  |  | 13.8746 |  | 57.5 |  | 46.42 |  | 11.08 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2121 |  | 3.0217 |  |  |  | 2.4456 |  | 0.57614 |  |  | *
21/01:23 | 219.4408 |  |  | 205.6835 |  |  | 13.7574 |  | 58.02 |  | 46.6 |  | 11.42 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2121 |  | 3.0919 |  |  |  | 2.5155 |  | 0.57639 |  |  | *
22/01:23 | 218.3882 |  |  | 204.6299 |  |  | 13.7583 |  | 58.32 |  | 47.04 |  | 11.28 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2121 |  | 3.0524 |  |  |  | 2.4719 |  | 0.58053 |  |  | *
23/01:23 | 214.5785 |  |  | 201.4721 |  |  | 13.1065 |  | 57.92 |  | 46.68 |  | 11.24 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.2019 |  | 2.9718 |  |  |  | 2.4226 |  | 0.54916 |  |  | *
24/01:23 | 214.4736 |  |  | 200.5589 |  |  | 13.9146 |  | 59.1 |  | 47.42 |  | 11.68 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.1917 |  | 3.107 |  |  |  | 2.5127 |  | 0.59425 |  |  | *
25/01:23 | 215.4762 |  |  | 200.9558 |  |  | 14.5205 |  | 60.88 |  | 48.68 |  | 12.2 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.1917 |  | 3.2805 |  |  |  | 2.6402 |  | 0.64037 |  |  | *
26/01:23 | 216.2497 |  |  | 201.4021 |  |  | 14.8477 |  | 60.62 |  | 48.78 |  | 11.84 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.1815 |  | 3.2287 |  |  |  | 2.5711 |  | 0.65763 |  |  | *
27/01:23 | 215.2161 |  |  | 200.7341 |  |  | 14.4819 |  | 58.18 |  | 47.82 |  | 10.36 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1611 |  | 2.8646 |  |  |  | 2.2381 |  | 0.62646 |  |  | *
28/01:23 | 213.3877 |  |  | 200.2684 |  |  | 13.1193 |  | 59.9 |  | 49.84 |  | 10.06 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.1917 |  | 2.7447 |  |  |  | 2.154 |  | 0.59073 |  |  | *
29/01:23 | 213.0148 |  |  | 199.429 |  |  | 13.5858 |  | 58.2 |  | 49 |  | 9.2 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1611 |  | 2.5746 |  |  |  | 1.969 |  | 0.60554 |  |  | *
30/01:23 | 212.61 |  |  | 198.9527 |  |  | 13.6573 |  | 56.82 |  | 47.98 |  | 8.84 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1713 |  | 2.486 |  |  |  | 1.8917 |  | 0.59435 |  |  | *
31/01:23 | 212.3514 |  |  | 198.9795 |  |  | 13.3718 |  | 54.7 |  | 46.48 |  | 8.22 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.1815 |  | 2.3179 |  |  |  | 1.7556 |  | 0.56226 |  |  | *
Итого | 6753.3533 |  |  | 6364.5114 |  |  | 388.8418 | [13 empty] | 92.7714 |  |  |  | 76.3604 |  | 16.4111
Среднее | 217.8501 |  |  | 205.3068 |  |  | 12.5433 |  | 58.9374 |  | 47.6813 |  | 11.2561 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2276 |  | 2.9926 |  |  |  | 2.4632 |  | 0.52939
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1533.2014 |  |  | 1393.3787 |  |  |  | 139.8228 |  |  |  |  | 129437.4697 |  |  |  |  | 124286.6145
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1625.9728 |  |  | 1469.739 |  |  |  | 156.2338 |  |  |  |  | 136190.8231 |  |  |  |  | 130651.1262
ИТОГО: | [5 empty] | 92.7714 |  |  | 76.3604 |  |  |  | 16.4111 |  |  |  |  | 6753.3535 |  |  |  |  | 6364.5117
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 5.48 град С Время работы прибора после сброса 31 417.20 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9774 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8073 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9384 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9389 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0469 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.5162 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2775 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3456 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6302 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3896 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3216 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2996 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.8263 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9208 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9579 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.176 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.3075 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 5.1654 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 4.9773 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 4.9793 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 4.9023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 5.493 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.3339 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.7891 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.7731 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 5.5396 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.7566 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.7151 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.7835 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 117.597
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 3.7935
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1080.37
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1197.967
ИТОГО: | [5 empty] | 117.5971
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 6.34 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 6.78 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 6.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 6.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 6.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 6.02 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 6.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 6.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 5.9 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 5.86 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 6.1 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 6.06 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 5.7 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 5.5 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 5.52 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 5.66 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 5.42 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 6.26 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 5.88 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 4.86 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 4.68 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 4.8 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 4.74 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 4.68 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 4.54 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 4.44 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 4.5 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 4.72 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 4.4 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 4.4 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 4.4 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.016667 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 5.4839 |  | 3.5917 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись