## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.09.08 г. по 02.10.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 03.10.08 г. по 09.10.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 10.10.08 г. по 16.10.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 17.10.08 г. по 23.10.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.09.08 г. по 25.10.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-92.02-Д-92.12 | 7 | 2 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 0:00 | 2008-09-26 | 9:45 | 0.25135 | 321.75 | 80.8724
2 | В-125.02-В-125.06 | 7 | 6 | 2008-09-27 | 2008-09-28 | 0:00 | 2008-09-29 | 11:00 | 2.2622 | 35 | 79.1758
3 | В-136.08-В-136.28 | 7 | 2.5 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-09-30 | 9:40 | 0.39274 | 81.6667 | 32.0735
4 | Д-45.04 - Д-45.06 | 7 | 4.5 | 2008-09-13 | 2008-09-14 | 0:00 | 2008-09-30 | 9:20 | 1.2725 | 393.3333 | 500.5042
5 | Д-33.45-Пр.Текстильщиков.6г | 7 | 5 | 2008-09-27 | 2008-09-28 | 0:00 | 2008-10-01 | 9:30 | 1.5709 | 81.5 | 128.0323
6 | Д-38.13 - Чапаева 17 | 7 | 6 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-26 | 20:40 | 2.2622 | 92.6667 | 209.6274 | по дисп. Д38.05- Д38.13
7 | Т028013 - Лежневская 171/2 | 4 | 4.5 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 0:00 | 2008-10-03 | 13:40 | 0.9619 | 61.6667 | 59.3169
8 | Д-33.30 - Шубиных 27б | 9.5 | 4 | 2008-09-27 | 2008-09-28 | 0:00 | 2008-10-04 | 9:40 | 1.1713 | 153.6667 | 179.9842
9 | Д--33.45 - Текстильщиков 6 | 9.5 | 4 | 2008-09-27 | 2008-09-28 | 0:00 | 2008-10-07 | 11:00 | 1.1713 | 227 | 265.8769
10 | Д-33.61 - Строителей 104 | 9.5 | 5 | 2008-10-05 | 2008-10-06 | 0:00 | 2008-10-06 | 13:50 | 1.8301 | 13.8333 | 25.3164
11 | Д-110.08 - Д-110.04 | 9 | 10 | 2008-09-28 | 2008-10-07 | 16:25 | 2008-10-08 | 10:00 | 7.1252 | 17.5833 | 125.2839 | по дисп. Д110- Д49.04
12 | Д-161.04 - Д-161.06 | 9.5 | 20 | 2008-10-02 | 2008-10-14 | 8:00 | 2008-10-14 | 9:45 | 29.2816 | 1.75 | 51.2428
13 | Д-41.36 - 2 Чапаева 88 | 9 | 6 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 0:00 | 2008-10-18 | 10:00 | 2.5651 | 346 | 887.509
14 | Д-101.06 - 2Мстерская 11 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | стороннее повр.
15 | Д-41.14 - 3Чапаева 87а * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | стороннее повр.
16 | Д-39 - Д-39.01 | 10 | 2 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 0:00 | 2008-10-21 | 9:25 | 0.30042 | 417.4167 | 125.4015
17 | Д-18.38 - Д-18.40 | 10 | 4 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 0:00 | 2008-10-22 | 9:05 | 1.2017 | 297.0833 | 357.0024
18 | В-131.63 - Б.Хмельницкого 67 | 7 | 3 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 0:00 | 2008-10-24 | 11:15 | 0 | 203.25 | 0
19 | Д--65 - Д-65.01 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | поврежд. при вкпючении
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 53.6203 |  | 3107.2196
| ИТОГО за месяц: | 3193.631 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.09.08 г. по 25.10.08 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена обвязки | 2008-09-26 | Д-33.69-Д-33.31 | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
2 | Повреждение | 2008-09-26 | Д-92.02-Д-92.12 | [5 empty] | 207 | 247 | 8.3122
3 | Заме задвижки | 2008-09-26 | Д-93.03-Д-93.49 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
4 | Кап. Ремонт | 2008-09-27 | Д-69.27-Д-69.29 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
5 | Замена участка | 2008-09-28 | Д-38.13-п.чапаева.17 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
6 | Повреждение | 2008-09-29 | В-125.02-В-125.06 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
7 | Повреждение | 30.09.08В-136.08-В-136.28 | В-136.08-В-136.28 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
8 | Повреждение | 2008-09-30 | Д-45.04 - Д-45.06 | [5 empty] | 207 | 68 | 2.2884
9 | Врезка в т/тр. | 2008-10-01 | Д-121-Д-120.01 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
10 | Замена задвижки | 2008-10-01 | В-136.04-В-136.06 | [5 empty] | 150 | 79 | 1.396
11 | Повреждение | 2008-10-01 | Д-33.45-Пр.Текстильщиков.6г | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
12 | Кап. Ремонт | 2008-10-04 | Д-168.41-Типографская.20 | [5 empty] | 51 | 63 | 0.12869
13 | Повреждение | 2008-09-26 | Д-38.13-п.Чапаева.17 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
14 | Тек. Ремонт | 2008-10-04 | В-132.02 - В-132.04 | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
15 | Повреждение | 2008-10-03 | Т028013 - Лежневская 171/2 | [5 empty] | 82 | 69 | 0.36438
16 | Повреждение | 2008-10-04 | Д-33.30 - Шубиных 27б | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
17 | Повреждение | 2008-10-07 | Д-33.45-Пр.Текстильщиков.6 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
18 | Повреждение | 2008-10-06 | Д-33.61 - Строителей 104 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
19 | Переврезка | 2008-10-10 | В-132.02 - В-132.22 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
20 | Ремонт в т.к. | 2008-10-08 | Д-168.31 - Д-168.41 | [5 empty] | 100 | 946 | 7.4296
21 | Замена участка т/тр | 2008-10-08 | Д-33.61 - Строителей 104 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
22 | Повреждение | 2008-10-08 | Д-110.08 - Д-110.04 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
23 | Замена задвижки | 2008-10-08 | В-132.02 - В-132.22 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
24 | Замена обвязки | 2008-10-10 | В-131.37 - В-131.109 | [5 empty] | 150 | 388 | 6.8563
25 | Монтаж т/тр. | 2008-10-11 | н/ст Хлебникова 10 - Д-129.05 | [5 empty] | 150 | 9 | 0.15904
26 | Кап. Ремонт | 2008-10-11 | Д-129.05 - Д-129.11 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
27 | Монтаж т/тр. | 2008-10-13 | н/ст Хлебникова 10 - Д-129.05W | [5 empty] | 100 | 4.5 | 0.035342
28 | [8 empty] | 70 | 4.5 | 0.017318
29 | Кап. Ремонт | 2008-10-13 | Д-129.05W - Д-129.11W | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
30 | Врезка задвижек. | 2008-10-14 | Д-114/1.09 - д-114/1.09 | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
31 | Замена задвижек | 2008-10-14 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
32 | Повреждение | 2008-10-14 | Д-161.04 - Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
33 | Кап. Ремонт | 2008-10-15 | Д-110.08 - Д-110.04 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
34 | Замена обвязки | 2008-10-16 | В-136.04-В-136.06 | [5 empty] | 150 | 79 | 1.396
35 | Замена обвязки | 2008-10-16 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 150 | 11.2483
36 | Повреждение | 2008-10-18 | Д-41.36 - 2Чапаева 88 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
37 | Врезка т/тр | 2008-10-21 | В-124.33 - В-24.114 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
38 | Замена тр-да | 2008-10-21 | Д-41.36 - 2Чапаева 88 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
39 | Повреждение | 2008-10-21 | Д-39 - Д-39.01 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
40 | Замена тр-да | 2008-10-22 | Д-66.01 - Д-66.27 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
41 | Повреждение | 2008-10-22 | Д-18.38 - Д-18.40 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
42 | [10 empty] | 0
43 | Кап. Ремонт | 2008-10-24 | Д-41.40 - Д-41.48 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
44 | Врезка т/тр | 2008-10-24 | Д-49.04 - Д-110 | [5 empty] | 150 | 800 | 14.1367
45 | Повреждение | 2008-10-24 | В-131.63 - Б.Хмельницкого 67 | [5 empty] | 70 | 28 | 0.10775
46 | Неисправ. Зад-к | 2008-10-24 | Д-41.52/1 - Строителей 67 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
47 | Замена тр-да | 2008-10-25 | В-131.63 - Б.Хмельницкого 67 | [5 empty] | 70 | 56 | 0.21551
48 | Повреждение | 2008-10-20 | Д-65 - Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 84 | 6.299
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 86.4114
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.