## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.09.08 г. по 02.10.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 03.10.08 г. по 09.10.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 10.10.08 г. по 16.10.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 17.10.08 г. по 23.10.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-86.07-В-86.13 | 3 | 3 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-26 | 9:40 | 0.37023 | 81.6667 | 30.2358
2 | В-86-В-86.01 | 7 | 4 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-26 | 14:00 | 1.0054 | 86 | 86.465
3 | Московская 30а - Московская 30 * |  |  |  |  | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | В-19 - В-19.01 |  |  | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-27 | 10:45 | 0 | 106.75 | 0
5 | С-4/03 -Ремизная.3 | 7.8 | 5 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-10-01 | 11:50 | 1.6583 | 107.8333 | 178.8188
6 | А-39.09-К.маркса.60/57 | 6.5 | 8 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-09-29 | 13:00 | 3.8753 | 61 | 236.3956
7 | А-39.31 - Фурманова.18 | 8 | 5 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-25 | 9:00 | 1.6794 | 57 | 95.7266
8 | В-48-Ленина.25 | 6 | 3 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-29 | 17:05 | 0.52359 | 161.0833 | 84.3416
9 | С-8.01-С-8.11 | 7.5 | 2 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 0:00 | 2008-09-30 | 12:20 | 0.26017 | 132.3333 | 34.4297
10 | А-49.16- А-49.18 | 2 | 3 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-09-30 | 10:50 | 0.30229 | 10.8333 | 3.2749
11 | А-49.02 - А-49.24 | 2.5 | 4 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-09-30 | 17:05 | 0.60085 | 17.0833 | 10.2644
12 | А-62.77-А-62.87 | 8 | 10 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 0:00 | 2008-10-01 | 9:20 | 6.7177 | 153.3333 | 1030.0409
13 | В-25/1 - Кр. Армии 16 | 2.5 | 4 |  | 2008-09-19 | 16:00 | 2008-09-19 | 16:20 | 0.60085 | 0.33333 | 0.20028
14 | А-25.40 - Ленина 42 * |  |  | 2008-05-23 | 2008-05-24 | 0:00 | 2008-05-27 | 14:35 | 0 | 86.5833 | 0
15 | А-17.06-А-17.10 | 7.5 | 7 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-02 | 10:30 | 3.1871 | 10.5 | 33.4649
16 | В-89.26-2Энергет.28 | 6.5 | 4 |  | 2008-10-02 | 17:45 | 2008-10-03 | 10:00 | 0.96883 | 16.25 | 15.7436
17 | С-45-13Проезд 2 | 3.2 | 5 |  | 2008-10-02 | 17:45 | 2008-10-03 | 9:00 | 1.0622 | 15.25 | 16.1979
18 | А-96.06-Крутицкая.2 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | А-49.10-Ленина.61 | 9 | 5 |  | 2008-10-02 | 23:30 | 2008-10-02 | 23:50 | 1.7813 | 0.33333 | 0.59376
20 | А-49.32 - Боевиков 1 | 9 | 2 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-10-03 | 11:50 | 0.28501 | 83.8333 | 23.893
21 | А-84.02 - Советская 30 | 3.2 | 3 |  | 2008-09-20 | 17:08 | 2008-09-20 | 17:30 | 0.38238 | 0.36667 | 0.1402
22 | С-11.08 - Сакко 30/30 | 3.5 | 10 | 2008-05-23 | 2008-05-24 | 0:00 | 2008-05-26 | 11:20 | 4.4433 | 59.3333 | 263.6366
23 | А-3.02 - 10Августа 102/18 | 7.8 | 1 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-05 | 9:15 | 0.066332 | 81.25 | 5.3894
24 | А-17.02 - Арсения 22/14 | 3.5 | 5 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 0:00 | 2008-09-13 | 10:10 | 1.1108 | 58.1667 | 64.6132
25 | В-89.26-2Энергет.28 | 2.5 | 2 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 0:00 | 2008-10-06 | 9:40 | 0.15021 | 57.6667 | 8.6622
26 | А-51.06 - Косарева 11 | 7.5 | 10 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-10-06 | 11:30 | 6.5043 | 155.5 | 1011.4256
27 | В-7.02 - Смирнова 80а | 8.5 | 5 |  | 2008-10-06 | 20:20 | 2008-10-06 | 21:25 | 1.7311 | 1.0833 | 1.8754
28 | С-21.01 - н/ст Шошина 15 | 3.8 | 2 | 2008-10-05 | 2008-10-06 | 0:00 | 2008-10-08 | 10:30 | 0.18519 | 58.5 | 10.8338
29 | Варенцовой 12/3 - Врачебный 3а | 7.5 | 4 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-08 | 15:55 | 1.0407 | 159.9167 | 166.4245
30 | А-2.05 - Суворова 42 | 3.5 | 2 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-10 | 13:20 | 0.17773 | 37.3333 | 6.6353
31 | А-89.06 - 10Августа 16 | 7.6 | 8 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-10 | 9:30 | 4.1904 | 33.5 | 140.3798
32 | А-25.34 - Набережная 5 | 8.5 | 3 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-13 | 15:40 | 0.6232 | 159.6667 | 99.5037
33 | С-8 - А-2 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | А-49.16 - Мальцева 7 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | В-24.54 - Станко 16/1 | 3.5 | 2 |  | 2008-10-14 | 18:50 | 2008-10-14 | 19:20 | 0.17773 | 0.5 | 0.088866
36 | В-70 - Войкова 22 | 7 | 3 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-15 | 9:20 | 0.56554 | 153.3333 | 86.7164
37 | С-60 - 1Лагерная 20 | 3.8 | 3 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-15 | 9:40 | 0.41668 | 33.6667 | 14.0284
38 | А-49.26 - Ленина 136 | 9 | 2 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-17 | 9:40 | 0.28501 | 81.6667 | 23.2755
39 | В-23.11 - В-23.13 | 7 | 3 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-18 | 8:40 | 0.56554 | 104.6667 | 59.1933
40 | С-21.41 - С-21.03 | 3.5 | 1 | 2008-10-17 | 2008-10-18 | 0:00 | 2008-10-21 | 9:35 | 0.044433 | 81.5833 | 3.625
41 | В-67.02 - Ермака 30а | 8 | 2 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 0:00 | 2008-10-22 | 10:05 | 0.26871 | 154.0833 | 41.4032
42 | С-15.01 - С-15.03 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0
43 | А-28 - 8Марта * |  |  |  | 2008-05-22 |  | 2008-05-22 |  | 0 | 0 | 0
44 | В-69.04 - Мальцева 34 * |  |  |  | 2008-05-23 |  | 2008-05-23 |  | 0 | 0 | 0
45 | В-69.42 - Мальцева 34 | 2.5 | 4 |  | 2008-09-24 | 16:55 | 2008-09-24 | 17:10 | 0.60085 | 0.25 | 0.15021
46 | н/ст - Гагарина 4 | [5 empty] | 2008-10-06 | 10:40 | 0 | 953458.6667 | 0
47 | А-34 - А-34.02 | 8 | 7 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-07 | 10:45 | 3.2917 | 10.75 | 35.3853
48 | С-33.10 - С-33.20 * |  |  |  | 2008-10-07 | 22:50 | 2008-10-07 | 23:10 | 0 | 0.33333 | 0
49 | В-59.25 - В-59.09 * |  |  | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-09 | 10:25 | 0 | 10.4167 | 0
50 | В-86 - В-86.01 | 7 | 4 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-12 | 10:15 | 1.0054 | 130.25 | 130.9543
51 | А-36.02 - А-36.28 | 8 | 5 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-13 | 10:00 | 1.6794 | 106 | 178.0179
52 | н/ст - Гагарина 17 | 3 | 8.5 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-17 | 15:20 | 2.9722 | 87.3333 | 259.5682
53 | н/ст - Фролова 28 | 8 | 2 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-18 | 9:55 | 0.26871 | 105.9167 | 28.4605
54 | С-15 - С-15.01 | 3.8 | 2.5 | 2008-10-24 | 2008-10-25 | 0:00 | 2008-10-25 | 9:50 | 0.28936 | 9.8333 | 2.8454
55 | А-72.07 - А-72.11 | 8 | 6 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 0:00 | 2008-10-24 | 11:10 | 2.4184 | 83.1667 | 201.1267
56 | К-1.03 - Суворова 76 * |  |  | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0:00 | 2008-10-24 | 12:55 | 0 | 36.9167 | 0
57 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 60.3338 |  | 4724.4453
| ИТОГО: | 4724.4453 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 4724.4453
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.09.08 г. по 25.10.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-86.07-В-86.13 | 3 | 3 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-26 | 9:40 | 0.37023 | 81.6667 | 30.2358
2 | В-86-В-86.01 | 7 | 4 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-26 | 14:00 | 1.0054 | 86 | 86.465
3 | Московская 30а - Московская 30 * |  |  |  |  | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | повреждение при г.и. ИГТЭ
4 | В-19 - В-19.01 * |  |  | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-27 | 10:45 | 0 |  | 0 | не обнаружено
5 | С-4/03 -Ремизная.3 | 7.8 | 5 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-10-01 | 11:50 | 1.6583 | 107.8333 | 178.8188
6 | А-39.09-К.маркса.60/57 | 6.5 | 8 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 0:00 | 2008-09-29 | 13:00 | 3.8753 | 61 | 236.3956
7 | А-39.31 - Фурманова.18 | 8 | 5 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-25 | 9:00 | 1.6794 | 57 | 95.7266
8 | В-48-Ленина.25 | 6 | 3 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 0:00 | 2008-09-29 | 17:05 | 0.52359 | 161.0833 | 84.3416
9 | С-8.01-С-8.11 | 7.5 | 2 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 0:00 | 2008-09-30 | 12:20 | 0.26017 | 132.3333 | 34.4297
10 | А-49.16- А-49.18 | 2 | 3 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-09-30 | 10:50 | 0.30229 | 10.8333 | 3.2749
11 | А-49.02 - А-49.24 | 2.5 | 4 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-09-30 | 17:05 | 0.60085 | 17.0833 | 10.2644
12 | А-62.77-А-62.87 | 8 | 10 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-10-01 | 9:20 | 6.7177 | 33.3333 | 223.9219
13 | В-25/1 - Кр. Армии 16 | 2.5 | 4 |  | 2008-09-19 | 16:00 | 2008-09-19 | 16:20 | 0.60085 | 0.33333 | 0.20028
14 | А-25.40 - Ленина 42 * |  |  | 2008-05-23 | 2008-05-24 | 0:00 | 2008-05-27 | 14:35 | 0 | 86.5833 | 0 | не обнаружено
15 | А-17.06-А-17.10 | 7.5 | 7 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-02 | 10:30 | 3.1871 | 10.5 | 33.4649
16 | В-89.26-2Энергет.28 | 6.5 | 4 |  | 2008-10-02 | 17:45 | 2008-10-03 | 10:00 | 0.96883 | 16.25 | 15.7436
17 | С-45-13Проезд 2 | 3.2 | 5 |  | 2008-10-02 | 17:45 | 2008-10-03 | 9:00 | 1.0622 | 15.25 | 16.1979
18 | А-96.06-Крутицкая.2 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | не обнаружено
19 | А-49.10-Ленина.61 | 9 | 5 |  | 2008-10-02 | 23:30 | 2008-10-02 | 23:50 | 1.7813 | 0.33333 | 0.59376
20 | А-49.32 - Боевиков 1 | 9 | 2 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-10-03 | 11:50 | 0.28501 | 83.8333 | 23.893
21 | А-84.02 - Советская 30 | 3.2 | 3 |  | 2008-09-20 | 17:08 | 2008-09-20 | 17:30 | 0.38238 | 0.36667 | 0.1402
22 | С-11.08 - Сакко 30/30 | 3.5 | 10 | 2008-05-23 | 2008-05-24 | 0:00 | 2008-05-26 | 11:20 | 4.4433 | 59.3333 | 263.6366
23 | А-3.02 - 10Августа 102/18 | 7.8 | 1 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-05 | 9:15 | 0.066332 | 81.25 | 5.3894
24 | А-17.02 - Арсения 22/14 | 3.5 | 5 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 0:00 | 2008-09-13 | 10:10 | 1.1108 | 58.1667 | 64.6132
25 | В-89.26-2Энергет.28 | 2.5 | 2 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 0:00 | 2008-10-06 | 9:40 | 0.15021 | 57.6667 | 8.6622
26 | А-51.06 - Косарева 11 | 7.5 | 10 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 0:00 | 2008-10-06 | 11:30 | 6.5043 | 155.5 | 1011.4256
27 | В-7.02 - Смирнова 80а | 8.5 | 5 |  | 2008-10-06 | 20:20 | 2008-10-06 | 21:25 | 1.7311 | 1.0833 | 1.8754
28 | С-21.01 - н/ст Шошина 15 | 3.8 | 2 | 2008-10-05 | 2008-10-06 | 0:00 | 2008-10-08 | 10:30 | 0.18519 | 58.5 | 10.8338
29 | Варенцовой 12/3 - Врачебный 3а | 7.5 | 4 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 0:00 | 2008-10-08 | 15:55 | 1.0407 | 159.9167 | 166.4245
30 | А-2.05 - Суворова 42 | 3.5 | 2 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-10 | 13:20 | 0.17773 | 37.3333 | 6.6353
31 | А-89.06 - 10Августа 16 | 7.6 | 8 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-10 | 9:30 | 4.1904 | 33.5 | 140.3798
32 | А-25.34 - Набережная 5 | 8.5 | 3 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-13 | 15:40 | 0.6232 | 159.6667 | 99.5037
33 | С-8 - А-2 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | не обнаружено
34 | А-49.16 - Мальцева 7 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | см. п №10
35 | В-24.54 - Станко 16/1 | 3.5 | 2 |  | 2008-10-14 | 18:50 | 2008-10-14 | 19:20 | 0.17773 | 0.5 | 0.088866
36 | В-70 - Войкова 22 | 7 | 3 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-15 | 9:20 | 0.56554 | 153.3333 | 86.7164
37 | С-60 - 1Лагерная 20 | 3.8 | 3 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-15 | 9:40 | 0.41668 | 33.6667 | 14.0284
38 | А-49.26 - Ленина 136 | 9 | 2 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-17 | 9:40 | 0.28501 | 81.6667 | 23.2755
39 | В-23.11 - В-23.13 | 7 | 3 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-18 | 8:40 | 0.56554 | 104.6667 | 59.1933 | по дисп. В-23 - В-23.01
40 | С-21.41 - С-21.03 | 3.5 | 1 | 2008-10-17 | 2008-10-18 | 0:00 | 2008-10-21 | 9:35 | 0.044433 | 81.5833 | 3.625
41 | В-67.02 - Ермака 30а | 8 | 2 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 0:00 | 2008-10-22 | 10:05 | 0.26871 | 154.0833 | 41.4032
42 | С-15.01 - С-15.03 * | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | не обнаружено
43 | А-28 - 8Марта * |  |  |  | 2008-05-22 |  | 2008-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | повреждение при г.и. ИГТЭ
44 | В-69.04 - Мальцева 34 * |  |  |  | 2008-05-23 |  | 2008-05-23 |  | 0 | 0 | 0 | повреждение при г.и. ИГТЭ
45 | В-69.42 - Мальцева 34 | 2.5 | 4 |  | 2008-09-24 | 16:55 | 2008-09-24 | 17:10 | 0.60085 | 0.25 | 0.15021
46 | н/ст - Гагарина 4 * | [5 empty] | 2008-10-06 | 10:40 | 0 | 953458.6667 | 0 | кап. ремонт
47 | А-34 - А-34.02 | 8 | 7 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-07 | 10:45 | 3.2917 | 10.75 | 35.3853
48 | С-33.10 - С-33.20 * |  |  |  | 2008-10-07 | 22:50 | 2008-10-07 | 23:10 | 0 | 0.33333 | 0 | замена задвижки
49 | В-59.25 - В-59.09 * |  |  | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-09 | 10:25 | 0 | 10.4167 | 0 | не обнаружено
50 | В-86 - В-86.01 | 7 | 4 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 0:00 | 2008-10-12 | 10:15 | 1.0054 | 130.25 | 130.9543
51 | А-36.02 - А-36.28 | 8 | 5 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0:00 | 2008-10-13 | 10:00 | 1.6794 | 106 | 178.0179
52 | н/ст - Гагарина 17 | 3 | 8.5 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-17 | 15:20 | 2.9722 | 87.3333 | 259.5682
53 | н/ст - Фролова 28 | 8 | 2 | 2008-10-13 | 2008-10-14 | 0:00 | 2008-10-18 | 9:55 | 0.26871 | 105.9167 | 28.4605
54 | С-15 - С-15.01 | 3.8 | 2.5 | 2008-10-24 | 2008-10-25 | 0:00 | 2008-10-25 | 9:50 | 0.28936 | 9.8333 | 2.8454
55 | А-72.07 - А-72.11 | 8 | 6 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 0:00 | 2008-10-24 | 11:10 | 2.4184 | 83.1667 | 201.1267
56 | К-1.03 - Суворова 76 | 10 | 3.9 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0:00 | 2008-10-24 | 12:55 | 1.1424 | 36.9167 | 42.172
57 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 61.4762 |  | 3960.4983
| ИТОГО за месяц: | 4041.9034 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.09.08 г. по 25.10.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2008-09-26 | В-86.07-В-86.13 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
2 | Повреждение | 2008-09-26 | В-86-В-86.01 | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588
3 | Замена задвижки | 2008-09-27 | А-39-А-39.05 | [5 empty] | 207 | 167 | 5.62
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | Замена задвижки | 2008-09-27 | С-33.02-С-33.04 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
7 | Замена задвижки | 2008-09-28 | А-19.03-А-19.37 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
8 | Кап. Ремонт | 2008-09-28 | С-21.07-С-21.09 | [5 empty] | 207 | 34 | 1.1442
9 | Замена задвижки | 2008-09-28 | А-11-А-11.01 | [5 empty] | 207 | 62 | 2.0865
10 | Повреждение | 2008-09-29 | С-4/03-Ремизная.3 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
11 | Повреждение | 2008-09-29 | А-39.09-К.Маркса.60/57 | [5 empty] | 150 | 13 | 0.22972
12 | Врезка в тр.провод | 2008-09-26 | А-11-А-11.01 | [5 empty] | 207 | 62 | 2.0865
13 | Врезка в тр.провод | 2008-09-27 | С-21.23-С-21.27 | [5 empty] | 150 | 39 | 0.68917
14 | Врезка в тр.провод | 2008-09-26 | А-30.34-Комсомольская.26 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
15 | Повреждение | 2008-09-25 | А-39.31-Фурманова.18 | [5 empty] | 51 | 71 | 0.14504
16 | Повреждение | 2008-09-29 | В-48-Ленина.25 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
17 | Замена задвижки | 2008-09-30 | А-101-Степанова.9 | [5 empty] | 150 | 18 | 0.31808
18 | Повреждение | 2008-09-30 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 150 | 115 | 2.0322
19 | Повреждение | 2008-09-30 | А-49.16- А-49.18 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
20 | Повреждение | 2008-09-30 | А-49.02-А-49.24 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
21 | Замена задвижки | 2008-10-01 | А-96-А-96.02 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
22 | Повреждение | 2008-10-01 | А-62.77 - А-62.81 | [5 empty] | 150 | 182 | 3.2161
23 | Кап. Ремонт | 2008-10-02 | А-23-Подгорный.5 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
24 | Монтаж т/тр. | 2008-10-03 | А-11.01 - А-11.05 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
25 | [8 empty] | 100 | 60 | 0.47123
26 | Повреждение | 2008-10-02 | А-17.06-А-17.10 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
27 | Замена задвижки | 2008-10-03 | А-17.06-А-17.08 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
28 | Повреждение | 2008-10-03 | В-89.26-2Энергетич.28 | [5 empty] | 82 | 180 | 0.95056
29 | Повреждение | 2008-10-03 | С-45-13Проезд.2 | [5 empty] | 51 | 32 | 0.065368
30 | Повреждение | 2008-10-07 | А-34 - А-34.02 | [5 empty] | 207 | 72 | 2.423
31 | Повреждение | 2008-10-02 | А-49.10-Ленина.61 | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
32 | Повреждение | 2008-10-03 | А-49.32-Боевиков.1 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
33 | Замена задвижки | 2008-10-03 | С-22.10-С-22.12 | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
34 | Замена задвижки | 2008-10-04 | С-33.26 - С-33.32 | [5 empty] | 82 | 108 | 0.57033
35 | Повреждение | 2008-10-05 | А-3.02 - 10Августа 102/18 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
36 | Повреждение | 2008-10-06 | В-89.26-2Энергетич.28 | [5 empty] | 82 | 180 | 0.95056
37 | Повреждение | 2008-10-06 | А-51.06 - Косарева 11 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
38 | Повреждение | 2008-10-06 | В-7.02 - Смирнова 80а | [5 empty] | 82 | 109 | 0.57561
39 | Кап. Ремонт | 2008-10-09 | А-51.21 - Гагарина 15 | [5 empty] | 150 | 328 | 5.7961
40 | Повреждение | 2008-10-08 | С-21.01 - н/ст Шошина 15 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
41 | Повреждение | 2008-10-08 | Варенцовой 12/3 - Врачебный 3а | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
42 | Монтаж т/тр. | 2008-10-09 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
43 | Кап. Ремонт | 2008-10-09 | А-21.02 - А-21.04 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
44 | Повреждение | 2008-10-10 | А-2.05 - Суворова 42 | [5 empty] | 100 | 109 | 0.85606
45 | Повреждение | 2008-10-10 | А-89.06 - 10Августа 16 | [5 empty] | 76 | 17 | 0.077118
46 | Кап. Ремонт | 2008-10-13 | В-89.10 - В-89.14 | [5 empty] | 150 | 180 | 3.1808
47 | Замена задвижек | 2008-10-14 | В-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
48 | Монтаж т/тр. | 2008-10-14 | С-33.34 - Фигурный 12 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
49 | Повреждение | 2008-10-13 | А-25.34 - Набережная 5 | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
50 | Повреждение | 2008-10-15 | В-70 - Войкова 22 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
51 | Повреждение | 2008-10-14 | В-24.54 - Станко 16/1 | [5 empty] | 82 | 77 | 0.40663
52 | Повреждение | 2008-10-15 | С-60 - 1Лагерная 20 | [5 empty] | 100 | 65 | 0.51049
53 | Монтаж т/тр. | 2008-10-16 | В-24.44 - В-24.50 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
54 | Монтаж т/тр. | 2008-10-17 | В-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
55 | Демонтаж | 2008-10-18 | С-33.34 - Фигурный 12 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
56 | Повреждение | 2008-10-17 | А-49.26 - Ленина 136 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
57 | Повреждение | 2008-10-18 | В-23.11 - В-23.13 | [5 empty] | 82 | 33 | 0.17427
58 | Повреждение | 2008-10-18 | н/ст - Фролова 28 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
59 | Кап. Ремонт | 2008-10-20 | В-24.44 - В-24.46 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
60 | Переврезка | 2008-10-18 | В-23.13 - Станко 14а | [5 empty] | 70 | 84 | 0.32326
61 | Повреждение | 2008-10-21 | С-21.41 - С-21.03 | [5 empty] | 207 | 43 | 1.4471
62 | Кап. Ремонт | 2008-10-23 | А-51.21 - А-51.31 | [5 empty] | 150 | 316 | 5.584
63 | Повреждение | 2008-10-22 | В-67.02 - Ермака 30а | [5 empty] | 51 | 85 | 0.17363
64 | Монтаж ш/кр. | 2008-10-23 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
65 | Кап. Ремонт | 2008-10-06 | н/ст - Гагарина 4 | [5 empty] | 150 | 204 | 3.6049
66 | [10 empty] | 0
67 | Повреждение | 2008-10-12 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588
68 | Повреждение | 2008-10-13 | А-36.02 - А-36.28 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
69 | Повреждение | 2008-10-24 | А-72.07 - А-72.11 | [5 empty] | 150 | 81 | 1.4313
70 | [8 empty] | 125 | 30 | 0.36814
71 | Повреждение | 2008-10-24 | К-1.03 - Суворова 76 | [5 empty] | 51 | 7 | 0.014299
72 | Повреждение | 2008-10-25 | С-15 - С-15.01 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
73 | Кап. Ремонт | 2008-10-23 | А-51.37 - Фролова 28 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 81.4051
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.