## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 по 31.01.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-105-пр.Текстильщ.10/16 с.з. | 9.5 | 0.5 | 10:30 | 2008-01-27 |  | 11:00 | 2008-01-29 | 0.025011 | 48.5 |  | 1.2131
2 | В-136.14-В-136.16 | 8 | 2 | 9:15 | 2008-01-28 |  | 9:50 | 2008-01-29 | 0.36723 | 24.5833 |  | 9.0278
3 | Д-111-Д-111.01 с.з | 9 | 1 | 9:30 | 2008-01-29 |  | 9:50 | 2008-01-29 | 0.097377 | 0.33333 |  | 0.032459
4 | Д-114.08-Лежневская.209 | 4.5 | 2.5 | 11:30 | 2008-01-29 |  | 12:10 | 2008-01-29 | 0.43035 | 0.66667 |  | 0.2869
5 | Д-103/1-Родниковская.50а с.з. | 10 | 0.5 | 9:30 | 2008-01-30 |  | 10:30 | 2008-01-30 | 0.025661 | 1 |  | 0.025661
6 | Д-50.24-Василевского.50а с.з. | 8.5 | 0.5 | 8:40 | 2008-01-31 |  | 10:00 | 2008-01-31 | 0.023658 | 1.3333 |  | 0.031545
7 | Д-50.24-Василевского.50а с.з. | 5 | 0.5 | 8:40 | 2008-01-31 |  | 10:00 | 2008-01-31 | 0.018145 | 1.3333 |  | 0.024194
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.98744 |  |  | 10.6416 |  |  | 0
| ИТОГО | 10.6416 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 1.02.08 по 7.02.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-24.20-Ташкентская.14 | 5.3 | 40 | 11:50 | 2008-02-01 |  | 12:40 | 2008-02-01 | 119.5621 | 0.83333 |  | 99.6351
2 | н/ст.Ташкентская.9-В-122 | 6.5 | 3 | 9:00 | 2008-02-01 |  | 11:00 | 2008-02-01 | 0.74479 | 2 |  | 1.4896
3 | В-131.59 - Благова11 | 5.4 | 0.5 | 10:50 | 2008-02-04 |  | 11:00 | 2008-02-04 | 0.018857 | 0.16667 |  | 0.0031428
4 | Д-135.03-Д-135.09 | 5.5 | 3 | 11:35 | 2008-02-05 |  | 12:00 | 2008-02-05 | 0.68511 | 0.41667 |  | 0.28546
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 121.0108 |  |  | 101.4132 |  |  | 0
| ИТОГО | 101.4132 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 112.0548
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 08.02.08 по 14.02.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 112.0548
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 15.02.08 по 21.02.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-136.12 - Радищева20 | 7.2 | 30 | 2:25 | 2008-02-17 | 2008-02-12 | 2:55 | 2008-02-17 | 78.387 | 0.5 |  | 39.1935
2 | Д-50.18-пр.Текстильщиков.58 | 8.4 | 6 | 16:00 | 2008-02-17 |  | 9:50 | 2008-02-19 | 3.3867 | 41.8333 |  | 141.6773
3 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 1 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.094075 | 1.5 |  | 0.14111
4 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 2 | 16:00 | 2008-02-20 |  | 10:45 | 2008-02-21 | 0.3763 | 18.75 |  | 7.0556
5 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 3 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.84668 | 1.5 |  | 1.27
6 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 1 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.094075 | 1.5 |  | 0.14111
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 83.1849 |  |  | 189.4787 |  |  | 0
| ИТОГО | 189.4787 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 301.5335
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.01.08 по 25.02.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-105-пр.Текстильщ.10/16 с.з. | 9.5 | 0.5 | 10:30 | 2008-01-27 |  | 11:00 | 2008-01-29 | 0.025011 | 48.5 |  | 1.2131
2 | В-136.14-В-136.16 | 8 | 2 | 9:15 | 2008-01-28 |  | 9:50 | 2008-01-29 | 0.36723 | 24.5833 |  | 9.0278
3 | Д-111-Д-111.01 с.з | 9 | 1 | 9:30 | 2008-01-29 |  | 9:50 | 2008-01-29 | 0.097377 | 0.33333 |  | 0.032459
4 | Д-114.08-Лежневская.209 | 4.5 | 2.5 | 11:30 | 2008-01-29 |  | 12:10 | 2008-01-29 | 0.43035 | 0.66667 |  | 0.2869
5 | Д-103/1-Родниковская.50а с.з. | 10 | 0.5 | 9:30 | 2008-01-30 |  | 10:30 | 2008-01-30 | 0.025661 | 1 |  | 0.025661
6 | Д-50.24-Василевского.50а с.з. | 8.5 | 0.5 | 8:40 | 2008-01-31 |  | 10:00 | 2008-01-31 | 0.023658 | 1.3333 |  | 0.031545
7 | Д-50.24-Василевского.50а с.з. | 5 | 0.5 | 8:40 | 2008-01-31 |  | 10:00 | 2008-01-31 | 0.018145 | 1.3333 |  | 0.024194
8 | В-24.20-Ташкентская.14 | 5.3 | 40 | 11:50 | 2008-02-01 |  | 12:40 | 2008-02-01 | 119.5621 | 0.83333 |  | 99.6351
9 | н/ст.Ташкентская.9-В-122 | 6.5 | 3 | 9:00 | 2008-02-01 |  | 11:00 | 2008-02-01 | 0.74479 | 2 |  | 1.4896
10 | В-131.59 - Благова11 | 5.4 | 0.5 | 10:50 | 2008-02-04 |  | 11:00 | 2008-02-04 | 0.018857 | 0.16667 |  | 0.0031428
11 | Д-135.03-Д-135.09 | 5.5 | 3 | 11:35 | 2008-02-05 |  | 12:00 | 2008-02-05 | 0.68511 | 0.41667 |  | 0.28546
12 | В-136.12 - Радищева20 | 7.2 | 30 | 2:25 | 2008-02-17 | 2008-02-12 | 2:55 | 2008-02-17 | 78.387 | 0.5 |  | 39.1935
13 | Д-50.18-пр.Текстильщиков.58 | 8.4 | 6 | 16:00 | 2008-02-17 |  | 9:50 | 2008-02-19 | 3.3867 | 41.8333 |  | 141.6773
14 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 1 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.094075 | 1.5 |  | 0.14111
15 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 2 | 16:00 | 2008-02-20 |  | 10:45 | 2008-02-21 | 0.3763 | 18.75 |  | 7.0556
16 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 3 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.84668 | 1.5 |  | 1.27
17 | Д-18.03-Домостроителей.33.34 | 8.4 | 1 | 8:00 | 2008-02-20 |  | 9:30 | 2008-02-20 | 0.094075 | 1.5 |  | 0.14111
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 205.1831 |  |  | 301.5335 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 370.3701 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.01.08 по 25.02.08 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2008-01-29 | В-136.14-В-136.18 |  |  |  |  | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
2 | Замена задвижки | 2008-01-29 | Д-111-Д-111.01 |  |  |  |  | 325 | 40 | 3.3182 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2008-01-29 | Д-105-прТекстильщиков.10/16 |  |  |  |  | 108 | 82 | 0.75117 |  | 0
4 | Повреждение | 2008-01-29 | Д-114.08-Лежневская.209 |  |  |  |  | 108 | 42 | 0.38475 |  | 0
5 | Повреждение | 2008-01-30 | Д-114/1.09-Лежневская.201а |  |  |  |  | 57 | 188 | 0.47972 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-02-01 | В-122.15-н/ст.Ташкентская.9 |  |  |  |  | 159 | 50 | 0.99275 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-02-01 | В-24.28-В-24.30 |  |  |  |  | 159 | 40 | 0.7942 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-02-04 | В-131.59-Благова.11 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727 |  | 0
9 | Замена трубопровода | 2008-02-05 | Д-46/1.01Хлебникова.32 |  |  |  |  | 108 | 419 | 3.8383 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-02-05 | В-24.20-В-24.22 |  |  |  |  | 325 | 140 | 11.6137 |  | 0
11 | Замена трубопровода | 2008-02-05 | Д-46/1.01-Хлебникова.32 |  |  |  |  | 108 | 418 | 3.8291 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-02-05 | Д-135.03-Д-135.09 |  |  |  |  | 159 | 168 | 3.3357 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2008-02-05 | В-24.20-В-24.22 |  |  |  |  | 325 | 191 | 15.8444 |  | 0
14 | Замена задвижки | 2008-02-12 | В-134.105-В-134.117 |  |  |  |  | 159 | 305 | 6.0558 |  | 0
15 | [7 empty] | 89 | 20 | 0.12442 |  | 0
16 | [7 empty] | 76 | 34 | 0.15424 |  | 0
17 | Повреждение | 2008-02-17 | В-136.12-Радищева.20 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.54964 |  | 0
18 | Повреждение | 2008-02-19 | Д-50.18-пр.Текстильщиков.58а |  |  |  |  | 89 | 47 | 0.29238 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-02-20 | Д-18.03-Домостроителей.33.34.35 |  |  |  |  | 219 | 247 | 9.3038 |  | 0
20 | [7 empty] | 159 | 270 | 5.3609 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 68.8366 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.