## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 1056.8381 |  |  | 1032.2869 |  |  | 24.5512 |  | 55.34 |  | 45.84 |  | 9.5 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0694 |  | 11.1951 |  |  |  | 11.2063 |  | 0.011191 |  |  | *
02/12:23 | 1055.012 |  |  | 1030.6276 |  |  | 24.3844 |  | 57.4 |  | 47.46 |  | 9.94 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.049 |  | 11.6772 |  |  |  | 11.6889 |  | 0.011661 |  |  | *
03/12:23 | 1056.2316 |  |  | 1031.3671 |  |  | 24.8645 |  | 53.5 |  | 44.98 |  | 8.52 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0796 |  | 10.1587 |  |  |  | 10.1705 |  | 0.011857 |  |  | *
04/12:23 | 1055.8782 |  |  | 1031.391 |  |  | 24.4872 |  | 54.04 |  | 44.94 |  | 9.1 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.0694 |  | 10.7599 |  |  |  | 10.7707 |  | 0.010768 |  |  | *
05/12:23 | 1052.173 |  |  | 1027.2734 |  |  | 24.8995 |  | 62.54 |  | 50.68 |  | 11.86 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.0388 |  | 13.7794 |  |  |  | 13.789 |  | 0.0096228 |  |  | *
06/12:23 | 1050.3129 |  |  | 1024.7855 |  |  | 25.5274 |  | 68.88 |  | 55.4 |  | 13.48 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0184 |  | 15.6081 |  |  |  | 15.6197 |  | 0.011596 |  |  | *
07/12:23 | 1053.3876 |  |  | 1027.986 |  |  | 25.4015 |  | 59.76 |  | 49.2 |  | 10.56 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.049 |  | 12.4195 |  |  |  | 12.4313 |  | 0.011785 |  |  | *
08/12:23 | 1053.5508 |  |  | 1029.1364 |  |  | 24.4144 |  | 56.22 |  | 46.46 |  | 9.76 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0592 |  | 11.4627 |  |  |  | 11.4727 |  | 0.0099948 |  |  | *
09/12:23 | 1050.3193 |  |  | 1024.8494 |  |  | 25.4699 |  | 65.44 |  | 52.9 |  | 12.54 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0286 |  | 14.5661 |  |  |  | 14.5764 |  | 0.010332 |  |  | *
10/12:23 | 1047.4231 |  |  | 1021.8604 |  |  | 25.5626 |  | 72.16 |  | 57.58 |  | 14.58 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.0082 |  | 16.7877 |  |  |  | 16.798 |  | 0.010295 |  |  | *
11/12:23 | 1046.6373 |  |  | 1020.8392 |  |  | 25.7982 |  | 72.8 |  | 58.12 |  | 14.68 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0286 |  | 16.9129 |  |  |  | 16.9256 |  | 0.012767 |  |  | *
12/12:23 | 1046.5994 |  |  | 1021.5748 |  |  | 25.0247 |  | 70.06 |  | 56.28 |  | 13.78 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0286 |  | 15.8735 |  |  |  | 15.8871 |  | 0.013611 |  |  | *
13/12:23 | 1049.4226 |  |  | 1024.2013 |  |  | 25.2213 |  | 61.28 |  | 50.28 |  | 11 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0388 |  | 12.8564 |  |  |  | 12.8697 |  | 0.013358 |  |  | *
14/12:23 | 1050.4944 |  |  | 1025.6317 |  |  | 24.8626 |  | 56.94 |  | 47.22 |  | 9.72 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0592 |  | 11.434 |  |  |  | 11.4467 |  | 0.012726 |  |  | *
15/12:23 | 1050.4208 |  |  | 1025.4359 |  |  | 24.9849 |  | 56.98 |  | 47.18 |  | 9.8 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0388 |  | 11.5029 |  |  |  | 11.5155 |  | 0.012636 |  |  | *
16/12:23 | 1052.0903 |  |  | 1026.6544 |  |  | 25.4359 |  | 53.68 |  | 44.94 |  | 8.74 |  |  | 5.4045 |  |  | 3.0796 |  | 10.3848 |  |  |  | 10.3977 |  | 0.012841 |  |  | *
17/12:23 | 1051.9807 |  |  | 1027.0676 |  |  | 24.913 |  | 51.54 |  | 43.46 |  | 8.08 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0694 |  | 9.6367 |  |  |  | 9.6487 |  | 0.011943 |  |  | *
18/12:23 | 1050.7598 |  |  | 1025.8142 |  |  | 24.9456 |  | 54 |  | 45.08 |  | 8.92 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0388 |  | 10.5302 |  |  |  | 10.5424 |  | 0.012173 |  |  | *
19/12:23 | 1049.6003 |  |  | 1023.8756 |  |  | 25.7248 |  | 56.04 |  | 46.44 |  | 9.6 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.0388 |  | 11.3162 |  |  |  | 11.3283 |  | 0.012074 |  |  | *
20/12:23 | 1045.8647 |  |  | 1019.9595 |  |  | 25.9053 |  | 62.24 |  | 50.36 |  | 11.88 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.0082 |  | 13.7788 |  |  |  | 13.7898 |  | 0.010957 |  |  | *
21/12:23 | 1041.7911 |  |  | 1014.5775 |  |  | 27.2137 |  | 74.64 |  | 58.8 |  | 15.84 |  |  | 5.3025 |  |  | 2.9878 |  | 18.1573 |  |  |  | 18.1682 |  | 0.010876 |  |  | *
22/12:23 | 1040.0106 |  |  | 1011.7716 |  |  | 28.239 |  | 82.1 |  | 63.9 |  | 18.2 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.0184 |  | 20.7924 |  |  |  | 20.8047 |  | 0.012291 |  |  | *
23/12:23 | 1039.5509 |  |  | 1012.0028 |  |  | 27.5482 |  | 76.12 |  | 60.32 |  | 15.8 |  |  | 5.3127 |  |  | 3.0082 |  | 18.1437 |  |  |  | 18.1586 |  | 0.014972 |  |  | *
24/12:23 | 1036.4211 |  |  | 1010.0016 |  |  | 26.4196 |  | 67.8 |  | 54.14 |  | 13.66 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0184 |  | 15.6294 |  |  |  | 15.6431 |  | 0.013668 |  |  | *
25/12:23 | 1036.4271 |  |  | 1010.2143 |  |  | 26.2129 |  | 68.1 |  | 54.34 |  | 13.76 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0184 |  | 15.7267 |  |  |  | 15.7396 |  | 0.012892 |  |  | *
26/12:23 | 1036.9429 |  |  | 1010.9683 |  |  | 25.9745 |  | 66.68 |  | 53.48 |  | 13.2 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.0286 |  | 15.1117 |  |  |  | 15.1249 |  | 0.01316 |  |  | *
27/12:23 | 1035.8048 |  |  | 1009.4168 |  |  | 26.388 |  | 67.96 |  | 54.18 |  | 13.78 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.0082 |  | 15.7515 |  |  |  | 15.7641 |  | 0.012633 |  |  | *
28/12:23 | 1039.7189 |  |  | 1012.5889 |  |  | 27.13 |  | 68.82 |  | 55.06 |  | 13.76 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.0184 |  | 15.8607 |  |  |  | 15.8738 |  | 0.013117 |  |  | *
29/12:23 | 1055.1025 |  |  | 1026.1147 |  |  | 28.9878 |  | 70.52 |  | 56.36 |  | 14.16 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0082 |  | 16.6116 |  |  |  | 16.6242 |  | 0.012526 |  |  | *
30/12:23 | 1055.8387 |  |  | 1026.9241 |  |  | 28.9147 |  | 67.22 |  | 54.42 |  | 12.8 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0082 |  | 15.1345 |  |  |  | 15.1481 |  | 0.013554 |  |  | *
31/12:23 | 1058.0292 |  |  | 1029.3643 |  |  | 28.6649 |  | 60.16 |  | 49.36 |  | 10.8 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.0286 |  | 12.899 |  |  |  | 12.9116 |  | 0.012602 |  |  | *
Итого | 32500.6348 |  |  | 31696.5627 |  |  | 804.0721 | [13 empty] | 432.4593 |  |  |  | 432.8358 |  | 0.37648
Среднее | 1048.4076 |  |  | 1022.4698 |  |  | 25.9378 |  | 63.5794 |  | 51.5858 |  | 11.9935 |  |  | 5.3624 |  |  | 3.0338 |  | 13.9503 |  |  |  | 13.9624 |  | 0.012144
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6542.4821 |  |  | 6543.8824 |  |  |  | 1.4002 |  |  |  |  | 723710.8736 |  |  |  |  | 714024.7285
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6974.9415 |  |  | 6976.7182 |  |  |  | 1.7767 |  |  |  |  | 756211.51 |  |  |  |  | 745721.2928
ИТОГО: | [5 empty] | 432.4593 |  |  | 432.8358 |  |  |  | 0.37648 |  |  |  |  | 32500.6364 |  |  |  |  | 31696.5643
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.83 град С Время работы прибора после сброса 30 696.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 219.1057 |  |  | 207.9079 |  |  | 11.1978 |  | 54.1 |  | 43.76 |  | 10.34 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.2835 |  | 2.6579 |  |  |  | 2.2736 |  | 0.38429 |  |  | *
02/12:23 | 218.5287 |  |  | 207.5703 |  |  | 10.9585 |  | 56.06 |  | 45.34 |  | 10.72 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2733 |  | 2.7454 |  |  |  | 2.3525 |  | 0.39285 |  |  | *
03/12:23 | 218.3109 |  |  | 207.2728 |  |  | 11.0382 |  | 52.36 |  | 42.94 |  | 9.42 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.2937 |  | 2.4423 |  |  |  | 2.0667 |  | 0.37559 |  |  | *
04/12:23 | 218.0692 |  |  | 207.143 |  |  | 10.9262 |  | 52.84 |  | 42.98 |  | 9.86 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2733 |  | 2.53 |  |  |  | 2.1616 |  | 0.36839 |  |  | *
05/12:23 | 216.822 |  |  | 206.2032 |  |  | 10.6188 |  | 60.96 |  | 48.36 |  | 12.6 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2733 |  | 3.1497 |  |  |  | 2.7411 |  | 0.40864 |  |  | *
06/12:23 | 215.9301 |  |  | 205.5797 |  |  | 10.3505 |  | 67.06 |  | 52.7 |  | 14.36 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2733 |  | 3.5601 |  |  |  | 3.1083 |  | 0.45178 |  |  | *
07/12:23 | 216.8081 |  |  | 206.3009 |  |  | 10.5071 |  | 58.32 |  | 46.84 |  | 11.48 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2733 |  | 2.9028 |  |  |  | 2.5006 |  | 0.40222 |  |  | *
08/12:23 | 217.059 |  |  | 206.2828 |  |  | 10.7762 |  | 54.92 |  | 44.4 |  | 10.52 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2733 |  | 2.671 |  |  |  | 2.2921 |  | 0.3789 |  |  | *
09/12:23 | 215.8949 |  |  | 205.5921 |  |  | 10.3027 |  | 63.78 |  | 50.38 |  | 13.4 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2733 |  | 3.3273 |  |  |  | 2.9027 |  | 0.42461 |  |  | *
10/12:23 | 214.9034 |  |  | 204.5178 |  |  | 10.3856 |  | 70.18 |  | 54.82 |  | 15.36 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2631 |  | 3.79 |  |  |  | 3.3137 |  | 0.47633 |  |  | *
11/12:23 | 217.0906 |  |  | 206.5262 |  |  | 10.5644 |  | 70.78 |  | 55.34 |  | 15.44 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2937 |  | 3.8607 |  |  |  | 3.3633 |  | 0.49734 |  |  | *
12/12:23 | 217.4704 |  |  | 207.0846 |  |  | 10.3858 |  | 68.14 |  | 53.56 |  | 14.58 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2835 |  | 3.6572 |  |  |  | 3.1813 |  | 0.47587 |  |  | *
13/12:23 | 218.5615 |  |  | 207.5888 |  |  | 10.9727 |  | 59.78 |  | 48 |  | 11.78 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2835 |  | 3.023 |  |  |  | 2.5813 |  | 0.44172 |  |  | *
14/12:23 | 218.9555 |  |  | 207.8781 |  |  | 11.0774 |  | 55.64 |  | 45.24 |  | 10.4 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2835 |  | 2.7015 |  |  |  | 2.287 |  | 0.41447 |  |  | *
15/12:23 | 218.8849 |  |  | 207.9444 |  |  | 10.9405 |  | 55.68 |  | 45.22 |  | 10.46 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.2631 |  | 2.7064 |  |  |  | 2.2986 |  | 0.40776 |  |  | *
16/12:23 | 219.0948 |  |  | 208.2449 |  |  | 10.8499 |  | 52.52 |  | 43.12 |  | 9.4 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2937 |  | 2.4522 |  |  |  | 2.068 |  | 0.38414 |  |  | *
17/12:23 | 219.27 |  |  | 208.1768 |  |  | 11.0931 |  | 50.48 |  | 41.7 |  | 8.78 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2733 |  | 2.313 |  |  |  | 1.934 |  | 0.37901 |  |  | *
18/12:23 | 218.8114 |  |  | 207.6351 |  |  | 11.1762 |  | 52.82 |  | 43.18 |  | 9.64 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2631 |  | 2.5113 |  |  |  | 2.1177 |  | 0.39364 |  |  | *
19/12:23 | 218.29 |  |  | 207.5039 |  |  | 10.7861 |  | 54.78 |  | 44.42 |  | 10.36 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2631 |  | 2.662 |  |  |  | 2.268 |  | 0.39403 |  |  | *
20/12:23 | 217.3648 |  |  | 206.7038 |  |  | 10.661 |  | 60.7 |  | 48.18 |  | 12.52 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2427 |  | 3.1566 |  |  |  | 2.7303 |  | 0.42625 |  |  | *
21/12:23 | 215.6354 |  |  | 205.2471 |  |  | 10.3883 |  | 72.56 |  | 55.94 |  | 16.62 |  |  | 5.4759 |  |  | 3.2529 |  | 4.0931 |  |  |  | 3.5959 |  | 0.49719 |  |  | *
22/12:23 | 214.6537 |  |  | 204.0758 |  |  | 10.5779 |  | 79.64 |  | 60.8 |  | 18.84 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.3039 |  | 4.6253 |  |  |  | 4.0573 |  | 0.56791 |  |  | *
23/12:23 | 214.3677 |  |  | 204.4758 |  |  | 9.8919 |  | 73.94 |  | 57.38 |  | 16.56 |  |  | 5.4759 |  |  | 3.2835 |  | 4.0632 |  |  |  | 3.5602 |  | 0.50303 |  |  | *
24/12:23 | 214.0318 |  |  | 204.283 |  |  | 9.7488 |  | 65.96 |  | 51.64 |  | 14.32 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.2733 |  | 3.5121 |  |  |  | 3.073 |  | 0.43906 |  |  | *
25/12:23 | 214.6116 |  |  | 204.3638 |  |  | 10.2478 |  | 66.28 |  | 51.76 |  | 14.52 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.2733 |  | 3.587 |  |  |  | 3.1234 |  | 0.46361 |  |  | *
26/12:23 | 214.389 |  |  | 204.2139 |  |  | 10.1752 |  | 64.88 |  | 50.84 |  | 14.04 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2835 |  | 3.4721 |  |  |  | 3.0217 |  | 0.45043 |  |  | *
27/12:23 | 213.5553 |  |  | 203.7513 |  |  | 9.804 |  | 66.12 |  | 51.52 |  | 14.6 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.2733 |  | 3.5676 |  |  |  | 3.128 |  | 0.4396 |  |  | *
28/12:23 | 214.7043 |  |  | 204.4507 |  |  | 10.2536 |  | 66.98 |  | 52.32 |  | 14.66 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2835 |  | 3.6253 |  |  |  | 3.1567 |  | 0.46858 |  |  | *
29/12:23 | 218.2357 |  |  | 207.5072 |  |  | 10.7285 |  | 68.58 |  | 53.44 |  | 15.14 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2733 |  | 3.8211 |  |  |  | 3.3173 |  | 0.50383 |  |  | *
30/12:23 | 218.8176 |  |  | 207.9144 |  |  | 10.9033 |  | 65.44 |  | 51.6 |  | 13.84 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2733 |  | 3.5324 |  |  |  | 3.0389 |  | 0.49353 |  |  | *
31/12:23 | 219.6726 |  |  | 208.1363 |  |  | 11.5363 |  | 58.66 |  | 46.96 |  | 11.7 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.2733 |  | 3.0504 |  |  |  | 2.5802 |  | 0.47022 |  |  | *
Итого | 6727.9007 |  |  | 6398.0763 |  |  | 329.8244 | [13 empty] | 99.7701 |  |  |  | 86.1953 |  | 13.5748
Среднее | 217.0291 |  |  | 206.3896 |  |  | 10.6395 |  | 61.9658 |  | 49.1832 |  | 12.7826 |  |  | 5.5252 |  |  | 3.2756 |  | 3.2184 |  |  |  | 2.7805 |  | 0.4379
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1433.4313 |  |  | 1307.1834 |  |  |  | 126.2479 |  |  |  |  | 122709.5687 |  |  |  |  | 117888.5379
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1533.2014 |  |  | 1393.3787 |  |  |  | 139.8228 |  |  |  |  | 129437.4697 |  |  |  |  | 124286.6145
ИТОГО: | [5 empty] | 99.7701 |  |  | 86.1953 |  |  |  | 13.5748 |  |  |  |  | 6727.901 |  |  |  |  | 6398.0766
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.83 град С Время работы прибора после сброса 30 696.80 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1835 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2436 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3286 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.183 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.99996 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2951 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3806 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.109 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.132 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.179 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5797 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7688 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7448 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6488 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6127 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6843 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5857 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5277 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5307 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3471 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3651 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7678 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.2911 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0965 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9209 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0079 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9524 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0149 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 49.6847
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6027
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1030.6852
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1080.37
ИТОГО: | [5 empty] | 49.6848
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 9.4 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 9.4 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 8.86 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 9.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 9.74 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 8.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 9.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 9.08 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 8.92 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 8.22 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 7.72 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 7.68 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 7.74 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 7.86 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 7.66 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 7.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 7.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 7.84 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 8.12 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 8.06 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 7.04 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 6.54 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 6.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 6.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 6.52 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 6.64 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 6.56 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 6.42 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 6.26 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 6.16 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 7.8284 |  | 3.5868 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись