## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 909.8841 |  |  | 881.483 |  |  | 28.4011 |  | 38.68 |  | 33.38 |  | 5.3 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.9878 |  | 5.7697 |  |  |  | 5.7812 |  | 0.011457 |  |  | *
02/05:23 | 906.4014 |  |  | 877.8278 |  |  | 28.5736 |  | 39.32 |  | 34.36 |  | 4.96 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.9776 |  | 5.4865 |  |  |  | 5.5008 |  | 0.01437 |  |  | *
03/05:23 | 902.4689 |  |  | 875.1612 |  |  | 27.3078 |  | 40.42 |  | 34.92 |  | 5.5 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.9878 |  | 5.9225 |  |  |  | 5.9322 |  | 0.0097269 |  |  | *
04/05:23 | 900.3453 |  |  | 872.9509 |  |  | 27.3944 |  | 38.4 |  | 33 |  | 5.4 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.998 |  | 5.7941 |  |  |  | 5.8066 |  | 0.012439 |  |  | *
05/05:23 | 895.0604 |  |  | 868.1287 |  |  | 26.9317 |  | 41.88 |  | 36 |  | 5.88 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.9776 |  | 6.2525 |  |  |  | 6.2646 |  | 0.012118 |  |  | *
06/05:23 | 860.0155 |  |  | 836.2172 |  |  | 23.7983 |  | 34 |  | 30.7 |  | 3.3 |  |  | 4.7315 |  |  | 3.0082 |  | 3.6114 |  |  |  | 3.6213 |  | 0.0099265 |  |  | *
07/05:23 | 813.8461 |  |  | 793.1082 |  |  | 20.738 |  | 33.92 |  | 30.38 |  | 3.54 |  |  | 4.9354 |  |  | 3.0184 |  | 3.5333 |  |  |  | 3.542 |  | 0.0086359 |  |  | *
08/05:23 | 809.9172 |  |  | 789.4351 |  |  | 20.4821 |  | 36.22 |  | 32.5 |  | 3.72 |  |  | 4.9151 |  |  | 2.998 |  | 3.7043 |  |  |  | 3.7157 |  | 0.011342 |  |  | *
09/05:23 | 805.5674 |  |  | 785.4288 |  |  | 20.1386 |  | 39.32 |  | 34.12 |  | 5.2 |  |  | 4.8743 |  |  | 2.9878 |  | 4.9072 |  |  |  | 4.9168 |  | 0.0095686 |  |  | *
10/05:23 | 802.311 |  |  | 781.6028 |  |  | 20.7083 |  | 39.4 |  | 34.98 |  | 4.42 |  |  | 4.8539 |  |  | 2.9776 |  | 4.2875 |  |  |  | 4.3018 |  | 0.014286 |  |  | *
11/05:23 | 492.6053 |  |  | 486.9575 |  |  | 5.6478 |  | 34.52 |  | 31.8 |  | 2.72 |  |  | 4.191 |  |  | 3.0082 |  | 2.1235 |  |  |  | 2.1369 |  | 0.013384 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.78 |  | 22.68 |  | 2.1 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0286 |  | -0.01263 |  |  |  | 0 |  | 0.01263 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.02 |  | 19.72 |  | 3.3 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0184 |  | -0.010593 |  |  |  | 0 |  | 0.010593 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.72 |  | 21.92 |  | 0.8 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0388 |  | -0.0054275 |  |  |  | 0 |  | 0.0054275 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.62 |  | 22.4 |  | 0.22 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0388 |  | -0.0044202 |  |  |  | 0 |  | 0.0044202 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.48 |  | 22.4 |  | 0.08 |  |  | 3.0898 |  |  | 3.049 |  | -0.0024225 |  |  |  | 0 |  | 0.0024225 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.46 |  | 22.42 |  | 0.039999 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0184 |  | -0.0012545 |  |  |  | 0 |  | 0.0012545 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.64 |  | 22.62 |  | 0.019999 |  |  | 3.1101 |  |  | 3.0592 |  | -0.00085466 |  |  |  | 0 |  | 0.00085466 |  |  | *
19/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.94 |  | 22.86 |  | 0.08 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0082 |  | -3.4245e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.4245e-05 |  |  | *
20/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.22 |  | 23.12 |  | 0.099998 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0184 |  | -2.8114e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.8114e-05 |  |  | *
21/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.32 |  | 23.22 |  | 0.1 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0286 |  | -1.8222e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.8222e-05 |  |  | *
22/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.02 |  | 22.92 |  | 0.1 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -8.5724e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.5724e-06 |  |  | *
23/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.72 |  | 22.66 |  | 0.059999 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5 |  | 22.44 |  | 0.059999 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0184 |  | -1.8113e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.8113e-05 |  |  | *
25/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.32 |  | 22.26 |  | 0.059999 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0184 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.16 |  | 22.08 |  | 0.08 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0286 |  | -2.7709e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.7709e-05 |  |  | *
27/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.96 |  | 21.88 |  | 0.08 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0184 |  | -9.2272e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.2272e-06 |  |  | *
28/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.76 |  | 21.7 |  | 0.059999 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0286 |  | -9.0067e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.0067e-06 |  |  | *
29/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7 |  | 21.64 |  | 0.060001 |  |  | 3.0388 |  |  | 3.0082 |  | -9.021e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.021e-06 |  |  | *
30/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4 |  | 21.34 |  | 0.059999 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -8.6037e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.6037e-06 |  |  | *
31/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.82 |  | 20.78 |  | 0.039999 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0388 |  | -1.6331e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.6331e-05 |  |  | *
Итого | 9098.4227 |  |  | 8848.3011 |  |  | 250.1217 | [13 empty] | 51.3549 |  |  |  | 51.5199 |  | 0.16504
Среднее | 293.4975 |  |  | 285.4291 |  |  | 8.0684 |  | 27.9561 |  | 26.1032 |  | 1.8529 |  |  | 3.6473 |  |  | 3.0141 |  | 1.6566 |  |  |  | 1.6619 |  | 0.005324
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5972.5536 |  |  | 5974.4341 |  |  |  | 1.8805 |  |  |  |  | 643163.5446 |  |  |  |  | 635012.9469
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6023.9085 |  |  | 6025.954 |  |  |  | 2.0455 |  |  |  |  | 652261.9676 |  |  |  |  | 643861.2482
ИТОГО: | [5 empty] | 51.3549 |  |  | 51.5199 |  |  |  | 0.16504 |  |  |  |  | 9098.423 |  |  |  |  | 8848.3013
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 13.74 град С Время работы прибора после сброса 25 537.37 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 0 |  |  | 0.30358 |  |  | -0.30358 |  | 37.74 |  | 33.76 |  | 3.98 |  |  | 4.8131 |  |  | 3.1305 |  | -0.0074879 |  |  |  | 0 |  | -0.0074879 |  |  | *
02/05:23 | 0 |  |  | 1.4194 |  |  | -1.4194 |  | 38.54 |  | 34.6 |  | 3.94 |  |  | 4.8029 |  |  | 3.1203 |  | -0.033225 |  |  |  | 0 |  | -0.033225 |  |  | *
03/05:23 | 0 |  |  | 0.9206 |  |  | -0.9206 |  | 39.5 |  | 35.36 |  | 4.14 |  |  | 4.8029 |  |  | 3.1407 |  | -0.021296 |  |  |  | 0 |  | -0.021296 |  |  | *
04/05:23 | 0 |  |  | 0.92015 |  |  | -0.92015 |  | 37.42 |  | 33.54 |  | 3.88 |  |  | 4.7927 |  |  | 3.1305 |  | -0.019097 |  |  |  | 0 |  | -0.019097 |  |  | *
05/05:23 | 0 |  |  | 2.4914 |  |  | -2.4914 |  | 40.74 |  | 36.5 |  | 4.24 |  |  | 4.7621 |  |  | 3.1305 |  | -0.063814 |  |  |  | 0 |  | -0.063814 |  |  | *
06/05:23 | 0 |  |  | 2.481 |  |  | -2.481 |  | 33.52 |  | 30.8 |  | 2.72 |  |  | 4.8641 |  |  | 3.1407 |  | -0.060128 |  |  |  | 0 |  | -0.060128 |  |  | *
07/05:23 | 0 |  |  | 1.526 |  |  | -1.526 |  | 33.26 |  | 30.54 |  | 2.72 |  |  | 5.068 |  |  | 3.1509 |  | -0.035488 |  |  |  | 0 |  | -0.035488 |  |  | *
08/05:23 | 0 |  |  | 2.5746 |  |  | -2.5746 |  | 35.54 |  | 32.64 |  | 2.9 |  |  | 5.0374 |  |  | 3.1407 |  | -0.066276 |  |  |  | 0 |  | -0.066276 |  |  | *
09/05:23 | 0 |  |  | 3.9295 |  |  | -3.9295 |  | 38.2 |  | 34.64 |  | 3.56 |  |  | 5.017 |  |  | 3.1305 |  | -0.10127 |  |  |  | 0 |  | -0.10127 |  |  | *
10/05:23 | 0 |  |  | 3.8301 |  |  | -3.8301 |  | 38.46 |  | 35.06 |  | 3.4 |  |  | 4.9966 |  |  | 3.1203 |  | -0.10716 |  |  |  | 0 |  | -0.10716 |  |  | *
11/05:23 | 0 |  |  | 2.0816 |  |  | -2.0816 |  | 33.86 |  | 31.68 |  | 2.18 |  |  | 4.3032 |  |  | 3.1509 |  | -0.056117 |  |  |  | 0 |  | -0.056117 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 |  | 22.52 |  | 0.88 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.14 |  | 20.72 |  | 1.42 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.18 |  | 21.84 |  | -0.66 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.48 |  | 22.16 |  | -0.68 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.56 |  | 22.02 |  | -0.46 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1611 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7 |  | 22.22 |  | -0.52 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1 |  | 22.7 |  | -0.6 |  |  | 3.2019 |  |  | 3.1713 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.42 |  | 23.12 |  | -0.7 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.64 |  | 23.32 |  | -0.68 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4 |  | 22.98 |  | -0.58 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
22/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.44 |  | 22.08 |  | -2.64 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1 |  | 21.98 |  | -0.88 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.44 |  | 21.96 |  | -0.52 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4 |  | 21.82 |  | -0.42 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.32 |  | 21.72 |  | -0.4 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.16 |  | 21.48 |  | -0.32 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.66 |  | 21.2 |  | -0.54 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
29/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.78 |  | 21.22 |  | -0.44 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.2 |  | 20.72 |  | -2.52 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
31/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.52 |  | 20.2 |  | -2.68 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 0 |  |  | 22.4781 |  |  | -22.4781 | [13 empty] | -0.57136 |  |  |  | 0 |  | -0.57136
Среднее | 0 |  |  | 0.7251 |  |  | -0.7251 |  | 26.8006 |  | 26.0355 |  | 0.76516 |  |  | 3.7545 |  |  | 3.1348 |  | -0.018431 |  |  |  | 0 |  | -0.018431
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1327.501 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 110.4614 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105080.7123
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326.9296 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 109.8901 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105103.1904
ИТОГО: | [5 empty] | -0.57136 |  |  | 0 |  |  |  | -0.57136 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.4781
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 13.74 град С Время работы прибора после сброса 25 537.37 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4637 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0479 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.077 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5447 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4862 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2226 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0285 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3501 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.051 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7358 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5042 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2941 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.049 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.40569 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.31314 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.16808 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.085039 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.054525 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0020009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 18.8917
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.60941
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 902.4575
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 921.3492
ИТОГО: | [5 empty] | 18.8917
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 8.78 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 8.18 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 9.36 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 8.82 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 8.74 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 8.8 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 9.26 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 9.92 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 9.2 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 9.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 10.22 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 11.08 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 13.26 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 14.04 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 14.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 15.26 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 15.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/05:23 | 17.42 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/05:23 | 18.3 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/05:23 | 18.08 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/05:23 | 17.6 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/05:23 | 17.94 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/05:23 | 17.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/05:23 | 18.2 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/05:23 | 18.3 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/05:23 | 17.98 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/05:23 | 17.82 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/05:23 | 17.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/05:23 | 17.54 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/05:23 | 16.98 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 13.7413 |  | 3.5766 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись