## 1. 1-10
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | Сверхнормативные утечки от котельных с 1.11.06 по10.11.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-6203-Светлая.3.5 | 5 | 2 | 0:00 | 2006-11-01 | 11:45 | 2006-11-02 | 0.29032 | 35.3 |  | 10.2484
Т037039-Т037042 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-01 | 9:25 | 2006-11-03 | 0.71557 | 57.5 |  | 41.1454
[7 empty] | 1.0059 |  |  | 51.3938
ИТОГО с 1.11.06 по10.11.06: |  | 55.1938 |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Малахов Н.В.
Расчет потерь при отключении трубопроводов с 1.11.06 по10.11.06 от котельных
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Повреждение | 2006-11-02 | А-62.03-Светлая.3.5 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.7 |  | 0
[8 empty] | 89 | 92 | 0.46 |  | 0
[8 empty] | 76 | 24 | 0.1 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-03 | Т037039-Т037042 |  |  |  |  | 57 | 116 | 0.22 |  | 0
| Замена задвижки | 2006-11-09 | н/б Сигма-Динамовская |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.5 |  | 0
[8 empty] | 76 | 208 | 0.82 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 3.8 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2. 1-10
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н. В. Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.11.06 по 10.11.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
0
| ИТОГО с 01.11.06 по 10.11.06: | 38.3429 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н. В. Малахов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Проглушение перемычки | 2006-11-01 | Т-023020 - Т-023040 |  |  |  |  | 325 | 332 | 27.5411
[8 empty] | 219 | 147.4 | 5.5522
[8 empty] | 108 | 12 | 0.10993
[8 empty] | 159 | 209 | 4.1497
2 | Замена задвижек | 2006-10-25 | [5 empty] | 108 | 79.5 | 0.72827
[8 empty] | 133 | 17 | 0.23617
[8 empty] | 57 | 10 | 0.025517
38.3429
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 10.09.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## 1. 11-20
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 11.10.06 по 20.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | Повр.А-60.07-А-60.57 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-11 | 14:15 | 2006-11-14 | 0.71557 | 86.3 |  | 61.7539
2 | Поврежд.А-60.37 | 6 | 2 | 0:00 | 2006-11-11 | 12:05 | 2006-11-14 | 0.31803 | 84 |  | 26.7147
3 | ПовреждА-60-39 | 6 | 3.5 | 0:00 | 2006-11-11 | 9:30 | 2006-11-14 | 0.97397 | 81.5 |  | 79.3789
4 | А-60.055 -2 Спортивн.1 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-11 | 22:40 | 2006-11-14 | 0.71557 | 94.5 |  | 67.6216
5 | ПоврежА59.01-А.59.25 | 6 | 4 | 0:00 | 2006-11-11 | 12:00 | 2006-11-16 | 1.2721 | 84 |  | 106.8588
| ИТОГО | [6 empty] | 3.9953 |  |  | 342.3279
| ИТОГО за период: | 349.4479 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
с 11.10.06 по 20.10.06
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчет потерь при отключении трубопроводов с 11.11.06 по20.11.06 от котельных
№ | Вид работ |  | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Врезка приборов | 2006-11-11 | н/б Сигма-Динамов.2.4.8 |  |  |  |  | 108 | 270 | 2.16 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.07-А-60.57 |  |  |  |  | 108 | 320 | 2.56 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.37 |  |  |  |  | 76 | 18 | 0.07 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | А-60.39 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.2 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-13 | А-60.55 |  |  |  |  | 108 | 124 | 1 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-16 | А-59.01-А-59.25 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.34 |  | 0
[8 empty] | 76 | 150 | 0.6 |  | 0
| Капитальный ремонт | 2006-11-14 | А-59.23-Гнединаб6 |  |  |  |  | 57 | 94 | 0.19 |  | 0
0
|  | Итого | [7 empty] | 7.12 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2. 11-20
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 11.10.06 по 20.10.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за период: | 0 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
с 11.10.06 по 20.10.06
| "____"__________2006г. Начальник 2-го района _________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 2-го района _________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.

## 1. 21-30
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные по котельным с21.10.06 по31.10.06 | [10 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
|  |  |  | по |  |  |  | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-62.43-А-62.49 | 6.5 | 4.7 | 8:25 | 2006-10-23 | 8:55 | 2006-10-23 | 1.828 | 0.5 |  | 0.91402
К1Т010-К1Т013 | 5 | 3.7 | 12:15 | 2006-10-26 | 12:45 | 2006-10-26 | 0.99363 | 0.5 |  | 0.49681
ИТОГО | [6 empty] | 2.8217 |  |  | 1.4108
ИТОГО за период: |  | 53.162 |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
с 21.10.06 по 31.10.06
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Малахов Н.В.
Потери при отключении т/ сетей от котельных с 21.10.06 по 31.10.06
Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
Повреждение | 2006-10-23 | А-62.43-а-62.49 |  |  |  |  | 108 | 120 | 1.0993 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-10-24 | А-60.75-Дачная.20 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606 |  | 0
[7 empty] | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
Повреждение | 2006-10-26 | К1Т010-К1Т013 |  |  |  |  | 108 | 106 | 0.97103 |  | 0
[7 empty] | 76 | 228 | 1.0343 |  | 0
[7 empty] | 57 | 130 | 0.33172 |  | 0
Определение утечек | 2006-10-26 | Т037022-В/ч 13696 |  |  |  |  | 108 | 740 | 6.7789 |  | 0
[7 empty] | 89 | 272 | 1.6921 |  | 0
Определение утечек | 2006-10-26 | Кот.37-АРЗТ037054 |  |  |  |  | 219 | 314 | 11.8276 |  | 0
Определение утечек | 2006-10-28 | Т037022-В/ч 13696 |  |  |  |  | 108 | 740 | 6.7789 |  | 0
[7 empty] | 89 | 272 | 1.6921 |  | 0
Определение утечек | 2006-10-28 | Т0037009-Т037030 |  |  |  |  | 219 | 184 | 6.9308 |  | 0
[7 empty] | 159 | 290 | 5.758 |  | 0
Замена задвижки | 2006-10-30 | ТК3-Динамовская.4 |  |  |  |  | 108 | 270 | 2.4734 |  | 0
ИТОГО | [8 empty] | 51.7511 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Буров В.Б. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 1. За месяц
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.11.06 по 20.11.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | А-6203-Светлая.3.5 | 5 | 2 | 0:00 | 2006-11-01 | 11:45 | 2006-11-02 | 0.29032 | 35.3 |  | 10.2484
2 | Т037039-Т037042 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-01 | 9:25 | 2006-11-03 | 0.71557 | 57.5 |  | 41.1454
3 | Повр.А-60.07-А-60.57 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-11 | 14:15 | 2006-11-14 | 0.71557 | 86.3 |  | 61.7539
4 | Поврежд.А-60.37 | 6 | 2 | 0:00 | 2006-11-11 | 12:05 | 2006-11-14 | 0.31803 | 84 |  | 26.7147
5 | ПовреждА-60-39 | 6 | 3.5 | 0:00 | 2006-11-11 | 9:30 | 2006-11-14 | 0.97397 | 81.5 |  | 79.3789
6 | А-60.055 -2 Спортивн.1 | 6 | 3 | 0:00 | 2006-11-11 | 22:40 | 2006-11-14 | 0.71557 | 94.5 |  | 67.6216
7 | ПоврежА59.01-А.59.25 | 6 | 4 | 0:00 | 2006-11-11 | 12:00 | 2006-11-16 | 1.2721 | 84 |  | 106.8588
| ИТОГО | [6 empty] | 5.0012 |  |  | 393.7217
| ИТОГО за период: | 404.6417 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
с 01.11.06 по 20.11.06
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
с 1.11.06 по 20.11.06
I район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2006-11-02 | А-62.03-Светлая.3.5 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.7 |  | 0
[8 empty] | 89 | 92 | 0.46 |  | 0
[8 empty] | 76 | 24 | 0.1 |  | 0
2 | Повреждение | 2006-11-03 | Т037039-Т037042 |  |  |  |  | 57 | 116 | 0.22 |  | 0
3 | Замена задвижки | 2006-11-09 | н/б Сигма-Динамовская |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.5 |  | 0
[8 empty] | 76 | 208 | 0.82 |  | 0
4 | Врезка приборов | 2006-11-11 | н/б Сигма-Динамов.2.4.8 |  |  |  |  | 108 | 270 | 2.16 |  | 0
5 | Повреждение | 2006-11-14 | А-60.07-А-60.57 |  |  |  |  | 108 | 320 | 2.56 |  | 0
6 | Повреждение | 2006-11-14 | А-60.37 |  |  |  |  | 76 | 18 | 0.07 |  | 0
7 | Повреждение | 2006-11-14 | А-60.39 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.2 |  | 0
8 | Повреждение | 2006-11-13 | А-60.55 |  |  |  |  | 108 | 124 | 1 |  | 0
9 | Повреждение | 2006-11-16 | А-59.01-А-59.25 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.34 |  | 0
[8 empty] | 76 | 150 | 0.6 |  | 0
10 | Капитальный ремонт | 2006-11-14 | А-59.23-Гнединаб6 |  |  |  |  | 57 | 94 | 0.19 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 10.92
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2. За месяц
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н. В. Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.11.06 по 20.11.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
| ИТОГО | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за период | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| с 01.11.06 по 20.11.06 | 37.3529
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н. В. Малахов
с 1.11.06 по 20.11.06 | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Проглушение перемычки | 2006-11-01 | Т-023020 - Т-023040 |  |  |  |  | 325 | 332 | 27.5411
[8 empty] | 219 | 147.4 | 5.5522
[8 empty] | 108 | 12 | 0.10993
[8 empty] | 159 | 209 | 4.1497
| ИТОГО | [8 empty] | 37.3529
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 10.09.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0