## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды при гидравлических испытаниях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  |  | с 01.07.21 г. по 31.07.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-168.01→ D-168.03 Т1 | [6 empty] | 2021-07-01 | 9:55 |  |  |  |  | 18.5
2 |  | D-168.01→ D-168.03 Т2 | [6 empty] | 2021-07-01 | 13:40 |  |  |  | 0.75
3 |  | B-132 → B-132.02 Т1 | [6 empty] | 2021-07-02 | 9:10 |  |  |  |  | 2
4 |  | B-132 → B-132.02 Т2 | [6 empty] | 2021-07-02 | 13:15 |  |  |  | 0.4
5 |  | D- 93. → D- 93.01 Т1 | [6 empty] | 2021-07-05 | 9:05 |  |  |  |  | 0.95
6 |  | D- 93. → D- 93.01 Т2 | [6 empty] | 2021-07-05 | 12:05 |  |  |  | 0.024
7 |  | B-64. → B-64.02 Т1 | [6 empty] | 2021-07-06 | 9:25 |  |  |  |  | 13.6
8 |  | B-64. → B-64.02 Т2 | [6 empty] | 2021-07-06 | 11:05 |  |  |  | 0.94
9 |  | B-134 → В-134.01 Т1 | [6 empty] | 2021-07-08 | 10:10 |  |  |  |  | 20
10 |  | B-134 → В-134.01 Т2 | [6 empty] | 2021-07-08 | 14:20 |  |  |  | 0.21
11 |  | D-45 → D-45.38 Т1 | [6 empty] | 2021-07-09 | 10:00 |  |  |  |  | 35.7
12 |  | C-34 → С-34.02 Т1 | [6 empty] | 2021-07-12 | 8:51 |  |  |  |  | 10.5
13 |  | B-19. → B-19.01 Т1 | [6 empty] | 2021-07-13 | 9:15 |  |  |  |  | 12
14 |  | B-27 → В-27.02 Т1 | [6 empty] | 2021-07-14 | 9:55 |  |  |  |  | 6.8
15 |  | B-27 → В-27.02 Т2 | [6 empty] | 2021-07-14 | 10:45 |  |  |  | 24
16 |  | D-114 →н/ст Лежневская 209 Т1 | [6 empty] | 2021-07-15 | 10:20 |  |  |  |  | 5
17 |  | D-114 →н/ст Лежневская 209 Т2 | [6 empty] | 2021-07-15 | 13:25 |  |  |  | 0.1
18 |  | C-33 → С-33.02 Т1 | [6 empty] | 2021-07-16 | 9:10 |  |  |  |  | 8
19 |  | C-33 → С-33.02 Т2 | [6 empty] | 2021-07-16 | 12:05 |  |  |  | 0.8
20 |  | A-49.02 → A-49.24 Т1 | [6 empty] | 2021-07-21 | 9:40 |  |  |  |  | 1
21 |  | A-49.02 → A-49.24 Т2 | [6 empty] | 2021-07-21 | 11:00 |  |  |  | 0.2
22 |  | B-86 → B-86.01 Т1 | [6 empty] | 2021-07-22 | 10:00 |  |  |  |  | 8.5
23 |  | B-86 → B-86.01 Т2 | [6 empty] | 2021-07-22 | 12:48 |  |  |  | 0.1
24 |  | С-4/1 → С-4.05 Т1 | [6 empty] | 2021-07-23 | 9:00 |  |  |  |  | 8.5
25 |  | С-4/1 → С-4.05 Т2 | [6 empty] | 2021-07-23 | 12:20 |  |  |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 0 | 0 |  | 27.524 | 151.05
|  | ИТОГО за месяц: | 187.5026 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 29.6055 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 157.8971 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.21 г. по 31.07.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-01 | D-65.15 (D-65.13 - D-65.15) | [6 empty] | 125 |  | 45 | 0.55222 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-01 | D-168.13 - D-168.17 | [7 empty] | 150 | 58 | 0 | 1.0249
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-05 | D-93.49 - D-93.39/1 | [6 empty] | 100 |  | 167 | 1.3116 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-06 | B-64.06 (B-64.06 - В-64.36) | [6 empty] | 51 |  | 22 | 0.044941 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-08 | B-134.03 - В-134.21 | [6 empty] | 100 |  | 22 | 0.17278 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-08 | B-134.11 - В-134.13 | [7 empty] | 207 | 131 | 0 | 4.4085
[12 empty] | 150 | 80 | 0 | 1.4137
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 2.0815 | 6.8471
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________