## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/01:23 | 264.8922 |  |  | 267.7762 |  |  | -2.884 |  | 58.5 |  | 45.78 |  | 12.72 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.5901 |  | 3.2428 |  |  |  | 3.2432 |  | 0.00041439 |  |  | *
02/01:23 | 265.029 |  |  | 266.7661 |  |  | -1.7372 |  | 64.5 |  | 49.2 |  | 15.3 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.743 |  | 3.9825 |  |  |  | 3.9825 |  | 0 |  |  | *
03/01:23 | 266.0407 |  |  | 266.0271 |  |  | 0.0136 |  | 67.06 |  | 51.12 |  | 15.94 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.6105 |  | 4.2555 |  |  |  | 4.2555 |  | 3.3254e-05 |  |  | *
04/01:23 | 265.8466 |  |  | 265.8488 |  |  | -0.0022345 |  | 69 |  | 52.16 |  | 16.84 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6819 |  | 4.4878 |  |  |  | 4.4878 |  | 0 |  |  | *
05/01:23 | 266.3061 |  |  | 266.1024 |  |  | 0.20369 |  | 64.38 |  | 49.46 |  | 14.92 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.4881 |  | 3.9926 |  |  |  | 3.9929 |  | 0.00031877 |  |  | *
06/01:23 | 267.5828 |  |  | 267.4462 |  |  | 0.13663 |  | 58.22 |  | 45.74 |  | 12.48 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5595 |  | 3.3572 |  |  |  | 3.3577 |  | 0.00058621 |  |  | *
07/01:23 | 252.8929 |  |  | 256.303 |  |  | -3.4101 |  | 57.9 |  | 45.48 |  | 12.42 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.6207 |  | 3.08 |  |  |  | 3.0816 |  | 0.0016518 |  |  | *
08/01:23 | 266.1053 |  |  | 265.9414 |  |  | 0.16392 |  | 70.56 |  | 52.48 |  | 18.08 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.6513 |  | 4.8296 |  |  |  | 4.8298 |  | 0.00023688 |  |  | *
09/01:23 | 266.5432 |  |  | 266.1189 |  |  | 0.42434 |  | 62.84 |  | 48.58 |  | 14.26 |  |  | 4.446 |  |  | 2.5391 |  | 3.8304 |  |  |  | 3.831 |  | 0.00058624 |  |  | *
10/01:23 | 266.2439 |  |  | 266.4166 |  |  | -0.1727 |  | 63.04 |  | 48.4 |  | 14.64 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.6513 |  | 3.8964 |  |  |  | 3.8964 |  | 0 |  |  | *
11/01:23 | 266.1819 |  |  | 266.038 |  |  | 0.14387 |  | 66.34 |  | 50.36 |  | 15.98 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.7023 |  | 4.2667 |  |  |  | 4.2667 |  | 0 |  |  | *
12/01:23 | 264.8731 |  |  | 265.6934 |  |  | -0.8203 |  | 74.2 |  | 55.08 |  | 19.12 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.794 |  | 5.0349 |  |  |  | 5.0349 |  | 0 |  |  | *
13/01:23 | 266.7004 |  |  | 265.5807 |  |  | 1.1197 |  | 72.94 |  | 54.86 |  | 18.08 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5391 |  | 4.8954 |  |  |  | 4.8962 |  | 0.00086195 |  |  | *
14/01:23 | 264.0271 |  |  | 262.4158 |  |  | 1.6113 |  | 57.14 |  | 45.22 |  | 11.92 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6717 |  | 3.2852 |  |  |  | 3.2878 |  | 0.0025695 |  |  | *
15/01:23 | 270.0203 |  |  | 268.0268 |  |  | 1.9934 |  | 57.74 |  | 45.4 |  | 12.34 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7328 |  | 3.4349 |  |  |  | 3.4349 |  | 4.773e-05 |  |  | *
16/01:23 | 269.6291 |  |  | 267.5176 |  |  | 2.1115 |  | 59.88 |  | 46.54 |  | 13.34 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.7634 |  | 3.7026 |  |  |  | 3.7026 |  | 0 |  |  | *
17/01:23 | 269.5662 |  |  | 267.4189 |  |  | 2.1473 |  | 59.82 |  | 46.8 |  | 13.02 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.6615 |  | 3.6166 |  |  |  | 3.6168 |  | 0.0001499 |  |  | *
18/01:23 | 269.8479 |  |  | 267.7384 |  |  | 2.1095 |  | 59.24 |  | 46.24 |  | 13 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6921 |  | 3.615 |  |  |  | 3.615 |  | 0 |  |  | *
19/01:23 | 267.9472 |  |  | 265.8171 |  |  | 2.1301 |  | 67.26 |  | 51.32 |  | 15.94 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.6921 |  | 4.3955 |  |  |  | 4.3956 |  | 8.3872e-05 |  |  | *
20/01:23 | 268.4432 |  |  | 266.7676 |  |  | 1.6756 |  | 61.12 |  | 47.6 |  | 13.52 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.5085 |  | 3.7166 |  |  |  | 3.717 |  | 0.00039165 |  |  | *
21/01:23 | 267.6683 |  |  | 266.4894 |  |  | 1.1788 |  | 62.04 |  | 47.8 |  | 14.24 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.7125 |  | 3.8725 |  |  |  | 3.8725 |  | 0 |  |  | *
22/01:23 | 266.2996 |  |  | 266.6889 |  |  | -0.3893 |  | 62.08 |  | 48 |  | 14.08 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.7125 |  | 3.7362 |  |  |  | 3.7364 |  | 0.00022722 |  |  | *
23/01:23 | 265.8768 |  |  | 266.6278 |  |  | -0.75093 |  | 62.34 |  | 48.04 |  | 14.3 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.743 |  | 3.7708 |  |  |  | 3.7711 |  | 0.00024251 |  |  | *
24/01:23 | 266.587 |  |  | 266.1836 |  |  | 0.40344 |  | 64.34 |  | 49.3 |  | 15.04 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.6207 |  | 4.0421 |  |  |  | 4.0427 |  | 0.00054297 |  |  | *
25/01:23 | 266.408 |  |  | 265.7116 |  |  | 0.69638 |  | 66.24 |  | 50.48 |  | 15.76 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5391 |  | 4.2418 |  |  |  | 4.2419 |  | 0.00011589 |  |  | *
26/01:23 | 266.2099 |  |  | 265.913 |  |  | 0.29688 |  | 66.42 |  | 50.72 |  | 15.7 |  |  | 4.497 |  |  | 2.6003 |  | 4.204 |  |  |  | 4.2045 |  | 0.0005352 |  |  | *
27/01:23 | 266.9393 |  |  | 266.3842 |  |  | 0.55512 |  | 63.28 |  | 48.86 |  | 14.42 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5697 |  | 3.885 |  |  |  | 3.8856 |  | 0.00057727 |  |  | *
28/01:23 | 270.3565 |  |  | 270.589 |  |  | -0.23244 |  | 64.86 |  | 49.8 |  | 15.06 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6921 |  | 4.0682 |  |  |  | 4.0684 |  | 0.00023113 |  |  | *
29/01:23 | 246.4445 |  |  | 239.1596 |  |  | 7.2849 |  | 62.04 |  | 48.38 |  | 13.66 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.4677 |  | 3.6734 |  |  |  | 3.7103 |  | 0.036962 |  |  | *
30/01:23 | 273.7092 |  |  | 273.653 |  |  | 0.056179 |  | 60.02 |  | 47.36 |  | 12.66 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5697 |  | 3.4735 |  |  |  | 3.4737 |  | 0.00018356 |  |  | *
31/01:23 | 274.3956 |  |  | 273.7796 |  |  | 0.61598 |  | 57.7 |  | 45.82 |  | 11.88 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5493 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3001 |  | 0.00018917 |  |  | *
Итого | 8255.6138 |  |  | 8238.9407 |  |  | 16.6731 | [13 empty] | 121.1854 |  |  |  | 121.2332 |  | 0.047739
Среднее | 266.3101 |  |  | 265.7723 |  |  | 0.53784 |  | 63.3239 |  | 48.7865 |  | 14.5374 |  |  | 4.5535 |  |  | 2.6345 |  | 3.9092 |  |  |  | 3.9107 |  | 0.00154
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1664.6836 |  |  | 1670.9549 |  |  |  | 6.2712 |  |  |  |  | 156765.629 |  |  |  |  | 155843.5775
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1785.8691 |  |  | 1792.188 |  |  |  | 6.319 |  |  |  |  | 165021.2432 |  |  |  |  | 164082.5186
ИТОГО: | [5 empty] | 121.1854 |  |  | 121.2332 |  |  |  | 0.047739 |  |  |  |  | 8255.6142 |  |  |  |  | 8238.9411
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 20 777.25 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.01.2022 23 по 31.01.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/01:23 | 34.72 |  | 2.121 |  | 0.011694 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/01:23 | 28.5 |  | 2.1108 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/01:23 | 27.46 |  | 2.1108 |  | 0.0011759 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/01:23 | 35.52 |  | 2.1006 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/01:23 | 38.28 |  | 2.1108 |  | 0.0087087 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/01:23 | 36.36 |  | 2.0904 |  | 0.017172 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/01:23 | 31.4 |  | 2.1006 |  | 0.076455 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/01:23 | 28.1 |  | 2.121 |  | 0.011879 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/01:23 | 27.1 |  | 2.1108 |  | 0.033399 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/01:23 | 29.62 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/01:23 | 32.94 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/01:23 | 32.16 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/01:23 | 40.4 |  | 2.0496 |  | 0.022612 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/01:23 | 34.62 |  | 2.0394 |  | 0.090501 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/01:23 | 34.7 |  | 2.1006 |  | 0.0013529 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/01:23 | 28.56 |  | 2.1108 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/01:23 | 28.58 |  | 2.0088 |  | 0.0052011 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/01:23 | 34.64 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/01:23 | 33.18 |  | 2.0292 |  | 0.0028489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/01:23 | 36.26 |  | 2.0292 |  | 0.011019 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/01:23 | 39.26 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/01:23 | 38.54 |  | 2.1006 |  | 0.0060011 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/01:23 | 38.9 |  | 2.0904 |  | 0.006499 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/01:23 | 38.94 |  | 2.019 |  | 0.01614 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/01:23 | 39 |  | 2.0088 |  | 0.0030207 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/01:23 | 39.6 |  | 2.0394 |  | 0.015638 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/01:23 | 37.92 |  | 2.0394 |  | 0.017174 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.2833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/01:23 | 39.28 |  | 2.0394 |  | 0.0059999 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/01:23 | 35.32 |  | 2.0904 |  | 1.2261 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/01:23 | 38.64 |  | 2.1108 |  | 0.0048696 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/01:23 | 37.68 |  | 2.0394 |  | 0.0051895 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 1.6006
Среднее | 34.7155 |  | 2.0671 |  | 0.051633
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33.0759
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 34.6765
ИТОГО: | [5 empty] | 1.6006
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.02.22
ФИО подпись